南通大学附属医院

锅炉维修保养项目

采购文件

采 购 人：南通大学附属医院

#### 2022年08月10日

- 关于南通大学附属医院锅炉维修保养项目的公告

项目概况 南通大学附属医院锅炉维修保养项目的潜在供应商应在南通大学附属医院官网获取采购文件，并于2022年08月15日09时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：/

2、项目名称 ：南通大学附属医院锅炉维修保养项目

3、评标方法：价格单因素

4、预算金额：人民币约12.39万元

5、最高限价：人民币123900.00元，投标报价超过最高限价的视为无效报价。

6、采购需求：包括但不限于南通大学附属医院锅炉维修保养项目，具体内容详见第三章项目需求。

7、服务期：服务期为两年，以实际签订时间为准。合同每年一签，合同期满后，经考评合格再续签订一年合作协议。

8、本项目不接受联合体

二、申请人的资格条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具有独立法人资格，具有有效的三证合一的营业执照，有能力按本采购文件规定的要求提供相关伴随服务能力的公司。

（2）具有北京富士特锅炉有限公司维保授权文件。

（3）具有改造北京富士特锅炉（低氮改造）资质及授权文件。

（4）投标供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件。

未尽之处详见评标方法。

三、获取采购文件

1、采购文件获取时间为：自本公告发布之日起至2022年08月15日09时30分。

2、采购文件获取方式：供应商在“南通大学附属医院官网”自行下载。

四、响应文件提交：

1、响应文件接收截止及开标时间：2022年08月15日09时30分（北京时间），逾期送达的响应文件，采购人不予受理。

2、递交响应文件及开标地点：南通市南通大学附属医院2号楼9楼会议室，如有变动，另行通知。

五、开启

1、时间：2022年08月15日09时30分（北京时间）

2、地点：南通市南通大学附属医院2号楼9楼会议室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

针对疫情防控期间，投标人须知事项：

各投标供应商只允许委派一人参加投标，其余人员一律不得入内。疫情期间，参加投标的授权委托人应出具绿色的行程码和健康码，其中来自中高风险地区的或两码为黄码或红码的，响应文件不予以接收。如有隐瞒事实或弄虚作假者将根据法律法规追究相关责任。授权委托人须全程佩戴口罩，并配合防疫检查。对未佩戴口罩或体温异常或不配合防疫检查或未按规定提供相关证明材料者，一律禁止进入开标现场，且不得参加本项目的开标，后果自负。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：　南通大学附属医院

地    址：　南通市西寺路20号

联系方式：　顾老师 13912255263

邮    箱： 8653629@qq.com

- 第二章  供应商须知

一、说明

1.本采购文件仅适用采购人组织的采购活动。

2.该次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

3.本采购文件的解释权属于采购人。

4.供应商在网上下载采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇疑问的，应向采购人以书面形式提出，否则视同理解并接受本采购文件的所有内容，因此引起的损失由供应商自负，而且供应商不得在采购活动结束后针对采购文件的所有内容提出质疑事项。

5.取得采购文件的供应商应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照采购文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对采购文件做出实质性响应，将被拒绝参与该项目的采购活动。

二、采购文件的获取

有意愿参与本项目投标响应的单位，请于本公告日起至开标截止前，到“南通大学附属医院官网”下载本项目的采购文件。

三、采购文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1.采购人有权对发出的采购文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2.凡涉及采购文件的补充说明、澄清或修改，均以采购人在“南通大学附属医院官网”发布的信息为准。

3.采购人对采购文件的补充说明、澄清或修改，将构成采购文件的一部分，对响应采购的供应商具有约束力。

4.澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，采购人将在提交响应文件接收截止之日的3个工作日前，以网上公告书面形式发布澄清或者修改公告，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件接收截止之日。

5.除非采购人以书面的形式对采购文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及采购文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6.采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对采购文件内容有修改，采购人将按照本须知有关规定，以补充通知的方式发出。

四、采购响应文件的组成及装订

1.采购响应文件由A.资格后审材料文件、B.经济标采购响应文件共两部分组成（以下由文件序号代称）。

2.供应商按采购响应文件组成顺序编写响应文件并装订成册。纸质采购响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）。正本须打印并由法定代表人或授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。采购响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经采购响应文件签署人签字并加盖公章。

五、采购响应文件的份数、签署和退还

1.采购响应文件【A】【B】均为一份“正本”和两份“副本”。

2.在每一采购响应文件上要明确标注项目名称、采购响应文件各自对应的响应文件名称、报价人全称、“正本”、“副本”字样，“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

3.采购响应文件中的所有“正本”须加盖公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。

4.采购活动开始进行后，所有采购响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购人均不退回（未拆封的除外）。

六、采购响应文件的密封及标记

1.报价人须将本项目采购响应文件【A】【B】分别单独密封。

2.密封后，应在每一密封的采购响应文件上明确标注采购项目名称、采购响应文件各自对应的名称、供应商全称及日期，同时加盖供应商公章。

特别提醒：采购响应文件中的【A】中的“正本”或“副本”中，均不得含有任何“【B】”中报价表（报价单）的内容，否则作废标处理。

七、采购响应文件内容

A、资格后审材料文件（一个密封包，内含：1正2副文件。）

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，采购人有权取消其成交资格并解除合同，由此带来的一切责任和损失均由该供应商承担。

所含内容为第四章资格审查必要合格条件标准表格中的所有内容。

B、经济采购响应文件（一个密封包，内含：1正2副文件。）

经济采购响应文件应包括采购文件确定的采购项目范围及相应说明的全部内容及费用。

（1）采购响应函（详见投标文件格式）；

（2）采购响应报价明细表；

（3）供应商一般情况表（详见投标文件格式）；

八、联合体参与竞标

本项目不接受多个供应商组成联合体参与竞标采购响应。

九、采购响应文件递交

1.接收人：采购人；

2.接收截止时间：2022年08月15日09时30分。

3.接收地址：南通大学附属医院2号楼9楼会议室，如有变动，另行通知。

十、采购响应文件的有效期

1.从响应文件接收截止之日算起，45个日历天内采购响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的采购投标，将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与报价人协商延长采购响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的报价人不能修改采购响应文件。拒绝接受延期要求的报价人的采购投标将被拒绝。

十一、开标、评标

1.开标时间：2022年08月15日09时30分；开标地点：南通市南通大学附属医院2号楼9楼会议室，如有变动，另行通知。

2.采购人将委托采购小组对各供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的采购。

十二、采购响应报价

1.本项目不接受任何有选择的报价。

2.报价均以人民币为报价的货币单位。

3.报价表必须加盖报价人公章及法定代表人印章（或签字）。

4.采购响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以采购响应报价总表中的总价为准，并修改单价；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（4）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经报价人确认后产生约束力，报价人不确认的，其采购响应无效。

5.采购响应报价中应包含：

（1）响应采购项目服务中的全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用。包括材料费、设备费、人工费、管理费、运输装卸费、包装费、垂直运输吊装费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

6.本次采购活动项目的响应报价为一次报定价。采购响应成交后，报价即为成交价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，成交的供应商（以下称为成交人）不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则成交人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

十三、采购响应费用

1、无论采购过程和结果如何，参加采购的报价人自行承担与本次项目采购有关的全部费用。

十四、采购保证金

无

十五、履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为项目中标价的 10% ，以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。

2、中标供应商应缴纳履约保证金，成交供应商凭成交通知书及履约保证金缴纳证明15日内与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3、中标供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人凭成交供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

4、由于中标供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

十六、服务调整

如因采购人实际需求，服务采购数量发生变化，成交人须无条件满足采购人需求，确保服务质量并及时提供服务。

十七、结算方式

结算方式：合同签订并服务满6个月后7天内支付合同总额的50%，服务期满后7天内支付合同总额的50%。每次维修及其所用备品备件经甲方确认后7天内付款。

中标人应出具由税务部门认可的正式发票。

十八、未尽事宜

无

- 第三章 项目需求

请投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如投标人提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须在《技术条款响应一览表》上明示，如不明示的视同完全响应。

1、维护保养服务范围：设备包含锅炉本体(含各种压力表、温度计、压力控制器、温度传感器等）、燃烧器、控制系统、燃气调压过滤装置等，以锅炉本体的进出水口，排污口，排烟道接口法兰为界，燃烧器以燃气管道与外部输气管接口为界，控制箱以机组供电线路接口为界。

2、维护保养方式：采取半包方式（不包括配件），维护保养费包含人工费、保养、差旅费、食宿费用。

3、符合锅炉大气污染物排放标准。

4、锅炉总台数9台,BOV-1300NG（3台）BOV-2500GD(3台）NNB-2000GD（2台）

LSS2-1.0-Y(1台）。

5、日常保养服务：维保服务人员定时巡回检查，了解锅炉运行情况，每月一次，每次定编技术人员1名，以采购方相关负责人签字为准。

6、紧急故障服务，以采购方电话通知供应商为准，服务人员需12小时内到达现场服务处理故障。

7、定期维护服务：按时、按量做好保养工作，同时需向采购方提供保养单以供备案。

8、预防性维护服务，每月一次进行预防维护，检查，清除故障的隐患。

9、维修保养时如需零配件，供应商需提供北京富士特锅炉原厂零配件，费用经谈价后由采购人支付。

10、在服务期限内，对锅炉设备负责全部维修保养工作。

11、供应商除了每月定期回访，如有紧急抢修事件发生，需做到随叫随到，不限次数。

12、供应商提供7*24小时售后服务电话。

- 第四章 评审方法和程序

一、采购人组织采购活动

1.成立采购小组，由采购人代表和有关专家依法组成。

2.报价人的法定代表人或被委托授权人须准时参加采购会。

二、开标

1.采购人主持开标并记录，及时处理报价人代表提出的询问或者回避申请。

2.报价人不足3家的不得开标。

三、资格审查

1.采购人将委托采购小组对各供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的采购。

2.合格报价人不足3家的，不得评标。

四、评标

（一）采购评标事项

1.采购小组负责具体的采购评标事务，并独立履行以下职责：

（1）采购响应文件是否符合采购文件的要求，并做出评价；

（2）可以要求报价人对采购响应文件有关事项做出解释或澄清；

（3）按采购文件载明的方法，价格由低到高按次序排列，推荐排名第一的报价人为本项目成交人；

（4）采购活动开始后，直到就项目成交结果发出成交通知书并授予成交人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较采购响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向报价人或与采购评审比较工作无关的其第三方及人员泄露；

（5）在采购响应文件的评审、澄清、评价和比较以及最终授予合同的过程中，报价人对采购人和采购小组成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的成交资格。

2.采购小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照采购文件规定的方法进行，对采购评审与比较的意见承担个人责任；

（3）对采购评审过程和结果，以及报价人的商业秘密保密；

（4）配合相关部门进行的投诉处理工作；

（5）配合招标采购单位答复报价人提出的质疑。

（二）采购评审方法

评标程序

资格符合性评审→经济标开标→经济标的评标→确定中标候选人。

1、资格审查程序及办法

（1）本次资格审查采用合格制，各供应商只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与后序评审。

（2）评标委员会按下表所列的资格审查必要合格条件，对各供应商递交的资格审查资料进行评审，并公布资格审查合格者名单。

资格审查必要合格条件标准如下：

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 供应商具备的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人身份证明、法人授权委托书 | 必须是盖单位公章的法人身份证明，法人授权委托书必须有效（盖单位公章及单位法人章或签字）。 | 提供有效的法人身份证明，法人授权委托书。注：如法人亲自参加开标会且未授权他人的仅需提供法人身份证明 |
| 2 | 企业法人营业执照 | 工商行政管理部门颁发的法人营业执照 | 企业营业执照复印件（有效） |
| 3 | 维保授权文件 | 具有北京富士特锅炉有限公司维保授权文件 | 维保授权文件复印件加盖公章 |
| 4 | 资质及授权文件 | 具有改造北京富士特锅炉（低氮改造）资质及授权文件 | 资质及授权文件复印件加盖公章 |
| 5 | 诚信承诺书 | 投标供应商须提供诚信承诺书 | 企业法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章的诚信承诺书 |
| 6 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函 | 投标供应商须提供符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函 | 企业法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章的《承诺函》 |
| 备注： | 1、以上1-6所有材料提供复印件并加盖单位公章。 2、上述1-6中任何一条不符合要求，则资格审查不通过。 |  |  |

2、经济标评标（满分100分）

2.1由采购小组依据符合采购文件规定的资格条件的报价人，所提供的采购响应文件的经济标文件进行评选。

2.2采购小组严格按照采购文件的规定要求、条件标准，对报价人所提供的服务是否符合采购需求、质量等实质性响应内容进行比较评价。

2.3判定符合采购需求、质量和服务相等的报价人后，针对其报价进行最终判定。

2.4本次项目最高总价限价：123900.00元，超出总价限价的作无效采购响应处理。

2.5报价的评审包括分析总价及各分项报价是否合理，报价范围是否完整，有无重大错漏项。如报价中有漏项且漏项构成未实质性响应采购文件要求的，按无效采购响应处理。

2.6本项目采用 价格单因素法 。即指以价格为主要因素确定成交候选人的评标方法。原则即为：在全部满足采购文件实质性要求前提下，本着“公平、公正、诚信”的原则：依据《中华人民共和国政府采购法》第四十条第四款内“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则”，确定成交人。

2.7采购小组如认为，供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求该供应商在规定的时间期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。否则按无效采购响应处理。

2.8采购小组对采购响应文件的判定，只依据采购响应文件内容本身，不依靠采购活动开始后的任何外来证明（上述第7点除外）。

2.9采购活动开始后，采购小组成员对采购文件的细则若有争议，由采购小组成员集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

2.10对落标的报价人不做落标原因的解释。

2.11当第一中标候选人放弃中标、因不可抗力等原因不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。采购人不解释评标结果。

五、出现下列情形之一的，作无效采购响应处理

1.采购响应文件未按规定要求密封、签署、盖章的；

2.不具备采购文件规定的报价人资格要求的；

3.采购资格审查或技术响应文件中出现经济采购响应的报价内容的；

4.报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.采购响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6.采购小组可以认定为无效采购响应的其他情况；

7.法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

六、有下列情形之一的，视为报价人串通竞标，其采购无效

1.不同报价人的采购响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同报价人委托同一单位或者个人办理采购竞标事宜；

3.不同报价人的采购响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同报价人的采购响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

5.不同报价人的采购响应文件相互混装；

七、出现下列情形之一的，作废标处理

1. 报价人或者对采购文件作实质响应的报价人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法违规行为的；

3.报价人报价均超出采购预算价的；

4.因重大变故，采购任务被取消的；

5.采购小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

八、成交通知

1.采购评选活动结束后，招标采购单位将成交结果在指定媒体上公告。

2.成交结果公告的期限为1个工作日，期限结束后向成交人发出《成交通知书》。

3.《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

第五章  合同主要条款及格式

1、服务期：服务期为两年，以实际签订时间为准。合同每年一签，合同期满后，经考评合格再续签订一年合作协议。

2、结算方式：合同签订并服务满6个月后7天内支付合同总额的50%，服务期满后7天内支付合同总额的50%。每次维修及其所用备品备件经甲方确认后7天内付款。

廉洁协议

立协议单位：                                        （甲方）

（乙方）

为了在服务全过程中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家、省、市有关服务项目承发包和廉政建设的各项规定，甲乙双方按照公平、公正和诚实信用的原则，自愿订立并共同遵守如下协议：

第一条  甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于服务项目承发包和廉政建设的各项规定。

第二条  甲方责任

（一）甲方工作人员不得以任何形式接受乙方的礼金、有价证券、物品、好处费、感谢费等，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、健身和娱乐等活动。

（三）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求或暗示乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

（五）甲方工作人员不得向乙方和相关单位泄露应当保密或者可能影响公平竞争的相关情况。

（六）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为其购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

（七）甲方工作人员不得在家里接待乙方有关事宜的询访。

第三条  乙方责任

（一）乙方通过正常途径开展相关业务，不得向甲方工作人员、审计等相关人员赠送礼品、礼金、有价证券、物品和好处费、感谢费等。不得为甲方工作人员、审计等相关人员报销应由其个人或其单位负担的费用。

（二）乙方不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员、审计等相关人员就服务项目进行私下商谈或达成默契。

（三）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）乙方不得以任何理由为甲方、审计等相关人员和相关单位及其个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

第四条  违约责任

（一）乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方纪委监察机关或甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

（二）甲方发现乙方违反本协议，甲方根据具体情况和造成的后果扣除乙方合同价的2%——10%作为廉政违约金（发现一次，至少扣除合同价2%的违约金），对有贿赂等不良记录的单位和个人，在2—3年内不得参与甲方任何项目投标。乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方从合同款中扣除。由此给甲方单位造成的损失，乙方应予赔偿。

第五条  本协议一式四份。双方各随合同保存一份，交纪委、监察部门备案一份。

第六条  本廉洁协议作为南通大学附属医院锅炉维修保养项目合同（合同编号   ）的附件，与南通大学附属医院锅炉维修保养项目合同具有同等法律效力。经协议双方签署盖章后  立即生效。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）

委托代表人签字：                    委托代表人签字：

- 年   月   日                             年   月   日

- 第六章  质疑与投诉

一、质疑的提出

根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令，供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.取得采购文件的供应商应根据采购文件第二章 “报价人须知”中“第一条第4款”的约定提出询问或疑问，采购响应文件接收截止后未进行采购响应登记的供应商，不能就采购响应文件接收截止后的采购响应评审比选过程、成交结果提出质疑。

2.对采购过程、成交结果提出质疑的，必须是直接参加本次采购活动的报价人即当事人（以下称质疑人）。

3.在采购响应评审比选过程中，凡主持人或采购小组明确提出须由质疑人确认的事项，质疑人当场无异议的，事后不得提出质疑、投诉。

4.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标采购单位。招标采购单位不具有法定调查、认定的权限。

5.对本次采购活动有质疑的，须实名制以书面形式提出，不得进行匿名、虚假、恶意质疑。

（1）质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》，内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

（2）对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》视作无效质疑，将不予受理。

（3）相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

6.招标采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次项目被委托授权人送达招标采购单位。

2、对符合提出质疑要求的，采购人签收并出具《质疑受理通知书》并在7个工作日内以书面形式答复质疑人。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的《质疑函》，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购人负责将质疑人提交的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑供应商（以下称被质疑人）转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日期内，以书面形式作出说明回复，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购人以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理：

（1）质疑人书面《申请撤回质疑函》。

（2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

（3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，视情列入不良供应商名单。

（4）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，列入不良供应商名单。

（5）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本单位采购活动的处理，依次类推；视情在相关媒体予以披露。

（6）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理

质疑人不得以不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）而向有关部门举报，否则会带来在1至3年内禁入采购人单位政府采购活动的后果。

- 第七章  采购响应文件组成及格式

封面

投  标  文  件

资格审查材料/经济标

项 目 名 称：

采购人名称：

供应商名称 ：

日      期 ：

附件：

一、法定代表人身份证明书

供应商单位名称：

供应商单位地址：

姓    名：             性别：

年龄：           职务：

系：     (供应商单位名称)          的法定代表人。

特此证明

供应商(盖单位章)：

日   期：        年      月      日

法定代表人身份证复印件粘贴处

二、授权委托书

本人        (姓名)系                (供应商单位名称)的法定代表人，现委托                    (姓名)（身份证号：                 )为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改         (项目名称)投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

代理人：                    性别：             年龄：

代理人单位：                部门：             职务：

联系电话：

供应商：                           (盖单位章)

法定代表人：           (签字或印章)

日期：

法定代表人、代理人身份证复印件粘贴处

三、诚信承诺书

南通大学附属医院：

我单位在参加贵单位组织的                         项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、 我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、 我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、 我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、 若我方中标，将严格按照规定及时与招标单位签订合同；

5、 若我方中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、质量、供货期等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按投标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消投标资格、中标资格、不良行为记录、限制其一定期限内投标资格等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人(盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

年     月     日

四、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

南通大学附属医院：

我单位参加________________ _（项目名称），采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

五、采购响应函

南通大学附属医院：

依据贵单位的采购文件，我方授权         （姓名）     （职务）为全权代表参加              （项目名称）的采购活动，全权处理本次采购的有关事宜。同时，我公司承诺如下：

1、同意并接受采购文件及附件的各项要求，遵守采购文件的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了全部采购文件及其附件，我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。

3、我公司承诺在本次响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

4、我公司尊重评标小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

5、一旦我方成交，我方承诺在合同期内按采购文件要求完成所有服务。

6、我方经仔细研究采购文件全部内容并对现场进行踏勘后，愿以人民币                            （大写）                 （￥                (小写)元）的总价，按采购文件的要求承包本次招标范围内的全部内容。

供应商（盖章）：

供应商代表签字或盖章：

日  期：

六、采购响应报价明细表

项目名称：南通大学附属医院锅炉维修保养项目

| 序号 | 产品名称 | 型号及规格 | 数量 | 单位 | 含税单价 （元） | 含税合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术服务费 | BOV-2500GD | 3 | 台 |  |  |
| 2 | 技术服务费 | BOV-1300NG | 3 | 台 |  |  |
| 3 | 技术服务费 | LSS2-1.0-0.Y | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 技术服务费 | NNB-2000GD | 2 | 台 |  |  |
| 总合计： （大写）； （小写）。 |  |  |  |  |  |  |

注：本表投标总报价（以人民币计价）应包含材料费、人工费、运输装卸费、包装费、垂直运输吊装费、保险、管理费、利润、税金、售后服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用；即包含响应采购文件采购要求的所有费用。

供应商（盖章）：

供应商代表签字或盖章：

日  期：

七、供应商一般情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 注册地 |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号 （请附有关证书的复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 年龄 |  |  |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. 3. ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：