南通大学附属医院5号楼2层、10号楼3层装修改造设计服务项目

询价文件

（资格后审）

采购单位：南通大学附属医院

代理机构：宏信天德工程顾问有限公司

二〇二二年七月二十七日

目  录

第一章 询价公告

第二章 供应商须知

第三章 项目需求

第四章 合同签订与验收付款

第五章 质疑提出和处理

第六章 询价响应文件格式

# 第一章  询价公告

宏信天德工程顾问有限公司（以下简称代理机构）受南通大学附属医院（以下简称采购单位）的委托，对南通大学附属医院5号楼2层、10号楼3层装修改造设计服务项目拟用询价方式组织采购。现公告如下：

- 项目名称：南通大学附属医院5号楼2层、10号楼3层装修改造设计服务项目

- 项目建设地点：南通大学附属医院。

三、工程估算价：人民币约92万元。

四、本项目最高限价：4万元人民币，投标报价超过最高限价的为无效报价。

五、项目需求：南通大学附属医院5号楼2层省级质控中心办公室装修改造，10号楼3层临床试验中心装修改造工程的设计（含室内装饰改造（如改动结构需结构复核及处理）、消防、水电、暖通、智能化（信息系统、监控系统、门禁系统、电话系统、一键报警系统）等，且需明确设计如何与医院原有各系统匹配对接），包括方案设计、施工图设计、费用概算编制以及施工过程中的后续服务等全部工作（包括但不限于设计技术交底、各阶段招标配合、解决现场施工中的设计技术问题、修改设计及参加试测、相关专题报告和工程竣工验收等相关配合工作），具体详见第三章项目需求。

六、设计服务工期：中标人在接到招标人通知后5个日历天内，按招标人要求完成装修改造方案设计，5日历天内按使用科室要求完成平面流程调整，流程调整完成后7日历天内完成施工图设计。

七、供应商资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，提供承诺函；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无 ；

3、投标供应商其它资格要求：

（1）投标供应商必须具有独立的法人资格和工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质。

（2）投标供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件。

# （3）投标供应商拟派项目负责人须具备国家注册二级及以上建筑师执业资格，且为本单位正式员工。

4、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加询价，一经发现，将视同围标处理。

# 5、本项目不接受任何形式的联合体投标。

具体资格要求材料详见本询价文件第二章中“资格审查文件”。

八、获取采购文件

1、询价文件获取时间为：自本询价公告发布之日起至2022年08月05日09时30分。

2、询价文件获取方式：供应商在“南通大学附属医院官网”自行下载。

3、询价文件300.00元/份，该采购文件费用无论是否成交均不予退回，在递交询价响应文件时交纳给采购代理机构。

九、询价响应文件提交

1、询价响应文件接收截止及开标时间：2022年08月05日09时30分（北京时间），逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

2、递交询价响应文件及开标地点：南通市南通大学附属医院2号楼9楼会议室，如有变动，另行通知。

十、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

十一、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

采购人名称：南通大学附属医院

地址：南通市西寺路20号

联系人：刘先生

联系电话：18706293833

代理机构：宏信天德工程顾问有限公司

地址：南通市港闸区江海大道488号金贸国际25楼

联系人：董安国

联系电话：18912299056       邮箱：812298892@qq.com

# 第二章  供应商须知

## 一、采购单位委托代理机构组织开标

1、成立评标小组，由采购单位代表和有关专家依法组成。

2、投标供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加投标会。

二、询价报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第59条的规定。

4、本项目投标报价设计费应为完成本项目招标内容和范围内所发生的所有费用（含税金），设计费报价采取固定总价的报价形式，设计费不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。 在服务过程中因招标人提出设计变更等因素而增加或减少工作量时设计单价不作调整。投标人应充分考虑风险因素，除发包人提出变更外，中标后一律不作调整。

5、一次报定的报价为成交价。

6、询价响应人应详细阅读询价文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按询价文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效投标处理。

7、询价响应人应详细阅读询价文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按询价文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效投标处理。

## 三、投标费用

1、询价文件每套售价300元，在开标前提交给招标代理机构。

2、本项目招标代理服务费由中标供应商支付。招标代理服务费1500元。

3、询价程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

4、无论询价过程和结果如何，参加询价的响应人自行承担与本次项目询价有关的全部费用。

四、询价响应文件的编写及装订

（一）询价响应文件应包括下列内容：

A、资格审查文件：

1、投标供应商必须具有独立的法人资格和工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质。提供有效的营业执照和资质证书复印件。

2、投标供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件。

# 3、投标供应商拟派项目负责人须具备国家注册二级及以上建筑师执业资格，且为本单位正式员工，提供项目负责人资格证书复印件，及投标人与其签订的有效的劳动合同复印件和投标人为其缴纳的2022年3月至2022年5月三个月的社会养老保险清单。实行网上打印人员保险的地区，此次投标可以使用彩打保险或网上截图（二维码保险可查询）。

# 4、投标供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式参见第六章）。

5、关于资格文件的声明函（格式参见第六章）。

以上材料如为复印件均需加盖投标单位公章。

##### B、商务报价响应文件（格式参见第六章）

商务报价应包括询价文件所确定的全部范围及相应说明的全部内容，包括本次项目实施中的所有费用。

##### 询价响应函

##### 询价响应报价函

## （二）询价响应文件的编制及装订

1、询价响应文件由：①资格审查文件、②商务报价响应文件共两部分组成（以下由文件序号代称）。

2、供应商按询价文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。询价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）装订。询价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经询价响应文件签署人签字并加盖公章。

3、询价响应文件的 “资格审查文件”、“商务报价响应文件”各自装订成册。特别提示：“商务报价响应文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”之中。

## （三）询价响应文件的份数、签署

1、供应商应准备 叁 份完整的询价响应文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2、询价响应文件分两册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“商务报价响应文件”，响应文件的第一册、第二册应分别密封，并在封袋上标明“第一册 资格审查文件”、“第二册 商务报价响应文件”。

3、供应商可将询价响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4、询价响应文件正本须按询价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

## （四）询价响应文件的密封及标记

## 密封后应标明响应文件项目名称、供应商名称并加盖公章。

五、本询价文件由采购单位解释。

1、供应商在网上下载询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇疑问的，应向采购人或采购代理机构以书面形式提出，否则视同理解并接受本询价文件的所有内容，因此引起的损失由供应商自负，而且供应商不得在询价活动结束后针对询价文件的所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2、供应商应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照询价文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对询价文件做出实质性响应，将被拒绝参与该项目的询价采购活动。

3、采购单位、采购代理机构可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以网上发布形式通知所有接收询价文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

供应商由于对询价文件的任何推论和误解以及采购单位、采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

采购单位、采购代理机构可视情组织答疑会。

## 六、评审原则及方法

本项目采用最低评标价法。即指以价格为主要因素确定成交候选人的评标方法。原则即为：在全部满足询价文件实质性要求前提下，本着“公平、公正、诚信”的原则：依据《中华人民共和国政府采购法》第四十条第四款内“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则”，确定成交供应商。

## 七、合同的签订与付款

1、询价采购结果将在南通大学附属医院官网公示。成交供应商在成交通知书发出后15日内与采购单位签订合同。合同一式四份，采购单位、供应商各两份。

2、服务期：中标人在接到招标人通知后5个日历天内，按招标人要求完成装修改造方案设计，5日历天内按使用科室要求完成平面流程调整，流程调整完成后7日历天内完成施工图设计。

3、付款方式：在设计人提交施工图并经过施工单位图纸会审、图纸修改及补充结束后发包人支付至合同总额的70％；工程竣工验收合格后一周内付清尾款。

八、出现下列情形之一的，作无效询价响应处理

1、询价响应文件未按规定要求密封、签署、盖章的；

2、询价响应文件资格审查文件、技术响应文件（如有）部分出现商务报价的内容；

3、不具备询价文件规定的资格要求的；

4、不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的；

5、询价响应报价超出项目预算的；

6、询价评审小组可以认定为无效询价响应的其他情况。

## 九、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合资格条件或者对询价文件作实质响应的投标单位不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、因重大变故，采购任务被取消的；

4、供应商的报价均超出了采购预算，采购单位不能支付的；

5、询价评审小组可以认定为废标的其他情况。

十、踏勘现场

1、经采购人允许，投标供应商可为勘察目的进入招标人的项目现场，但投标供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标供应商应承担勘察现场的责任和风险。

2、投标人根据需求自行踏勘现场。在现场勘察时，熟悉相关的设计要求、现场环境等情况，以获得一切可能影响其参与投标的直接资料，费用自理。中标人确定后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

十一、知识产权

1、授予合同后，中标方案的发表权、展览权、使用权归招标人所有，中标人只享有署名权、专利权。

2、中标人的知识产权应无条件的同意招标人在正规场合下使用，否则招标人有权解除合同并要求退还已支付的费用，招标人因此受到损害的，有权要求中标人予以赔偿，如果招标人、中标人使用未中标方案作为本项目实施方案，招标人向提交方案的投标人付给使用费后，该方案的发表权、展览权、使用权归招标人所有。

3、除特殊情况外，招标人有权在工程建设中根据需要对选定的实施方案进行调整和修改。

4、投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若投标人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标人负责。

5、中标人未经招标人许可，不得将中标方案成果整体用于其他相同或类似项目的投标和设计（专利权除外）。

十二、其她

1、提交的设计文件应符合国家、省、市有关行业主管部门制定的设计标准、规范、规程、规定。

2、提交的设计概算应符合相关管理部门的规定要求，概算编制费应包括在投标报价中。

3、若招标人认为中标人所提交的施工图需要进一步完善设计、编制设计文件及相应修正设计概算，则中标人应无条件执行，其费用应包括在投标报价中。

4、工程施工时，设计人协助解决各种和设计有关的施工与设计问题，包括修改、完善设计或局部变更设计，同时，按规定参加工程质量及竣工验收工作，其费用也包括在投标报价中。

5、其他工作包括：设计必需的现场察看及测量、效果图制作、与各相关部门沟通衔接工作、施工图阶段设计成果会审直至审查通过、项目实施全过程现场服务、工程实施过程中招标人要求的增补设计及设计变更。

# 设计内容及深度要求

一、项目概况

1、项目地址：项目位于南通大学附属医院5号楼及10号楼。

2、建设规模：工程包含南通大学附属医院5号楼2层省级质控中心办公室装修改造，10号楼3层临床试验中心装修改造，项目改造总投资约92万元。

3、项目内容：项目包括南通大学附属医院5号楼2层省级质控中心办公室装修改造，10号楼3层临床试验中心装修改造的设计，最终结合现场情况以装修改造设计为主，满足招标人对本项目需要的设计需求。

二、装修改造设计内容

南通大学附属医院5号楼2层省级质控中心办公室装修改造，10号楼3层临床试验中心装修改造工程的设计（含室内装饰改造（如改动结构需结构复核及处理）、消防、水电、暖通、智能化（信息系统、监控系统、门禁系统、电话系统、一键报警系统）等，且需明确设计如何与医院原有各系统匹配对接），包括方案设计、施工图设计、费用概算编制以及施工过程中的后续服务等全部工作（包括但不限于设计技术交底、各阶段招标配合、解决现场施工中的设计技术问题、修改设计及参加试测、相关专题报告和工程竣工验收等相关配合工作）。

三、装修改造设计需求

（一）5号楼2层省级质控中心办公室由省级微创和妇科质控中心合署办公，分独立区域和共用区域两块，具体改造设计功能需求如下：

1、独立区域

1.1微创质控中心

共设行政办公室和文件管理办公室2间。

其中行政办公室需放置：办公桌椅2套；台式电脑2台；小型办公桌面打印机2台，电话机2台。

文件管理办公室需放置：办公桌椅1套；台式电脑1台；小型办公桌面打印机1台，文件柜3套，电话机1台。

1.2妇科质控中心

共设行政办公室和文件管理办公室2间。

其中行政办公室放置：办公桌椅3套；台式电脑3台；小型办公桌面打印机3台；文件柜3套，电话机2台。

文件管理办公室放置：办公桌椅1套；台式电脑1台；小型办公桌面打印机1台；文件柜3套，电话机1台。

（注：办公室网络需提供内外网接口）

2、共用区域

2.1会议室会议桌椅（至少20人）；投影仪；演讲台；远程会议设备等；

2.2文印室：打印、扫描、复印一体机1台、台式电脑1台、碎纸机1台；

2.3卫生间：洗手台、蹲地式便池等；

2.4更衣室：男女分开，衣柜若干等。

（二）10号楼3层临床试验中心改造设计需求如下：

1、平面布置需求，即每间房间的用途。

2、房间标准需求

2.1每间房间的具体布置：需明确办公座椅、橱柜、设备、水池等的具体位置；

2.2凡是有电脑的位置可作标准配置设计：每工位需几个网口、几个电源；

2.3水池是否用感应水龙头，是否需要烘手机，如都需要水池旁需设两个插座（其中一个为1.3m高位）；

2.4房间内需安置设备的，则设备的电源要求（例：需380v、220v）、功率大小（插座需求10A、16A、25A）、是否需UPS、空调需求（例：需常年制冷、湿度需求）、接地要求、通风要求、上下水要求、摆放位置（尺寸、重量、周围操作空间）都需明确；

2.5有无特殊需求的房间，例如有独立排风、换气次数要求的，需明确。

3、公共设施要求

3.1水池是否需要热水，需明确具体哪个水池；

3.2需不需设备机房、不间断电源(UPS)机房等。

4、装饰需求

4.1墙、顶、地装饰材料需求，例如地面是PVC还是地砖、地板，墙面乳胶漆还是瓷砖，顶面是纸面石膏板还是铝扣板；

4.2固定橱柜家具等有无要求，移动家具后期申请采购；

4.3照明、空调有无特别需求。

5、节能设计（要求设计院设计）

设置水、电计量表，考虑可远程传输数据。

6、电力增容（结合科室要求由设计院设计）

考虑改造设计所需电量，评判是否需要增容。

7、给排水

有无特殊用水需求（软水、纯水等）；

8、智能化

8.1有无专用的信息系统；

8.2电话位置、数量；

8.3移动电信信号覆盖系统；

8.4有无信息导引及发布系统；

8.5门禁系统；

8.6视频安防监控系统；

8.7入侵报警系统；

8.8有无气体灭火；

8.9UPS等；

8.10一键报警。

9、消防

由设计院按规范设计。

四、设计任务

1、本次招标范围为设计项目一体化服务，设计内容包括（但不限于）：

1.1 平面设计：根据项目及招标人相关要求进行附院5号楼2层省级质控中心办公室装修改造及10号楼3层临床试验中心装修改造的方案设计、平面设计、修改、优化、定稿。

1.2方案图及施工设计图纸，包括：平面图、立面图、剖面图、节点大样图、布置详图、效果图及必要的文字说明；

1.3费用概算编制：编制符合南通市规定的概算，并与相应设计阶段的文件同步提交。工程设计、监理、施工、试验、造价和技术咨询等一切工程费用均列入概算。概算材料价格按当期的《南通建设工程造价信息》，缺项价格，市场询价。

1.4 本项目施工过程及保修阶段设计相关服务等（包括设计交底、各阶段招标配合和施工现场配合服务，施工期间设计修改、变更、相关专题报告和工程验收等服务）。

2、本工程的设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和建设部关于勘察及设计方面现行标准、规范、规程和办法等，以及招标项目所在地关于建筑工程设计方面的有关规定。设计人在设计工作中使用或参考以上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得招标人或招标人指定的代表人的同意。

3、除上述要求外，设计人在设计中还应使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》、建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》（建质［2003］84号）、建设部《建筑工程勘察文件编制深度规定》（建质［2003］144号）规定的标准、规范。

4、其他工作包括：设计必须的现场察看、汇报材料制作、与各相关部门沟通衔接工作、初步设计阶段、施工图设计阶段设计成果会审直至通过、项目实施全过程现场服务、工程实施过程中的增补设计及设计变更。

5、投标单位应有相应的组织措施，并承诺在设计过程中服从建设单位对工程设计的协调和组织工作，建设单位有权要求对已中标设计单位的设计方案进行优化调整。

6、投标人的上述设计内容包涵但不限于上述内容的设计，必须符合医院使用需要，满足招标人提出的更改，深化要求。

7、满足下列要求：

（1）提交的设计文件符合有关主管部门制定的设计标准、规范要求；

（2）根据招标人的要求提交招标项目所需的报告、图纸、文件资料；

（3）工程开工后，协助发包人解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。

五、设计依据

1、按国家、行业标准要求执行。

六、设计周期要求

中标人在接到招标人通知后5个日历天内，按招标人要求完成装修改造方案设计，5日历天内按使用科室要求完成平面流程调整，流程调整完成后7日历天内完成施工图设计。

七、最终设计成果要求

（一）装修改造设计方案成果要求

1、方案说明书，包括工程概况、现状分析、设计构思、布局设计说明、建筑说明、关键技术说明、经济技术指标、建筑面积等。

2、方案图及施工设计图纸：平面图、立面图、剖面图、节点大样图、主要布置详图、效果图及必要的文字说明；

3、招标单位要求的其他图纸。

4、电子文件（包含全部设计文件内容）。

（二）建筑施工图设计成果要求

1、建筑安装工程设计文件（不少于8份蓝图）

（1）设计说明，包括工程概况、场地现状分析、设计构思、总体布局设计说明、各专业（含室内装饰改造（如改动结构需结构复核及处理）、消防、水电、暖通、智能化（信息系统、监控系统、门禁系统、电话系统、一键报警系统）等，且需明确设计如何与医院原有各系统匹配对接）设计说明、关键技术说明等；

（2）设计图纸，主要包括含拆除部分图纸设计、室内装饰改造设计、消防改造设计、水电改造设计、暖通改造设计、智能化改造设计（含与医院原有水、电、暖、智能化、消防等各系统匹配对接）、如改动结构需结构复核及相应处理措施图等；

（3）所有附属工程施工图纸及招标人要求的其他配套项目图纸；

2、中标人必须无条件服从招标人对设计图纸提出的修改、调整等要求，并参与工程建设所有设计指导、服务，直至保修期满为止。

八、付款方式：在设计人提交施工图并经过施工单位图纸会审、图纸修改及补充结束后发包人支付至合同总额的70％；工程竣工验收合格后一周内付清尾款。

九、招标人保持随时对设计范围深度进行调整的权利。

第四章  合同签订与验收付款

GF—2000—0209

建设工程设计合同

工 程 名 称：

工 程 地 点：

设计证书等级：

发  包   人：

设  计   人：

签 订 日 期：

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人：

设计人：

发包人委托设计人承担设计任务，经双方协商一致，签订本合同。

1、本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘探设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘探设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

2、本合同设计项目内容及要求

2.1项目主要内容：

南通大学附属医院5号楼2层、10号楼3层装修改造设计服务项目的方案、施工图设计。

2.2设计范围及要求：

南通大学附属医院5号楼2层省级质控中心办公室装修改造，10号楼3层临床试验中心装修改造工程的设计（含室内装饰改造（如改动结构需结构复核及处理）、消防、水电、暖通、智能化（信息系统、监控系统、门禁系统、电话系统、一键报警系统）等，且需明确设计如何与医院原有系统匹配对接），包括方案设计、施工图设计、费用概算编制以及施工过程中的后续服务等全部工作（包括但不限于设计技术交底、各阶段招标配合、解决现场施工中的设计技术问题、修改设计及参加试测、相关专题报告和工程竣工验收等相关配合工作）。

2.3设计周期要求：设计人在接到招标人通知后5个日历天内，按招标人要求完成装修改造方案设计，5日历天内按使用科室要求完成平面流程调整，流程调整完成后7日历天内完成施工图设计。

3、发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计任务书 | 1 | 合同签订之日 |  |
| 2 | 原有结构图纸 | 1 | 合同签订之日 |  |
| 3 | 市政资料（复）如有 | 1 | 及时提供 |  |

4、设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质、主要设计人员名单及资质证书 | 1套 | 合同签订之日 |  |
| 2 | 装修改造方案 | 各2套 | 年 月 日 |  |
| 3 | 各专业施工图 | 各8套 | 年 月 日 |  |
| 4 | 相关计算书和设计资料 | 各2套 | 年 月 日 |  |
| 5 | 以上资料的电子文件 | 1份 | 提交各阶段设计资料的同时 |  |

5、合同价款和支付进度

5.1本合同设计收费为总价为         元，大写：          元。

投标报价包含：

1）投标报价应是招标文件所确定的设计范围内、设计服务期限内的全部设计工作的体现。

2)设计费由乙方包干使用，完成合同规定范围内所有责任和义务（包括现场调查、一般性资料搜集、多方案论证、各种报告及图纸、文件整理并按统一格式编写成电子文件和书面文件后提交业主），以及工程前期咨询、施工招标配合、施工配合等服务。

3)设计变更费用已包含在固定总价报价中，投标人在投标报价中须充分考虑。

4)投标报价均为含税报价。

5.2本合同价款包含完成本招标文件规定所有设计内容的全部费用、税金和拟获得的利润。

5.3付款方式：转帐汇款；

由交付设计文件所决定：在设计人提交施工图并经过施工单位图纸会审、图纸修改及补充结束后发包人支付至合同总额的70％；工程竣工验收合格后一周内付清尾款。

第六条 双方责任

6.1 发包人责任

6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责，发包人不得要求设计人违反国家强制性标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定时限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付费用。因设计人设计不合理或涉及相关专业不协调等原因，设计人应无条件调整，并出相应图纸，由此增加的相关费用由设计人自行承担。

6.1.3 发包人应积极配合到现场处理有关设计问题的工作人员工作。

6.1.4 发包人应保护设计人的投标书，设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向本工程外第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2 设计人责任

6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程、及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。在开始初步设计和施工图设计前，设计人应配合发包人对方案设计进行审核并提出合理的改进意见，发包人认为需要对方案进行修改和调整时，设计人应积极主动配合，直至达到发包人的要求,此项服务不涉及费用。

6.2.2设计人采用的主要技术标准是：国家、江苏省及行业的有关规范、规定。

6.2.3设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.4设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行技术交底，处理有关设计问题和到场参加各项验收。项目开始施工后，设计人按发包人要求派驻现场设计代表，及时处理有关设计问题。施工过程中如遇与设计相关的技术问题，设计人应及时研究答复，必要时应按发包人要求到现场服务。如设计人未能在发包人要求的时间内答复或未及时到达现场，发包人有权每次扣除设计费1000元整。

6.2.5设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

6.2.6设计人若无相应的勘察资质，应将勘察分包给具有勘察资质的单位，并出具有效的勘察报告，费用包含在合同价中。

6.2.7 设计人必须积极配合发包人对建筑业态布局发生调整而进行工作，不再另外计取费用。

7、违约责任

7.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，发包人赔偿相应损失；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，由此而造成的损失，由设计人承担。发包人委托相关专业设计报设计人审核的费用已包括在总设计费用中，设计人不得再向专业设计方收取费用。由于设计人员错误、设计缺陷造成损失，设计人除负责采取国家规范内的补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并赔偿由此给发包人造成的一切损失，同时发包人有权解除本合同。

7.3由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，按违约论处，违约金按合同总额千分之二每天计算。

7.4非设计人原因，发包人延误了按本合同第五条规定的设计费支付时间，每延误一天，违约金按合同总额千分之二每天计算。

8、知识产权的范围及归属

8.1设计人如果在其设计文件中使用或包含任何其他人的知识产权或专有技术或商业秘密，应保证已经获得权利人的合法、有效、充分的授权。如果因此造成招标人损失的，设计人赔偿相关费用。

8.2发包人拥有设计人所提交的全部设计文件（包括设计方案、设计成果）的使用权和受益权，并使用于招标项目。

9、其他

9.1本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需费用由发包人承担。

9.2发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外投标、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

9.3发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

9.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

9.5本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的向工程项目地的有管辖权的人民法院提起诉讼。

9.6本合同一式  捌  份，其中发包人肆份，设计人  贰 份，其他分送有关部门。

9.7本合同经双方签章后生效。

9.8本合同生效后，按规定到项目所在地建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

9.9本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

9.10其它约定事项：

（一）设计人应明确相关设计人员名单，未经发包人同意不得更换项目部主要设计人员；

（二）设计人指派的项目负责人应对各专业设计进行协调，确保各专业设计的一致性。如因各专业设计不一致，造成发包人在施工过程中需要返工、或引起造价增加的，设计人应承担由此增加的相关费用。

（三）设计人应为发包人提供与设计相关的技术咨询服务，协助发包人及时完成各阶段项目报审报建工作。

（四）设计人按时、按质、按量完成设计图纸，提供优质的服务，并积极为发包人提出合理化建议，节省项目建设投资。

发 包 人：（公章）               设 计 人：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字）  法定代表人或委托代理人（签字）

住    所：                      住    所：

邮政编码：                      邮政编码：

电    话：                      电    话：

传    真：                      传    真：

开户银行：                      开户银行：

银行账号：                      银行账号：

日    期：  年  月  日          日    期：  年  月  日

附件1：廉洁协议

廉洁协议

立协议单位：南通大学附属医院（甲方）

（乙方）

为了在工程建设中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家、省、市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，甲乙双方按照公平、公正和诚实信用的原则，自愿订立并共同遵守如下协议：

第一条  甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程承发包和廉政建设的各项规定。

第二条  甲方责任

（一）甲方工作人员不得以任何形式接受乙方的礼金、有价证券、物品、好处费、感谢费等，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、健身和娱乐等活动。

（三）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求或暗示乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

（五）甲方工作人员不得向乙方和相关单位泄露应当保密或者可能影响公平竞争的相关情况。

（六）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为其购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

（七）甲方工作人员不得在家里接待乙方有关工程建设等事宜的询访。

第三条  乙方责任

（一）乙方通过正常途径开展相关业务，不得向甲方工作人员、本项目监理、审计等相关人员赠送礼品、礼金、有价证券、物品和好处费、感谢费等。不得为甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员报销应由其个人或其单位负担的费用。

（二）乙方不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或达成默契。

（三）乙方不得为甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）乙方不得以任何理由为甲方、本项目监理单位、审计等相关人员和相关单位及其个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）乙方不得为甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

第四条  违约责任

（一）乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方纪委监察机关或甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

（二）甲方发现乙方违反本协议，甲方根据具体情况和造成的后果扣除乙方工程合同造价的2%——10%作为廉政违约金（发现一次，至少扣除合同造价2%的违约金），对有贿赂等不良记录的单位和个人，在2—3年内不得参与甲方任何基本建设工程项目投标。乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方从工程款中扣除。由此给甲方单位造成的损失，乙方应予赔偿。

第五条  本协议一式四份。双方各随合同保存一份，交纪委、监察部门备案一份。

第六条  本廉洁协议作为南通大学附属医院5号楼2层、10号楼3层装修改造设计服务项目合同（合同编号     ）的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经协议双方签署盖章后  立即生效。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）

委托代表人签字：                    委托代表人签字：

年   月   日                             年   月   日

第五章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次询价活动的当事人。

2、下载询价文件的供应商应根据第二章“供应商须知”中第五条第1款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行询价登记的，不能就响应文件接收截止后的询价过程、成交结果提出质疑；在询价过程中，凡主持人或询价小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位。采购单位不具有法定调查、认定权限。

4、对本次询价有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次询价授权人送达采购单位。

2、对符合提出质疑要求的，采购单位签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购单位负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或询价小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购单位终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或询价小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通政府采购网、市、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购单位回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购单位有权对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该谈判供应商同步实施1至3年内禁入。

七、质疑供应商对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南通市政府采购监督管理部门投诉。

# 第六章  询价响应文件格式

##### 一、资格审查文件相关的格式文件及表格

##### 1、投标人一般情况

| 投标申请人全称 |  |
| --- | --- |
| 资质等级及业务范围 |  |
| 法定代表人名称 |  | 职 务 |  |
| 投标申请人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成 立 日 期 |  | 职工人数 |  |
| 管理体系认证证书 |  |
| 申请人基本情况简介： |

##### 2、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标，须出示此证明）

南通大学附属医院：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的     （询价项目名称)项目询价活动，全权代表我公司处理该询价活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加询价活动时法定代表人将身份证原件带至开标现场备查。

##### 3、授权委托书

（委托代理人参加投标，须出示此证明）

南通大学附属医院：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加     （询价项目名称)项目的询价活动，全权处理一切与该项目询价有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加询价活动时被授权人将身份证原件带至开标现场备查。

##### 4、拟派往本招标工程项目负责人简历表

投标人名称

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任项目负责人 年限 |  |
| 在建和已完工程项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 工程质量 |

##### 5、拟投入项目设计人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 专业 | 技术职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                     (盖单位公章)

法定代表人：    (签字或盖章)或授权代理人：          (签字)

日期：            年     月    日

6、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

南通大学附属医院：

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）询价活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

##### 7、关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵单位组织实施的            （招标项目名称)招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（投标供应商）法定代表人（签字或盖章）：

（投标供应商）公章：

年	 月 	日

二、商务报价响应文件相关的格式文件及表格

#### 1、询价响应函

南通大学附属医院：

依据贵单位               （询价项目名称)项目询价采购活动参与的邀请，我方授权     （姓名）     （职务）为全权代表参加该项目的询价采购活动工作，全权处理本次询价采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

- 我方愿意按照询价文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，并按询价文件的要求提供报价。

- 我方愿按询价文件规定的付款方式执行。

- 我方已经详细审查了全部询价文件，我方已完全清晰理解询价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对询价文件提出异议和质疑的权利。

4、我方愿意提供招标采购单位在询价文件中要求的所有资料。

5、我方承诺在本次询价响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方尊重评审小组所作的评定结果，同时也清楚理解到本次询价采购活动中的报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7、一旦我方成交，我方将根据询价文件的规定，严格履行询价文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同是我方应尽的义务及责任。

询价响应单位：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

# 2、询价响应报价函

致：

1、根据已收到的                        招标文件，我单位经考察施工现场及结合工程招标文件的相关资料后，我方愿以 大写：    元（小写：      元）的投标报价，按招标文件要求承包本项目设计任务，包括工程后续服务工作。

2、一旦我方中标，我方保证在收到中标通知书且签订合同后，按招标文件要求的时间出具本项目的设计成果。

3、我单位保证本工程质量符合现行国家及地方设计有关规定。

4、一旦我方中标，我方将派出         作为本工程项目负责人。

询价响应单位：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日