# 附件、维保设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼层 | 位置 | 品牌 | 型号 | 容量 | 数量 | 启用日期 | 电池更换日期 | 电池规格 |
| 1 | 19号楼 | 19号楼M层 | APC | Galaxy 5500 | 60KVA | 2 | 2016.06.23 | 2022.05.27 | 12V/100AH 32\*2 |
| 2 | 19号楼信息机房 | EMERSON | Liebert APM 150 | 150KVA | 2 | 2016.01 | 2022.05.27 | 12V/100AH 32\*4 |
| 3 | 消控室 | EMERSON | 380V-50HZ-ITA | 30kVA | 1 | 2016 |  | 12V/100AH 16 |
| 4 | 19号楼BA控制室 | EMERSON | ITA 020kva | 20KVA | 1 | 2016 | 2022.05.27 | 12V/100AH 16 |
| 5 | 14号楼 | 14号楼UPS机房 | EAST | EA66160 | 160KVA | 1 | 2015.08.30 | 2022.05.27 | 12V/100AH 32\*4 |
| 6 | 门诊1号楼 | 新门诊10楼美容科 | Schneider | Easy UPS 3S | 30KVA | 1 | 2019 |  | 12V/100AH 16 |
| 7 | 新门诊5楼配电间 | Schneider | Easy UPS 3S | 15KVA | 1 | 2019 |  | 12V/100AH 16 |
| 8 | 新门诊4楼水管井 | Schneider | Easy UPS 3S | 30KVA | 1 | 2019 |  | 12V/100AH 16 |
| 9 | 新门诊2楼检验科 | 约顿 | YD-PW33160 | 160KVA | 1 | 2019 |  | 12V/100AH 32\*2 |
| 10 | 新门诊3楼信息机房 | VERTIV | Liebert APM 150 | 150KVA | 2 | 2019.3.8 |  | 12V 830L/A 64\*2 |
| 11 | 新门诊1楼消控室 | VERTIV | Liebert NX 40 | 40KVA | 1 | 2019 |  | 12V/100AH 64 |
| 12 | Schneider | Easy UPS 3S | 30KVA | 1 | 2019 |  | 12V/100AH 16 |
| 13 | 6号楼 | 6号楼地下室信息机房 | EMERSON | Liebert APM 150 | 150KVA | 1 | 2017.9.18 | 2022.05.27 | 12V/100AH 60 |
| 14 | 6号楼16楼呼吸监护 | EAST | EA8960 | 60KVA | 1 | 2019.10.25 |  | 12V/100AH 58 |
| 15 | 6号楼4F设备层 | EAST | EA9030H | 30KVA | 1 | 2015.06.12 | 2022.05.27 | 12V/100AH 32 |
| 16 | 6号楼ICU | EAST | EA8960 | 60KVA | 1 | 2019.04.09 |  | 12V/100AH 46 |
| 17 | 6号楼二楼手术室 | 施耐德 |  | 100KVA | 1 | 2021 |  | 12V/100AH 32 |
| 18 | 6号楼消控中心 | EAST | EA9020 | 20KVA | 2 | 2015.03.11 | 2022.05.27 | 12V/100AH 60 |
| 19 | 3号楼 | 门诊手术室 | 施耐德 |  | 60KVA | 1 | 2020 |  | 12V/100AH 32 |
| 20 | 急诊3B楼4楼卒中中心 | 施耐德 |  | 30KVA | 1 | 2020 |  | 12V/100AH 32 |
| 21 | 3B楼3楼配电间 | 科华 | YTR1110 | 10KVA | 1 | 2021 |  | 12V/100AH 16 |
| 22 | 3号楼1楼弱电间 | 科士达 | YTR1106L | 6KVA | 1 | 2021.06 |  | 12V/65AH 16 |
| 23 | 3号楼五楼外平台ICU | KSTAR | YDC3360 | 60KVA | 1 | 2018 |  | 12V/100AH 32 |
| 24 | 18号楼 | 18号楼生殖中心 | 奥普森 | 3C3-30KS | 30KVA | 1 | 2021.01 |  | 12V/100AH 32 |
| 25 | 9号楼 | 9号楼3楼弱电间 | 科华 | YTR1110 | 10KVA | 1 | 2021 |  | 12V/65AH 16 |
| 26 | 2号楼 | 2号楼7楼弱电间 | Schneider | SPM10KL | 10KVA | 1 | 2021 |  | 12V/65AH 16 |
| 27 | 体检中心 | 体检中心2楼机房 | 科华 | YTR1110 | 10KVA | 1 | 2019 |  | 12V/100AH 16 |
| 28 | 体检中心 | 体检中心2楼机房 | EAST | EA806 | 6KVA | 1 | 2019 |  | 12V/100AH 16 |
| 29 | 10号楼 | 10号楼3F | 山特 | C6KS | 6KVA | 2 | 2023 |  | 12V38AH 16\*2 |