南通大学附属医院6、19号楼立体车库维保项目

采购文件

（资格后审）

采购人：南通大学附属医院

代理机构：江苏大成工程咨询有限公司

日期：2023年11月

目  录

第一章 采购公告

第二章 供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同主要条款

第六章 合同授予

第七章 质疑提出和处理

第八章 响应文件组成及格式

- 第一章  采购公告

项目概况

南通大学附属医院6、19号楼立体车库维保项目的潜在供应商应在南通大学附属医院官网获取采购文件，并于2023年11月15日09时30分（北京时间）前递交响应文件。

- 项目基本情况

1、项目名称：南通大学附属医院6、19号楼立体车库维保项目

2、项目类型：服务

3、所属行业：其他未列明行业

4、预算金额：20万元/年

5、最高限价：20万元/年，响应报价超过最高限价的为无效响应文件。

6、采购需求：南通大学附属医院6、19号楼立体车库维保项目。具体内容详见采购文件《第三章项目需求》，请仔细研究。

7、服务期：合同一年一签。一年合同期满后，成交供应商的服务在合同期内履约情况优秀（根据每月考核结果，即合同期内月平均考核得分≥90分），则在第一年合同期满时，且双方愿意，成交供应商承诺不增加服务费用的前提下，双方可续签下一年度合同，但最多续签两次。如成交供应商在合同期内月平均考核得分＜90分，则采购人不再与成交供应商续签合同，重新采购。

8、本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供声明函：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（2）供应商法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明、法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（格式参见第八章）。

（3）供应商需具备《中华人民共和国特种设备制造许可证（起重机械）》（机械式停车设备）（提供有效期内资质证书复印件并加盖公章）。

（4）供应商需具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（起重机械）》（机械式停车设备）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》[起重机械制造（含安装、修理、改造）机械式停车设备]（提供有效期内资质证书复印件并加盖公章）。

（5）本项目因现场情况复杂，供应商须在响应文件递交截止之日前进行现场勘察，并提供采购单位现场勘察联系人签字确认的现场勘察确认函（格式参见第八章）。

4、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

5、供应商须提供诚信承诺书（格式参见第八章）。

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

具体资格要求详见第八章中的“资格审查文件”。

三、获取采购文件

1、时间：自本采购公告发出之日起至2023年11月15日09时30分。

2、地点：供应商在“南通大学附属医院官网”自行下载。

3、售价：300元/份，随响应文件递交给采购代理机构，售后不退。

四、提交响应文件截止时间、采购活动开始时间和地点

1、提交响应文件截止时间及采购活动开始时间：2023年11月15日09时30分（北京时间），逾时拒绝接收响应文件。

2、提交响应文件地点及采购活动开始地点：南通大学附属医院2号楼6楼606会议室，如有变动另行通知。

注：为方便各地供应商参与本项目采购活动，本项目接受邮寄方式递交响应文件。

邮寄地址：江苏省南通市崇川区工农路358号11层江苏大成工程咨询有限公司

收件人：童艳     联系方式：18662908181

注：供应商选择邮寄方式递交响应文件，请供应商妥善安排文件邮寄事宜，确保响应文件在递交响应文件截止时间半天前邮寄到达至采购代理机构处。逾期送达的响应文件，采购人不予受理。

各供应商可自行选择现场递交响应文件或邮寄方式递交响应文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、响应保证金：免收；本项目采购文件中涉及响应保证金的事项，均按免收响应保证金执行。

2、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

采购人：南通大学附属医院

地址：南通市西寺路20号

联系人：顾老师

联系方式：13912255263

2、采购代理机构信息

名称：江苏大成工程咨询有限公司

地址：江苏省南通市崇川区工农路358号11层

联系人：童艳

联系方式：18662908181

3、项目联系方式

联系人：童艳

联系方式：18662908181

第二章  供应商须知

一、说明

1、本采购文件仅适用于南通大学附属医院6、19号楼立体车库维保项目的采购活动。

2、采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

3、采购文件的解释权属于采购人。

4、供应商在知道或应当知道本项目采购公告及采购文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应向采购人或采购代理机构提出；未提出询问、质疑或是未在规定期间内提出询问、质疑的，视作供应商接受本项目采购公告及采购文件中的全部内容；供应商不得在采购活动期间及采购结束后针对本项目采购公告及采购文件中的所有内容提出质疑、投诉。

5、供应商应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照采购文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对采购文件做出实质性响应，将被拒绝参与采购活动。

二、采购文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购项目的资格条件。

2、采购文件的澄清或者修改将在南通大学附属医院官网上发布澄清公告。

3、澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

4、澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构在响应截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足3日的，采购人或采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

5、除非采购人或采购代理机构以书面的形式对采购文件作出澄清、修改，供应商对涉及采购文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对采购文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、采购项目涉及到的现场勘察

1、采购文件所提供的项目相关数据仅做参考，供应商必须在响应文件递交截止之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息，并在响应文件中采购单位现场勘察联系人签字确认的现场勘察确认函（格式参见第八章）。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2、采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉供货及安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其响应的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

勘察负责人：诸老师，联系电话：15206291988

四、响应文件的编写

1、供应商按采购文件要求编写响应文件。但表格可以按同样格式扩展。除另有规定者外，供应商不得修改。

2、响应文件应用不褪色的材料书写或打印。为方便评审小组评审，请供应商按照采购文件所规定的内容顺序编写响应文件。响应文件应当可靠装订，由于装订原因造成响应文件的散落、丢失等，责任由供应商自负。

3、除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字并加盖公章。

五、响应文件的份数、签署和退还

1、响应文件由：①资格审查文件、②技术文件、③报价文件共3部分组成（以下由文件序号代称）。

2、响应文件均为一式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。（具体要求详见第八章 响应文件组成及格式）。

3、在每份响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称（资格审查文件/技术文件/报价文件）、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4、响应文件中的所有正本，须按采购文件要求由供应商法定代表人或授权代表签署和加盖供应商单位公章。响应文件的“副本”可采用正本的复印件，但封面须加盖供应商单位公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

5、采购程序顺利进行后，所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，均不退回（未拆封的除外）。

六、响应文件的密封及标记

1、供应商须将本项目响应文件：①、②、③单独密封。

2、供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋或封箱上标明正、副本字样。

3、密封后，应在封袋或封箱上明确标注项目名称、响应文件各自对应的名称（资格审查文件/技术文件/报价文件）、供应商的全称及日期。

4、在边缝处加盖供应商公章或骑缝签字。

5、采购人将拒绝接收未按照采购文件要求密封的响应文件。

【特别提醒】响应文件中①、②的“正本”或“副本”中，均不得含有报价文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效响应处理。

七、响应文件的有效期

1、从响应文件接收截止之日起算，60个日历天内响应文件应保持有效。响应文件中承诺的响应有效期应当不少于采购文件中载明的响应有效期。

2、在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃响应。

八、响应报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、响应报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

4、项目最高限价：20万元/年，响应报价超过最高限价的为无效响应文件。

5、报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）响应文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由供应商的法定代表人或分支机构负责人或其被授权人签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

6、响应报价（以人民币计价）应包括完成本项目中的全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用，包括但不限于包含维保服务需要的人员酬金、维护保养辅助性材料、器材、工具费、年检准备工作及配合的相关费用、合同到期前与下一个维保公司或采购人进行交接涉及的配合费、管理费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任（充分考虑采购人的管理制度及惩罚措施）等一切费用，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及响应招标文件要求的所有费用。

7、成交供应商的成交单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。结算时固定单价不作调整，供货数量可能会根据实际情况增加或减少，最终按实结算，请各供应商报价时综合考虑。

8、供应商应详细阅读采购文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按采购文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效响应处理。

九、响应费用

1、本项目售价300元/份，在递交响应文件的同时提交给采购代理机构。

2、本项目采购代理服务费由成交商在领取成交通知书前向采购代理人一次性付清，报价时应综合考虑（不单列）。30万以上项目招标代理服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2011] 534号）文件规定的标准费率的50%收取，不足3000元按3000元收取；30万以下项目招标代理服务费按1500元收取。

3、采购活动程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

4、无论采购过程和结果如何，参加采购活动的供应商自行承担与本次项目采购有关的全部费用。

十、响应文件递交时间及地址

供应商必须在规定的时间将响应文件送达指定地点，采购人拒绝接收在截止时间后递交的响应文件。

十一、履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为合同价的5%，以支票、汇票、本票等非现金形式缴纳。

2、成交商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前缴纳。

3、成交商须在成交通知书发出之日起30日内凭“成交通知书”及履约保证金凭证按照采购文件确定的事项与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

4、成交商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

5、由于成交商原因，在签订合同后出现不履行合同的情况，采购人有权不予退还履约保证金，同时采购人亦有权终止合同，成交商还须承担相应的法律赔偿责任。

十二、货物和服务的追加、减少和添购。

采购合同履行中，采购人需追加与采购合同相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

十三、未尽事宜

无。

第三章 项目需求

一、项目概况

南通大学附属医院6号楼、19号楼立体车库维保项目，现就六号楼121个、19号楼201个车位机械式停车设备维保服务进行采购。

二、服务时间

合同一年一签。一年合同期满后，成交供应商的服务在合同期内履约情况优秀（根据每月考核结果，即合同期内月平均考核得分≥90分），则在第一年合同期满时，且双方愿意，成交供应商承诺不增加服务费用的前提下，双方可续签下一年度合同，但最多续签两次。如成交供应商在合同期内月平均考核得分＜90分，则采购人不再与成交供应商续签合同，重新采购。

三、维保服务要求

1、月检查保养要求：停车设备每周应进行一次（每月四次）清洁、润滑、调整和检查。尤其应对停车设备的主要安全装置的工作情况，进行一次仔细的检查，发现问题即刻处理。对各润滑部位进行一次检查，视需要加补润滑油。

2、季度检查保养要求：应对机械停车设备的各传动部分（引机、平移装置、定值装置等）进行全面检查，并进行必要的调整与维修。对各安全装置进行必要的调整，对电气控制控制系统进行检查。当月检查保养与季度检查保养同时进行。

3、年度检查保养：每年应对维修保养得停车设备进行一次检测，并由特种设备安全员签署检查报告。还应作一次全面性的技术检测（包括接地及电器耐压等），以对机械停车设备的工作状态作出评价，制定年保养计划。季度检查保养与年度检查保养同时进行。

4、除本条前两款规定之日常维护保养，采购人可根据设备运行状况制定特定保养和检查；检查时采购人可派遣具备丰富经验的工程师与供应商维保人员一起进行，检查出来的问题供应商要积极配合完成。

5、年检查保养：每年应对维修保养的车库进行一次检测。年度检测由维修保养企业的特种设备安全员实施并签署检测报告，应作一次全面性的技术检查（包括接地及电器耐压等），并对车库的工作状况做出评价，制定年保养计划，修理及更换磨损的主要部件。

6、每次月度季度年度保养、维修、抢修均要进行双方告知及完成后的签字确认并以此作为结算时的基本依据。

四、故障抢修

1、供应商提供报修电话及投诉电话，采购人通过电话方式向供应商报修。供应商报修和投诉电话应保持24小时畅通。

2、供应商成交后必须派员24小时驻点，驻点人员不得少于2名技术人员。

3、一般性维修应在1小时内完成，重大维修项目应在24小时内完成，不得存在因配件等因素不能及时完成维修的情况。

4、供应商应在采购人设有备品备件库，随时储备有关易损件、电器元件及足够的主要备件，品种齐全，以便在最短时间内对损坏的零件进行更换，确保设备及时正常运行。

五、维保服务责任（提供下列相关保险资料）

1、维保人员在操作过程中发生的一切意外、产生一切损失由维保方负责。

2、车位运行中因维护不到位发生的意外、产生一切损失由供应商（维保方）负责。

六、综合说明及其他要求

1、质量要求、验收标准：成交后提供服务均为按国家规格条例的合格正规服务、符合设计规范要求。应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为招标方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标方承担。成交方提供的所有服务必须质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题，中标人负责修缮，发生的费用由成交方负责。

2、南通大学附属医院6、19号楼立体车库维保项目为全保模式，即成交供应商对车库提供维护保养服务；维保过程中所发生的辅料、易耗品费用以及车库自然磨损或损坏所发生的零部件、标准件更换及修理费用，全部由成交供应商承担。因采购人原因造成的设备、部件损坏，由采购人承担责任。此费用供应商自行考虑在报价内。

备注：该维保产品系江苏金冠停车产业股份有限公司生产，部分配件及软件技术不同于市面配件不能通用，供应商须注意。

七、付款方式

自进入工作之日起，每月进行考核（考核内容见合同附件四），每半年进行结算，供应商提供正式发票；采购人在收到发票后于第二个月的10日前用转账方式付款。

八、其他要求

1、现场条件

（1）请供应商自行认真踏勘现场条件，充分了解服务地点位置、情况、道路、停放空间、及任何其它足以影响响应报价的情况，任何因忽视或误解服务场地情况而导致的索赔或服务期延长申请将不被批准。一旦成交不得对现场条件提出额外要求。

（2）供应商应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在报价中。成交后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长服务期等的要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。

2、成交商严格遵守采购人各项外来人员的规章制度和安全规程。成交商自行承担工作人员在维护工作中的安全责任。在本项目履行过程中，成交商应负责本合同项下全部服务工作的安全，由服务工作产生的全部安全责任均应由成交商承担。除非采购人过错所致，本项目在履行过程中的安全责任及由此所产生的费用均由成交商承担，尤其是服务工作所引起的人员事故及损失，由成交商承担。

3、成交商应及时将不正常的情况通知采购人。

4、成交商在维保期间不得损坏采购人财产。如因成交商工作人员疏忽而导致设备遗失或损坏的，由成交商承担赔偿责任。

5、合同履行期间内，成交商若未能履行或未能及时履行服务，采购人有权扣除相应的服务费用。

- 评审方法和程序

一、采购人委托采购代理机构组织采购

1、成立评审委员会小组，评审委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

2、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加采购活动。

二、采购活动开启

1、采购代理机构主持采购活动并记录，及时处理供应商代表提出的询问或者回避申请。

2、供应商不足3家的不得进行采购活动，相应处理方式见本采购文件第四章第十一条的规定。

三、资格审查

1、采购活动开始后，采购人将委托采购评审小组对各供应商的资格进行审查。

2、资格审查合格的供应商进入评审环节。

3、合格供应商不足3家的，不得评审，相应处理方式见本采购文件第四章第十一条的规定。

- 四、评审

1、评审时间：资格审查结束以后。

2、采购代理机构负责组织评审工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告。

（2）宣布评审纪律。

（3）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评审委员会推选评审组长，采购人代表不得担任组长。

（5）在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。

（6）根据评审委员会的要求介绍采购相关政策法规、采购文件。

（7）维护评审秩序，监督评审委员会依照采购文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

（8）核对评审结果，有下列规定情形的，要求评审委员会复核或者书面说明理由，评审委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级相关部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评审有关的其他事项。

3、评审委员会负责具体评审事务：

（1）独立履行审查、评价合格供应商的响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据采购文件载明的评审方法直接确定成交供应商。

（2）对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由供应商代表签字，但不得超出采购文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

4、评审委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格供应商的响应文件是否实质性响应采购文件要求，并做出评价；

（3）按照采购文件规定的评审办法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求供应商对响应文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合采购人或采购代理机构答复供应商提出的质疑。

5、除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场；有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6、采购活动开始后直到公告项目成交结果发出成交通知书并授予成交供应商合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

7、评审期间，合格供应商的响应文件仍有可能被评审委员会根据规定判为无效响应。

8、在响应文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和评审委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的成交资格。

五、评审原则

1、本项目采用  综合评分法 ，即指响应文件满足本项目采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的供应商推荐为成交供应商的评审方法。

2、评审委员会成员：对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求；按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3、评审委员会严格按照采购文件规定的要求、条件、评分标准，对供应商所提供的采购完整计划的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4、对响应文件的评审判定，只依据响应文件内容本身，不依靠采购活动结束后任何外来证明文件。

六、评审方法

1、评审程序：

资格符合性评审——技术文件评审——价格文件评审——确定成交候选人。

本次资格审查采用资格后审，各供应商资格审查通过后方能进入技术文件的评审。先开技术文件，技术文件评审打分结束后再开价格文件。

2、评审委员会将仅对按本采购文件载明的方法与规定，为实质上响应采购文件要求的响应文件评审并进行评价和比较。

3、本次项目的技术文件和价格文件评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术文件分值占总分值的比重为70%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

价格文件分值占总分值的比重为30%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

4、评审委员会严格按照采购文件的要求、条件、评分标准，对供应商所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评审委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效供应商的响应文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。

6、技术分按评委的算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、开启供应商的报价文件，现场报价后由供应商代表签名确认。

8、供应商的价格文件评审得分直接计算取得，并与其技术文件得分相加为该供应商的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

9、评审结果按响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分由高到低顺序排列，排名前三名的依次为第一、第二、第三成交候选人。评审后的综合得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列；综合得分且最终响应报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐成交候选人，并编写评审报告。

七、关于响应价格评审

1、针对响应价格实质响应的评审

评审委员会将审查每份响应文件的报价是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与采购文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应 ，则按无效响应处理。

2、针对响应价格合理性的评审

评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

八、评审评分项

（一）技术文件评分：（70分）

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 （41分） | 供应商自2019年10月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过类似维保项目，每有1个得3分，最多得15分： 提供有效合同及付款发票的复印件，并加盖供应商单位公章。 |
|  |  | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项证书得2分，最高得6分。 提供以上证书复印件并加盖供应商单位公章，否则不得分。 |
|  |  | 供应商具有特种设备安全管理员证书（A）至少有5人，得8分（不足5人，不得分）；满足5人基本要求后，每多1人得2分，最多得16分。 提供：提供成员名单（格式自拟）、成员证书复印件及社保机构出具并盖章的投标人为其缴纳2023年以来任意一个月的社会保险缴费清单复印件并加盖供应商单位公章。 |
|  |  | 供应商具有安全生产标准化二级企业证书的得2分。 供应商具有安全生产许可证的得2分。 提供证书复印件并加盖供应商单位公章，否则不得分。 |
| 2 | 项目实施方案 （29分） | 根据供应商服务方案中的下列内容进行评审： （1）维保设施维修保养技术服务质量方案（14分）； 维保人员安排合理、维保计划符合实际情况、相关技术措施合理、有效得14分。 维保人员安排较合理、维保计划较符合实际情况、相关技术措施较合理、较有效得9分。 维保人员安排一般、维保计划一般、相关技术措施一般得4分。 （2）本项目管理的难点及创新服务以及应急预案(15分)： 日常巡查、月检，季检和年检、重要节假日节前、节中重点检查合理有效，维保记录即时可查，突发、紧急情况处理切实可行。得15分。 日常巡查、月检，季检和年检、重要节假日节前、节中重点检查较合理较有效，维保记录即时可查，突发、紧急情况处理较合理。得9分。 日常巡查、月检，季检和年检、重要节假日节前、节中重点检查一般，维保记录不能即时可查，突发、紧急情况处理一般。得3分。 |

注：评委依据采购文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

- （二）报价评分：（30分）

1、评审基准价：即满足采购文件要求且响应价格最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。

2、其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

响应报价得分=(评审基准价／响应报价)×30

- （三）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与价格评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（四）成交供应商的确定

评委会汇总各评委评分后，按照综合得分从高到低的顺序推荐前三名成交候选人，

若综合得分相同时，按响应报价由低到高顺序排列；综合得分且最终响应报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐成交候选人。

采购人委托评审委员会直接确定成交供应商。

（五）评审争议

评审时评委对评审的细则若有争议，由评审委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

（六）落选原因

评审委员会不对落选的供应商做落选原因的解释。

- 九、出现下列情形之一的，作无效响应处理：

1、响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

2、不具备采购文件中规定的资格要求的；

3、报价超过采购文件中规定的采购预算或者最高限价的；

4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

- 十、有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效

1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2、不同供应商委托同一单位或者个人办理采购活动事宜；

3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5、不同供应商的响应文件相互混装。

- 十一、变更为其他方式采购的情形处理

依据相关政策的规定：响应截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1、采购文件存在不合理条款或者采购程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新采购；

2、采购文件没有不合理条款、采购程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报相关部门批准。

- 十二、成交通知

1、采购活动结束后，采购人自成交供应商确定之日起2个工作日内在南通大学附属医院官网公告成交结果。

2、成交公告期限为1个工作日，期限结束后向成交供应商发出《成交通知书》。

3、《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交供应商依法承担法律责任。

- 合同主要条款

南通大学附属医院6、19号楼立体车库维保项目

采购合同书

甲方：

乙方：

签订时间：     年       月          日

签订地点：

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就           项目相关事项协商一致，签订本合同。

- 一、机械车库基本情况

| 安装地点 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 设备型式 |  |  |
| 控制型式 |  |  |
| 车位数 |  |  |
| 制造厂家 |  |  |
| 建造日期 |  |  |
| 运行状况 |  |  |

- 二、服务内容

1、车库管理人员培训；

2、车库定期维保；

3、紧急故障处理；

4、有关本车库使用操作技术咨询。

三、维保模式

全保模式。即乙方根据第二条服务内容对本车库提供维护保养服务；维保过程中所发生的辅料、易耗品费用以及车库自然磨损或损坏所发生的零部件、标准件更换及修理费用，全部由乙方承担。因甲方原因造成的设备、部件损坏，由甲方承担责任。

四、服务标准

按合同附件《停车设备定期保养单》执行。乙方每次对本车库进行服务后，均应填写记录，甲方应予签字确认，双方各留存一份。

- 五、服务期限

6号楼车库服务期限为自 2023年12月1日起至 2024年12月1日止，共1年。19号楼车库服务期限为自 2024年2 月15日起至 2025年2月15日止，共1年。本协议如需延长须甲乙双方另行协商签订新的维保协议。合同一年一签。一年合同期满后，乙方的服务在合同期内履约情况优秀（根据每月考核结果，即合同期内月平均考核得分≥90分），则在第一年合同期满时，且双方愿意，乙方承诺不增加服务费用的前提下，双方可续签下一年度合同，但最多续签两次。如乙方在合同期内月平均考核得分＜90分，则甲方不再与乙方续签合同，重新采购。

- 六、服务费用

以322个车位数计，服务费（含税价）共计   元（大写： ），税率：6%，不含税价：     元 以上费用包含以下内容：

1.协议期内的设备维护、保养及检查所涉及的工具消耗、辅助材料消耗 （润滑油、 润滑脂、紧固螺丝螺帽、开口销、卡簧及零配件）费用；

2.协议期内的设备维护、保养及检查所涉及的差旅费用；

3.协议期内，乙方处理应急事件所产生的交通费用。

以上费用不包含以下内容所涉及的费用：

1.年检费（2年一次）；

2.因甲方管理原因、违章操作或其它不属于乙方责任引起的车库故障、事故所发生的费用：

3.因车库设计、制造、安装等质量问题（乙方生产的车库除外），以及自然灾害等不可抗力因素所引起的故障、事故所发生的费用；

4.大中修费用（车库运行5年后应进行中修；10年后应进行大修。大中修费用根据车库使用及零部件更换情况，由双方协商确定）。

针对本条第4款费用，若甲方提出委托乙方完成，则双方应另行签订协议

七、结算方式

1. 自进入工作之日起，每月进行考核，每半年进行结算，结算时附甲方季度考核清单（季度结算金额按考核清单支付，详见附件四）；乙方应提供税率为【6】%的增值税发票；甲方在收到发票后于第二个月的10日前用转账方式付款；乙方迟延提供发票的，甲方有权顺延付款期限。

2.甲方如未按合同约定的时间及数额支付乙方费用，乙方有权中止合同，直至甲方支付相应费用后恢复合同。

八、双方责任

甲方责任：

1、甲方应向乙方提供现场维修保养的必要设施：如场地、临时电源等。

2、甲方在本合同签订后7日内，应向乙方提供与本车库有关的全部技术资料。包括车库使用说明书、设备图纸、电气原理图、设备清单、易损件清单等（乙方生产的车库除外）。

3、甲方的车库管理人员使用本车库前须经过乙方的培训后方能上岗。对于车主，在使用和操作车库前，应由甲方车库管理人员对其进行车库操作和安全培训,未经培训，禁止操作车库。甲方车库管理人员应取得特种设备安全管理人员资格证书，甲方设备操作人员应取得特种设备操作证，甲方未按规定取得配备安全管理人员及操作人员或安全管理人员及操作人员未配合乙方工作所产生的后果由甲方承担。

4、存取车时，禁止操作人员离开操作面板；遇故障应立即按下紧急按钮，通知专业人员修理。

5、甲方负责车库的运行管理，严格按车库使用说明书和《机械式停车库安全操作规程》进行使用和操作，并对因违章使用和操作而造成的故障及损失负责。

6、甲方负责车库的日常保洁，保持车库的干净整洁，并保证车库使用环境（温度、湿度）符合JB/T8910-2013《升降横移类机械式停车设备》标准 5.1 条。

7、甲方负责车库在维保、检修、排除故障等情况下，需要车库暂停运行时的车辆管理和协调工作。

8、甲方应及时回复乙方书面提出的关于车库安全的意见和建议，并对未及时书面回复造成的后果负责。

9、有异议的双方可协商解决，无异议的且不及时告知乙方的要对因推迟更换而造成的故障损失负责。

10、甲方应对乙方在每次维保服务后向甲方提供的服务记录上签署确认意见。

11、甲方应按照国家相关规定对本车库进行定期检验（两年）。

12、如甲方未能按照合同约定的时间及数额付款，乙方不负责延期付款期间的经济损失。

乙方责任：

1、乙方自本合同生效之日起，对车库提供本合同规定的维修、保养、车库管理人员培训等服务。

2、在服务期内，乙方维保人员每次对设备进行维护、保养、检修后，做好现场环境干净整洁工作，并需向甲方提供相应的记录，甲方应对其内容进行确认后签字，无签字确认视为服务不到位考核；有一次记一次。

3、服务期内，乙方应在接到甲方报修通知后立即到达现场进行抢修并保证设备正常运行。若乙方未能在双方约定的时间到达现场处理问题，甲方可委托其他专业人员处理，维修费用从剩余维保款中按委托维修价格的双倍扣除，不足部分由乙方承担。

4、车库检修时若需更换零部件，乙方应提前通知甲方，在得到甲方认可后方可更换。

5、在维保期内，乙方负责对甲方车库管理人员进行培训，每月培训时间不少于【2】小时，对甲方新配备的车库管理人员上岗前给予不少于【4】小时的上岗培训。

6、乙方配合甲方车库定期年检工作。

7、在服务期间，乙方为维保人员购买工伤险，在工作中发生的工伤意外由乙方负责。

8、乙方负责本合同规定的维保服务内容确保车库安全可靠运行。

9、乙方负责为本车库购买产品责任险，费用由乙方承担。

10、乙方向甲方提供《停车设备定期保养单》、《维保更换部件价格表》、保险单复印件等材料。

11、在乙方维保期内，因机械车位故障导致甲方或第三方人身、财产产生损失的，乙方应当承担赔偿责任。

12、维保期满前一个月，乙方应对维保期内产品进行回访。对回访的故障或产品损坏进行维修或更换；回访单需经甲方物管部门签字确认，并作为维保金支付的必要凭证；否则维保期自动顺延至回访工作结束后一个月。

九、履约保证金

1、乙方缴纳人民币     元作为本合同的履约保证金。

2、乙方按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，一次性无息退还。

3、由于乙方原因，在签订合同后出现不履行合同的情况，甲方有权不予退还履约保证金，同时采甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

十、解决合同纠纷方式

根据《中华人民共和国民法典》，由双方友好协商解决。若协商不成，任何一方均可以向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

十一、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

十二、合同终止

合同期内，有正当理由时，甲乙双方的任何一方均可在 30 日前向对方提出书面解除合同申请，由双方协商一致解除本合同。本合同期限届满后终止。

- 本合同一式肆份，均具有同等法律效力，甲方叁份，乙方壹份。

甲  方（盖章）：                      乙  方（盖章）：

单位法人或授权代表（签字）：          单位法人或授权代表（签字）：

电话：                                电话：

协议附件一：应急服务工作流程

特别说明：无论在任何情况下，均要先将现场拍照或摄像留存以便故障原因分析；并在确认人员和车辆安全的情况下，以最快捷方式先取车出库后再处理问题。

重大事件发生时，应积极保护好现场，以便保险公司和维保单位技术服务人员到场确认！

协议附件二：停车设备维护保养规程

升降横移类停车设备维护保养规程

一：维护作业前的准备工作：

1、维保人员进场维保前，必须与客户事先联系，原则上严格安装双方签订的维保协议约定的时间到 场，如有变化，及时取得客户同意。

2、维保人员进场时必须佩戴公司标识牌，穿工作服、着装整齐。

二、维护作业时的安全点：

1、维保人员必须取得国家安全生产监督管理局颁发的特种作业操作证并经岗位培训合格后方可上岗。

2、工作前应检查确保所使用的设备完好，符合安全要求。

3、电器设备的安装、检查和修理，必须由专职电工负责进行，严禁其他人员操作。

4、工作中当需要电源切断后才可以操作时，应在电源切断后， 在电闸上挂以“有人工作，严禁合闸”字样的标牌。

5、工作前必须穿戴好有关劳保用品。

6、严禁酒后上班或上班时喝酒、 不准带病上班。

三：维护保养检查点：

[检查项目和周期]

| 项目 | 维护保养要求 | 1 个月 | 3 个月 | 6 个月 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢结构 | 结构钢架无明显变形， 设备外观良好； 各连接 螺栓（含地脚螺栓）连接可靠，无松动 |  |  | ● |
| 导轨 | 固定良好、无明显磨损、变形 |  | ● |  |
| 门控 | 运行灵活无卡滞， 上下限位开关动作可靠无异 常 |  | ● |  |
| 光电开关检测 | 表面无灰尘，动作可靠无异常 | ● |  |  |
| 警示报警装置 | 报警灯、蜂鸣器、故障指示灯等动作灵活 | ● |  |  |
| 安全标识 | 各安全标识齐全 |  | ● |  |
| 电缆线 | 无损坏，老化、松弛现象，绝缘良好 |  | ● |  |
| 控制柜 | 控制柜固定良好。柜内各元器件动作可靠、控 制柜面板上指示灯显示无异常 | ● |  |  |

| 按钮箱/磁卡机/触摸屏 |  | 按钮箱内按钮动作灵活、指示灯、数码管、钥匙开关、紧急安全动作灵活无异常， 磁卡 机/触摸屏/文本显示器，动作可靠无异常 | ● |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下台板 |  |  | 1 个月 | 3 个月 | 6 个月 |
| 横移电机 |  | 电机固定良好，传动正常无溜车及异响 |  | ● |  |
| 链条 |  | 松紧适度，润滑良好，无损伤 |  |  | ●▲ |
| 主、从动轮 |  | 固定良好，动作灵活，无严重磨损 |  | ● |  |
| 拖链 |  | 固定良好， 动作灵活， 无断裂老化、磕碰现象 | ● |  |  |
| 通道开关检查 |  | 动作可靠无异常 | ● |  |  |
| 穿线管及电缆 |  | 穿线管固定良好，电缆无扭曲、松驰现象 | ● |  |  |
| 上台板 |  |  | 1 个月 | 3 个月 | 6 个月 |
| 升降电机 |  | 电机固定良好，传动正常无溜车及异响 |  | ● |  |
| 链条 |  | 松紧适度，润滑良好，无损伤 |  |  | ●▲ |
| 滑轮组 |  | 固定良好，运动灵活，无严重磨损 |  |  | ●▲ |
| 钢丝绳、卷筒 |  | 固定良好无跳槽、断丝、断股、严重扭曲变形 | ● |  |  |
| 卷绕器 |  | 工作正常，无电缆收不回现象 | ● |  |  |
| 拖链 |  | 固定良好， 动作灵活， 无断裂老化、磕碰现象 | ● |  |  |
| 橡胶垫 |  | 固定良好，无老化破坏现象 | ● |  |  |
| 安全机构 |  | 电磁铁动作可靠， 车位上升到位后能有效作用 | ● |  |  |
| 限位开关 |  | 动作可靠无异常 | ● |  |  |
| 横移框 |  |  | 1 个月 | 3 个月 | 6 个月 |
| 横移电机 |  | 无异常声响、异常发热及溜车，固定良好 |  | ● |  |
| 链条 |  | 松紧适度、润滑良好，无损伤 |  |  | ●▲ |
| 主、从动滚轮 |  | 固定良好，动作灵活，无严重磨损 |  |  | ●▲ |
| 地坑台板 |  |  | 1 个月 | 3 个月 | 6 个月 |
| 提升电机 | 电机固定良好，传动正常无溜车及异响 |  |  | ● |  |
| 链条 | 松紧适度，润滑良好，无损伤 |  |  |  | ●▲ |
| 导轨、导轮组件 | 转动灵活、无卡阻、严重磨损现象 |  |  | ● |  |

注： 加▲表示需加油润滑

协议附件三：

停车设备链条报废标准

1、链环直径磨损超过名义尺寸的10%应立即报废。

2、链条磨损部位通常指两链环接触处易磨损的部位。

3、双环节距伸长量超过名义节距的3%，单环节距伸长量超过名义节距的5%，应立即报废。

4、当链环的扭曲度超过母线3度时，应立即报废。

5、链条拉长变形超过原长度名义值的10%时应立即报废。

6、用肉眼或其它设备检查出链环断裂、焊接开裂或其他有害缺陷的链条应立即报废。

7、链环之间不灵活，螺栓和金属丝连接的链环应立即报废。

8、链条索具端部部件、连接环出现下列情况应立即报废：

A.链条索具端部配件危险断面磨损量达到或超过名义值的10%。

B.链条两端配件、链环、吊钩、吊环的扭曲度超过母线的10%。

C.链条两端配件经检测，发现有裂纹或严重凹凸不平、碰伤痕迹时。

D.有开口度的端部配件，开口度比原先增加 10%。

E.严重锈蚀以及积垢不能排除。

附件四：南通大学附属医院停车设备维保质量考核表

日期：     年   月   维保项目：                       维保单位：

| 序号 | 扣 罚 项 |  |  | 每项总分值 | 扣罚内容确认栏 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 扣罚分事由、时间地点 | 扣分数 | 实得分数 |
| 1 | 一般、紧急故障处理 | 10分钟内到达现场 | 超过时间每次扣5分 | 15 |  |  |  |
| 2 | 维保质量不高、行为不规范,(包括自身安全，作业环境安全防护)造成不良影响而受到投诉 | 不允许 | 每次扣5分 | 15 |  |  |  |
| 3 | 维保计划执行 | 每月两次，时间不超过15天完成（立体车库每月四次）。 | 超过每次扣5分 | 10 |  |  |  |
| 4 | 维修质量不高，故障重复发生、对故障无法查明原因、包括配件准备不足 | 普通故障不超过2小时,特殊故障不超过72小时。 | 超过每次扣5分 | 10 |  |  |  |
| 5 | 日常工作抽查 | 设备作业现场维保抽查记录不合格。 | 每项每次扣5分 | 10 |  |  |  |
| 6 | 设备年检、年检项目整改超时 | 超过时间办理年审、未按限期整改要求完成整改的。 | 超过每次扣5分 | 10 |  |  |  |
| 7 | 设备环境维护 | 设备环境应整洁、美观，各项指标应符合规范。 | 每次扣5分 | 10 |  |  |  |
| 8 | 按时提交维保事件报告（包括维保单、维修特殊情况说明） | 一般性事件不超过一天，特殊事件不超过三天。 | 超过每次扣5分 | 10 |  |  |  |
| 9 | 服务承诺覆行 | 按合同承诺 | 违反每项每次扣5分 | 10 |  |  |  |
|  | 扣分合计： |  |  | 实得分合计： |  |  |  |
|  | 能源动力分中心经办人签字确认： |  |  |  |  |  |  |
|  | 能源动力分中心主任签字确认 ： |  |  |  |  |  |  |
| 说明：总分值100分。考核总分低于90分，按每五分500元计算扣除。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：合同一年一签。一年合同期满后，乙方的服务在合同期内履约情况优秀（根据每月考核结果，即合同期内月平均考核得分≥90分），则在第一年合同期满时，且双方愿意，乙方承诺不增加服务费用的前提下，双方可续签下一年度合同，但最多续签两次。如乙方在合同期内月平均考核得分＜90分，则甲方不再与乙方续签合同，重新采购。

廉洁协议

立协议单位：                                        （甲方）

（乙方）

为了在服务全过程中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家、省、市有关服务项目承发包和廉政建设的各项规定，甲乙双方按照公平、公正和诚实信用的原则，自愿订立并共同遵守如下协议：

第一条  甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于服务项目承发包和廉政建设的各项规定。

第二条  甲方责任

（一）甲方工作人员不得以任何形式接受乙方的礼金、有价证券、物品、好处费、感谢费等，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、健身和娱乐等活动。

（三）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求或暗示乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

（五）甲方工作人员不得向乙方和相关单位泄露应当保密或者可能影响公平竞争的相关情况。

（六）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为其购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

（七）甲方工作人员不得在家里接待乙方有关事宜的询访。

第三条  乙方责任

（一）乙方通过正常途径开展相关业务，不得向甲方工作人员、审计等相关人员赠送礼品、礼金、有价证券、物品和好处费、感谢费等。不得为甲方工作人员、审计等相关人员报销应由其个人或其单位负担的费用。

（二）乙方不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员、审计等相关人员就服务项目进行私下商谈或达成默契。

（三）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）乙方不得以任何理由为甲方、审计等相关人员和相关单位及其个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

第四条  违约责任

（一）乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方纪委监察机关或甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

（二）甲方发现乙方违反本协议，甲方根据具体情况和造成的后果扣除乙方合同价的2%——10%作为廉政违约金（发现一次，至少扣除合同价2%的违约金），对有贿赂等不良记录的单位和个人，在2—3年内不得参与甲方任何项目的采购活动。乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方从合同款中扣除。由此给甲方单位造成的损失，乙方应予赔偿。

第五条  本协议一式肆份，均具有同等法律效力，甲方叁份，乙方壹份。

第六条  本廉洁协议作为                   合同的附件，与       项目合同具有同等法律效力。经协议双方签署盖章后立即生效。

甲方单位：（盖章）                  乙方单位：（盖章）

委托代表人签字：                    委托代表人签字：

年   月   日                       年   月   日

第六章  合同授予

一、自成交通知书发出之日起30日内，成交商凭“成交通知书”及“履约保证金”凭证与采购人签订合同，合同一式肆份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合成交商履约，成交商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交商串通或要求成交商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

六、付款方式详见采购文件第五章，以上项目款的支付不计息。

- 第七章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2、供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加采购活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4、对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式，见采购文件第一章。

5、 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 未参加采购活动的供应商。

5.4供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6、供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第八章  响应文件组成及格式

响应文件组成

响应文件由资格审查文件、技术文件、报价文件三部分组成。本次采购应采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按采购文件要求装订密封后一起递交。

一、资格审查文件（一正二副，单独装订密封）

1、供应商法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明、法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（格式参见第八章）。

2、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式参见第八章）。

3、供应商提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

4、供应商需具备《中华人民共和国特种设备制造许可证（起重机械）》（机械式停车设备）（提供有效期内资质证书复印件并加盖公章）。

5、供应商需具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（起重机械）》（机械式停车设备）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》[起重机械制造（含安装、修理、改造）机械式停车设备]（提供有效期内资质证书复印件并加盖公章）。

6、现场勘察确认函（格式参见第八章）。

7、供应商须提供诚信承诺书（格式参见第八章）。

8、中小企业声明函（格式参见第八章）、残疾人福利性单位声明函（如有，格式参见第八章）、监狱和戒毒企业证明材料（如有，格式参见第八章）。

注：以上材料如为复印件均需加盖供应商公章。

（二）技术文件（一正二副，单独装订密封，不得出现报价）

1、响应函（格式参见第八章）。

2、商务部分正负偏离表（格式参见第八章）。

3、技术部分正负偏离表（格式参见第八章）。

4、提供项目需求中要求的维保服务责任相关保险资料。

5、评审办法中所涉及的事项需提供的所有资料。

6、采购文件中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

注：为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

特别提醒：“资格审查文件”、“技术文件”所须提供材料的复印件（须加盖供应商公章）按采购文件要求装订，密封，递交。

（三）报价文件（单独装订密封）

1、响应报价表（格式参见第八章）。

2、响应报价明细表（格式参见第八章）。

第一部分格式：

南通大学附属医院6、19号楼立体车库维保项目

响应文件

（资格审查文件）

供应商（盖公章）：

法定代表人（或被授权人）（签字或盖章）：

- 日    期：

1、法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商全称（盖章）：

日  期：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

注:如为法定代表人参加采购活动时，须将身份证原件带至采购活动现场备查。

- 2、授权委托书

南通大学附属医院：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加        （采购项目名称）项目的采购活动，全权处理一切与该项目采购活动有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

委托期限：自本委托书签署之日起至响应文件的有效期满。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

附被授权人身份证正反面复印件

单位名称（公章）

法定代表人（签字或盖章）

年   月   日

注:如为被授权人参加采购活动时，须将身份证原件带至采购活动现场备查。

- 3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通大学附属医院：

我单位参加________________（项目名称）采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1. 供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

4、现场勘察确认函

致:南通大学附属医院

依据贵单位                                  （采购项目名称）项目采购文件的要求。我方已于   年   月   日对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况做如下承诺:

1、经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的维保现场、现场周围交通道路等所有情况。

2、我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风

险。

勘察单位(盖章) :

勘查单位授权人(签字) :

采购单位现场勘察联系人（签字） :

年      月     日

5、诚信承诺书

南通大学附属医院：

我单位在参加贵单位组织的             项目的采购活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方成交，将严格按照规定及时与采购单位签订合同；

5、若我方成交，将严格按照响应文件所承诺的报价、质量、供货期等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按响应文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消响应资格、成交资格、不良行为记录、限制其一定期限内参加采购活动等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

6、中小企业声明函

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

- 残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 监狱和戒毒企业证明材料（如有）

（格式自拟）

#### 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

第二部分格式：

南通大学附属医院6、19号楼立体车库维保项目

响应文件

（技术文件）

供应商（盖公章）：

法定代表人（或被授权人）（签字或盖章）：

日    期：

- 1、响应函（格式不得变动）

南通大学附属医院  ：

依据贵单位          （采购项目名称）项目采购活动的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的采购活动工作，全权处理本次响应的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容。

2、我方已经详细审查了全部采购文件，我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次采购响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定，严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

- 2、供应商情况表

供应商（公章）：

| 1 | 企业法人 |  |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 7 | 单位职工人数 | 人 |  |  |  | 单位2022年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 8 | 企业或社会团体办公场所的面积： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、____________________________________ …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3、商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求的商务条款 | 供应商响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

日期：

注：

1.供应商提交的文件中与采购文件第三章“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由评委认定。

3.供应商如果虚假响应，将取消其采购或成交资格，并按有关规定进行处罚。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

- 4、技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求的技术要求 | 供应商响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

日期：

注：

1.供应商提交的文件中与采购文件第三章“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由评委认定。

3.供应商如果虚假响应，将取消其采购或成交资格，并按有关规定进行处罚。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

第三部分格式：

南通大学附属医院6、19号楼立体车库维保项目

响应文件

（报价文件）

供应商（盖公章）：

法定代表人（或被授权人）（签字或盖章）：

- 日    期：

- 1、响应报价表

| 序号 | 项目名称 | 响应总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通大学附属医院6、19号楼立体车库维保项目 | 人民币（大写） 元/年，小写（¥： 元/年） |  |

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年   月   日

注：

1、本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应采购文件。

2、本表响应报价（以人民币计价）应包括完成本项目中的全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用，包括但不限于包含维保服务需要的人员酬金、维护保养辅助性材料、器材、工具费、年检准备工作及配合的相关费用、合同到期前与下一个维保公司或采购人进行交接涉及的配合费、管理费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任（充分考虑采购人的管理制度及惩罚措施）等一切费用，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及响应招标文件要求的所有费用。

2、响应报价明细表

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年   月   日