## Sheet1
拟遴选采购产品目录
请注意！以下所列项目，仅接受江苏省医用耗材阳光采购平台挂网产品报名，如省平台没有同类挂网产品，方可接受非挂网产品报名；临床诊断治疗用耗材、试剂须有注册证或备案凭证；涉及国家或省带量采购的品类，参选产品规格不得与带量采购产品发生冲突。
项目编号 | 项目名称 | 规格、包装、配置要求 | 耗材分类、主要用途
2022109 | 一次性使用空气过滤器（二次公告） | 规格不限 | 临床用于腔镜手术中快速吸收过滤手术中产生的有害烟雾，
2022125 | 肺结节定位针（二次公告） | 各规格 | 非血管介入治疗类材料，临床用于肺结节患者微创手术前CT引导下的肺结节病灶精准定位
2022133 | 亲水纤维含银敷料（二次公告） | 含银离子亲水性纤维敷料，约5cm~20cm大小各规格 | 功能性含银创口敷料，临床用于覆盖急、慢性伤口，吸收伤口渗液，广谱杀菌，抑制创面细菌繁殖。
2022134 | 无菌生物护创敷料（二次公告） | 膜形态胶原蛋白敷料，规格约10*10cm | 功能性胶原蛋白生物敷料，临床用于皮肤烧烫伤以及其他皮肤创伤缺损所致深浅创面的保护与治疗，促进创面愈合
2023093 | 颅内支架（二次公告） | 编织型颅内支架，由支架、输送导丝和导入鞘管组成，各规格 | 耗材分类：血管介入/神经介入/颅内支架；临床与栓塞弹簧圈配合使用，用于治疗颅内神经血管疾病。
2023095 | 植入式再同步治疗心律转复除颤器（二次公告） | 兼容DF-1电极接口，提供除颤起搏电极等配套耗材 | 耗材分类：血管介入/起搏器类/三腔除颤器组（CRT-D）； 用于对心室心动过速、不同步进行起搏、再同步和除颤，对危及生命的室性心动过速进行自动治疗。
2023096 | 植入式心律转复除颤器（二次公告） | 兼容DF-1电极接口，提供植入式除颤起搏电极等配套耗材 | 耗材分类：血管介入/起搏器类/双腔除颤器(Icd)；用于抗心动过速起搏、复律和除颤，为危及生命的心律失常患者提供自动起搏转复和除颤治疗。
2023097 | 脊柱刨刀（二次公告） | 长度大于250mm，直径≤4mm，适用于关节内镜下微创手术，一次性使用。 | 耗材分类：骨科材料/动力系统/刨刀；临床主要用于脊柱内镜下清除椎管内狭窄病变及椎间孔骨性增生压迫。
2023098 | 植入式给药装置（二次公告） | 导管外径≤1.2mm，内径≥0.6mm，长度约800mm，可经脊柱内的给药和输液。 | 耗材分类：通用介入材料/输液港；临床通过蛛网膜下腔微量给药阻断疼痛信号的方式为晚期癌症、顽固神经痛患者提供镇痛治疗，减少副作用。
2023099 | 呼吸回路加温湿化器（二次公告） | 与呼吸治疗设备配套使用 | 耗材分类：基础卫材/麻醉管路及附件；临床用于与高流量呼吸管路连接，加热呼吸管路内气体，防止管路凝水。
2023100 | 一次性使用鼻氧管（二次公告） | 经鼻输氧管，与呼吸管路配套使用，成人儿童各规格，产品可与兼容斯百瑞的高流量呼吸湿化管路配套使用 | 耗材分类：基础卫材/常规用品/吸氧管；临床用于吸氧治疗时氧源与汇总之间的直接经鼻输送。
2023101 | 大动脉覆膜支架系统 | 由金属覆膜支架、输送系统及其他必要耗材组成，要求规格齐全。 | 耗材分类：外周血管介入 / 胸主动脉支架、腹主动脉支架 、 腹主动脉延长支架；临床主要用于胸、腹主动脉瘤、主动脉夹层、溃疡等疾病的介入治疗。
2023102 | 植入式心电监测器 | 微小型无导线植入式心电记录传送器械，配套提供植入工具以及控制、读取设备。提供内置电池数据。 | 耗材分类：血管介入材料/起搏器类/植入式心电监测器；临床用于检测记录皮下心电图以诊断评估不明病因的晕厥、房颤、隐源性卒中等疾病。
2023103 | 液体敷料 | 主要成分为不被人体吸收的高分子液体，包装规格约10-30ml喷瓶装。 | 耗材分类：创口敷料/液体敷料；临床通过在皮肤表面形成脂质物理保护屏障，用于急性浅表性创面及周围皮肤的护理和压力性损伤高风险患者的皮肤保护。
2023104 | 电子支气管内窥镜 | 内置LED光源的支气管插管，含连接电缆等配套材料，一次性使用。可与Ambu A/S公司生产的图像处理器（型号：aView）配合使用。 | 耗材分类：呼吸介入材料/其他；临床用于气管和支气管的内窥镜检查和治疗。
2023105 | N端脑利钠肽前体测定试剂（化学发光法） | 包装规格不限，配套提供校准品、质控品等必要消耗品。 | 试剂类别：化学发光法/抗原-蛋白/NT-proBNP抗原；产品用于定量测定人血清和血浆中的N端脑利钠肽前体（NTproBNP）的含量