南通大学附属医院克莱门特风冷热泵机组维保服务项目

（第二次）

采购文件

（资格后审）

采购人：南通大学附属医院

代理机构：宏信天德工程顾问有限公司

二○二三年六月二日

目  录

第一章 采购公告

第二章 响应供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同签订与验收付款

第六章 合同授予

第七章 质疑与投诉

第八章 响应文件组成及格式

- 第一章  采购公告

项目概况

南通大学附属医院克莱门特风冷热泵机组维保服务项目（第二次）的潜在供应商应在南通大学附属医院官网获取采购文件，并于2023年06月09日15时30分（北京时间）前递交响应文件。

- 项目基本情况

1、项目编号：/

2、项目名称：南通大学附属医院克莱门特风冷热泵机组维保服务项目（第二次）

3、预算金额：11万元/年

4、最高限价：11万元/年，响应报价超过最高限价的为无效响应文件。

5、采购需求：南通大学附属医院克莱门特风冷热泵机组维保服务项目，对南通大学附属医院影像楼、南区热泵、14号楼、6号楼的风冷热泵提供维护、压缩机换油保养及应急抢修服务，具体内容详见第三章项目需求。

6、服务期限：服务期叁年，合同一年一签。合同期满且经医院考核合格后则可以继续履约下一年度合同，否则院方有权终止合同。

7、本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供声明函：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具有有效的营业执照（或事业单位法人证书），有能力按本采购文件规定的要求提供专业服务。

（2）供应商须提供捷联克莱门特商贸（上海）有限公司针对本项目的书面授权书原件。

（3）供应商法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件（格式参见第八章）。

4、未被“信用中国”等媒体列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单、没有因违反招投标规定被行政处罚且在公示期内。

5、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得参加同一合同项下的政府采购活动。

具体资格要求详见第八章中的“资格审查文件”。

三、获取采购文件

1、时间：自本采购公告发出之日起至2023年06月09日15时30分。

2、地点：供应商在“南通大学附属医院官网”自行下载。

3、售价：300元/份，随响应文件递交给采购代理机构，售后不退。

四、提交响应文件截止时间、采购活动开始时间和地点

1、提交响应文件截止时间及采购活动开始时间：2023年06月09日15时30分（北京时间），逾时拒绝接收响应文件。

2、提交响应文件地点及采购活动开始地点：南通大学附属医院2号楼6楼606会议室，如有变动另行通知。

注：为方便各地供应商参与本项目采购活动，本项目接受邮寄方式递交响应文件。

邮寄地址：南通市崇川区江海大道488号金贸国际25楼宏信天德工程顾问有限公司

收件人：董安国  联系电话：18912299056

注：供应商选择邮寄方式递交响应文件，请供应商妥善安排文件邮寄事宜，确保响应文件在递交响应文件截止时间半天前邮寄到达至采购代理机构处。逾期送达的响应文件，采购人不予受理。

各供应商可自行选择现场递交响应文件或邮寄方式递交响应文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5日。

六、其他补充事宜

1、响应保证金：免收；本项目采购文件中涉及响应保证金的事项，均按免收响应保证金执行。

2、对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购文件其它部分的询问请向采购人或采购代理提出。

3、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

采购人：南通大学附属医院

地址：南通市西寺路20号

联系人：朱老师、顾老师

联系方式：13862961460 、13912255263

2、采购代理机构信息

名称：宏信天德工程顾问有限公司

地址：南通市江海大道488号金贸国际25楼2501

联系人：董安国

联系电话：18912299056

3、项目联系方式

项目联系人：董安国

电话：18912299056

第二章  供应商须知

一、说明

1、本采购文件仅适用于宏信天德工程顾问有限公司（以下称代理机构）组织的采购活动。

2、采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

3、采购文件的解释权属于代理机构。

4、供应商在知道或应当知道本项目采购公告及采购文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应向采购人或采购代理机构提出；未提出询问、质疑或是未在规定期间内提出询问、质疑的，视作供应商接受本项目采购公告及采购文件中的全部内容；供应商不得在采购活动期间及采购结束后针对本项目采购公告及采购文件中的所有内容提出质疑、投诉。

5、供应商应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照采购文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对采购文件做出实质性响应，将被拒绝参与采购活动。

6、采购文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，供应商在采购活动中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于项目需求技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

二、采购文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购项目的资格条件。

2、采购文件的澄清或者修改将在南通大学附属医院官网上发布澄清公告。

3、澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

4、澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构在响应截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足3日的，采购人或采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

5、除非采购人或采购代理机构以书面的形式对采购文件作出澄清、修改，供应商对涉及采购文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对采购文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、采购项目涉及到的现场勘察

1、采购文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商可在响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2、采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉供货及安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其响应的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

四、响应文件的组成及装订

1、响应文件由：①资格审查文件、②技术响应文件、③报价响应文件共3部分组成（以下由文件序号代称）。

2、供应商按采购文件要求编写响应文件，并装订成册。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

3、响应文件的 “资格审查文件”、“技术响应文件”、“报价响应文件”各自装订成册。

五、响应文件的份数、签署

1、供应商应准备 伍 份完整的响应文件，其中正本 壹 份，副本 肆 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2、响应文件分三册密封。第一册为 “资格审查文件”，第二册为“技术响应文件”，第三册为“报价响应文件”，响应文件的第一册、第二册、第三册应分别密封，并在封袋上标明 “资格审查文件”、“技术响应文件”、“报价响应文件”。

3、供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4、响应文件正本须按采购文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖供应商印章。副本可复印，但须加盖供应商印章。

六、响应文件的密封及标记

密封后，应在每一密封包的响应文件上明确标注项目名称、项目编号、响应文件各自对应的名称、供应商全称及日期，同时加盖供应商公章。

七、响应文件的有效期

1、从响应文件接收截止之日起算，60个日历天内响应文件应保持有效。响应文件中承诺的响应有效期应当不少于采购文件中载明的响应有效期。

2、在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃响应。

八、响应报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、响应报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

4、项目最高限价：11万元/年，响应报价超过最高限价的为无效响应文件。

5、报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表为准；

（2）响应文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由供应商的法定代表人或分支机构负责人或其被授权人签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

6、响应报价（以人民币计价）应包括完成本项目中的全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用，包括但不限于人工费、维修保养费、1000元及以下的零配件费用、通讯费、利润、技术服务费、管理费、税金、政策性调整风险费及相关伴随服务等一切费用，即完成本采购项目服务的所有费用及包含响应采购文件采购要求的所有费用。

7、一次报定的响应报价为成交价，同时，成交供应商的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

8、供应商应详细阅读采购文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按采购文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效响应处理。

九、响应费用

1、本项目售价300元/份，在递交响应文件的同时提交给采购代理机构。

2、本项目采购代理服务费由成交商支付，成交商在领取成交通知书前向采购代理人支付，采购服务费的收费标准参照计价格［2002］1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的服务类采购的收费标准下浮30%计算，不满3000元按3000元收取。

3、采购活动程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

4、无论采购过程和结果如何，参加采购活动的供应商自行承担与本次项目采购有关的全部费用。

十、响应文件递交时间及地址

供应商必须在规定的时间将响应文件送达指定地点，采购人拒绝接收在截止时间后递交的响应文件。

十一、履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为合同价的5%，以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。

2、成交商的履约保证金须在签订合同前缴纳，成交商需在成交通知书发出之日起30日内凭“成交通知书”及 履约保证金凭证按照采购文件确定的事项与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3、成交商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

4、由于成交商原因，在签订合同后出现不履行合同的情况，采购人有权不予退还履约保证金，同时采购人亦有权终止合同，成交商还须承担相应的法律赔偿责任。

十二、货物和服务的追加、减少和添购。

采购合同履行中，采购人需追加与采购合同相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

十三、变更为其他方式采购的情形处理

本项目为第二次采购，在本次采购任务未取消的情形下，按照采购文件没有不合理条款、采购程序符合规定，当提交响应文件或采购过程中符合要求的供应商只有两家时，采购活动继续进行；当提交响应文件或采购过程中符合要求的供应商只有一家时，在经有关部门同意后变更为“单一来源”采购方式确定成交供应商。

注：在采购过程中，供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由供应商法定代表人或被授权人签署后生效，供应商受其约束。

十四、未尽事宜

无。

第三章 项目需求

一、项目名称

南通大学附属医院克莱门特风冷热泵机组维保服务项目（第二次）

二、项目概况

1、项目概况

对南通大学附院医院的影像楼、南区热泵、14号楼、6号楼的风冷热泵提供维护、压缩机换油保养及应急抢修服务。

2、（*）设备设施规模及构成

| 序号 | 设备名称及编号 | 规格型号 | 数量/台 | 所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷热泵 | 克莱门特CSRAND3002/LN | 2 | 6号楼 |
| 2 | 风冷热泵 | 克莱门特CSRAQ1802/LN | 1 | 6号楼 |
| 3 | 风冷热泵 | 克莱门特ERACS1702E-Q-B | 2 | 6号楼 |
| 4 | 风冷热泵 | 克莱门特 SRAND/LN 2442 | 1 | 4号楼 |
| 5 | 风冷热泵 | 克莱门特 SRAQ/LN 0802 | 1 | 4号楼 |
| 6 | 风冷热泵 | 克莱门特 SRAND-LN 2442 | 1 | 14号楼 |
| 7 | 风冷热泵 | 克莱门特CSRAN3002-HT | 1 | 16号楼 |

3、服务期限

服务期叁年，合同一年一签。合同期满且经医院考核合格后则可以继续履约下一年度合同，否则院方有权终止合同。

三、维保范围及服务内容

1、年度维护

维护期内，根据采购人要求进行现场设备年度维护检查，并对异常情况进行处理。具体维护保养内容需满足检维修体系要求，包括但不限于下列内容：

（*）表1  风冷热泵维护内容

| 序 号 | 项 目 |  | 内 容 | 开机前 | 每季度 | 关机后 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机组结构 |  | 机组外观及保温 | O |  |  |
|  |  |  | 系统密封及泄漏 | O | O | O |
| 2 | 压缩机 |  | 运转电流 | O | O |  |
|  |  |  | 电机绝缘 | O |  | O |
|  |  |  | 油位及油色 | O | O | O |
|  |  |  | 震动及噪音 | O | O |  |
|  |  |  | 上下载电磁阀 | O | O |  |
|  | 换热器 | 冷凝风机 | 风机运转电流及绝缘 | O | O | O |
|  |  |  | 风叶破损及噪音 | O | O |  |
|  |  | 蒸发器 | 水质 | O | O | O |
|  |  |  | 水流量及压差 | O | O |  |
| 4 | 阀件 | 膨胀阀 | 开启流通情况 | O | O |  |
|  |  |  | 过热度调整 | O |  |  |
|  |  | 四通阀 | 线圈通断 | O |  |  |
|  |  |  | 切换动作 | O |  |  |
|  |  | 电磁阀 | 通断开启 | O | O |  |
| 5 | 电气仪表 |  | 压力表核准 | O |  | O |
|  |  |  | 高低压、油压差动作 | O | O |  |
|  |  |  | 各设定值核准 | O |  |  |
|  |  |  | 电气模拟动作 | O |  |  |
| 6 | 干燥过滤器 |  | 阻流情况 | O | O |  |
|  |  |  | 液视镜色泽干度 | O | O | O |
| 7 | 报警信息 |  | 检录输出 | O |  | O |

（*）表2  维保期间要求定期更换主要备件

| 备件种类 | 原品牌 | 数量 | 周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷冻油 | 同压缩机品牌 | 全部更换 | 一年一次 | 原则上一年一次，根据机组状态具体以采购人通知为准 |
| 干燥过滤器芯 | 同机组品牌 | 全部更换 | 一年一次 | 原则上一年一次，根据机组状态具体以采购人通知为准 |

2、（*）应急抢修服务

（1）在机组出现故障时，首先可通过热线、传真及其他服务方式提供有关系统的支持和帮助。

（2）在（1）无法排除故障的情况下，成交商向采购人提供现场维修服务，成交商应在接到采购人设备异常报修后24小时内抵达设备现场开展故障排除工作。

3、（*）备品备件

（1）维护保养期内，机组零部件发生故障或损坏，需更换新的备品备件时，成交商应向采购人报送需更换的备品清单，经采购人同意批准后方可更换。

（2）在维护保养期内，机组零部件发生故障或损坏，需更换新的备品备件时，经采购人同意批准后方可更换，单价1000元及以下的零配件（冷冻油等消耗品除外）免费提供（包含保养中的配件）。

（3）冷冻油及单价超过1000元的维保零配件费用不包含在维保费用中，需征得采购人同意批准后由采购人自行购买或向成交商直接购买后，由成交商负责进行更换安装，不得收取安装费用。成交商以最优惠的单价形式列出常用零配件报价清单一并附于响应文件中，报价单价不得超过零配件单价限价。换油及超过1000元以上的零配件费用根据实际用量进行结算，由采购人另行支付。

克莱门特常用备件清单单价限价表

| 品 名 | 规 格 | 产 地 | 单 位 | 单价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压缩机 | 180HP | 中国 | 台 | 110000 |
| 压缩机电机 | 180HP | 中国 | 套 | 37500 |
| 压缩机轴承 | 180HP | 中国 | 套 | 22500 |
| 压缩机 | 160HP | 中国 | 台 | 95000 |
| 压缩机电机 | 160HP | 中国 | 套 | 33500 |
| 压缩机轴承 | 160HP | 中国 | 套 | 19500 |
| 压缩机 | 140HP | 中国 | 台 | 90000 |
| 压缩机电机 | 140HP | 中国 | 套 | 23500 |
| 压缩机轴承 | 140HP | 中国 | 套 | 17500 |
| 压缩机 | 125HP | 中国 | 台 | 88000 |
| 压缩机电机 | 125HP | 中国 | 套 | 23500 |
| 压缩机轴承 | 125HP | 中国 | 套 | 17500 |
| 经济器角阀 |  | 中国 | 个 | 1200 |
| 压缩机螺杆 | 180HP | 中国 | 套 | 30000 |
| 压缩机螺杆 | 160HP | 中国 | 套 | 28000 |
| 压缩机螺杆 | 140HP | 中国 | 套 | 25000 |
| 压缩机螺杆 | 125HP | 中国 | 套 | 25000 |
| 压缩机接线板 | 180/140HP | 中国 |  | 3000. |
| 压缩机高压气封 | 180/140HP | 中国 | 套 | 1500 |
| 压缩机低压轴封 | 180/140HP | 中国 | 套 | 2000 |
| 活塞环密封圈 | 180/140HP | 中国 | 套 | 1500 |
| 活塞环 | 180/140HP | 中国 | 套 | 3000 |
| 压缩机吸气滤网 | 180/140HP | 中国 | 套 | 1200 |
| 板式换热器 | UC3081704 | 中国 | 个 | 15000 |
| EV氟侧密封垫圈 |  | 中国 | 套 | 800 |
| 蒸发器端盖垫片 |  | 中国 | 套 | 3000 |
| 冷却风扇 | FE080-SDA | 德国 | 台 | 5000 |
| 电磁阀 | VALV. SOLEN | 意大利 | 个 | 1800 |
| 四通阀体 | 121 | 中国 | 个 | 18000 |
| 电磁阀线圈 | CASTEL | 中国 | 个 | 500 |
| 电磁阀线圈 | DANFOSS | 中国 | 个 | 500 |
| 温度传感器 | PTC | 意大利 | 个 | 1000 |
| 压力传感器 | PA21M | 意大利 | 个 | 1800 |
| 高压保护开关 | PS2G8A | 意大利 | 个 | 1500 |
| 低压保护开关 | SFS1-050 | 意大利 | 个 | 1000 |
| 控制主板 | W3000 | 意大利 | 块 | 25000 |
| 控制主板 | CVM3000 | 意大利 | 块 | 38000 |
| 控制主板 | CVM300 | 意大利 | 块 | 35000 |
| 扩展板 | W3000 | 意大利 | 块 | 10500 |
| 显示板 | W3000 | 意大利 | 块 | 12000 |
| 显示板 | CVM3000 | 意大利 | 块 | 16000 |
| 显示板 | CVM300 | 意大利 | 块 | 15000 |
| 风机接触器 | 3110 | 中国 | 个 | 250 |
| 压缩机接触器 | 3TF53 | 中国 | 个 | 1800 |
| 压缩机接触器 | 3TF52 | 中国 | 个 | 1200 |
| 压缩机接触器 | 3TF51 | 中国 | 个 | 900 |
| 压缩机热保护器 | 180/140HP | 中国 | 个 | 3000 |
| 油位开关 | 180/140HP | 中国 | 个 | 3000 |
| 控制变压器 | PMA | 意大利 | 个 | 300 |
| 主变压器 | 4500VA | 意大利 | 个 | 5000 |
| 中间继电器 | 3RT1044-3AL | 德国 | 个 | 500 |
| 时间继电器 | 3RP1574-2NP | 德国 | 个 | 1000 |
| 电源相序继电器 | ART.3UG4512 | 德国 | 个 | 1200 |
| 热力膨胀阀 | DANFOSS | 丹麦 | 套 | 8000 |
| 热力膨胀阀 | ALCO THRE75HW | 丹麦 | 套 | 6000 |
| 热力膨胀阀 | ALCO THRE45HW | 丹麦 | 套 | 4000 |
| 高温膨胀阀 | 斯波兰 | 中国 | 个 | 4000 |
| 接触器 | 3RT5056 | 中国 | 个 | 1800 |
| 接触器 | 3RT5054 | 中国 | 个 | 1200 |
| 四通阀导阀 | RANCO | 中国 | 套 | 2500 |
| 冷冻油 | UC6460194 | 德国 | 升 | 280 |
| 保险丝 | 2A/6A/10A/16A | 德国 | 个 | 20 |
| 保险丝 | 315A | 德国 | 个 | 200 |
| 保险丝 | 250A | 德国 | 个 | 200 |
| 保险丝 | 400A | 德国 | 个 | 300 |
| 滤芯 | DW48 | 意大利 | 节 | 220 |
| 冷媒 | R22 | 霍尼韦尔 | 公斤 | 30 |
| 蒸发器卡箍 | 6寸 | 中国 | 个 | 500 |
| 铜管弯头 | 65 | 中国 | 个 | 300 |
| 蒸发器 |  | 中国 | 台 | 95000 |
| 蒸发器卡箍 | 8寸 | 中国 | 个 | 600 |
| 压缩机油过滤器 | 180/140HP | 德国 | 个 | 1000 |

（4）成交商提供并更换的配件，保质期为6个月，如若更换全新的压缩机，保修期为一年。

4、维保期内，所有机组的大修免人工费。

注：本章中带“（*）”的条款为重要条款，如其中一条不满足将被否决。

四、服务标准

1、质量保证

（1）成交商应负责依照本项目的条件和条款对项目进行全面质量管理。成交商应负责建立所需组织和程序并提供人员和支持设备或设施，以保证项目在规定的时间内完工，并确保能够满足由采购人所订立的所有要求和程序。

（2）除因采购人提供的备品备件质量问题产生的故障外，其它由成交商维修而产生的质量问题及故障由成交商负责。

2、维保控制

（1）在维护维修作业过程中，成交商的维保质量未达到合同规定的标准时，采购人有权要求成交商停工或返工，责任由成交商承担，并不顺延工期。

（2）成交商对所承包的项目质量负全部责任，责任不因其他材料供应商提供的保证书而减轻或免责。

（3）成交商应确保在有控制的条件下进行所有的维护维修作业、安装、生产与测试，承担维保范围内的所有安全责任。

五、服务地点：南通大学附属医院内

六、付款方式

签订合同后服务满六个月经考核后支付本年度合同金额的50%，本年度合同期满经考核后支付剩余合同价款。

本项目维护保养期内的冷冻油及单价超过1000元的维修配件更换，由成交商以最优惠的单价形式列出清单一并附于响应文件中，换油及1000元以上的零配件费用根据实际用量进行结算，由采购人另行支付。

以上付款均不计利息，成交商应出具由税务部门认可的正式发票。

七、其他要求

1、现场条件

（1）已具备实施条件，但项目实施不能影响医院正常的医疗工作。

（2）采购人不组织现场踏勘，供应商应自行对现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制响应文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在报价中。成交后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长服务期等的要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。

2、成交商严格遵守采购人各项外来人员的规章制度和安全规程。成交商自行承担工作人员在维护工作中的安全责任。在本项目履行过程中，成交商应负责本合同项下全部维修、保养、运输、更换等工作的安全，由维修、保养、运输、更换等工作产生的全部安全责任均应由成交商承担。除非采购人过错所致，本项目在履行过程中的安全责任及由此所产生的费用均由成交商承担，尤其是维修、保养、运输、更换等工作所引起的人员事故及损失，由成交商承担。

3、成交商应及时将不正常的情况通知采购人。

4、成交商按照合同定期检查采购人设备运行情况。

5、成交商在维保期间不得损坏采购人财产。如因成交商维护保养工作的疏忽或不当造成采购人设备损坏的，由成交商承担全部维护及赔偿责任。

6、合同履行期间内，成交商若未能履行或未能及时履行维护保养工作，采购人有权扣除相应的维保费用。

第四章  评审方法和程序

一、采购人委托采购代理机构组织采购

1、成立评审委员会小组，评审委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

2、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加采购活动。

二、采购活动开启

1、采购代理机构主持采购活动并记录，及时处理供应商代表提出的询问或者回避申请。

三、资格审查

1、采购活动开始后，采购人及其委托的采购代理机构依据相关法律政策的规定，根据采购文件载明的资格审查要求，对供应商的资格进行审查。

2、资格审查合格的供应商进入评审环节。

- 四、评审

1、评审时间：资格审查结束以后。

2、采购代理机构负责组织评审工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告。

（2）宣布评审纪律。

（3）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评审委员会推选评审组长，采购人代表不得担任组长。

（5）在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。

（6）根据评审委员会的要求介绍采购相关政策法规、采购文件。

（7）维护评审秩序，监督评审委员会依照采购文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

（8）核对评审结果，有下列规定情形的，要求评审委员会复核或者书面说明理由，评审委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级相关部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评审有关的其他事项。

3、评审委员会负责具体评审事务：

（1）独立履行审查、评价合格供应商的响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据采购文件载明的评审方法直接确定成交商。

（2）对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由供应商代表签字，但不得超出采购文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

4、评审委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格供应商的响应文件是否实质性响应采购文件要求，并做出评价；

（3）按照采购文件规定的评审办法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求供应商对响应文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合采购人或采购代理机构答复供应商提出的质疑。

5、除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场；有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6、采购活动开始后直到公告项目成交结果发出成交通知书并授予成交商合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

7、评审期间，合格供应商的响应文件仍有可能被评审委员会根据规定判为无效响应。

8、在响应文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和评审委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的成交资格。

五、评审原则

1、本项目采用  综合评分法 ，即指响应文件满足本项目采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的供应商推荐为成交商的评审方法。

2、评审委员会成员：对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求；按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3、评审委员会严格按照采购文件规定的要求、条件、评分标准，对供应商所提供的采购完整计划的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4、对响应文件的评审判定，只依据响应文件内容本身，不依靠采购活动结束后任何外来证明文件。

六、评审方法

1、评审程序：

资格符合性评审——技术文件评审——价格文件评审——确定成交候选人。

本次资格审查采用资格后审，各供应商资格审查通过后方能进入技术文件的评审。先开技术文件，技术文件评审打分结束后再开价格文件。

2、评审委员会将仅对按本采购文件载明的方法与规定，为实质上响应采购文件要求的响应文件评审并进行评价和比较。

3、本次项目的技术文件和价格文件评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术文件分值占总分值的比重为10%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

价格文件分值占总分值的比重为90%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

4、评审委员会严格按照采购文件的要求、条件、评分标准，对供应商所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评审委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效供应商的响应文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。

6、技术分按评委的算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、开启供应商的报价文件，现场报价后由供应商代表签名确认。

8、供应商的价格文件评审得分直接计算取得，并与其技术文件得分相加为该供应商的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

9、评审结果按响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分由高到低顺序排列，排名前三名的依次为第一、第二、第三成交候选人。评审后的综合得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列；综合得分且最终响应报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐成交候选人，并编写评审报告。

七、关于响应价格评审

1、针对响应价格实质响应的评审

评审委员会将审查每份响应文件的报价是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与采购文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应 ，则按无效响应处理。

2、针对响应价格合理性的评审

评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

八、评审评分项

（一）技术文件评分：（10分）

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 维保服务方案 | 各供应商根据医院实际现场情况提供维保服务方案（服务方案至少包含①项目基本概况②维护保养的流程及方案③人员配置状况及服务质量保证措施④备品备件库及专业维修检测工具配备情况⑤维保检测工作量及进度计划安排⑥验收方案）进行综合评审：以上6项内容为专门针对本项目编制，符合本项目实际情况，能够保障项目顺利实施的得6分，缺少一项内容扣1分；每有一项内容存在瑕疵扣0.5分，扣完为止。瑕疵是指项目名称错误、项目内容描述错误，方案内容描述笼统粗略，方案内容与采购文件内容不一致、方案内容存在与本项目不相关的内容，方案内容存在与实际采购需求不相符的内容的情况。 | 6 |
| 3 | 故障、突发事件应急处理方案 | 根据供应商针对本项目提供的故障、突发事件应急处理方案进合评审： 故障抢修方案、应急处理方案详细全面、合理可行，完全符合或优于项目需求的，得4分；方案基本详细，合理可行性一般，基本符合项目需求得2分；方案简单笼统，不全面，合理可行性较差的得1分；方案不符合项目需求或未提供的不得分。 | 4 |
| 合计 |  |  | 10 |

注：评委依据采购文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

- （二）报价评分：（90分）

1、评审基准价：即满足采购文件要求且响应价格最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。

2、其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

响应报价得分=(评审基准价／响应报价)×90%×100

（三）成交商的确定

评委会汇总各评委评分后，按照综合得分从高到低的顺序推荐前三名成交候选人，

若综合得分相同时，按响应报价由低到高顺序排列；综合得分且最终响应报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐成交候选人。

采购人委托评审委员会直接确定成交商。

（四）评审争议

评审时评委对评审的细则若有争议，由评审委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

（五）落选原因

评审委员会不对落选的供应商做落选原因的解释。

- 九、出现下列情形之一的，作无效响应处理：

1、响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

2、不具备采购文件中规定的资格要求的；

3、报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

- 十、有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效

1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2、不同供应商委托同一单位或者个人办理采购活动事宜；

3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5、不同供应商的响应文件相互混装。

- 十一、成交通知

1、采购活动结束后，采购人自成交商确定之日起2个工作日内在南通大学附属医院官网公告成交结果。

2、成交公告期限为1个工作日，期限结束后向成交商发出《成交通知书》。

3、《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交商依法承担法律责任。

第五章 合同主要条款

南通大学附属医院克莱门特风冷热泵机组维保服务项目（第二次）

采购合同书

采购单位（或称甲方）：

成交供应商（或称乙方）：

签订时间：     年       月          日

签订地点：

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就           项目相关事项协商一致，签订本合同。

第一条 本项目的名称、范围及内容

一、项目名称

南通大学附属医院克莱门特风冷热泵机组维保服务项目（第二次）

二、项目概况

．

1、项目概况

对南通大学附院医院的影像楼、南区热泵、14号楼、6号楼的风冷热泵提供维护、压缩机换油保养及应急抢修服务。

2、（*）设备设施规模及构成

| 序号 | 设备名称及编号 | 规格型号 | 数量/台 | 所在位置 | 全费用综合单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷热泵 | 克莱门特CSRAND3002/LN | 2 | 6号楼 |  |  |
| 2 | 风冷热泵 | 克莱门特CSRAQ1802/LN | 1 | 6号楼 |  |  |
| 3 | 风冷热泵 | 克莱门特ERACS1702E-Q-B | 2 | 6号楼 |  |  |
| 4 | 风冷热泵 | 克莱门特 SRAND/LN 2442 | 1 | 4号楼 |  |  |
| 5 | 风冷热泵 | 克莱门特 SRAQ/LN 0802 | 1 | 4号楼 |  |  |
| 6 | 风冷热泵 | 克莱门特 SRAND-LN 2442 | 1 | 14号楼 |  |  |
| 7 | 风冷热泵 | 克莱门特CSRAN3002-HT | 1 | 16号楼 |  |  |
| 总计： 元 |  |  |  |  |  |  |

3、服务期限

服务期限叁年，合同一年一签。合同期满且经医院考核合格后则可以继续履约下一年度合同，否则院方有权终止合同。

4、维修配件价格清单

（1）维护保养期内，机组零部件发生故障或损坏，需更换新的备品备件时，乙方应向甲方报送需更换的备品清单，经甲方同意批准后方可更换。

（2）在维护保养期内，机组零部件发生故障或损坏，需更换新的备品备件时，经甲方同意批准后方可更换，单价1000元及以下的零配件（冷冻油等消耗品除外）免费提供（包含保养中的配件）。

（3）冷冻油及单价超过1000元的维保零配件费用不包含在维保费用中，需征得甲方同意批准后由甲方自行购买或向乙方直接购买后，由乙方负责进行更换安装，不得收取安装费用。

乙方以最优惠的单价形式列出常用零配件报价清单。换油及超过1000元以上的零配件费用根据实际用量进行结算，由甲方另行支付。

克莱门特常用备件报价表

| 品 名 | 规 格 | 产 地 | 单 位 | 单价报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压缩机 | 180HP | 中国 | 台 |  |
| 压缩机电机 | 180HP | 中国 | 套 |  |
| 压缩机轴承 | 180HP | 中国 | 套 |  |
| 压缩机 | 160HP | 中国 | 台 |  |
| 压缩机电机 | 160HP | 中国 | 套 |  |
| 压缩机轴承 | 160HP | 中国 | 套 |  |
| 压缩机 | 140HP | 中国 | 台 |  |
| 压缩机电机 | 140HP | 中国 | 套 |  |
| 压缩机轴承 | 140HP | 中国 | 套 |  |
| 压缩机 | 125HP | 中国 | 台 |  |
| 压缩机电机 | 125HP | 中国 | 套 |  |
| 压缩机轴承 | 125HP | 中国 | 套 |  |
| 经济器角阀 |  | 中国 | 个 |  |
| 压缩机螺杆 | 180HP | 中国 | 套 |  |
| 压缩机螺杆 | 160HP | 中国 | 套 |  |
| 压缩机螺杆 | 140HP | 中国 | 套 |  |
| 压缩机螺杆 | 125HP | 中国 | 套 |  |
| 压缩机接线板 | 180/140HP | 中国 |  |  |
| 压缩机高压气封 | 180/140HP | 中国 | 套 |  |
| 压缩机低压轴封 | 180/140HP | 中国 | 套 |  |
| 活塞环密封圈 | 180/140HP | 中国 | 套 |  |
| 活塞环 | 180/140HP | 中国 | 套 |  |
| 压缩机吸气滤网 | 180/140HP | 中国 | 套 |  |
| 板式换热器 | UC3081704 | 中国 | 个 |  |
| EV氟侧密封垫圈 |  | 中国 | 套 |  |
| 蒸发器端盖垫片 |  | 中国 | 套 |  |
| 冷却风扇 | FE080-SDA | 德国 | 台 |  |
| 电磁阀 | VALV. SOLEN | 意大利 | 个 |  |
| 四通阀体 | 121 | 中国 | 个 |  |
| 电磁阀线圈 | CASTEL | 中国 | 个 |  |
| 电磁阀线圈 | DANFOSS | 中国 | 个 |  |
| 温度传感器 | PTC | 意大利 | 个 |  |
| 压力传感器 | PA21M | 意大利 | 个 |  |
| 高压保护开关 | PS2G8A | 意大利 | 个 |  |
| 低压保护开关 | SFS1-050 | 意大利 | 个 |  |
| 控制主板 | W3000 | 意大利 | 块 |  |
| 控制主板 | CVM3000 | 意大利 | 块 |  |
| 控制主板 | CVM300 | 意大利 | 块 |  |
| 扩展板 | W3000 | 意大利 | 块 |  |
| 显示板 | W3000 | 意大利 | 块 |  |
| 显示板 | CVM3000 | 意大利 | 块 |  |
| 显示板 | CVM300 | 意大利 | 块 |  |
| 风机接触器 | 3110 | 中国 | 个 |  |
| 压缩机接触器 | 3TF53 | 中国 | 个 |  |
| 压缩机接触器 | 3TF52 | 中国 | 个 |  |
| 压缩机接触器 | 3TF51 | 中国 | 个 |  |
| 压缩机热保护器 | 180/140HP | 中国 | 个 |  |
| 油位开关 | 180/140HP | 中国 | 个 |  |
| 控制变压器 | PMA | 意大利 | 个 |  |
| 主变压器 | 4500VA | 意大利 | 个 |  |
| 中间继电器 | 3RT1044-3AL | 德国 | 个 |  |
| 时间继电器 | 3RP1574-2NP | 德国 | 个 |  |
| 电源相序继电器 | ART.3UG4512 | 德国 | 个 |  |
| 热力膨胀阀 | DANFOSS | 丹麦 | 套 |  |
| 热力膨胀阀 | ALCO THRE75HW | 丹麦 | 套 |  |
| 热力膨胀阀 | ALCO THRE45HW | 丹麦 | 套 |  |
| 高温膨胀阀 | 斯波兰 | 中国 | 个 |  |
| 接触器 | 3RT5056 | 中国 | 个 |  |
| 接触器 | 3RT5054 | 中国 | 个 |  |
| 四通阀导阀 | RANCO | 中国 | 套 |  |
| 冷冻油 | UC6460194 | 德国 | 升 |  |
| 保险丝 | 2A/6A/10A/16A | 德国 | 个 |  |
| 保险丝 | 315A | 德国 | 个 |  |
| 保险丝 | 250A | 德国 | 个 |  |
| 保险丝 | 400A | 德国 | 个 |  |
| 滤芯 | DW48 | 意大利 | 节 |  |
| 冷媒 | R22 | 霍尼韦尔 | 公斤 |  |
| 蒸发器卡箍 | 6寸 | 中国 | 个 |  |
| 铜管弯头 | 65 | 中国 | 个 |  |
| 蒸发器 |  | 中国 | 台 |  |
| 蒸发器卡箍 | 8寸 | 中国 | 个 |  |
| 压缩机油过滤器 | 180/140HP | 德国 | 个 |  |

（4）成交商提供并更换的配件，保质期为6个月，如若更换全新的压缩机，保修期为一年。

三、维保范围及服务内容

1、年度维护

维护期内，根据采购人要求进行现场设备年度维护检查，并对异常情况进行处理。具体维护保养内容需满足检维修体系要求，包括但不限于下列内容：

表1  风冷热泵维护内容

| 序 号 | 项 目 |  | 内 容 | 开机前 | 每季度 | 关机后 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机组结构 |  | 机组外观及保温 | O |  |  |
|  |  |  | 系统密封及泄漏 | O | O | O |
| 2 | 压缩机 |  | 运转电流 | O | O |  |
|  |  |  | 电机绝缘 | O |  | O |
|  |  |  | 油位及油色 | O | O | O |
|  |  |  | 震动及噪音 | O | O |  |
|  |  |  | 上下载电磁阀 | O | O |  |
|  | 换热器 | 冷凝风机 | 风机运转电流及绝缘 | O | O | O |
|  |  |  | 风叶破损及噪音 | O | O |  |
|  |  | 蒸发器 | 水质 | O | O | O |
|  |  |  | 水流量及压差 | O | O |  |
| 4 | 阀件 | 膨胀阀 | 开启流通情况 | O | O |  |
|  |  |  | 过热度调整 | O |  |  |
|  |  | 四通阀 | 线圈通断 | O |  |  |
|  |  |  | 切换动作 | O |  |  |
|  |  | 电磁阀 | 通断开启 | O | O |  |
| 5 | 电气仪表 |  | 压力表核准 | O |  | O |
|  |  |  | 高低压、油压差动作 | O | O |  |
|  |  |  | 各设定值核准 | O |  |  |
|  |  |  | 电气模拟动作 | O |  |  |
| 6 | 干燥过滤器 |  | 阻流情况 | O | O |  |
|  |  |  | 液视镜色泽干度 | O | O | O |
| 7 | 报警信息 |  | 检录输出 | O |  | O |

表2  维保期间要求定期更换主要备件

| 备件种类 | 原品牌 | 数量 | 周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷冻油 | 同压缩机品牌 | 全部更换 | 一年一次 | 原则上一年一次，根据机组状态具体以采购人通知为准 |
| 干燥过滤器芯 | 同机组品牌 | 全部更换 | 一年一次 | 原则上一年一次，根据机组状态具体以采购人通知为准 |

2、应急抢修服务

（1）在机组出现故障时，首先可通过热线、传真及其他服务方式提供有关系统的支持和帮助。

（2）在（1）无法排除故障的情况下，成交商向采购人提供现场维修服务，成交商应在接到采购人设备异常报修后24小时内抵达设备现场开展故障排除工作。

3、维保期内，所有机组的大修免人工费。

第二条  服务费用

本项目合同金额为人民币（大写）                  元/年，（小写）              元/年。

本项目采购响应报价中应包含响应采购项目服务中的全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用，包括但不限于人工费、维护保养费、1000元及以下的零配件费用、通讯费、利润、技术服务费、管理费、税金、政策性调整风险费及相关伴随服务等一切费用，即完成本采购项目服务的所有费用及包含响应采购文件采购要求的所有费用。

第三条  合同服务期限

1、服务期叁年，合同一年一签。合同期满且经医院考核合格后则可以继续履约下一年度合同，否则院方有权终止合同。

2、本合同有效时间从2023年   月     日至 2024 年   月   日止（具体以甲方通知为准），为期壹年。

第四条 付款方式

签订合同后服务满六个月经考核后支付本年度合同金额的50%，本年度合同期满经考核后支付剩余合同价款。

本项目维护保养期内的冷冻油及单价超过1000元的维修配件更换，由成交商以最优惠的单价形式列出清单，换油及1000元以上的零配件费用根据实际用量进行结算，由采购人另行支付。

以上付款均不计利息，成交商应出具由税务部门认可的正式发票。

乙方指定账户：户名：            ，开户行：            ，账号：          。

第五条 服务要求

1、本项目实施不能影响医院正常的医疗工作。

2、乙方严格遵守甲方各项外来人员的规章制度和安全规程。乙方自行承担工作人员在维护工作中的安全责任。在本项目履行过程中，乙方应负责本合同项下全部维修、保养、运输、更换等工作的安全，由维修、保养、运输、更换等工作产生的全部安全责任均应由乙方承担。除非采购人过错所致，本项目在履行过程中的安全责任及由此所产生的费用均由乙方承担，尤其是维修、保养、运输、更换等工作所引起的人员事故及损失，由乙方承担。

3、乙方应及时将不正常的情况通知甲方。

4、乙方按照合同定期检查甲方设备运行情况。

5、乙方在维保期间不得损坏甲方财产。如因乙方维护保养工作的疏忽或不当造成甲方设备损坏的，由乙方承担全部维护及赔偿责任。

6、合同履行期间内，乙方若未能履行或未能及时履行维护保养工作，甲方有权扣除相应的维保费用。

第六条 服务标准

1、质量保证

（1）成交商应负责依照本项目的条件和条款对项目进行全面质量管理。成交商应负责建立所需组织和程序并提供人员和支持设备或设施，以保证项目在规定的时间内完工，并确保能够满足由采购人所订立的所有要求和程序。

（2）除因采购人提供的备品备件质量问题产生的故障外，其它由成交商维修而产生的质量问题及故障由成交商负责。

2、维保控制

（1）在维护维修作业过程中，成交商的维保质量未达到合同规定的标准时，采购人有权要求成交商停工或返工，责任由成交商承担，并不顺延工期。

（2）成交商对所承包的项目质量负全部责任，责任不因其他材料供应商提供的保证书而减轻或免责。

（3）成交商应确保在有控制的条件下进行所有的维护维修作业、安装、生产与测试，承担维保范围内的所有安全责任。

第七条 履约保证金

1、乙方交纳人民币        元作为本合同的履约保证金。

2、乙方按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，一次性无息退还。

3、由于乙方原因，在签订合同后出现不履行合同的情况，甲方有权不予退还履约保证金，同时采甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

第八条 违约责任及不可抗力

1、甲乙双方严格遵守合同各项条款，如双方发生经营破产情况应提前一个月通知对方终止合同，否则按违约处理。若任何一方违约，则应向另一方支付本合同总价款的30%作为违约金。

2、如乙方服务不及时或不能确保服务质量，甲方使用不满意，甲方可以根据合同扣除合同价的5％违约金。

3、如果一方（简称受阻方）由于不可抗力的原因，发生人类不可抵御的灾难如地震、火灾、洪水、战争等不可抗力，而不能履行合同，则另一方应允许受阻方延期履行、部分履行或不履行合同，并可根据情况，部分或全部免除受阻方的违约责任。

受阻方应尽快将发生的不可抗力事件情况以可靠方式通知另一方，且在随后的十天内提供遭受不可抗力影响、说明合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的有效证明文件，此项证明文件应由不可抗力发生地区的公证机构出具。受阻方应该采取必要的补救措施，减轻不可抗力造成的不良后果，尽力争取履行合同规定的义务

4、其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第九条 合同的变更、解除和终止

1、甲乙双方协商一致，可对合同进行变更。

2、如方违反或不能履行本合同造成甲方损失的，甲方可以从服务费中扣除相应费用 直至终止合同。

3、甲乙双方有任何一方存在违约的，经协商无果，协议自动解除并终止。

第十条  争议解决

合同履行过程中发生争议， 甲乙双方及时协商解决。双方未达成一致的，可依法通过以下方式解决：

1、向合同签订地仲裁庭提起仲裁。

2、向合同签订地法院起诉。

第十一条  合同生效

1、本合同在甲、乙双方签字盖 章后生效

2、本合同一式捌份， 甲乙双方各执肆份，具有相同的法律效应。

3、签订时间：2023年 月  日

甲  方（盖章）：                乙  方（盖章）：

单位法人（签字）：              单位法人（签字）：

授权代表（签字）：              授权代表（签字）：

电话：                          电话：

廉洁协议

立协议单位：                                        （甲方）

（乙方）

为了在服务全过程中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家、省、市有关服务项目承发包和廉政建设的各项规定，甲乙双方按照公平、公正和诚实信用的原则，自愿订立并共同遵守如下协议：

第一条  甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于服务项目承发包和廉政建设的各项规定。

第二条  甲方责任

（一）甲方工作人员不得以任何形式接受乙方的礼金、有价证券、物品、好处费、感谢费等，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、健身和娱乐等活动。

（三）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求或暗示乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

（五）甲方工作人员不得向乙方和相关单位泄露应当保密或者可能影响公平竞争的相关情况。

（六）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为其购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

（七）甲方工作人员不得在家里接待乙方有关事宜的询访。

第三条  乙方责任

（一）乙方通过正常途径开展相关业务，不得向甲方工作人员、审计等相关人员赠送礼品、礼金、有价证券、物品和好处费、感谢费等。不得为甲方工作人员、审计等相关人员报销应由其个人或其单位负担的费用。

（二）乙方不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员、审计等相关人员就服务项目进行私下商谈或达成默契。

（三）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）乙方不得以任何理由为甲方、审计等相关人员和相关单位及其个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

第四条  违约责任

（一）乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方纪委监察机关或甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

（二）甲方发现乙方违反本协议，甲方根据具体情况和造成的后果扣除乙方合同价的2%——10%作为廉政违约金（发现一次，至少扣除合同价2%的违约金），对有贿赂等不良记录的单位和个人，在2—3年内不得参与甲方任何项目的采购活动。乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方从合同款中扣除。由此给甲方单位造成的损失，乙方应予赔偿。

第五条  本协议一式捌份。双方各随合同保存肆份。

第六条  本廉洁协议作为                   合同（合同编号   ）的附件，与       项目合同具有同等法律效力。经协议双方签署盖章后  立即生效。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）

委托代表人签字：                    委托代表人签字：

- 年   月   日                             年   月   日

第六章  合同授予

一、自成交通知书发出之日起30日内，成交商凭“成交通知书”及 “履约保证金”凭证与采购人签订合同。合同一式捌份，采购人、供应商各肆份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合成交商履约，成交商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交商串通或要求成交商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

六、付款方式详见采购文件第五章，以上项目款的支付不计息。

- 第七章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2、供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加采购活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4、对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式，见采购文件第一章。

5、 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 未参加采购活动的供应商。

5.4供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6、供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第八章  响应文件组成及格式

一、响应文件组成

响应文件由资格审查文件、技术文件、报价文件三部分组成。本次采购应采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按采购文件要求装订密封后一起递交。

（一）资格审查文件（单独装订密封）

1、供应商提供有效的营业执照和税务登记证（或事业单位法人证书）（提供副本复印件并加盖公章）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）。

2、供应商法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件（格式参见第八章）。

3、供应商须提供捷联克莱门特商贸（上海）有限公司针对本项目的书面授权书原件。

4、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式参见第八章）。

5、供应商须提供诚信承诺书（格式参见第八章）。

注：以上材料如为复印件均需加盖供应商公章。

（二）技术文件（单独装订密封，不得出现报价）

1、响应函（格式参见第八章）。

2、评审办法中所涉及的事项需提供的所有资料。

3、采购文件中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

注：为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

特别提醒：“资格审查文件”、“技术文件”所须提供材料的复印件（须加盖供应商公章）按采购文件要求装订，密封，递交。

（三）报价文件（单独装订密封）

1、响应报价表（格式参见第八章）。

2、响应报价明细表（格式参见第八章）；

附件：相关格式

南通大学附属医院克莱门特风冷热泵机组维保服务项目（第二次）

响应文件

对应响应文件填写：资格审查文件

对应响应文件填写：技术文件

对应响应文件填写：报价文件

（资格后审）

项目编号：

供应商：参加供应商全称（公章）

日  期：      年  月  日

- A资格审查文件相关的格式文件及表格（单独密封）

- 1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加采购活动时，须出示此证明）

南通大学附属医院：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的        （采购项目名称）的项目采购活动，全权代表我公司处理采购活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）                   法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                      年   月    日

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

注:如为法定代表人参加采购活动时，须将身份证原件带至采购活动现场备查。

- 2、授权委托书

（被授权人参加采购活动时，须出示此证明）

南通大学附属医院：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加        （采购项目名称）项目的采购活动，全权处理一切与该项目采购活动有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）                      法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                        年   月   日

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

注:如为被授权人参加采购活动时，须将身份证原件带至采购活动现场备查。

- 3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通大学附属医院：

我单位参加________________ _（项目名称），_______ _/_________（项目编号）采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1. 供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

4、诚信承诺书

南通大学附属医院：

我单位在参加贵单位组织的             项目的采购活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方成交，将严格按照规定及时与采购单位签订合同；

5、若我方成交，将严格按照响应文件所承诺的报价、质量、供货期等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按响应文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消响应资格、成交资格、不良行为记录、限制其一定期限内参加采购活动等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

B技术文件（单独密封）

- 1、响应函（格式不得变动）

南通大学附属医院  ：

依据贵单位         （采购项目名称）项目采购活动的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的采购活动工作，全权处理本次响应的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容。

2、我方已经详细审查了全部采购文件，我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次采购响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定，严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

- 2、供应商情况表

供应商（公章）：

| 1 | 企业法人 |  |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 7 | 单位职工人数 | 人 |  |  |  | 单位2022年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 8 | 企业或社会团体办公场所的面积： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、____________________________________ …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

C报价文件（单独密封）

- 响应报价一览表

| 包号 | 项目名称 | 响应总价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写： 小写： |  |

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（签章）：

日期：  2023  年    月   日

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

（2）本表响应报价（以人民币计价）包含全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用，包括但不限于人工费、维修保养费、1000元及以下的零配件费用、调试费、通讯费、吊装运输费、利润、专业技术服务费、管理费、税金、政策性调整风险费及相关伴随服务等一切费用，即完成本采购项目服务的所有费用及包含响应采购文件采购要求的所有费用。

2、响应报价明细表

项目名称：

| 序号 | 设备名称及编号 | 规格型号 | 数量/台 | 所在位置 | 全费用综合单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷热泵 | 克莱门特CSRAND3002/LN | 2 | 6号楼 |  |  |
| 2 | 风冷热泵 | 克莱门特CSRAQ1802/LN | 1 | 6号楼 |  |  |
| 3 | 风冷热泵 | 克莱门特ERACS1702E-Q-B | 2 | 6号楼 |  |  |
| 4 | 风冷热泵 | 克莱门特 SRAND/LN 2442 | 1 | 4号楼 |  |  |
| 5 | 风冷热泵 | 克莱门特 SRAQ/LN 0802 | 1 | 4号楼 |  |  |
| 6 | 风冷热泵 | 克莱门特 SRAND-LN 2442 | 1 | 14号楼 |  |  |
| 7 | 风冷热泵 | 克莱门特CSRAN3002-HT | 1 | 16号楼 |  |  |
| 总计： 元/年 |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

供应商代表签字或盖章：

日期：

3、冷冻油及维修配件单价报价清单

| 品 名 | 规 格 | 产 地 | 单 位 | 单价报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压缩机 | 180HP | 中国 | 台 |  |
| 压缩机电机 | 180HP | 中国 | 套 |  |
| 压缩机轴承 | 180HP | 中国 | 套 |  |
| 压缩机 | 160HP | 中国 | 台 |  |
| 压缩机电机 | 160HP | 中国 | 套 |  |
| 压缩机轴承 | 160HP | 中国 | 套 |  |
| 压缩机 | 140HP | 中国 | 台 |  |
| 压缩机电机 | 140HP | 中国 | 套 |  |
| 压缩机轴承 | 140HP | 中国 | 套 |  |
| 压缩机 | 125HP | 中国 | 台 |  |
| 压缩机电机 | 125HP | 中国 | 套 |  |
| 压缩机轴承 | 125HP | 中国 | 套 |  |
| 经济器角阀 |  | 中国 | 个 |  |
| 压缩机螺杆 | 180HP | 中国 | 套 |  |
| 压缩机螺杆 | 160HP | 中国 | 套 |  |
| 压缩机螺杆 | 140HP | 中国 | 套 |  |
| 压缩机螺杆 | 125HP | 中国 | 套 |  |
| 压缩机接线板 | 180/140HP | 中国 |  |  |
| 压缩机高压气封 | 180/140HP | 中国 | 套 |  |
| 压缩机低压轴封 | 180/140HP | 中国 | 套 |  |
| 活塞环密封圈 | 180/140HP | 中国 | 套 |  |
| 活塞环 | 180/140HP | 中国 | 套 |  |
| 压缩机吸气滤网 | 180/140HP | 中国 | 套 |  |
| 板式换热器 | UC3081704 | 中国 | 个 |  |
| EV氟侧密封垫圈 |  | 中国 | 套 |  |
| 蒸发器端盖垫片 |  | 中国 | 套 |  |
| 冷却风扇 | FE080-SDA | 德国 | 台 |  |
| 电磁阀 | VALV. SOLEN | 意大利 | 个 |  |
| 四通阀体 | 121 | 中国 | 个 |  |
| 电磁阀线圈 | CASTEL | 中国 | 个 |  |
| 电磁阀线圈 | DANFOSS | 中国 | 个 |  |
| 温度传感器 | PTC | 意大利 | 个 |  |
| 压力传感器 | PA21M | 意大利 | 个 |  |
| 高压保护开关 | PS2G8A | 意大利 | 个 |  |
| 低压保护开关 | SFS1-050 | 意大利 | 个 |  |
| 控制主板 | W3000 | 意大利 | 块 |  |
| 控制主板 | CVM3000 | 意大利 | 块 |  |
| 控制主板 | CVM300 | 意大利 | 块 |  |
| 扩展板 | W3000 | 意大利 | 块 |  |
| 显示板 | W3000 | 意大利 | 块 |  |
| 显示板 | CVM3000 | 意大利 | 块 |  |
| 显示板 | CVM300 | 意大利 | 块 |  |
| 风机接触器 | 3110 | 中国 | 个 |  |
| 压缩机接触器 | 3TF53 | 中国 | 个 |  |
| 压缩机接触器 | 3TF52 | 中国 | 个 |  |
| 压缩机接触器 | 3TF51 | 中国 | 个 |  |
| 压缩机热保护器 | 180/140HP | 中国 | 个 |  |
| 油位开关 | 180/140HP | 中国 | 个 |  |
| 控制变压器 | PMA | 意大利 | 个 |  |
| 主变压器 | 4500VA | 意大利 | 个 |  |
| 中间继电器 | 3RT1044-3AL | 德国 | 个 |  |
| 时间继电器 | 3RP1574-2NP | 德国 | 个 |  |
| 电源相序继电器 | ART.3UG4512 | 德国 | 个 |  |
| 热力膨胀阀 | DANFOSS | 丹麦 | 套 |  |
| 热力膨胀阀 | ALCO THRE75HW | 丹麦 | 套 |  |
| 热力膨胀阀 | ALCO THRE45HW | 丹麦 | 套 |  |
| 高温膨胀阀 | 斯波兰 | 中国 | 个 |  |
| 接触器 | 3RT5056 | 中国 | 个 |  |
| 接触器 | 3RT5054 | 中国 | 个 |  |
| 四通阀导阀 | RANCO | 中国 | 套 |  |
| 冷冻油 | UC6460194 | 德国 | 升 |  |
| 保险丝 | 2A/6A/10A/16A | 德国 | 个 |  |
| 保险丝 | 315A | 德国 | 个 |  |
| 保险丝 | 250A | 德国 | 个 |  |
| 保险丝 | 400A | 德国 | 个 |  |
| 滤芯 | DW48 | 意大利 | 节 |  |
| 冷媒 | R22 | 霍尼韦尔 | 公斤 |  |
| 蒸发器卡箍 | 6寸 | 中国 | 个 |  |
| 铜管弯头 | 65 | 中国 | 个 |  |
| 蒸发器 |  | 中国 | 台 |  |
| 蒸发器卡箍 | 8寸 | 中国 | 个 |  |
| 压缩机油过滤器 | 180/140HP | 德国 | 个 |  |

供应商（盖章）：

供应商代表签字或盖章：

日期：

注：供应商报价单价不得超过零配件单价限价（详见第三章项目需求中清单单价限价表），否则按无效响应处理。