南通大学附属医院在线监测仪运维服务项目

（第二次）

采购文件

采 购 人：南通大学附属医院

#### 代理机构：宏信天德工程顾问有限公司

#### 2022年09月02日

- 第一章 采购公告

项目概况 南通大学附属医院在线监测仪运维服务项目（第二次）的潜在供应商应在南通大学附属医院官网获取采购文件，并于2022年09月08日14时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：/

2、项目名称：南通大学附属医院在线监测仪运维服务项目（第二次）

3、预算金额：人民币约5万元/年

4、最高限价：人民币5万元/年，最终报价超过最高限价的视为无效报价。

5、采购需求：南通大学附属医院在线监测仪运维服务项目，主要包含（但不限于）对COD在线水质监测仪、氨氮在线水质监测仪、数据采集仪、PH、流量计等设备的运维保养，负责保证监测系统正常运行和完整的监测数据上传生态环境局。具体内容详见第三章项目需求。

6、服务期限：自合同签订之日起一年，合同期限届满后，经双方协商一致，可再续签一年，最多续签2次。

7、本项目不接受联合体

二、申请人的资格条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供承诺函；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无 ；

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具有独立法人资格，具有有效的企业法人营业执照及税务登记证或者是三证合一的营业执照，有能力按本采购文件规定的要求提供专业服务。

（2）供应商法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件。

（3）供应商拟派驻的项目运维人员应当持有经省级或以上环境保护行政主管部门委托的中介机构进行岗位培训合格颁发的有效期内的自动监控（水）运行工证书。（提供有效的证书复印件加盖供应商公章）。

（4）拟派驻的项目运维人员为供应商正式员工，需提供有效的劳动合同复印件及供应商为其缴纳的2022年4月-2022年6月连续三个月的社保缴纳证明。

未尽之处详见评审方法。

三、获取采购文件

1、采购文件获取时间为：自本采购公告发布之日起至2022年09月08日14时30分。

2、采购文件获取方式：供应商在“南通大学附属医院官网”自行下载。

3、采购文件300.00元/份，该采购文件费用无论是否成交均不予退回，在递交响应文件时交纳给采购代理机构。

四、采购响应文件提交：

1、采购响应文件接收截止时间：2022年09月08日14时30分（北京时间），逾期送达的响应文件，采购人不予受理。

2、递交采购响应文件地点：南通市南通大学附属医院2号楼6楼606会议室，如有变动，另行通知。

五、开启

1、时间：2022年09月08日14时30分（北京时间）

2、地点：南通市南通大学附属医院2号楼6楼606会议室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

无

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：　南通大学附属医院

地    址：　南通市西寺路20号

联系方式：  顾老师 13912255263

2、采购代理机构信息

名    称：　宏信天德工程顾问有限公司

地　　址：　南通市崇川区江海大道488号金贸国际25楼

联系方式：　董安国   18912299056　　邮箱： 812298892@qq.com

- 第二章  供应商须知

一、说明

1、本采购文件仅适用本采购代理机构组织的采购活动。

2、该次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

3、本采购文件的解释权属于采购代理机构。

4、取得采购文件的供应商应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照采购文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对采购文件做出实质性响应，将被拒绝参与该项目的采购活动。

二、采购文件的获取

有意愿参与本项目采购活动的单位，请于本公告日起至采购活动开始前，到“南通大学附属医院官网”下载本项目的采购文件。

三、采购文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、采购代理机构有权对发出的采购文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、凡涉及采购文件的补充说明、澄清或修改，均以采购代理机构在“南通大学附属医院官网”发布的信息为准。

3、采购代理机构对采购文件的补充说明、澄清或修改，将构成采购文件的一部分，对响应采购的供应商具有约束力。

4、澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，采购代理机构将在提交响应文件接收截止之日的3个工作日前，以网上公告书面形式发布澄清或者修改公告，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件接收截止之日。

5、除非采购代理机构以书面的形式对采购文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及采购文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购代理机构视情组织答疑会。如有产生答疑且对采购文件内容有修改，采购代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知的方式发出。

四、采购响应文件的组成及装订

1、采购响应文件由A.资格后审材料文件、B.价格响应文件共两部分组成（以下由文件序号代称）。

2、供应商按采购响应文件组成顺序编写响应文件。纸质采购响应文件均需进行装订。正本须打印并由法定代表人或授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。采购响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经采购响应文件签署人签字并加盖公章。

五、采购响应文件的份数、签署和退还

1、采购响应文件【A】【B】均为一份“正本”和两份“副本”。

2、在每一采购响应文件上要明确标注项目名称、采购响应文件各自对应的响应文件名称、报价人全称、“正本”、“副本”字样，“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

3、采购响应文件中的所有“正本”须加盖公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。

4、采购活动开始进行后，所有采购响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理机构均不退回（未拆封的除外）。

六、采购响应文件的密封及标记

1、报价人须将本项目采购响应文件【A】【B】分别单独密封。

2、密封后，应在每一密封的采购响应文件上明确标注采购项目名称、采购响应文件各自对应的名称、供应商全称及日期，同时加盖供应商公章。

特别提醒：采购响应文件中的【A】中的“正本”或“副本”中，均不得含有任何“【B】”中报价表（报价单）的内容，否则作无效响应处理。

七、采购响应文件内容

A、资格后审材料文件（一个密封包，内含：1正2副文件。）

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目的政府采购活动；为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，采购人有权取消其成交资格并解除合同，由此带来的一切责任和损失均由该供应商承担。

所含内容为第四章资格审查必要合格条件标准表格中的所有内容。

B、价格响应文件（一个密封包，内含：1正2副文件。）

价格响应文件应包括采购文件确定的采购项目范围及相应说明的全部内容及费用。

（1）采购响应函（详见附件格式）；

（2）详细报价明细表（格式自拟）；

（3）供应商一般情况表（详见附件格式）；

八、联合体参与采购活动

本项目不接受多个供应商组成联合体参与采购响应活动。

九、采购响应文件递交

1、接收人：采购代理机构；

2、接收截止时间：2022年09月08日14时30分。

3、接收地址：南通大学附属医院2号楼6楼606会议室，如有变动，另行通知。

十、采购响应文件的有效期

1、从响应文件接收截止之日算起，45个日历天内采购响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的采购响应，将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与报价人协商延长采购响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的报价人不能修改采购响应文件。拒绝接受延期要求的报价人的采购响应将被拒绝。

十一、采购响应报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、报价均以人民币为报价的货币单位。

3、报价表必须加盖报价人公章及法定代表人印章（或签字）。

4、采购响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以采购响应报价总表中的总价为准，并修改单价；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（4）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经报价人确认后产生约束力，报价人不确认的，其响应无效。

5、本项目报价采用固定总价的方式进行报价。采购响应报价中应包含响应采购项目服务中的全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用，包括但不限于人工费、运维设备费用、耗材、维护保养、运输费、通讯费、利润、技术服务费、管理费、税金、政策性调整风险费及相关伴随服务以及售后服务等一切费用，即完成本采购项目服务的所有费用及包含响应采购文件采购要求的所有费用。

6、本次采购活动项目的响应报价为一次报定价。采购响应成交后，报价即为成交价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，成交的供应商（以下称为成交人）不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则成交人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

十二、采购响应费用

1、无论采购过程和结果如何，参加采购的报价人自行承担与本次项目采购有关的全部费用。

2、采购文件300.00元/份，该采购文件费用无论是否成交均不予退回，在递交采购响应文件时交纳给采购代理机构。

3、采购代理服务费应包含（分摊）在报价中，但不单独列出。（成交商在领取成交通知书前向采购代理人支付，采购服务费的收费标准参照计价格［2002］1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的货物类采购的收费标准下浮30%计算），不满3000元按3000元收取。

十三、采购保证金

无

十四、履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为项目成交价的 10% ，以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。

2、成交供应商的履约保证金须在签订合同前缴纳，成交供应商需在成交通知书发出后15日内凭成交通知书及履约保证金缴纳证明按照采购文件确定的事项与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3、成交供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人凭成交供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

4、由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

十五、付款方式

运维服务费用每季度支付一次，支付方式为经采购人考核合格后支付。

以上付款均不计利息，成交商应出具由税务部门认可的正式发票。

十六、变更为其他方式采购的情形处理

本项目为第二次采购，在本次采购任务未取消的情形下，按照采购文件没有不合理条款、采购活动程序符合规定，由采购人根据响应供应商数量的实际情况选择现场转变为：两家竞争性谈判或一家单一来源谈判的方式，确定成交供应商。

注：在谈判过程中，供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由供应商法定代表人或被授权人签署后生效，供应商受其约束。

十七、未尽事宜

无

- 第三章 项目需求

一、项目概况

南通大学附属医院在线监测仪运维服务项目。

二、项目需求内容及要求

主要包含但不限于对COD在线水质监测仪1台、氨氮在线水质监测仪1台、数据采集仪1台、PH一台、流量计一台等设备的运维保养，要求保持24H正常运行。供应商每周至少1次维护保养，设备故障后在接到采购人通知后最晚在2小时内到达现场，一般性故障应在24小时内解决，重大性故障48小时内解决。48小时内未能处理完成的将免费提供符合环保要求的备用机，使用时间为原有设备维修好能正常使用为止，确保所有检测指标检测正常，负责保证监测系统正常运行和完整的监测数据上传生态环境局。

具体技术要求如下表：

| 序号 | 项目名称 | 技术服务内容及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD在线水质监测仪 | 严格按照环保部门的要求确保设备处于良好运行状态，对设备进行维修、保养、运 行管理时，需要有正式的书面运维台账。 由乙方自行提供服务过程中所需的相关工具、材料、试剂。根据甲方和生态环境局要求，监测频次至少每日12次，间隔不得超过2小时。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 氨氮在线水质监测仪 | 严格按照环保部门的要求确保设备处于良好运行状态，对设备进行维修、保养、运 行管理时，需要有正式的书面运维台账。 由乙方自行提供服务过程中所需的相关工具、材料、试剂。根据甲方和生态环境局要求，监测频次至少每日12次，间隔不得超过2小时。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 数据采集仪 | 严格按照环保部门的要求确保设备处于良好运行状态，维持正常运行。 | 1 | 台 |  |
| 4 | PH | 严格按照环保部门的要求确保设备处于良好运行状态，维持正常运行。根据甲方和生态环境局要求，监测频次至少每日12次， 间隔不得超过2小时。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 流量计 | 严格按照环保部门的要求确保设备处于良好运行状态，维持正常运行。 | 1 | 台 |  |

三、质量标准

在线监测仪表稳定运行，数据稳定，符合环保相应要求。

四、服务地点：南通大学附属医院内

五、服务期限：自合同签订之日起一年，合同期限届满后，经双方协商一致，可再续签一年，最多续签2次。

六、服务要求

- 1、供应商须负责一切与在线监测仪运维服务相关的技术服务；

- 2、供应商应根据现场情况提供详细的在线监测仪运维服务方案。

- 3、供应商每周运行记录应清晰、完整，现场记录应在现场及时填写。可从记录中查阅和了解仪器设备的使用、维修和性能检验等全部历史资料，以对运行的各台仪器设备做出正确评价。与仪器相关的记录可放置在现场并妥善保存。

- 4、供应商应配备合格的专业人员负责专业运维服务工作，保持设备24H正常运行。

- 5、供应商每次维修保养后应提交书面维修保养报告给采购方，双方签字存档；维修保养合同期满后，供应商应向采购方提交详细的维修保养报告、维修保养月、年报表，检测、试验记录和统计资料等。

- 6、供应商须确保运维期间所有设备运行正常，数据正常传输到环保局平台，按照环保要求做好包括不仅限于仪器校正记录、设备维修保养记录、设备故障记录在内的相关记录。

- 7、供应商每周至少1次维护保养，设备故障后在接到采购人通知后最晚在2小时内到达现场，一般性故障应在24小时内解决，重大性故障48小时内解决。48小时内未能处理完成的将免费提供符合环保要求的备用机，使用时间为原有设备维修好能正常使用为止，确保所有检测指标检测正常，负责保证监测系统正常运行和完整的监测数据上传生态环境局。

- 8、供应商必须保证在线监测仪设备的正常运行，环保数据比对数据准确无误，因维护运行原因产生的环保问题由供应商与环保部门协商，避免处罚发生；如因维护运行原因产生的相应处罚由供应商承担，并承担相应的责任。

七、付款方式

运维服务费用每季度支付一次，支付方式为经采购人考核合格后支付。

以上付款均不计利息，成交商应出具由税务部门认可的正式发票。

八、其他要求

1、现场条件

（1）已具备实施条件，但项目实施不能影响医院正常的医疗工作。

（2）采购人不组织现场踏勘，供应商应自行对现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制响应文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在报价中。成交后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长服务期等的要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。

2、本项目实施过程中，成交商必须采取各项安全措施保证安全，本项目实施过程中的一切安全责任均由成交商承担。

- 第四章 评审方法和程序

一、采购人委托采购代理机构组织采购评审活动

1、成立采购评审小组，由采购人代表和有关专家依法组成。

2、报价人的法定代表人或被委托授权人须准时参加采购会。

二、组织采购活动

1、采购代理机构主持采购活动并记录，及时处理报价人代表提出的询问或者回避申请。

2、报价人不足3家的不得开始采购活动。

三、资格审查

1、采购代理机构将委托采购评审小组对各供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的价格响应评审。

2、合格报价人不足3家的，不得评审。

四、评审

（一）采购评审事项

1、采购评审小组负责具体的采购评审事务，并独立履行以下职责：

（1）采购响应文件是否符合采购文件的要求，并做出评价；

（2）可以要求报价人对采购响应文件有关事项做出解释或澄清；

（3）按采购文件载明的方法，价格由低到高按次序排列，推荐排名第一的报价人为本项目成交人；

（4）采购活动开始后，直到就项目成交结果发出成交通知书并授予成交人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较采购响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向报价人或与采购评审比较工作无关的其第三方及人员泄露；

（5）在采购响应文件的评审、澄清、评价和比较以及最终授予合同的过程中，报价人对采购人和采购评审小组成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的成交资格。

2、采购小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照采购文件规定的方法进行，对采购评审与比较的意见承担个人责任；

（3）对采购评审过程和结果，以及报价人的商业秘密保密；

（4）配合相关部门进行的投诉处理工作；

（5）配合采购单位答复报价人提出的质疑。

（二）采购评审方法

评审程序

资格符合性评审→价格响应评审→确定成交候选人。

1、资格审查程序及办法

（1）本次资格审查采用合格制，各供应商只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与后序评审。

（2）评审委员会按下表所列的资格审查必要合格条件，对各供应商递交的资格审查资料进行评审，并公布资格审查合格者名单。

资格审查必要合格条件标准如下：

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 供应商具备的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人身份证明、法人授权委托书 | 必须是盖单位公章的法人身份证明，法人授权委托书必须有效（盖单位公章及单位法人章或签字）。 | 提供有效的法人身份证明，法人授权委托书。注：如法人亲自参加采购活动且未授权他人的仅需提供法人身份证明 |
| 2 | 供应商须具有独立法人资格，具有有效的企业法人营业执照及税务登记证或者是三证合一的营业执照，有能力按本采购文件规定的要求提供专业服务 | 有效的营业执照 | 提供有效的营业执照的复印件 |
| 3 | 诚信承诺书 | 供应商须提供诚信承诺书 | 企业法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章的诚信承诺书 |
| 4 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函 | 供应商须提供符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函 | 企业法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章的《承诺函》 |
| 5 | 拟派人员资格要求 | 供应商拟派驻的项目运维人员应当持有经省级或以上环境保护行政主管部门委托的中介机构进行岗位培训合格颁发的有效期内的自动监控（水）运行工证书。（提供有效的证书复印件加盖供应商公章）。 | 提供有效的证书复印件加盖供应商公章 |
| 6 | 拟派人员为供应商正式员工 | 拟派驻的项目运维人员为供应商正式员工，需提供有效的劳动合同复印件及供应商为其缴纳的2022年4月-2022年6月连续三个月的社保缴纳证明。 | 拟派驻的项目运维人员为供应商正式员工，需提供有效的劳动合同复印件及供应商为其缴纳的2022年4月-2022年6月连续三个月的社保缴纳证明。 |
| 备注： | 1、以上1-6所有材料提供复印件并加盖单位公章，原件备查。 2、上述1-6中任何一条不符合要求，则资格审查不通过。 |  |  |

2、价格响应评审

2.1由采购评审小组依据符合采购文件规定的资格条件的报价人，所提供的采购响应文件的价格响应文件进行评选。

2.2采购小组严格按照采购文件的规定要求、条件标准，对报价人所提供的从供应商资格到提供的货物（产品）是否符合采购需求、质量和服务等实质性响应内容进行比较评价。

2.3判定符合采购需求、质量和服务相等的报价人后，针对其报价进行最终判定。

2.4本次项目最高总价限价：5万元/年，超出总价限价的作无效采购响应处理。

2.5报价的评审包括分析总价及各分项报价是否合理，报价范围是否完整，有无重大错漏项。如报价中有漏项且漏项构成未实质性响应采购文件要求的，按无效采购响应处理。

2.6本项目在全部满足采购文件实质性要求前提下，本着“公平、公正、诚信”的原则，依据《中华人民共和国政府采购法》第四十条第四款内“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则”，采购人授权采购评审小组确定成交人，并编写评审报告。

2.7采购评审小组如认为响应供应商报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品或服务的质量或者不能诚信履约的，应当要求其“在评审现场”合理的时间内提供“书面”说明，必要时提交“相关证明”材料；被要求的响应供应商不能证明其“报价合理性”的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

2.8采购评审小组对采购响应文件的判定，只依据采购响应文件内容本身，不依靠采购活动开始后的任何外来证明（上述第7点除外）。

2.9采购评审活动开始后，采购评审小组成员对采购文件的细则若有争议，由采购评审小组成员集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

2.10当第一成交候选人放弃成交资格、因不可抗力等原因不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评审委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交商，也可以重新组织采购。本办法未尽事宜，由评审委员会依据相关法规研究确定。采购人不解释评审结果。

五、出现下列情形之一的，采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算或最高限价的供应商不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的。

六、成交通知

1、采购评选活动结束后，采购单位将成交结果在指定媒体上公告。

2、成交结果公告的期限为1个工作日，期限结束后向成交人发出《成交通知书》。

3、《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

第五章 合同主要条款及格式

南通大学附属医院在线监测仪运维服务项目

采购合同书

采购单位（或称甲方）：

成交供应商（或称乙方）：

签订时间：     年       月          日

签订地点：

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就           项目相关事项协商一致，签订本合同。

第一条 本项目的名称、范围及内容

一、项目名称

南通大学附属医院在线监测仪运维服务项目。

二、服务内容

．

- 本项目运维服务主要包含但不限于对COD在线水质监测仪1台、氨氮在线水质监测仪1台、数据采集仪1台、PH一台、流量计一台等设备的运维保养，要求保持24H正常运行。供应商每周至少1次维护保养，设备故障后在接到采购人通知后最晚在2小时内到达现场，一般性故障应在24小时内解决，重大性故障48小时内解决。48小时内未能处理完成的将免费提供符合环保要求的备用机，使用时间为原有设备维修好能正常使用为止，确保所有检测指标检测正常，负责保证监测系统正常运行和完整的监测数据上传生态环境局，具体技术要求详见采购文件。

第二条  运维服务费用

本项目合同总价为人民币（大写）                  元/年，（小写）              元/年。

本项目合同总价包含所有人工服务费用、税费、设备费、耗材费、维修保养费、运输费、技术服务费与及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即本项目完成前的所有费用以及包含响应采购文件采购要求的所有费用。

第三条  合同服务期限、地点和方式

1、本合同期限为一年：自2022年 月 日起至2023年 月 日止。

2、本合同以乙方现场服务的方式履行。

3、在施工过程中，甲方需派人解决用水、用电等配合性工作。

第四条 付款方式

运维服务费用每季度支付一次，支付方式为经采购人考核合格后支付。

乙方在领取合同价款时应当开具税务管理部门的正式税票，否则采购人有权拒付。

第五条 服务要求

- 1、乙方须负责一切与在线监测仪运维服务相关的技术服务；

- 2、乙方应根据现场情况提供详细的在线监测仪运维服务方案。

- 3、乙方每周运行记录应清晰、完整，现场记录应在现场及时填写。可从记录中查阅和了解仪器设备的使用、维修和性能检验等全部历史资料，以对运行的各台仪器设备做出正确评价。与仪器相关的记录可放置在现场并妥善保存。

- 4、乙方应配备合格的专业人员负责专业运维服务工作，保持设备24H正常运行。

- 5、乙方每次维修保养后应提交书面维修保养报告给甲方，双方签字存档；维修保养合同期满后，乙方应向甲方提交详细的维修保养报告、维修保养月、年报表，检测、试验记录和统计资料等。

- 6、乙方须确保运维期间所有设备运行正常，数据正常传输到环保局平台，按照环保要求做好包括不仅限于仪器校正记录、设备维修保养记录、设备故障记录在内的相关记录。

- 7、乙方每周至少1次维护保养，设备故障后在接到甲方通知后最晚在2小时内到达现场，一般性故障应在24小时内解决，重大性故障48小时内解决。48小时内未能处理完成的将免费提供符合环保要求的备用机，使用时间为原有设备维修好能正常使用为止，确保所有检测指标检测正常，负责保证监测系统正常运行和完整的监测数据上传生态环境局。

- 8、乙方必须保证在线监测仪设备的正常运行，环保数据比对数据准确无误，因维护运行原因产生的环保问题由乙方与环保部门协商，避免处罚发生；如因维护运行原因产生的相应处罚由乙方承担，并承担相应的责任。

第六条 质量标准

在线监测仪表稳定运行，数据稳定，符合环保相应要求。

第七条 乙方应负责本合同项下全部维修保养工作的安全，由维修保养工作产生的全部安全责任均应由乙方承担。进一步说，除非甲方过错所致，本合同在履行过程中的安全责任及由此所产生的费用均由乙方承担。

第八条 履约保证金

1.乙方交纳人民币        元作为本合同的履约保证金。

2.乙方按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，一次性无息退还。

第九条 违约责任

1.任何一方要求无理由提前终止合同的，应提前一个月书面通知对方，并支付对方年度合同金额30％的违约金。

2.如乙方服务不及时或不能确保服务质量，甲方使用不满意，甲方可以根据合同扣除合同价的5％违约金。

3.其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十条 合同的变更、解除和终止

1.甲乙双方协商一致，可对合同进行变更。

2.如乙方违反或不能履行本合同造成甲方损失的，甲方可以从服务费中扣除相应费用 直至终止合同。

3.甲乙双方有任何一方存在违约的，经协商无果，协议自动解除并终止。

第十一条 争议解决

合同腹行过程中发生争议， 甲乙双方及时协商解决。双方未达成一致的，可依法通过以下方式解决：

1.向合同签订地仲裁庭提起仲裁。

2.向合同签订地法院起诉。

第十二条 合同生效

1.本合同在甲、乙双方签字盖 章后生效

2.本合同一式陆份， 甲乙双方各执叁份，具有相同的法律效应

3.签订时间：2022年 月  日

甲  方（盖章）：                乙  方（盖章）：

单位法人（签字）：              单位法人（签字）：

授权代表（签字）：              授权代表（签字）：

电话：                          电话：

- 第六章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2、供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加采购活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4、对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式，见采购文件第一章。

5、 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 未参加采购活动的供应商。

5.4供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6、供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第七章  采购响应文件组成及格式

封面

响  应  文  件

资格审查材料/价格响应文件

项 目 名 称：

采购人名称：

供应商名称 ：

日      期 ：

附件：

一、法定代表人身份证明书

供应商单位名称：

供应商单位地址：

姓    名：             性别：

年龄：           职务：

系：     (供应商单位名称)          的法定代表人。

特此证明

供应商(盖单位章)：

日   期：        年      月      日

法定代表人身份证复印件粘贴处

二、授权委托书

本人        (姓名)系                (供应商单位名称)的法定代表人，现委托                    (姓名)（身份证号：                 )为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改         (项目名称)响应文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

代理人：                    性别：             年龄：

代理人单位：                部门：             职务：

联系电话：

供应商：                           (盖单位章)

法定代表人：           (签字或印章)

日期：

法定代表人、代理人身份证复印件粘贴处

三、诚信承诺书

______：

我单位在参加贵单位组织的                         项目的采购活动中，郑重承诺如下：

1、 我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、 我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、 我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、 若我方为成交商，将严格按照规定及时与采购单位签订合同；

5、 若我方为成交商，将严格按照响应文件所承诺的报价、质量、供货期等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按响应文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消响应资格、成交资格、不良行为记录、限制其一定期限内响应资格等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

供应商(盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

年     月     日

四、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

南通大学附属医院：

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

五、采购响应函

南通大学附属医院：

依据贵单位的采购文件，我方授权         （姓名）     （职务）为全权代表参加              （项目名称）的采购活动，全权处理本次采购的有关事宜。同时，我公司承诺如下：

1、同意并接受采购文件及附件的各项要求，遵守采购文件的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了全部采购文件及其附件，我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。

3、我公司承诺在本次响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

4、我公司尊重评审小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

5、一旦我方成交，我方承诺按采购人要求保质、保量的完成本项目所包含的所有内容。

6、我方经仔细研究采购文件全部内容并对现场进行踏勘后，愿以人民币                            （大写）                 （￥                (小写)元）的总价，按采购文件的要求承包本次采购范围内的全部内容。

供应商（盖章）：

供应商代表签字或盖章：

日  期：

六、详细报价明细表

（格式自拟）

七、供应商一般情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 注册地 |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号 （请附有关证书的复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 年龄 |  |  |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：