## Sheet1
拟遴选采购产品目录
请注意！下表公示项目，仅接受江苏省医用耗材阳光采购平台中选产品报名，如省平台没有同类中选产品，方可接受非中选产品报名；临床诊疗耗材、临床检测试剂须有注册证或备案凭证；涉及国家或省带量采购的品类，参选产品规格不得与带量采购产品发生冲突。
项目编号 | 项目名称 | 规格要求 | 临床用途
2022055 | 辅助生殖胚胎（人类)培养液（二次公示） | 卵裂胚培养液，约30~50ml/瓶 | 辅助生殖技术中用于从原核阶段至第2-3天卵裂胚的培养
|  | 卵母细胞及胚胎处理液，约100~150ml/瓶 | 辅助生殖技术中用于在大气环境下对卵母细胞和胚胎的预处理。
|  | 洗精、受精液，约50~100ml/瓶 | 辅助生殖技术中用于配子制备和处理以及为卵细胞和精子提供最佳环境，提高受精率。
|  | 囊胚培养液，约30~50ml/瓶 | 辅助生殖技术中用于胚胎在体外发育至囊胚期提供必需营养物质。
2022057 | 创口隔离抗菌敷料（二次公示） | 薄膜凝胶敷料，含葡萄糖酸氯己定或其他广谱高效消毒抗菌材料，有效面积约7cm×11cm。 | 临床用于经体表固定插管和穿刺器械，隔离保护各种经皮穿刺、PICC置管创口，预防创口感染。
2022058 | 腰大池外引流管（二次公示） | 规格不限 | 适用于经腰椎蛛网膜下腔引流术进行脑积水和颅内出血患者脑脊液或血肿的引流、并可经引流管注射药物、检测颅内压。
2022059 | 植入式脑深部电刺激电极导线套件（二次公示） | 适配北京品池的脑深部神经刺激器和延伸导线，带固定装置。 | 临床用于对晚期左旋多巴反应性帕金森病患者丘脑底核（STN）进行靶点定向电刺激治疗。
2022060 | 弹簧圈系统（二次公示） | 可控弹簧圈系统，要求规格齐全，有用于治疗不规则动脉瘤等特殊病例的产品 | 临床用于血管动脉瘤、动静脉瘘等血管疾病实施血管内介入治疗
2022061 | 导丝（二次公示） | CTO外周血管导丝，直径约0.012～0.02、头端硬度约12～30G。 | 临床用于将导管导引至外周血管目标部位，要求对下肢动脉闭塞开通有良效。
2022062 | 导引鞘（二次公示） | 直径约5F到10F，长度约45cm到90cm | 翻山鞘系统，临床主要用于下肢动脉介入诊疗时创建介入器械入股、腘及腘下动脉入路，减少出血。
2022064 | 隔离眼罩（二次公示） | 单眼保护罩、成人型 | 用于眼科手术后的隔离保护。
2022066 | 沙门氏菌属诊断血清（二次公示） | 包装规格不限 | 临床用于诊断常见沙门氏菌属各型菌种。
2022067 | 志贺氏菌属诊断血清（二次公示） | 包装规格不限 | 临床用于诊断志贺氏菌属各型菌种。
2022068 | O1群霍乱弧菌诊断血清（二次公示） | 包装规格不限 | 临床用于O1群霍乱弧菌诊断或分型
2022069 | 伤寒、副伤寒及变形菌OX19、OX2、OXK诊断菌液（二次公示） | 包装规格不限 | 临床用于肥达氏（Widal）、外斐氏（Weil-Felix）试验
2022070 | 冻存袋（二次公示） | 容积约250ml，适用温度-80℃ | 临床用于干细胞移植术中超低温储存血液制品。
2022071 | 一次性塑料血袋（二次公示） | 内含约500ml血液保存液 | 临床用于干细胞移植术中抗凝保存病人血液。
2022072 | 简易呼吸器（二次公示） | 婴儿、儿童、成人各型号，可消毒复用。 | 供混合空气与氧气作单向间歇正压人工呼吸急救和辅助呼吸用。
2022074 | DNA倍体染色液（二次公示） | 不限包装规格 | 人体细胞DNA倍体的染色，用于全自动细胞病理分析。
2022075 | 细胞保存液（二次公示） | 不限包装规格 | 保存、运输取自人体的细胞，用于全自动细胞病理分析。
2022076 | 一次性使用冲洗袋 | 容量约5000ml | 临床用于腹腔冲洗、膀胱冲洗及前列腺手术后冲洗
2022077 | 一次性使用引流袋 | 防逆流引流袋，容量要求约5000ml | 临床用于收集、储存体液、废液、引流液体
2022078 | 一次性使用输尿管导管 | 规格不少于F3～F8 | 临床用于通过膀胱镜插入患者导尿管，对肾脏积液进行引流或注入造影剂，对肾脏做X射线检查
2022079 | 一次性输尿管测压导引鞘 | 多规格可选，提供配套灌注设备。 | 泌尿介入鞘，临床用于经尿道输尿管硬/软镜术及取石术患者建立腔镜手术器械置入及碎石取石通道，灌注压力可控。
2022080 | 一次性使用输注延长管 | 配有3μm过滤器，通用接头带螺口保护套，可连接输液泵或推注泵。 | 临床需使用延长管推注药物时，精密过滤药物，可用于乌拉地尔、硝酸甘油、人脑利钠肽等刺激性药物输注。
2022081 | PTCA球囊扩张导管 | 要求是OTW球囊导管，直径约1.2～4.0mm，长度约8～30mm，（备注：参选产品规格不得与江苏省带量采购产品发生冲突） | 冠脉介入扩张球囊，用于肥厚性梗阻性心肌病的化学消融治疗
2022082 | 切割球囊系统 | 球囊直径约2～4mm，刀片组件长度约5～15mm | 冠脉介入切割球囊，适用于患有冠状动脉血管存在粥样硬化斑块需要切割处理的患者
2022083 | 体表电极 | 三维电生理标测电极系统，与圣犹达电生理设备配套使用。 | 电生理类定位参考电极，与电生理标测仪配合使用，用于显示心脏中电极导管的位置
2022084 | 标测导管 | 具备15个以上采样电极，精准标测心率失常，与兼容电生理导航系统配套使用 | 电生理类定位诊断导管 ，临床用于复杂房性心律失常生理检查及精确三维标测。
2022085 | 一次性电动吻合器及配套耗材 | 电动直线型切割吻合器，具备常规、加长型号，配套钉仓规格约为：30mm、45mm、60mm | 适用于腔镜下适应症组织的离断、切除及吻合。
2022086 | 分支型主动脉支架 | 覆膜支架，主体与侧枝的直径与长度规格须齐全 | 带分支的胸主动脉支架，临床用于治疗胸主动脉夹层、动脉瘤累及左锁骨下动脉，且无安全锚定区的患者。
2022087 | 瓣膜成形环 | 柔软材质线性带或闭合环，多规格可选。 | 结构心脏病用瓣膜成形环，适用于病理性三尖瓣重建或再造。
2022088 | 可吸收骨修复材料 | 多规格、形状可选 | 神经外科颅骨固定、修补材料，用于直径约22mm以下颅骨缺失修补。
2022089 | 血液滤过管路 | 可与日机装7泵CRRT设备配套使用 | 连续性血液滤过管路，临床用于床边连续血液净化治疗
2022090 | 一次性使用活检针 | 要求规格齐全，可自动或半自动激发取样。 | 非血管介入通用活检针，临床用于经皮穿刺进行软组织活检取样。
2022091 | 超声耦合剂 | 产品包装及使用须符合无菌要求，可用于腔内及破损部位超声耦合。 | 临床用于超声检查时的探头与检查部位的超声传导耦合。
2022092 | 丙氨酸氨基转移酶测定干片（速率法） | 包装规格不限，适配奥森多干湿生化设备。 | 用于定量测定血清和血浆中的丙氨酸氨基转移酶(ALT)的活性
2022093 | 嗜血杆菌和卡他莫拉菌药敏试剂盒（比浊法） | 包装规格不限，适配生物梅里埃设备 | 用于检测经培养的分离自人体样本的嗜血杆菌和卡他莫拉菌对抗生素药物的敏感性。
2022094 | 人类SDC2基因甲基化检测试剂盒 | 包装规格不限，与荧光PCR仪配套使用。 | 检验试剂，临床用于通过体外定性检测人粪便样本中SDC2基因的甲基化情况，辅助诊断肠道肿瘤。