- z

南通大学附属医院在线监测仪

运维服务项目

采购文件

（资格后审）

采购单位：南通大学附属医院

代理机构：中通服网盈科技有限公司

日    期：2023年11月24日

目  录

第一章 采购公告

第二章 供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同主要条款

第六章 合同授予

第七章 质疑提出和处理

第八章 响应文件组成及格式

- 第一章  采购公告

项目概况

南通大学附属医院在线监测仪运维服务项目的潜在供应商应在南通大学附属医院官网获取采购文件，并于2023年11 月30日14时00分（北京时间）前递交响应文件。

- 项目基本情况

1、项目名称：南通大学附属医院在线监测仪运维服务项目

2、预算金额：人民币约6万元/年。

3、最高限价：人民币6万元/年，响应报价超过最高限价的为无效响应文件。

4、采购需求：南通大学附属医院在线监测仪运维服务项目，主要包含（但不限于）对COD在线水质监测仪、氨氮在线水质监测仪、数据采集仪、PH、流量计、自动采样单元等设备的运维保养，负责保证监测系统正常运行和完整的监测数据上传生态环境局。具体内容详见第三章项目需求。

5、服务期：自合同签订之日起一年，合同期限届满后，经双方协商一致，可再续签一年，最多续签2次。

6、本项目（是/否）接受联合体：否。

7、本项目是否专门面向中小企业采购：是。

8、本项目标的属于“其他未列明”行业

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供声明函：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。对于专门面向中小企业采购的项目，不提供的，按无效投标处理；对于非专门面向中小企业采购的项目，供应商属于小微企业、监狱企业或者残疾人福利性单位的，享受价格扣除优惠。

（2）投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

（3）投标产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（2）供应商法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明、法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（格式参见第八章）。

（3）供应商拟派驻的项目运维人员应当持有经省级或以上环境保护行政主管部门委托的中介机构进行岗位培训合格颁发的有效期内的自动监控（水）运行工证书。（提供有效的证书复印件加盖供应商公章）。

（4）拟派驻的项目运维人员为供应商正式员工，需提供有效的劳动合同复印件及供应商为其缴纳的2023年以来任意三个月的社保缴纳证明。

（5）为充分理解本项目采购内容，供应商须对本项目进行现场踏勘，未进行踏勘的认定为无效响应。（提供现场踏勘承诺书及回执）

4、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、政府采购严重失信行为记录名单；（提供信用中国网站查询截图）

5、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

具体资格要求详见第八章中的“资格审查文件”。

三、获取采购文件

1、时间：自本采购公告发出之日起至2023年 11月30日14时00分。

2、地点：供应商在“南通大学附属医院官网”自行下载。

3、售价：300元/份，随响应文件递交给采购代理机构，售后不退。

四、提交响应文件截止时间、采购活动开始时间和地点

1、提交响应文件截止时间及采购活动开始时间：2023年11月30日14时00分（北京时间），逾时拒绝接收响应文件。

2、提交响应文件地点及采购活动开始地点：南通大学附属医院2号楼6楼606会议室，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起至响应文件递交截止时间。

六、其他补充事宜

1、响应保证金：免收；本项目采购文件中涉及响应保证金的事项，均按免收响应保证金执行。

2、对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购文件其它部分的询问请向采购人或采购代理提出。

3、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

采购人：南通大学附属医院

地址：南通市西寺路20号

联系人：陈老师

联系方式：13862900126

2、采购代理机构信息

名称：中通服网盈科技有限公司

地址：南通市环城南路11号

联系人：尹淑瑜

联系电话：13921605710

3、项目联系方式

项目联系人：尹淑瑜

电话：13921605710

- 第二章  供应商须知

- 一、说明

1、本采购文件仅适用于中通服网盈科技有限公司（以下称代理机构）组织的采购活动。

2、采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

3、采购文件的解释权属于代理机构。

4、供应商在知道或应当知道本项目采购公告及采购文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应向采购人或采购代理机构提出；未提出询问、质疑或是未在规定期间内提出询问、质疑的，视作供应商接受本项目采购公告及采购文件中的全部内容；供应商不得在采购活动期间及采购结束后针对本项目采购公告及采购文件中的所有内容提出质疑、投诉。

5、供应商应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照采购文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对采购文件做出实质性响应，将被拒绝参与采购活动。

6、采购文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，供应商在采购活动中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于项目需求技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

- 二、采购文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购项目的资格条件。

2、采购文件的澄清或者修改将在南通大学附属医院官网上发布澄清公告。

3、澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

4、澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构在响应截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

5、除非采购人或采购代理机构以书面的形式对采购文件作出澄清、修改，供应商对涉及采购文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对采购文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

- 三、采购项目涉及到的现场勘察

1、采购文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商可在响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2、采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉供货及安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其响应的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

- 四、响应文件的组成及装订

1、响应文件由：①资格审查文件、②报价响应文件共2部分组成（以下由文件序号代称）。

2、供应商按采购文件要求编写响应文件，并装订成册。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

3、响应文件的 “资格审查文件”、“报价响应文件”各自装订成册。

- 五、响应文件的份数、签署

1、供应商应准备 叁 份完整的响应文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2、响应文件分二册密封。第一册为 “资格审查文件”，第二册为为“报价响应文件”，响应文件的第一册、第二册应分别密封，并在封袋上标明 “资格审查文件”、“报价响应文件”。

3、供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4、响应文件正本须按采购文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖供应商印章。副本可复印，但须加盖供应商印章。

- 六、响应文件的密封及标记

密封后，应在每一密封包的响应文件上明确标注项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商全称及日期，同时加盖供应商公章。

- 七、响应文件的有效期

1、从响应文件接收截止之日起算，60个日历天内响应文件应保持有效。响应文件中承诺的响应有效期应当不少于采购文件中载明的响应有效期。

2、在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃响应。

- 八、响应报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、响应报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

4、项目最高限价：6万元/年，响应报价超过最高限价的为无效响应文件。

5、报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表为准；

（2）响应文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由供应商的法定代表人或分支机构负责人或其被授权人签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

- 响应报价（以人民币计价）应包含所有人工服务费用、税费、设备费、耗材费、维修保养费、运输费、技术服务费与及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。一次报定的响应报价为成交价，同时，成交供应商的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

7、供应商应详细阅读采购文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按采购文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效响应处理。

- 九、响应费用

1、本项目售价300元/份，在递交响应文件的同时提交给采购代理机构。

2、本项目采购代理服务费由成交商在领取成交通知书前向采购代理人一次性付清，报价时应综合考虑（不单列）。30万以上项目招标代理服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2011] 534号）文件规定的标准费率的50%收取，不足3000元按3000元收取；30万以下项目招标代理服务费按1500元收取。

代理服务费开户银行：中国工商银行股份有限公司南京三山街支行

开户名称：中通服网盈科技有限公司

开户帐号：9558854301002835087

3、采购活动程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

4、无论采购过程和结果如何，参加采购活动的供应商自行承担与本次项目采购有关的全部费用。

- 十、响应文件递交时间及地址

供应商必须在规定的时间将响应文件送达指定地点，采购人拒绝接收在截止时间后递交的响应文件。

- 十一、履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为合同价的10%，以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。

2、成交商的履约保证金须在签订合同前缴纳，成交商需在成交通知书发出之日起30日内凭“成交通知书”及 履约保证金凭证按照采购文件确定的事项与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3、成交商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

4、由于成交商原因，在签订合同后出现不履行合同的情况，采购人有权不予退还履约保证金，同时采购人亦有权终止合同，成交商还须承担相应的法律赔偿责任。

- 十二、货物和服务的追加、减少和添购

采购合同履行中，采购人需追加与采购合同相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 十三、未尽事宜

无。

- 第三章 项目需求

请供应商在网上报名前和制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交商承担。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《技术商务条款响应正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、项目概况

南通大学附属医院在线监测仪运维服务项目。

二、项目需求内容及要求

主要包含但不限于对COD在线水质监测仪一台、氨氮在线水质监测仪一台、数据采集仪一台、PH一台、流量计一台、自动采样单元一台等设备的运维保养，要求保持24H正常运行。供应商每周至少1次维护保养，设备故障后在接到采购人通知后最晚在2小时内到达现场，一般性故障应在24小时内解决，重大性故障48小时内解决。48小时内未能处理完成的将免费提供符合环保要求的备用机使用时间为原有设备维修好能正常使用为止，确保所有检测指标检测正常，负责保证监测系统正常运行和完整的监测数据上传生态环境局。

注：1.★供应商所提供的备用机需与采购人现有设备兼容，提供承诺书。承诺书格式自拟。未提供承诺的视为无效响应。

2.供应商成交后，合同签订前需将备用机送至甲方测试，测试合格方可签订合同。如测试不合格由第二名成交候选供应商进行测试，依次顺延。

★具体技术要求如下表：

| 序号 | 项目名称 | 技术服务内容及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD在线水质 监测仪 | 严格按照环保部门的要求确保设备处于良好运行状态，对设备进行维修、保养、运行，管理时需要有正式的书面运维台账； 由供应商自行提供服务过程中所需的相关工具、材料、试剂。根据采购人和生态环境局要求，监测频次至少每日12次，间隔不得超过2小时； 供应商至少每月进行一次数据比对，并出具报告； 仪器设备每月由具备CMA资质的机构校验一次，并出具合格的报告。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 氨氮在线水质 监测仪 | 严格按照环保部门的要求确保设备处于良好运行状态，对设备进行维修、保养、运 行管理时需要有正式的书面运维台账； 由供应商自行提供服务过程中所需的相关工具、材料、试剂。根据采购人和生态环境局要求，监测频次至少每日12次，间隔不得超过2小时； 供应商至少每月进行一次数据比对，并出具报告； 仪器设备每月由具备CMA资质的机构校验一次，并出具合格的报告。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 数据采集仪 | 严格按照环保部门的要求确保设备处于良好运行状态，维持正常运行。 | 1 | 台 |  |
| 4 | PH | 严格按照环保部门的要求确保设备处于良好运行状态，维持正常运行。根据采购人和生态环境局要求，监测频次至少每日12次，间隔不得超过2小时； 供应商至少每月进行一次数据比对，并出具报告； 仪器设备每月由具备CMA资质的机构校验一次，并出具合格的报告。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 流量计 | 严格按照环保部门的要求确保设备处于良好运行状态，维持正常运行。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 自动采样单元 | 严格按照环保部门的要求确保设备处于良好运行状态，维持正常运行。 | 1 | 台 |  |

三、质量标准

确保在线监测仪表稳定运行，数据稳定，符合环保相应要求。

四、服务地点：南通大学附属医院内

五、服务期限：自合同签订之日起一年，合同期限届满后，经双方协商一致，可再续签一年，最多续签2次。

六、服务要求

- 1、供应商须负责一切与在线监测仪运维服务相关的技术服务；

- 2、供应商应根据现场情况提供详细的在线监测仪运维服务方案。

- 3、供应商每周运行记录应清晰、完整，现场记录应在现场及时填写。可从记录中查阅和了解仪器设备的使用、维修和性能检验等全部历史资料，以对运行的各台仪器设备做出正确评价。与仪器相关的记录可放置在现场并妥善保存。

- 4、供应商应配备合格的专业人员负责专业运维服务工作，保持设备24H正常运行。

- 5、供应商每次维修保养后应提交书面维修保养报告给采购方，双方签字存档；维修保养合同期满后，供应商应向采购方提交详细的维修保养报告、维修保养月、年报表，检测、试验记录和统计资料等。

- 6、供应商须确保运维期间所有设备运行正常，数据正常传输到环保局平台，按照环保要求做好包括不仅限于仪器校正记录、设备维修保养记录、设备故障记录在内的相关记录。

- 7、供应商每周至少1次维护保养，设备故障后在接到采购人通知后最晚在2小时内到达现场，一般性故障应在24小时内解决，重大性故障48小时内解决。48小时内未能处理完成的将免费提供符合环保要求的备用机，使用时间为原有设备维修好能正常使用为止，确保所有检测指标检测正常，负责保证监测系统正常运行和完整的监测数据上传生态环境局。

- 8、供应商必须保证在线监测仪设备的正常运行，环保数据比对数据准确无误，因维护运行原因产生的环保问题由供应商与环保部门协商，避免处罚发生；如因维护运行原因产生的相应处罚由供应商承担，并承担相应的责任。

七、付款方式

运维服务费用每季度支付一次，支付方式为经采购人考核合格后支付。

以上付款均不计利息，成交商应出具由税务部门认可的正式发票。

八、其他要求

1、现场条件

（1）已具备实施条件，但项目实施不能影响医院正常的医疗工作。

（2）采购人不组织现场踏勘，供应商应自行对现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制响应文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在报价中。成交后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长服务期等的要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。现场踏勘联系人：陈老师，13862900126，地址：南通市西寺路20号。踏勘截止时间：2023年11月29日17点00分前。（提前1天预约）。

2、本项目实施过程中，成交商必须采取各项安全措施保证安全，本项目实施过程中的一切安全责任均由成交商承担。

注：“★”项为重要技术条款，不得负偏离。供应商如负偏离响应，认定无效。

- 第四章  评审方法和程序

一、采购人委托采购代理机构组织采购活动

1、成立采购评审小组，由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评审小组成员总数的2/3。

2、供应商的法定代表人或被委托授权人须准时参加采购会。

二、组织采购活动

1、采购代理机构主持采购活动并记录，及时处理报价人代表提出的询问或者回避申请。

2、有效供应商不足3家的不得进行采购活动。

三、资格审查

采购人将委托采购评审小组对各供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的价格响应评审。

四、评审

（一）采购评审事项

1、采购小组负责具体的采购评审事务，并独立履行以下职责：

（1）采购响应文件是否符合采购文件的要求，并做出评价；

（2）可以要求报价人对采购响应文件有关事项做出解释或澄清；

（3）采购活动开始后，直到就项目成交结果发出成交通知书并授予成交人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较采购响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向报价人或与采购评审比较工作无关的其第三方及人员泄露；

（4）在采购响应文件的评审、澄清、评价和比较以及最终授予合同的过程中，报价人对采购人和采购评审小组成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的成交资格。

2、采购评审小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照采购文件规定的方法进行，对采购评审与比较的意见承担个人责任；

（3）对采购评审过程和结果，以及报价人的商业秘密保密；

（4）配合相关部门进行的投诉处理工作；

（5）配合采购单位答复报价人提出的质疑。

（二）采购评审方法

本项目采用最低评标价法。即指响应文件满足采购文件全部实质性要求，且响应报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。

评审程序

资格符合性评审→价格响应评审→确定成交候选人。

1、资格审查程序及办法

本次资格审查采用合格制，各供应商只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与后序评审。

2、价格响应评审

2.1由采购评审小组依据符合采购文件规定的资格条件的报价人，所提供的采购响应文件的价格响应文件进行评选。

2.2报价的评审包括分析报价单价是否合理，报价范围是否完整，有无重大错漏项。如报价中有漏项且漏项构成未实质性响应采购文件要求的，按无效采购响应处理。

- 2.3政府采购政策功能落实

2.3.1小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与价格评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.3.2残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2.3.3监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

2.3.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.3.5大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.3.6联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.3.7专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2.4评审小组从响应文件满足采购文件全部实质性要求，按照报价由低到高的顺序提出3名成交候选人，报价相同的采取现场抽签的方式决定成交候选人排名顺序（供应商的抽签顺序分别为各供应商递交响应文件签到顺序号），并编写评审报告。采购人授权评审小组直接确定成交商。

2.5采购评审小组如认为响应供应商报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品或服务的质量或者不能诚信履约的，应当要求其“在评审现场”合理的时间内提供“书面”说明，必要时提交“相关证明”材料；被要求的响应供应商不能证明其“报价合理性”的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

2.6采购评审小组对采购响应文件的判定，只依据采购响应文件内容本身，不依靠采购活动开始后的任何外来证明（上述第4点除外）。

2.7采购活动开始后，采购评审小组成员对采购文件的细则若有争议，由采购评审小组成员集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

2.8当第一成交候选人放弃成交、因不可抗力等原因不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评审委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交商，也可以重新组织采购。本办法未尽事宜，由评审委员会依据相关法规研究确定。采购人不解释评审结果。

- 五、出现下列情形之一的，作无效响应处理：

1、响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

2、不具备采购文件中规定的资格要求的；

3、报价超过采购文件中规定的采购预算或最高限价的；

4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

- 六、有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效

1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2、不同供应商委托同一单位或者个人办理采购活动事宜；

3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5、不同供应商的响应文件相互混装。

七、成交通知

1、自确定成交人之日起2个工作日内，在南通大学附属医院官网公告成交结果。

2、成交结果公告的期限为1个工作日，期限结束后向成交人发出《成交通知书》。

3、《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

- 第五章 合同主要条款

南通大学附属医院在线监测仪运维服务项目

采购合同书

采购单位（或称甲方）：

成交供应商（或称乙方）：

签订时间：     年       月          日

签订地点：

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就           项目相关事项协商一致，签订本合同。

第一条 本项目的名称、范围及内容

一、项目名称

南通大学附属医院在线监测仪运维服务项目。

二、服务内容

．

- 本项目运维服务主要包含但不限于对COD在线水质监测仪一台、氨氮在线水质监测仪一台、数据采集仪一台、PH一台、流量计一台、自动采样单元一台等设备的运维保养，要求保持24H正常运行。供应商每周至少1次维护保养，设备故障后在接到采购人通知后最晚在2小时内到达现场，一般性故障应在24小时内解决，重大性故障48小时内解决。48小时内未能处理完成的将免费提供符合环保要求的备用机，使用时间为原有设备维修好能正常使用为止，确保所有检测指标检测正常，负责保证监测系统正常运行和完整的监测数据上传生态环境局，具体技术要求详见采购文件。

第二条  运维服务费用

本项目合同总价为人民币（大写）         元/年，（小写）         元/年。

本项目合同总价包含所有人工服务费用、税费、设备费、耗材费、维修保养费、运输费、技术服务费与及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即本项目完成前的所有费用以及包含响应采购文件采购要求的所有费用。

第三条  合同服务期限、地点和方式

1、本合同期限为一年：                      。

2、本合同以乙方现场服务的方式履行。

3、在服务过程中，甲方需派人解决用水、用电等配合性工作。

第四条 付款方式

运维服务费用每季度支付一次，支付方式为经采购人考核合格后支付。

乙方在领取合同价款时应当开具税务管理部门的正式税票，否则采购人有权拒付。

第五条 服务要求

- 1、乙方须负责一切与在线监测仪运维服务相关的技术服务；

- 2、乙方应根据现场情况提供详细的在线监测仪运维服务方案。

- 3、乙方每周运行记录应清晰、完整，现场记录应在现场及时填写。可从记录中查阅和了解仪器设备的使用、维修和性能检验等全部历史资料，以对运行的各台仪器设备做出正确评价。与仪器相关的记录可放置在现场并妥善保存。

- 4、乙方应配备合格的专业人员负责专业运维服务工作，保持设备24H正常运行。

- 5、乙方每次维修保养后应提交书面维修保养报告给甲方，双方签字存档；维修保养合同期满后，乙方应向甲方提交详细的维修保养报告、维修保养月、年报表，检测、试验记录和统计资料等。

- 6、乙方须确保运维期间所有设备运行正常，数据正常传输到环保局平台，按照环保要求做好包括不仅限于仪器校正记录、设备维修保养记录、设备故障记录在内的相关记录。

- 7、乙方每周至少1次维护保养，设备故障后在接到甲方通知后最晚在2小时内到达现场，一般性故障应在24小时内解决，重大性故障48小时内解决。48小时内未能处理完成的将免费提供符合环保要求的备用机，使用时间为原有设备维修好能正常使用为止，确保所有检测指标检测正常，负责保证监测系统正常运行和完整的监测数据上传生态环境局。

- 8、乙方必须保证在线监测仪设备的正常运行，环保数据比对数据准确无误，因维护运行原因产生的环保问题由乙方与环保部门协商，避免处罚发生；如因维护运行原因产生的相应处罚由乙方承担，并承担相应的责任。

第六条 质量标准

在线监测仪表稳定运行，数据稳定，符合环保相应要求。

第七条 乙方应负责本合同项下全部维修保养工作的安全，由维修保养工作产生的全部安全责任均应由乙方承担。进一步说，除非甲方过错所致，本合同在履行过程中的安全责任及由此所产生的费用均由乙方承担。

第八条 履约保证金

1.乙方交纳人民币        元作为本合同的履约保证金。

2.乙方按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，一次性无息退还。

第九条 违约责任

1.任何一方要求无理由提前终止合同的，应提前一个月书面通知对方，并支付对方年度合同金额30％的违约金。

2.如乙方服务不及时或不能确保服务质量，甲方使用不满意，甲方可以根据合同扣除合同价的5％违约金。

3.其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十条 合同的变更、解除和终止

1.甲乙双方协商一致，可对合同进行变更。

2.如乙方违反或不能履行本合同造成甲方损失的，甲方可以从服务费中扣除相应费用 直至终止合同。

3.甲乙双方有任何一方存在违约的，经协商无果，协议自动解除并终止。

第十一条 争议解决

合同腹行过程中发生争议， 甲乙双方及时协商解决。双方未达成一致的，可依法通过以下方式解决：

1.向合同签订地仲裁庭提起仲裁。

2.向合同签订地法院起诉。

第十二条 合同生效

1.本合同在甲、乙双方签字盖章后生效

2.本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有相同的法律效应

3.签订时间：2023年 月  日

甲  方（盖章）：                乙  方（盖章）：

单位法人（签字）：              单位法人（签字）：

授权代表（签字）：              授权代表（签字）：

电话：                          电话：

廉洁协议

协议单位： 南通大学附属医院                       （甲方）

服务单位：                                          （乙方）

为了在服务全过程中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根 据国家、省、市有关服务项目承发包和廉政建设的各项规定，甲乙双方按照公平、 公正和诚实信用的原则， 自愿订立并共同遵守如下协议：

第一条 甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于服务项目承发包和廉政建 设的各项规定。

第二条 甲方责任

（一）甲方工作人员不得以任何形式接受乙方的礼金、有价证券、物品、好 处费、感谢费等，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、健身和娱 乐等活动。

（三）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为个人装修住房、 婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与 同甲方管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求或暗示乙方和相关单位使 用某种产品、材料和设备。

（五）甲方工作人员不得向乙方和相关单位泄露应当保密或者可能影响公平 竞争的相关情况。

（六）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为其购置或者提 供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

（七）甲方工作人员不得在家里接待乙方有关事宜的询访。

第三条 乙方责任

（一）乙方通过正常途径开展相关业务，不得向甲方工作人员、审计等相关 人员赠送礼品、礼金、有价证券、物品和好处费、感谢费等。不得为甲方工作人 员、审计等相关人员报销应由其个人或其单位负担的费用。

（二）乙方不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员、审计等相关人员就 服务项目进行私下商谈或达成默契。

（三）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员装修住房、婚丧嫁娶、配 偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）乙方不得以任何理由为甲方、审计等相关人员和相关单位及其个人组 织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员购置或者提供通讯工具、 交通工具、家电、高档办公用品等物品。

第四条 违约责任

（一）乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方纪委监察机关 或甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

（二）甲方发现乙方违反本协议，甲方根据具体情况和造成的后果扣除乙方 合同价的 2%— 10%作为廉政违约金（发现一次，至少扣除合同价 2%的违约金）， 对有贿赂等不良记录的单位和个人，在 2—3 年内不得参与甲方任何项目投标。

乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方从合同款中扣除。由此给甲方单位造成 的损失，乙方应予赔偿。

第五条 本协议一式四份。双方各随合同保存一份，交纪委、监察部门备案 一份。

第六条 本廉洁协议作为南通大学附属医院外环境鼠类防制及监测服务项目

合同（合同编号:    ）的附件，与南通大学附属医院外环境鼠类防制及监测服

务项目合同具有同等法律效力。经协议双方签署盖章后立即生效。

甲方单位：                          乙方单位：

委托代表人签字：                   委托代表人签字：

使用部门负责人签字：

2023年  月   日                      2023年 月 日

第六章  合同授予

一、自成交通知书发出之日起30日内，成交商凭“成交通知书”及“履约保证金”凭证与采购人签订合同，合同一式肆份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合成交商履约，成交商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交商串通或要求成交商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

六、付款方式详见采购文件第五章，以上项目款的支付不计息。

- 第七章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2、供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加采购活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4、对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式，见采购文件第一章。

5、 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 未参加采购活动的供应商。

5.4供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6、供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第八章  响应文件组成及格式

响应文件组成

响应文件由资格审查文件、报价文件两部分组成。本次采购应采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按采购文件要求装订密封后一起递交。

一、资格审查文件（单独装订密封）

1、供应商法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明、法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（格式参见第八章）。

2、供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式参见第八章）。

4、供应商须提供诚信承诺书（格式参见第八章）。

5、供应商拟派驻的项目运维人员应当持有经省级或以上环境保护行政主管部门委托的中介机构进行岗位培训合格颁发的有效期内的自动监控（水）运行工证书。（提供有效的证书复印件加盖供应商公章）。

6、拟派驻的项目运维人员为供应商正式员工，需提供有效的劳动合同复印件及供应商为其缴纳的2023年以来任意三个月的社保缴纳证明。

7、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、政府采购严重失信行为记录名单。（提供信用中国网站查询截图）。

8、中小企业声明函（格式参见第八章）

9、技术部分正负偏离表。

10、商务部分正负偏离表。

11、重要技术条款证明材料。

12、现场踏勘承诺书及回执。

注：以上材料如为复印件均需加盖供应商公章。

二、报价文件（单独装订密封）

1、响应报价表（格式参见第八章）。

2、残疾人福利性单位声明函（如有，格式参见第八章）、监狱和戒毒企业证明材料（如有，格式参见第八章）。

附件：相关格式

南通大学附属医院在线监测仪运维服务项目

响应文件

（资格审查文件）

供应商（盖公章）：

法定代表人（或被授权人）（签字或盖章）：

- 日    期：

1、法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商全称（盖章）：

日  期：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

注:如为法定代表人参加采购活动时，须将身份证原件带至采购活动现场备查。

- 2、授权委托书

南通大学附属医院：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加        （采购项目名称）项目的采购活动，全权处理一切与该项目采购活动有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

委托期限：自本委托书签署之日起至响应文件的有效期满。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

附被授权人身份证正反面复印件

单位名称（公章）

法定代表人（签字或盖章）

年   月   日

注:如为被授权人参加采购活动时，须将身份证原件带至采购活动现场备查。

- 3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通大学附属医院：

我单位参加________________（项目名称）采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1. 供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

4、诚信承诺书

南通大学附属医院：

我单位在参加贵单位组织的             项目的采购活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方成交，将严格按照规定及时与采购单位签订合同；

5、若我方成交，将严格按照响应文件所承诺的报价、质量、供货期等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按响应文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消响应资格、成交资格、不良行为记录、限制其一定期限内参加采购活动等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

5、中小企业声明函

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

6、技术部分正负偏离表

（由供应商据实提交，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求 | 采购文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：

1、供应商提交的响应文件与采购文件第三部分“项目需求说明”中的商务、技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为交易响应人接受谈竹文件的所有要求。完全响应部分不填到。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否相应竞谈文件，经评审专家多数认定。

3、供应商如果虚假响应，将承担被没收全额/部分保证金或被暂停参加海安市限额以下政府采购活动的风险。

4、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

7、商务部分正负偏离表

（由供应商据实提交，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求 | 采购文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：

1、供应商提交的响应文件与采购文件第三部分“项目需求说明”中的商务、技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为交易响应人接受谈竹文件的所有要求。完全响应部分不填到。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应竞谈文件，经评审专家多数认定。

3、供应商如果虚假响应，将承担被没收全额/部分保证金的风险。

4、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

8、现场踏勘承诺书

致：                           （采购人名称）

（响应供应商名称） 参与                 （项目名称）投标，我单位愿意作出以下承诺：

1、我单位已充分重视和认真考察了现场，收集编制响应文件和签订合同所需的有关信息，充分理解并掌握了本项目现场的全部有关情况。一旦成交，应被认为考察结果已充分体现在响应文件中。

若我单位违反以上承诺，愿意接受采购人和监管部门的处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

申请人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月      日

----------------------------------------------------------

现场踏勘承诺书回执

（供应商名称）：

你单位已到达本项目现场进行了有效踏勘，请你单位认真按现场踏勘获得的信息进行响应，并承担投标一切风险。

采购人联系人（签名）：

日期： 2023 年      月      日

第二部分格式：

南通大学附属医院在线监测仪运维服务项目

响应文件

（报价文件）

供应商（盖公章）：

法定代表人（或被授权人）（签字或盖章）：

- 日    期：

- 响应报价表

| 序号 | 项目名称 | 响应报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通大学附属医院在线监测仪运维服务项目 | 响应报价：人民币（大写） 元/年 （小写）¥ 元/年 |  |

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年   月   日

注：

1、本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应采购文件。

2、本表响应报价（以人民币计价）应包含所有人工服务费用、税费、设备费、耗材费、维修保养费、运输费、技术服务费与及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即本项目完成前的所有费用以及包含响应采购文件采购要求的所有费用。报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。

3、响应报价均保留小数点后两位有效数字。

- 残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 监狱和戒毒企业证明材料（如有）

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。