## Sheet1
拟遴选采购产品目录
请注意！以下所列项目，仅接受江苏省医用耗材阳光采购平台挂网产品报名，如省平台没有同类挂网产品，方可接受非挂网产品报名；临床诊断治疗用耗材、试剂须有注册证或备案凭证；涉及国家或省带量采购的品类，参选产品规格不得与带量采购产品发生冲突。
项目编号 | 项目名称 | 规格、包装、配置要求 | 耗材分类、主要用途
2023042 | 造影导管（二次公告） | 导管头端形状具备：单弯 猪尾 SIM1 SIM2 H1等； 导管长度约100CM-125CM长；带亲水涂层。 | 血管介入治疗类材料/通用介入治疗材料；临床用于脑血管造影及治疗，带亲水涂层，要求过病变能力强。
2023043 | 栓塞保护伞（二次公告） | 可经6F鞘输送，直径囊括3mm-7mm，可快速交换，配有独立导丝，长度约190cm-320cm，一次性使用。 | 血管介入治疗类材料/血栓保护装置；临床针对颈动脉狭窄病人行介入手术时为患者提供血管远端栓塞保护，防止血栓逃逸。
2023046 | 环形外固定支架（二次公告） | 要求适用部位、规格齐全 | 骨科材料/外固定架系统；主要用于复杂骨折复位固定、骨与关节畸形的矫正、骨搬移、骨延长及关节融合术
2023047 | 尿路支架系统（二次公告） | 含支架输送系统，规格齐全 | 泌尿介入材料/输尿管支架；临床用于输尿管梗阻、尿路狭窄、膀胱出口梗阻疾病
2023050 | 细菌药敏测定试剂盒（二次公告） | 包括真菌药敏试验、嗜血杆菌、卡他布拉汉球菌药敏试验及其他常规药敏试验所需试剂，另须提供质控品、标准品等所有配套耗材，与梅里埃ATB微生物鉴定药敏仪器配套使用 | 临床检验试剂；通过对有显著临床意义的菌株药敏试验，指导临床精准用药，提高治疗效果。
2023051 | 细菌药敏卡片（二次公告） | 包括头孢哌酮/舒巴坦、粘菌素、替卡西宁、头孢噻吩钠等最新抗菌药物的敏感度试验（配套设备：梅里埃VITER 2 Compact药敏系统） | 临床检验试剂；用于耐药菌株药敏试验，指导临床精准用药。
2023052 | 艾滋病、梅毒抗体，乙肝表面抗原快速检测试剂（二次公告） | 胶体金法，包装规格不限，30分钟内快速检测。 | 临床检验试剂；用于体外定性检测人血中的人类免疫缺陷病毒抗体、梅毒螺旋体抗体、乙型肝炎病毒表面抗原。
2023053 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒（二次公告） | 荧光免疫层析法，包装规格不限，提供质控品、标准品等所有配套耗材 | 临床检验试剂；用于定性检测人鼻咽拭子样本中的甲型流感病毒抗原和乙型流感病毒抗原。为甲型/乙型流感初筛、诊断治疗及流行病学的处置提供依据。
2023054 | 新型冠状病毒(2019-nCoV) IgM抗体检测试剂（二次公告） | 化学发光法，包装规格不限，提供质控品、标准品等所有配套耗材 | 临床检验试剂；用于体外定量检测人血清或血浆样本中的新型冠状病毒 (2019-nCov)IgM抗体
2023055 | 新型冠状病毒(2019-nCoV) IgG抗体检测试剂（二次公告） | 化学发光法，包装规格不限，提供质控品、标准品等所有配套耗材 | 临床检验试剂；用于体外定量检测人血清或血浆样本中的新型冠状病毒(2019-nCoV)IgG抗体
2023056 | BK病毒核酸检测（二次公告） | 荧光PCR法，包装规格不限，提供质控品、标准品等所有配套耗材 | 临床检验试剂；用于人体血清、血浆和尿液样本中BK病毒核酸的定量检测。临床主要用于肝肾等移植病人多瘤病毒的早期辅助诊断。
2023057 | 尿液碘测定试剂盒（二次公告） | 包装规格不限，提供质控品、标准品等所有配套耗材 | 临床检验试剂；用于体外定量或半定量检测人体尿液中碘的浓度
2023058 | 粪便钙卫蛋白检测试剂（二次公告） | 包装规格不限，提供质控品、标准品等所有配套耗材 | 临床检验试剂；定量检测人粪便样本中钙卫蛋白的含量。临床用于IBD和功能性、炎症性肠道疾病辅助诊断。
2023059 | 手术解剖器（二次公告） | 具有天鹅颈、双尖刃等各种形状设计，刀刃超小型设计，宽厚约3*0.2mm，一次性使用。 | 基础卫生材料/常规医疗用品；外科显微手术中对神经、血管等软组织进行精准锐性切割、分离。要求产品形状设计要方便操作，显微视野不受刀头影响。
2023060 | 脱细胞异体真皮（二次公告） | 同种异体真皮材质，具有平片状、圆孔状或网孔状等各型号，面积具有约2~150平方厘米等多种规格。 | 修补材料/生物软组织修补材料；临床用于各种原因导致的人体真皮缺损的替代和修复。
2023061 | 脂质含银敷料（二次公告） | 非粘性、非闭合性敷料，含银盐离子，规格约10~15cm×10~15cm/片 | 创口敷料/含银敷料；临床用于局部治疗各种有感染症状或有感染风险的急、慢性伤口。要求敷料材质适用于周围皮肤较脆弱的伤口，减轻换药疼痛。
2023062 | 复合酸皮肤清洁消毒液（二次公告） | 包装规格不限 | 卫生消毒类材料；皮肤表面消毒，临床用于复合酸化学换肤、治疗痤疮及光老化疾病时进行皮肤表面清洁和消毒。
2023066 | 压力微导管（二次公告） | 一次性使用，规格不限。 | 冠脉介入治疗材料/冠脉其他导管；临床预期在冠状动脉血管造影手术中快速测量适应症患者冠状动脉病变血管的压力，精准指定临床手术策略。
2023067 | 氩气电极（二次公告） | 规格不限，与爱尔博氩气控制器配套使用。 | 非血管介入通用材料/高频电刀用电极；配合氩气控制器在内镜下对血管、组织进行止血和消融治疗。
2023068 | 组织胶水（二次公告） | 具有0.5ml/支等多种规格,一次性使用。 | 外周血管介入/栓塞材料；临床用于严重的食管或胃静脉曲张的栓塞治疗。
2023069 | 幽门螺杆菌23SrRNA基因突变检测试剂（二次公告） | 荧光PCR技术，包装规格不限，提供标准品、质控品等所有配套耗材及专用器械。 | 临床检验试剂；通过体外定性检测幽门螺杆菌23SrRNA基因位点突变，辅助诊断患者的幽门螺杆菌耐药性，指导个性化诊疗。
2023070 | 液基薄层涂片细胞染色液（二次公告） | 包括细胞染色液、细胞清洗液及其他配套使用的试剂、耗材及专用器械。 | 临床检验试剂；通过液基薄层涂片细胞特殊染色清洗技术，制备细胞染色玻片，用于快速、简便的筛查出早期膀胱癌细胞。
2023071 | 活性组织保存液（二次公告） | 人类活性组织体外保存、分离、培养液，单组份或多组份不限，包装规格不限，提供其他必要的配套耗材。 | 临床检验试剂；临床通过对手术切除或穿刺活检获取的活性肿瘤组织块经体外分离培养后为后续药敏试验及其他病理检测提供活性材料。
2023072 | 全膝关节置换术定位系统配套耗材（二次公告） | 包含一次性使用下肢力线测量装置及配置耗材，提供配套工具和分析软件。 | 骨科材料 / 人工关节配件 / 全膝关节置换术定位系统 / 确定力线；临床通过对患者下肢力线的测量，辅助医生实时决策手术路径，实现成人全膝关节置换手术精准、微创、个性化、愈后佳的效果。
2023073 | 双极射频等离子体手术电极（二次公告） | 配合单侧双通道脊柱内镜设备，长度大于90mm，一次性使用。 | 基础卫生材料/射频切割凝闭刀头、等离子刀头；临床用于单侧双通道脊柱内镜手术中对椎管内外的软组织、神经根周围组织及骨面进行组织清理和消融止血。
2023074 | 二甲基亚砜（二次公告） | 包装规格约100ml~500ml/瓶，纯度：各级别 | 化学试剂，请按包装规格和纯度级别分别报价，经销企业须具备相应资质。
2023075 | 氯化钠（二次公告） | 包装规格：500g/瓶，纯度：各级别 | 化学试剂，请按包装规格和纯度级别分别报价，经销企业须具备相应资质。
2023076 | 过氧乙酸消毒液 | 二元包装，混合后含过氧乙酸约16％-20％，包装规格：500ml~2500ml | 有机化合物，主要用于物品、容器、房间、空间等消毒，产品须具备《消毒产品卫生安全评价报告》，经销企业须具备相应危化品经营资质。
2023077 | 压力灭菌包内指示卡 | 蒸汽压力消毒四类指示卡(134~138℃),产品材质须耐水不脱落粘连无有害物质 | 医院消毒供应中心用于监测手术器械包内蒸汽高温高压灭菌的质量，产品须具备《消毒产品卫生安全评价报告》
2023078 | 过氧化氢灭菌包内指示卡 | 过氧化氢消毒四类指示卡，产品材质须耐水不脱落粘连无有害物质 | 医院消毒供应中心用于检测手术器械包内过氧化氢灭菌的质量，产品须具备《消毒产品卫生安全评价报告》