南通大学附属医院东院区中央空调系统清洗、预膜钝化处理采购项目

采购文件

（资格后审）

采购人：南通大学附属医院

代理机构：中通服网盈科技有限公司

日期：2024年10月29日

目  录

第一章 采购公告

第二章 供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同主要条款

第六章 合同授予

第七章 质疑提出和处理

第八章 响应文件组成及格式

- 第一章  采购公告

项目概况

南通大学附属医院东院区中央空调系统清洗、预膜钝化处理采购项目的潜在供应商应在南通大学附属医院官网获取采购文件，并于2024年11月5日14时30分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1、项目名称：南通大学附属医院东院区中央空调系统清洗、预膜钝化处理采购项目

2、预算金额：人民币25万元

3、最高限价：人民币242435元，响应报价超过最高限价的为无效响应文件。

4、采购需求：详见采购文件第三章。

5、服务期限：45日历天。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供声明函：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目的特定资格要求：

（1）供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（2）供应商法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明、法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（格式参见第八章）。

（3）供应商须提供诚信承诺书（格式参见第八章）。

（4）现场勘察确认函（格式参见第八章）

3、本项目不接受联合体响应。

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

具体资格要求详见第八章中的“资格审查文件”。

三、获取采购文件

1、时间：自本采购公告发出之日起至2024年11月5日14时30分。

2、地点：供应商在“南 通大学附属医院官网”自行下载。

3、售价：300元/份，随响应文件递交给采购代理机构，售后不退。

四、提交响应文件截止时间、采购活动开始时间和地点

1、提交响应文件截止时间及采购活动开始时间：2024年11月5日14时30分。（北京时间），逾时拒绝接收响应文件。

2、提交响应文件地点及采购活动开始地点：南通市西寺路20号南通大学附属医院西院区2号楼6楼606会议室，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、响应保证金：免收；本项目采购文件中涉及响应保证金的事项，均按免收响应保证金执行。

2、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、响应保证金

响应保证金金额： 伍仟 元人民币

响应保证金递交时间： 投标文件递交截止时间前一天 12 时之前

响应保证金形式： 银行电汇、公对公账户转账 。

汇款账户信息：

开户名：中通服网盈科技有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司南京三山街支行

账号：9558854301002835087

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

采购人：南通大学附属医院

地址：南通市西寺路20号

联系人：杜先生

联系方式：13862919289

2、采购代理机构信息

名称：中通服网盈科技有限公司

地址：南通市崇川区环城南路11号

联系人：陈珺 尹淑瑜 朱益龙

联系电话：15358700202  0513-85599000

3、项目联系方式

联系人：陈珺 尹淑瑜 朱益龙

联系电话：15358700202  0513-85599000

# 第二章  供应商须知

一、说明

1、本采购文件仅适用于南通大学附属医院东院区中央空调系统清洗、预膜钝化处理采购项目的采购活动。

2、采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

3、采购文件的解释权属于采购人。

4、供应商在知道或应当知道本项目采购公告及采购文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应向采购人或采购代理机构提出；未提出询问、质疑或是未在规定期间内提出询问、质疑的，视作供应商接受本项目采购公告及采购文件中的全部内容；供应商不得在采购活动期间及采购结束后针对本项目采购公告及采购文件中的所有内容提出质疑、投诉。

5、供应商应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照采购文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对采购文件做出实质性响应，将被拒绝参与采购活动。

二、采购文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购项目的资格条件。

2、采购文件的澄清或者修改将在南通大学附属医院官网上发布澄清公告。

3、澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

4、澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构在响应截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足3日的，采购人或采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

5、除非采购人或采购代理机构以书面的形式对采购文件作出澄清、修改，供应商对涉及采购文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对采购文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、采购项目涉及到的现场勘察

1、采购文件所提供的项目相关数据仅做参考，供应商在响应文件递交截止之日前可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2、采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、采购文件所提供的项目相关数据仅做参考，供应商必须在响应文件递交截止之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息，并在响应文件中采购单位现场勘察联系人签字确认的现场勘察确认函（格式参见第八章）。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

现场勘察联系人：李老师，联系方式：13962992914。

四、响应文件的编写

1、供应商按采购文件要求编写响应文件。但表格可以按同样格式扩展。除另有规定者外，供应商不得修改。

2、响应文件应用不褪色的材料书写或打印。为方便评审小组评审，请供应商按照采购文件所规定的内容顺序编写响应文件。响应文件应当可靠装订，由于装订原因造成响应文件的散落、丢失等，责任由供应商自负。

3、除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字并加盖公章。

五、响应文件的份数、签署和退还

1、响应文件由：①资格审查文件、②技术文件、③报价文件共3部分组成（以下由文件序号代称）。

2、响应文件均为一式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。（具体要求详见第八章 响应文件组成及格式）。

3、在每份响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称（资格审查文件/技术文件/报价文件）、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4、响应文件中的所有正本，须按采购文件要求由供应商法定代表人或授权代表签署和加盖供应商单位公章。响应文件的“副本”可采用正本的复印件，但封面须加盖供应商单位公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

5、采购程序顺利进行后，所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，均不退回（未拆封的除外）。

六、响应文件的密封及标记

1、供应商须将本项目响应文件：①、②、③单独密封。

2、供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋或封箱上标明正、副本字样。

3、密封后，应在封袋或封箱上明确标注项目名称、响应文件各自对应的名称（资格审查文件/技术文件/报价文件）、供应商的全称及日期。

4、在边缝处加盖供应商公章或骑缝签字。

5、采购人或采购代理机构将拒绝接收未按照采购文件要求密封的响应文件。

【特别提醒】响应文件中①、②的“正本”或“副本”中，均不得含有报价文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效响应处理。

七、响应文件的有效期

1、从响应文件接收截止之日起算，60个日历天内响应文件应保持有效。响应文件中承诺的响应有效期应当不少于采购文件中载明的响应有效期。

2、在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃响应。

八、响应报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、响应报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

4、项目最高限价：人民币242435元，响应报价超过最高限价的为无效响应文件。

5、报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）响应文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由供应商的法定代表人或分支机构负责人或其被授权人签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

- 响应报价（以人民币计价）应包含所有人工服务费用、税费、设备费、运输费、技术服务费与及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。一次报定的响应报价为成交价，同时，成交供应商的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

7、一次报定的响应报价为成交价，同时，成交供应商的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

8、供应商应详细阅读采购文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按采购文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效响应处理。

九、响应费用

1、本项目售价300元/份，在递交响应文件的同时提交给采购代理机构。

2、本项目采购代理服务费由成交供应商支付，报价时应综合考虑（不单列）成交供应商在领取成交通知书前向采购代理人支付，30万以上项目招标代理服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2011] 534号）文件规定的标准费率的50%收取，不足3000元按3000元收取；30万以下项目招标代理服务费按1500元收取。

3、采购活动程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

4、无论采购过程和结果如何，参加采购活动的供应商自行承担与本次项目采购有关的全部费用。

十、响应文件递交时间及地址

供应商必须在规定的时间将响应文件送达指定地点，采购人拒绝接收在截止时间后递交的响应文件。

十一、响应保证金

1、招标代理最迟应当在书面合同签订后5日内向供应商退还响应保证金。

2、下列任何情况发生时，响应保证金可不予退还：

（1）供应商在采购文件中规定的响应文件的有效期内撤销响应文件的；

（2）成交供应商无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求递交履约保证金的；

（3）供应商有串通投标、弄虚作假等行为的。

3、未递交响应保证金或者递交的响应保证金有瑕疵的投标将被否决。

十二、未尽事宜

无。

# 第三章 项目需求

- 一、项目概况

南通大学附属医院东院区地处创新区东区先锋地块，按照三级甲等医院标准建设。项目总建筑面积约43万㎡，空调总使用面积222183㎡，开设床位2500张，具体供能建筑楼栋信息如下：

1、能源站供能空调区域面积：

| 项目 | 楼号 | 空调面积㎡ |
| --- | --- | --- |
| 一期 | 门诊楼 | 34393 |
|  | 医技楼 | 28075 |
|  | 住院A | 45290 |
|  | 新建病房楼（平疫结合） | 46670 |
|  | 感染楼 | 1900 |
|  | 地下室（一期） | 5300 |
|  | 地下室（新建病房楼） | 2500 |
|  | 净化及医疗工艺区 | / |
|  | 合计 | 202438 |
| 二期 | 行政办公楼（暂未投运） | 58055 |
| 全期 | 总计 | 222183 |

- 2、院区中央空调工程量统计如下：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卧式风机盘管清洗 | 4209 | 台 |  |
| 2 | 组合式空调机组清洗 | 717 | 台 | 组合式新风机组、组合式空调机组 |
| 3 | 空调循环水处理 | 1 | 套 |  |

- 3、中央空调系统主要技术参数：

| - 序号 | - 参数名称 | - 主要参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 离心式冷水机组 | - 制冷量：3台2400RT，1台900RT |
| - 2 | - 中央空调系统材质 | - 镀锌管、不锈钢、碳钢、紫铜。 |
| - 3 | - 冷却塔数量 | - 10台 |
| - 4 | - 冷却水进出水温差 | - △t3－5℃ |
| - 5 | - 冷却水保有水量 | - 250m³ |
| - 6 | - 冷却水系统日常循环量为 | - 3592m³/h（单台离心泵循环量：1796m3/h） |
| - 7 | - 冷冻水保有水量 | - 500m³ |
| - 8 | - 冷冻水系统日常循环量为 | - 2648m³/h(单台离心泵循环量:1520m³/h） |
| - 9 | - 清洗预膜方案 | - 应符合国家标准及行业标准①HG/T3778—2005《冷却水系统化学清洗、预膜处理技术规则》；②CECS103:99《循环冷却水系统不停车化学清洗和热态预膜工艺技术规程》；③HG/T2387-2007《工业设备化学清洗质量标准》；④GB50050—2017《工业循环冷却水处理设计规范》；⑤GB8978-2002《污水综合排放标准》 |

- 二、服务范围及内容

- 1、服务范围：医院一期建筑内水系统中央空调系统进行维护保养。

- 2、服务内容：

- （1）负责中央空调循环水系统化学清洗处理及钝化预膜服务；

- （2）负责中央空调系统管路（包括主管、支管、风机盘管、组合式空调机组）水路过滤器进行清洗；

- （3）负责风机盘管及组合式空调机组进回风网清洗。

- （4）在服务期内，成交供应商需在接到报修通知后半小时内到达现场进行维护。

- 三、服务要求及技术要求

- 冷却水、冷冻水与空调热水处理后水质须达到《GBT 29044-2012采暖空调系统水质》的要求。若合同期限内，国家或地方颁布新规范标准，则本合同应按照新规范要求执行。须提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的符合要求的检测（验）报告，报告需带CMA、CNAS标识。

| 水质指标 | 冷 却 水 | 冷冻水/供热水 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| PH | 7.5～9.5 | 7.5～10 |  |
| 浊度 | ≤20 | ≤10 | NTU |
| 电导率 | ≤2300 | ≤2000 | μs /cm |
| 钙硬度 | -- | ≤ 300 | mg/L |
| 总碱度 | ≤600 | ≤ 500 | mg/L |
| 氯离子 | ≤500 | ≤250 | mg/L |
| 铁离子 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | mg/L |
| 细菌总数 | ≤ 1*10⁵ | -- | 个/ml |

- 2、空调系统水处理应按照水清洗、化学清洗及预膜处理的顺序进行。

- 3、空调水处理之前，应对空调系统水路相关的过滤器（包括主管、支管、风机盘管、组合式空调机组）逐一进行清洗。

- 4、冷却塔及冷却水系统处理

- （1）冷却水系统的水质处理和运行期间保养基本流程同冷冻水处理要求外还须增加冲洗填料、投放除垢剂和杀菌灭藻剂的处理步骤。并保证水处理质量达到检验标准，符合当地环保卫生要求。

- （2）冷却塔的洗塔工作，包括塔身、填料、接水盘等主要部件。顶部布水器冷却塔填料、底部积水盘必须保证无杂质、无污垢。

- 5、冷却水、冷媒水系统水质清洗完工后水质清澈，冷冻水碳钢、铜挂片无腐蚀。

- 6、空调水处理药剂水处理药剂需有机酸清洗剂、环境型药剂，附生产商质量检验合格证明。

- 7、空调维护清洗后，采购人将按采购文件和成交供应商响应文件进行验收，由成交供应商提供检测报告（费用含在报价中，不另计）。水质检测结果应符合国家标准。

- 四、药剂用量及服务清单

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 最高单价限价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻水系统化学清洗药剂 | 公斤 | 1000 | 18 | 18000 | 不含空调主机 |
| 2 | 冷冻水系统钝化预膜剂 | 公斤 | 750 | 18 | 13500 | 不含空调主机 |
| 3 | 冷冻水系统保养药剂 | 公斤 | 1000 | 18 | 18000 | 缓蚀阻垢剂 |
| 4 | 冷却水系统清洗药剂 | 公斤 | 800 | 18 | 14400 | 不含空调主机 |
| 5 | 冷却水系统钝化预膜剂 | 公斤 | 500 | 18 | 9000 | 不含空调主机 |
| 6 | 水质检测 | 次 | 1 | 1000 | 1000 | 冷却水、冷冻水 |
| 7 | 水处理技术服务费 | 项 | 1 | 10000 | 10000 | 水系统清洗、钝化预膜处理 |
| 8 | 卧式风机盘管过滤器清洗 | 台 | 4209 | 30 | 126270 | 包括水路过滤器、进回风网 |
| 9 | 组合式空调机组过滤器清洗 | 台 | 717 | 45 | 32265 | 包括水路过滤器、进回风网 |
| 合价（元） |  |  |  |  | 242435 |  |

- 注：1、报价单价不得超过最高限价单价。

- 2、成交供应商在维护保养时的药剂使用量不得低于采购文件中清单药剂使用量。

- 五、品牌及产品要求

- 水处理药剂推荐品牌：北京蓝星、栗田工业(苏州)水处理有限公司，纳尔科。

- 供应商按照采购人推荐的品牌范围并根据市场行情自行考虑选择，并在报价文件中提供品牌（供应商在响应时可以选用替代，但这些替代的品牌、产品技术标准要优于或相当于采购人推荐的品牌，并提供充分的证明材料，并经2/3以上评委同意可参与评审）。若供应商在报价文件中提供的替代品牌未经2/3以上评委同意或未注明品牌的，视为无效响应处理。

- 产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

六、服务期限：45日历天。

七、付款方式

维护保养结束后，采购人将对项目进行验收，由第三方出具的检测报告合格后支付合同款的95%，服务期满1年后支付合同款的5%。

以上付款均不计利息，成交商应出具由税务部门认可的正式发票。

八、人员要求：

（1）拟派项目负责人须大专及以上学历，拟派项目负责人一旦确认，在服务期内不得随意更换。如因特殊原因确需更换，供应商应提前3个工作日与采购人进行沟通获得同意，且做好相关交接工作后方可更换。（需提供承诺书，毕业证书原件于领取中标通知后10日内提交甲方审核，同时提供供应商为其缴纳的近三个月任意一个月(2024年7月-9月)的社保证明材料并加盖公章，不提供视为无效标。）

（2）拟派项目施工人员必须持有国家认可的《制冷与空调作业证》，持有《电工作业证》人员不得少于6名，持有登高作业证人员不得少于2名。（需提供承诺书，证书原件于领取中标通知后10日内提交甲方审核，同时提供供应商为其缴纳的近三个月任意一个月(2024年7月-9月)的社保证明材料并加盖公章，不提供视为无效标。）

九、服务要求

1、现场条件：已具备实施条件，但项目实施不能影响医院正常的医疗工作。

2、本项目实施过程中，成交商必须采取各项安全措施保证安全，本项目实施过程中的一切安全责任均由成交商承担。

3、成交商应及时将不正常的情况通知采购人。

4、成交商在服务期间不得损坏采购人财产。如因成交商工作人员疏忽而导致设备遗失或损坏的，由成交商承担赔偿责任。

# 第四章  评审方法和程序

- 一、采购人委托采购代理机构组织采购

1、成立评审委员会小组，评审委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

2、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加采购活动。

- 二、采购活动开启

1、采购代理机构主持采购活动并记录，及时处理供应商代表提出的询问或者回避申请。

2、供应商不足3家的不得进行采购活动，相应处理方式见本采购文件第四章第十一条的规定。

- 三、资格审查

1、采购活动开始后，采购人及其委托的采购代理机构依据相关法律政策的规定，根据采购文件载明的资格审查要求，对供应商的资格进行审查。

2、资格审查合格的供应商进入评审环节。

3、合格供应商不足3家的，不得评审，相应处理方式见本采购文件第四章第十一条的规定。

- 四、评审

1、评审时间：资格审查结束以后。

2、采购代理机构负责组织评审工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告。

（2）宣布评审纪律。

（3）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评审委员会推选评审组长，采购人代表不得担任组长。

（5）在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。

（6）根据评审委员会的要求介绍采购相关政策法规、采购文件。

（7）维护评审秩序，监督评审委员会依照采购文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

（8）核对评审结果，有下列规定情形的，要求评审委员会复核或者书面说明理由，评审委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级相关部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评审有关的其他事项。

3、评审委员会负责具体评审事务：

（1）独立履行审查、评价合格供应商的响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据采购文件载明的评审方法直接确定成交商。

（2）对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由供应商代表签字，但不得超出采购文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

4、评审委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格供应商的响应文件是否实质性响应采购文件要求，并做出评价；

（3）按照采购文件规定的评审办法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求供应商对响应文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合采购人或采购代理机构答复供应商提出的质疑。

5、除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场；有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6、采购活动开始后直到公告项目成交结果发出成交通知书并授予成交商合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

7、评审期间，合格供应商的响应文件仍有可能被评审委员会根据规定判为无效响应。

8、在响应文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和评审委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的成交资格。

- 五、评审原则

1、本项目采用 综合评分法 ，即指响应文件满足本项目采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的供应商推荐为成交商的评审方法。

2、评审委员会成员：对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求；按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3、评审委员会严格按照采购文件规定的要求、条件、评分标准，对供应商所提供的采购完整计划的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4、对响应文件的评审判定，只依据响应文件内容本身，不依靠采购活动结束后任何外来证明文件。

- 六、评审方法

1、评审程序：

资格符合性评审——技术文件评审——价格文件评审——确定成交候选人。

本次资格审查采用资格后审，各供应商资格审查通过后方能进入技术文件的评审。先开技术文件，技术文件评审打分结束后再开价格文件。

2、评审委员会将仅对按本采购文件载明的方法与规定，为实质上响应采购文件要求的响应文件评审并进行评价和比较。

3、本次项目的技术文件和价格文件评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术文件分值占总分值的比重为50%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

价格文件分值占总分值的比重为50%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

4、评审委员会严格按照采购文件的要求、条件、评分标准，对供应商所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评审委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效供应商的响应文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。

6、技术分按评委的算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、开启供应商的报价文件，现场报价后由供应商代表签名确认。

8、供应商的价格文件评审得分直接计算取得，并与其技术文件得分相加为该供应商的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

9、评审结果按响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分由高到低顺序排列，排名前三名的依次为第一、第二、第三成交候选人。评审后的综合得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列；综合得分且最终响应报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐成交候选人，并编写评审报告。

- 七、关于响应价格评审

1、针对响应价格实质响应的评审

评审委员会将审查每份响应文件的报价是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与采购文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应 ，则按无效响应处理。

2、针对响应价格合理性的评审

评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

- 八、评审评分项

（一）技术文件评分：（50分）

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商企业能力 | 提供供应商有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境体系认证、GB/T28001 职业健康安全管理体系认证、安全生产合格证、中国空调清洗消毒企业能力等级一级证书、GB/T27922-2011售后服务认证五星证书（认证范围须包括“空调水处理”，否则不得分）、GB/T27922-2011售后服务完善程度认证证书十星，每提供一个项目得 2分，本项最高得14分，提供复印件并加盖公章，不提供不得分。 | 14 |
| 2 | 拟派项目负责人要求 | 1、拟派项目负责人具有中级工程师及以上职称证或者二级建造师的得3分，提供证书复印件并加盖公章。 2、拟派项目负责人有类似服务项目经验且在项目中担任项目经理的工作经验累计≥5年，得3分；(须提供业主单位出具其担任项目经理的职务证明以及工作履历证明，注明服务年限、业主单位联系人电话，并加盖业主单位公章，不提供不得分)。同时提供供应商为其缴纳的近三个月任意一个月(2024年7月-9月)的社保证明材料并加盖公章，不提供不得分。 | 6 |
| 3 | 类似项目业绩 | 提供自2020年10月1日以来由供应商承担公共建筑的中央空调系统水处理、维护保养的类似业绩，每提供一个合同得2.5分，本项最高得10分。须提供合同服务期内任意一张发票复印件并加盖单位公章。 | 10 |
| 4 | 项目管理组织方案 | - 对本项目制定专门方案，方案应包含但不限于中央空调水系统清洗、预膜方案，安全制度，应急响应方案，交通保障，人员工伤保险，意外保险，管理制度，人员配备，方案及其他合理化建议等。 实施方案完整详细、科学合理、可行性强，阐述全面得10分； 实施方案比较完整详细、流程比较规范、比较严谨合理、阐述无明显缺陷得7分； 实施方案内容空泛、可行性不强、阐述存在明显缺陷得 4分； 未提供实施方案不得分。 | 10 |
| 5 | 应急保障措施 | 结合本项目实际情况，提供重大故障应急保障措施，内容包括但不限于重大故障处理流程、应急预案、风险管理等。 应急预案科学合理，可行性强，结合本项目实际情况掌握的风险点全面，风险规避举措得当，得10分； 应急预案较科学合理，结合本项目实际情况掌握的风险点较全面，风险规避举措较得当，得7分； 应急预案可行性一般，结合本项目实际情况掌握的风险点较少，风险规避举措一般，得4分；不提供不得分。 | 10 |

注：1、评委依据采购文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

2、上述响应文件中所提供的相关合同业绩、资质证书、证明及报告等必须与原件一致。采购结束后，采购人将对成交单位上述响应文件中所提供的相关材料进行核实，如发现虚假或与事实不符的，将取消其成交资格。

（二）报价评分：（50分）

1、评审基准价：即满足采购文件要求且响应报价最低的为评审基准价，其价格分为满分。

2、其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=(评审基准价／响应报价)×50。

（三）成交供应商的确定

评委会汇总各评委评分后，按照综合得分从高到低的顺序推荐前三名成交候选人，

若综合得分相同时，按响应报价由低到高顺序排列；综合得分且最终响应报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐成交候选人。

采购人委托评审委员会直接确定成交商。

当第一成交候选人放弃成交、因不可抗力等原因不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评审委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交商，也可以重新组织采购。本办法未尽事宜，由评审委员会依据相关法规研究确定。采购人不解释评审结果。

（四）评审争议

评审时评委对评审的细则若有争议，由评审委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

（五）落选原因

评审委员会不对落选的供应商做落选原因的解释。

- 九、出现下列情形之一的，作无效响应处理：

1、响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

2、不具备采购文件中规定的资格要求的；

3、报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

- 十、有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效

1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2、不同供应商委托同一单位或者个人办理采购活动事宜；

3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5、不同供应商的响应文件相互混装。

- 十一、变更为其他方式采购的情形处理

依据相关政策的规定：响应截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1、采购文件存在不合理条款或者采购程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新采购；

2、采购文件没有不合理条款、采购程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报相关部门批准。

- 十二、成交通知

1、采购活动结束后，采购人自成交供应商确定之日起2个工作日内在南通大学附属医院官网公告成交结果。

2、成交公告期限为1个工作日，期限结束后向成交供应商发出《成交通知书》。

3、《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交供应商依法承担法律责任。

第五章 合同主要条款

南通大学附属医院东院区中央空调系统清洗、预膜钝化处理采购项目

采购合同

委托方：   （简称甲方）

服务方：   （简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规、规章及有关标准、规范的规定，就南通大学附属医院东院区中央空调系统清洗、预膜钝化处理采购项目，经双方自愿、平等、友好协商，签订本合同书。

- 一、项目范围

- 1、服务范围：医院一期建筑内水系统中央空调系统进行维护保养。

- 2、服务内容：

- （1）负责中央空调循环水系统化学清洗处理及钝化预膜服务；

- （2）负责中央空调系统管路（包括主管、支管、风机盘管、组合式空调机组）水路过滤器进行清洗；

- （3）负责风机盘管及组合式空调机组进回风网清洗。

- （4）在服务期内，乙方需在接到报修通知后半小时内到达现场进行维护。

- 二、项目地点

南通大学附属医院东院区。

- 三、合同价款

1.合同价款：服务费人民币    元。

2.付款方式：维护保养结束后，甲方将对项目进行验收，由第三方出具的检测报告合格后支付合同款的95%，服务期满1年后支付合同款的5%。

以上付款均不计利息，乙方应出具由税务部门认可的正式发票。

- 四、服务期

服务期：45日历天。

本合同自  年 月 日起至  年 月 日止。

五、采购单价

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 价格 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 1 | 冷冻水系统化学清洗药剂 | 公斤 | 1000 |  |  | 不含空调主机 |
| 2 | 冷冻水系统钝化预膜剂 | 公斤 | 750 |  |  | 不含空调主机 |
| 3 | 冷冻水系统保养药剂 | 公斤 | 1000 |  |  | 缓蚀阻垢剂 |
| 4 | 冷却水系统清洗药剂 | 公斤 | 800 |  |  | 不含空调主机 |
| 5 | 冷却水系统钝化预膜剂 | 公斤 | 500 |  |  | 不含空调主机 |
| 6 | 水质检测 | 次 | 1 |  |  | 冷却水、冷冻水 |
| 7 | 水处理技术服务费 | 项 | 1 |  |  | 水系统清洗、钝化预膜处理 |
| 8 | 卧式风机盘管过滤器清洗 | 台 | 4209 |  |  | 包括水路过滤器、进回风网 |
| 9 | 组合式空调机组过滤器清洗 | 台 | 717 |  |  | 包括水路过滤器、进回风网 |
| 合价 |  |  |  |  |  |  |

六、双方责任

1.服务期间甲方提供相关便利条件，协助乙方的工作。

2.乙方人员应遵守甲方的管理制度，充分尊重甲方的意见，确保安全。

3.乙方应及时将不正常的情况通知甲方。

4.乙方在服务期间不得损坏采购人财产。如因乙方工作人员疏忽而导致设备遗失或损坏的，由乙方承担赔偿责任。

七、其他约定

1.本合同书一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。

2.因本合同及本合同有关事项发生的争议，双方可友好协商解决。协商不成的，任何一方均应向甲方所在地的法院提起诉讼。

3.双方需确定的其他事项另行以书面形式商定。

（签字页）以下无正文

甲方：南通大学附属医院          乙方：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

日期：    年   月   日         日期：    年   月   日

附件1：

廉洁协议

立协议单位：                                        （甲方）

（乙方）

为了在服务全过程中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家、省、市有关服务项目承发包和廉政建设的各项规定，甲乙双方按照公平、公正和诚实信用的原则，自愿订立并共同遵守如下协议：

第一条  甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于服务项目承发包和廉政建设的各项规定。

第二条  甲方责任

（一）甲方工作人员不得以任何形式接受乙方的礼金、有价证券、物品、好处费、感谢费等，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、健身和娱乐等活动。

（三）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求或暗示乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

（五）甲方工作人员不得向乙方和相关单位泄露应当保密或者可能影响公平竞争的相关情况。

（六）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为其购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

（七）甲方工作人员不得在家里接待乙方有关事宜的询访。

第三条  乙方责任

（一）乙方通过正常途径开展相关业务，不得向甲方工作人员、审计等相关人员赠送礼品、礼金、有价证券、物品和好处费、感谢费等。不得为甲方工作人员、审计等相关人员报销应由其个人或其单位负担的费用。

（二）乙方不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员、审计等相关人员就服务项目进行私下商谈或达成默契。

（三）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）乙方不得以任何理由为甲方、审计等相关人员和相关单位及其个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

第四条  违约责任

（一）乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方纪委监察机关或甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

（二）甲方发现乙方违反本协议，甲方根据具体情况和造成的后果扣除乙方合同价的2%——10%作为廉政违约金（发现一次，至少扣除合同价2%的违约金），对有贿赂等不良记录的单位和个人，在2—3年内不得参与甲方任何项目的采购活动。乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方从合同款中扣除。由此给甲方单位造成的损失，乙方应予赔偿。

第五条  本协议一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。

第六条  本廉洁协议作为                   合同的附件，与       项目合同具有同等法律效力。经协议双方签署盖章后  立即生效。

甲方单位：（盖章）                  乙方单位：（盖章）

委托代表人签字：                    委托代表人签字：

年   月   日                       年   月   日

# 第六章  合同授予

一、自成交通知书发出之日起30日内，成交商凭“成交通知书”凭证与采购人签订合同。合同一式肆份，采购人叁份、供应商壹份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合成交商履约，成交商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交商串通或要求成交商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

六、付款方式详见采购文件第五章，以上项目款的支付不计息。

- 第七章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2、供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加采购活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4、对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式，见采购文件第一章。

5、 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 未参加采购活动的供应商。

5.4供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6、供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第八章  响应文件组成及格式

响应文件组成

响应文件由资格审查文件、技术文件、报价文件三部分组成。本次采购应采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按采购文件要求装订密封后一起递交。

一、资格审查文件（单独装订密封）

1、供应商法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明、法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（格式参见第八章）。

2、供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式参见第八章）。

4、供应商须提供诚信承诺书（格式参见第八章）。

5、现场勘察确认函（格式参见第八章）。

6、资格审查需要提供的其他材料。

注：以上材料如为复印件均需加盖供应商公章。

二、技术文件（单独装订密封，不得出现报价）

1、投标响应函（格式参见第八章）；

2、供应商情况表（格式参见第八章）；

3、商务部分正负偏离表（格式参见第八章）；

4、技术部分正负偏离表（格式参见第八章）；

5、评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

注：以上材料如为复印件均需加盖供应商公章。

三、报价文件（单独装订密封）

1、响应报价表（格式参见第八章）。

2、报价明细表（格式参见第八章）。

南通大学附属医院东院区中央空调系统清洗、预膜钝化处理采购项目

响应文件

（资格审查文件）

（技术文件）

（报价文件）

供应商（盖公章）：

法定代表人（或其委托代理人）（签字或盖章）：

日    期：

1、法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商全称（盖章）：

日  期：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

## 2、授权委托书

南通大学附属医院：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加        （采购项目名称）项目的采购活动，全权处理一切与该项目采购活动有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

委托期限：自本委托书签署之日起至响应文件的有效期满。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

附：被授权人身份证正反面复印件。

单位名称（公章）

法定代表人（签字或盖章）

年   月   日

## 3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通大学附属医院：

我单位参加________________（项目名称）采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1. 供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

## 4、诚信承诺书

南通大学附属医院：

我单位在参加贵单位组织的             项目的采购活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方成交，将严格按照规定及时与采购单位签订合同；

5、若我方成交，将严格按照响应文件所承诺的报价、质量、供货期等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按响应文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消响应资格、成交资格、不良行为记录、限制其一定期限内参加采购活动等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

## 5、现场勘察确认函

致:南通大学附属医院

依据贵单位                                  （采购项目名称）项目采购文件的要求。我方已于   年   月   日对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况做如下承诺:

1、经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的施工现场、现场周围交通道路等所有情况。

2、我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风

险。

勘察单位(盖章) :

勘查单位授权人(签字) :

采购单位现场勘察联系人（签字） :

年      月     日

- 6、投标响应函

南通大学附属医院：

依据贵单位                （采购项目名称）项目采购采购的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2.我公司已经详细阅读了全部采购文件及其附件，我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3.我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4.我公司承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5.我公司尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6.一旦我方成交,我方承诺将根据项目服务要求与贵单位签订项目服务协议书。

7.一旦我方成交, 我方承诺在服务过程中，负责安排好各相关人员完成服务工作。

8.一旦我方成交,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间内保证所有工作人员到位。如有违反，将按规定接受处罚直至撤场并赔偿甲方因此造成的损失。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

- 7、供应商情况表

| （1） | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （2） | 总部地址： |  |  |
| （3） | 当地分支机构地址： |  |  |
| （4） | 电话： | 联系人： |  |
| （5） | 传真： | 电子邮件： |  |
| （6） | 注册地： | 注册年份： |  |
| （7） | 公司资质等级证书号（如有，请附有关证书的复印件） |  |  |
| （8） | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，没有请忽略该项） |  |  |
| （9） | 经营范围： 1、； 2、； 3、…… |  |  |
| （10） | 供应商从事类似采购项目的年数 |  |  |
| （11） | 其他需要说明的情况，可自行添加 |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

- 8、商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与采购文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商如果虚假响应，将取消其响应或成交资格，并按有关规定进行处罚。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

- 9、技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与采购文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商如果虚假响应，将取消其响应或成交资格，并按有关规定进行处罚。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

## 10、响应报价表

| 项目名称 | 响应报价 |
| --- | --- |
| 南通大学附属医院东院区中央空调系统清洗、预膜钝化处理采购项目 | 大写： 元 小写： 元 |

注：1.响应报价（以人民币计价）应包含人工服务费用、税费、设备费、运输费、技术服务费与及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。一次报定的响应报价为成交价，同时，成交供应商的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2.报价保留小数点后两位有效数字。

供应商(盖公章)：

法定代表人或其代理人(签字或盖章)：

日期：     年    月    日

## 11、报价明细表

| 序号 | 服务内容 |  | 品牌 | 单位 | 数量 | 价格 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 1 | 冷冻水系统化学清洗药剂 |  |  | 公斤 | 1000 |  |  | 不含空调主机 |
| 2 | 冷冻水系统钝化预膜剂 |  |  | 公斤 | 750 |  |  | 不含空调主机 |
| 3 | 冷冻水系统保养药剂 |  |  | 公斤 | 1000 |  |  | 缓蚀阻垢剂 |
| 4 | 冷却水系统清洗药剂 |  |  | 公斤 | 800 |  |  | 不含空调主机 |
| 5 | 冷却水系统钝化预膜剂 |  |  | 公斤 | 500 |  |  | 不含空调主机 |
| 6 | 水质检测 |  |  | 次 | 1 |  |  | 冷却水、冷冻水 |
| 7 | 水处理技术服务费 |  |  | 项 | 1 |  |  | 水系统清洗、钝化预膜处理 |
| 8 | 卧式风机盘管过滤器清洗 |  |  | 台 | 4209 |  |  | 包括水路过滤器、进回风网 |
| 9 | 组合式空调机组过滤器清洗 |  |  | 台 | 717 |  |  | 包括水路过滤器、进回风网 |
|  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |

- 注：1、报价单价不得超过最高限价单价。

2、成交供应商在维护保养时的药剂使用量不得低于采购文件中清单药剂使用量。

供应商(盖公章)：

法定代表人或其代理人(签字或盖章)：

日期：     年    月    日