南通大学附属医院西院区锅炉维保服务项目

采购文件

（资格后审）

采购人：南通大学附属医院

代理机构：中通服网盈科技有限公司

日期：2024年11月

目  录

第一章 采购公告

第二章 供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同主要条款

第六章 合同授予

第七章 质疑提出和处理

第八章 响应文件组成及格式

- 第一章  采购公告

项目概况

南通大学附属医院西院区锅炉维保服务项目的潜在供应商应在南通大学附属医院官网获取采购文件，并于2024年11月15日14时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目名称：南通大学附属医院西院区锅炉维保服务项目

2、预算金额：人民币39万元/3年

3、最高限价：维保服务费最高限价：人民币13万元/年。备品备件结算费采用下浮率报价形式。下浮率≥0%的为有效报价。

4、采购需求：详见采购文件第三章。

5、服务期限：履行期限三年，合同一年一签，考核每项均合格可续签下一年度。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供声明函：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目的特定资格要求：

（1）供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（2）供应商法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明、法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（格式参见第八章）。

（3）供应商具有2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来的类似业绩。须提供合同服务期内任意一张发票及合同复印件并加盖单位公章。

（4）供应商须提供诚信承诺书（格式参见第八章）。

（5）本项目要求供应商进行现场勘察，提供勘察确认函。（格式参见第八章）

3、本项目不接受联合体响应。

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

具体资格要求详见第八章中的“资格审查文件”。

三、获取采购文件

1、时间：自本采购公告发出之日起至2024年11月15日14时30分。

2、地点：供应商在“南 通大学附属医院官网”自行下载。

3、售价：300元/份，随响应文件递交给采购代理机构，售后不退。

四、提交响应文件截止时间、采购活动开始时间和地点

1、提交响应文件截止时间及采购活动开始时间：2024年11月15日14时30分。（北京时间），逾时拒绝接收响应文件。

2、提交响应文件地点及采购活动开始地点：南通市西寺路20号南通大学附属医院西院区2号楼6楼606会议室，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、响应保证金

响应保证金金额： 贰仟伍佰 元人民币

响应保证金递交时间： 投标文件递交截止时间前一天 12 时之前

响应保证金形式：应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

汇款账户信息：

开户名：中通服网盈科技有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司南京三山街支行

账号：9558854301002835087

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

采购人：南通大学附属医院

地址：南通市西寺路20号

联系人：杜先生

联系方式：13862919289

2、采购代理机构信息

名称：中通服网盈科技有限公司

地址：南通市崇川区环城南路11号

联系人：陈珺 尹淑瑜 朱益龙

联系电话：15358700202  0513-85599000

3、项目联系方式

联系人：陈珺 尹淑瑜 朱益龙

联系电话：15358700202  0513-85599000

# 第二章  供应商须知

一、说明

1、本采购文件仅适用于南通大学附属医院西院区锅炉维保服务项目的采购活动。

2、采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

3、采购文件的解释权属于采购人。

4、供应商在知道或应当知道本项目采购公告及采购文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应向采购人或采购代理机构提出；未提出询问、质疑或是未在规定期间内提出询问、质疑的，视作供应商接受本项目采购公告及采购文件中的全部内容；供应商不得在采购活动期间及采购结束后针对本项目采购公告及采购文件中的所有内容提出质疑、投诉。

5、供应商应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照采购文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对采购文件做出实质性响应，将被拒绝参与采购活动。

二、采购文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、任何对采购文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间一日内以电子文件形式（不具单位名称）发送至441278198@qq.com邮箱向采购人或代理机构提出。

2、采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购项目的资格条件。

3、采购文件的澄清或者修改将在南通大学附属医院官网上发布澄清公告。

4、澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

5、澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构在响应截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足3日的，采购人或采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

6、除非采购人或采购代理机构以书面的形式对采购文件作出澄清、修改，供应商对涉及采购文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

7、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对采购文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、采购项目涉及到的现场勘察

1、采购文件所提供的项目相关数据仅做参考，供应商在响应文件递交截止之日前可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2、采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、采购文件所提供的项目相关数据仅做参考，供应商必须在响应文件递交截止之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息，并在响应文件中采购单位现场勘察联系人签字确认的现场勘察确认函（格式参见第八章）。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

勘察联系人：陆老师，联系电话：13515209709。提前一天预约。

四、响应文件的编写

1、供应商按采购文件要求编写响应文件。但表格可以按同样格式扩展。除另有规定者外，供应商不得修改。

2、响应文件应用不褪色的材料书写或打印。为方便评审小组评审，请供应商按照采购文件所规定的内容顺序编写响应文件。响应文件应当可靠装订，由于装订原因造成响应文件的散落、丢失等，责任由供应商自负。

3、除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字并加盖公章。

五、响应文件的份数、签署和退还

1、响应文件由：①资格审查文件、②报价文件共2部分组成（以下由文件序号代称）。

2、响应文件均为一式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。（具体要求详见第八章 响应文件组成及格式）。

3、在每份响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称（资格审查文件/报价文件）、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4、响应文件中的所有正本，须按采购文件要求由供应商法定代表人或授权代表签署和加盖供应商单位公章。响应文件的“副本”可采用正本的复印件，但封面须加盖供应商单位公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

5、采购程序顺利进行后，所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，均不退回（未拆封的除外）。

六、响应文件的密封及标记

1、供应商须将本项目响应文件：①、②单独密封。

2、供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋或封箱上标明正、副本字样。

3、密封后，应在封袋或封箱上明确标注项目名称、响应文件各自对应的名称（资格审查文件/报价文件）、供应商的全称及日期。

4、在边缝处加盖供应商公章或骑缝签字。

5、采购人或采购代理机构将拒绝接收未按照采购文件要求密封的响应文件。

【特别提醒】响应文件中①的“正本”或“副本”中，均不得含有报价文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效响应处理。

七、响应文件的有效期

1、从响应文件接收截止之日起算，60个日历天内响应文件应保持有效。响应文件中承诺的响应有效期应当不少于采购文件中载明的响应有效期。

2、在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃响应。

八、响应报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、响应报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

4、项目最高限价：维保服务费最高限价：人民币13万元/年。备品备件结算费采用下浮率报价形式。下浮率≥0%的为有效报价。

5、报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）响应文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由供应商的法定代表人或分支机构负责人或其被授权人签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

- 响应报价（以人民币计价）应包含所有人工服务费用、税费、设备费、免费清单内的备品备件费、运输费、技术服务费与及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。一次报定的响应报价为成交价，同时，成交供应商的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

7、一次报定的响应报价为成交价，同时，成交供应商的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

8、供应商应详细阅读采购文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按采购文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效响应处理。

九、响应费用

1、本项目售价300元/份，在递交响应文件的同时提交给采购代理机构。

2、本项目采购代理服务费由成交供应商支付，报价时应综合考虑（不单列）成交供应商在领取成交通知书前向采购代理人支付，30万以上项目招标代理服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2011] 534号）文件规定的标准费率的50%收取，不足3000元按3000元收取；30万以下项目招标代理服务费按1500元收取。

3、采购活动程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

4、无论采购过程和结果如何，参加采购活动的供应商自行承担与本次项目采购有关的全部费用。

十、响应文件递交时间及地址

供应商必须在规定的时间将响应文件送达指定地点，采购人拒绝接收在截止时间后递交的响应文件。

- 十一、响应保证金

1、下列任何情况发生时，响应保证金可不予退还：

（1）供应商在采购文件中规定的响应文件的有效期内撤销响应文件的；

（2）成交供应商无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件的；

（3）供应商有串通投标、弄虚作假等行为的。

2、未递交响应保证金或者递交的响应保证金有瑕疵的投标将被否决。

十二、未尽事宜

无。

# 第三章 项目需求

一、项目维保内容

1、维保锅炉清单：

| 序号 | 登记 地址 | 锅炉 型号 | 制造 企业 | 功率 (t/h) | 设计 燃料 | 使用 燃料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六号楼 | LSS2-1.0-Q | 富士特锅炉 | 2 | 燃气 | 天然气 |
| 2 | 六号楼 | LSS2-1.0-Q | 富士特锅炉 | 2 | 燃气 | 天然气 |
| 3 | 六号楼 | LSS2-1.0-Q | 富士特锅炉 | 2 | 燃气 | 天然气 |
| 4 | 三号楼 | CWNS1.45-95/70-YO | 广州贝龙 | 2 | 燃油 | 柴油 |
| 5 | 三号楼 | CWNS1.45-95/70-YO | 广州贝龙 | 2 | 燃油 | 柴油 |
| 6 | 一号楼 | 热水锅炉 | 镇江海德利 | 4 | 燃气 | 天然气 |
| 7 | 一号楼 | 热水锅炉 | 镇江海德利 | 4 | 燃气 | 天然气 |
| 8 | 一号楼 | 热水锅炉 | 镇江海德利 | 4 | 燃气 | 天然气 |

2、关于锅炉本体

（1）外观及正常工作状态

（2）漏水漏气现象

3、关于真空

（1）真空度维持及真空泵工作状态

（2）热媒水维持状态

4、关于燃烧器

（1）燃烧器的污染情况

（2）点火棒的污染情况

（3）燃烧器扩散器的污染情况

5、各种电磁阀的工作情况

6、燃烧状态及风量调节器的工作情况（三个月检查一次）

7、关于安全装置

（1）抽气开关工作情况

（2）异常压力开关工作情况

（3）安全阀工作情况

（4）炉体过热开关工作情况

（5）各种传感器工作情况

8、关于鼓风机运行工作情况

9、关于安全装置

月度保养：检查电磁阀工作情况，检查管路是否有泄漏，检查各安全报警装置工作情况，对锅炉水质进行化验，检查燃烧状况。

季度保养：锅炉尾气，炉体，炉膛，燃烧器检查

真空锅炉不包括交换器的维修保养。

蒸汽锅炉不包括炉体和省煤器的维修和保养。

二、维保锅炉要求

1、维保方应按照采购人要求向采购人递交维保服务报告，并向采购人提出必要的合理建议。

2、在维保服务期内，需配置1名人员常驻现场经常日常维保。锅炉突发故障时，维保方应于2小时内响应，4小时内排除锅炉故障，确保采购人设备正常使用。

3、对于锅炉维保服务，维保方不再收取本合同约定的服务之外的任何服务费用。

4、维保期限：履行期限三年，合同一年一签，考核每项均合格可续签下一年度。

5、在维保期限内，锅炉需更换零配件。《锅炉维保常用免费配件清单》内的维修备品备件由维保方免费提供并更换。维保期内，如需更换下表中零配件的，由维保方提供并负责更换；如出现自更换后3个月内，该零配件出现故障，则需重新更换该配件（不再收取任何费用），供应商在报价表中对零配件进行下浮率报价；除上述之外的在服务期内涉及的其他零配件更换由双方认质认价后进行。

| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点火线圈 | 1*8KV | 个 | 1 | 585 |
| 2 | 蒸汽压力开关 | SNS | 个 | 1 | 730 |
| 3 | 火焰检测器 | QRA4.U | 个 | 1 | 1500 |
| 4 | 火焰转换器 | FST-2 | 个 | 1 | 1585 |
| 5 | 控制面板 | TXQ00 | 个 | 1 | 13950 |
| 6 | 真空压力表 | 100A*(-100KPa-100KPa) | 个 | 1 | 350 |
| 7 | 热交换器O型环 | 560mm热交换法兰用 | 个 | 1 | 420 |
| 8 | 集箱垫 | 560mm集箱用（489） | 个 | 1 | 420 |
| 9 | 热水传感器 | 502AT | 个 | 1 | 515 |
| 10 | 伺服马达 | DM-320-5 | 个 | 1 | 6560 |
| 11 | 调压阀(燃气) | SKP25.003E2 | 个 | 1 | 6256 |
| 12 | 电磁阀(燃气) | MVD205/5 | 个 | 1 | 2015 |
| 13 | 电磁阀(燃气) | MVDLE215/5 | 个 | 1 | 3916 |
| 14 | 电磁阀(燃气) | ZRDLE420/5 | 个 | 1 | 8400 |
| 15 | 炉体过热传感器 | 95N（真空） | 个 | 1 | 150 |
| 16 | 漏气检测装置 | GLC-500 | 个 | 1 | 1985 |
| 17 | 控制器 | TXQ00 | 个 | 1 | 14650 |
| 18 | 控制器 | HBC-BS-T3 | 个 | 1 | 14650 |
| 19 | 控制面板 | HBC-BS-T3 | 个 | 1 | 12200 |
| 20 | 点火棒 | 125MM | 个 | 1 | 300 |
| 21 | 变频器 | LSLV0037S100 | 个 | 1 | 4572 |
| 22 | 风门执行器 | SQM40.261A21 | 个 | 1 | 6000 |
| 23 | 风门执行器 | SQM45.295B9 | 个 | 1 | 4650 |
| 24 | 燃烧器控制器 | LMV51.100C2 | 个 | 1 | 8000 |
| 25 | 燃烧器操作器 | AZL52.00B1 | 个 | 1 | 4200 |
| 26 | 燃气阀组 | DMV-D65 | 套 | 1 | 11000 |
| 27 | 燃气压力开关 | GW50A6 | 个 | 1 | 485 |
| 28 | 燃气压力开关 | GW150A6 | 个 | 1 | 550 |
| 29 | 燃油程序控制器 | LOA44 | 个 | 1 | 445 |
| 30 | 燃油锅炉控制器 | 三菱F930GOT-BWD-C | 个 | 1 | 3600 |
| 31 | 油泵 | AN67 | 个 | 1 | 550 |
| 32 | 锅炉控制操作屏 | IPT2-2# | 套 | 1 | 14300 |

6、须指派具有燃烧器调试资格证或者燃烧器检查资格证人员进行锅炉维保。（需提供承诺书，承诺证书原件于成交通知书发出后10日内提交采购人审核，不提供承诺的视为无效标。）

7、维保期间由采购人现场人员全程监护，因维保方过失造成设备损坏维保损失，由维保方承担全部责任。

### 锅炉维保常用免费配件清单

| 配件名称 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 控制柜电线 | RVV1平方 | 维修更换 |
| 控制柜电线 | RVV1.5平方 | 维修更换 |
| 控制柜电线 | RVV2.5平方 | 维修更换 |
| 控制柜接触器 | 全型号 | 维修更换 |
| 控制柜热继电器 | 全型号 | 维修更换 |
| 阀门 | 小于等于DN25 | 维修更换 |
| 管件 | 小于等于DN25 | 维修更换 |
| 弯头 | 小于等于DN25 | 维修更换 |
| 接头 | 小于等于DN25 | 维修更换 |
| 管件密封垫 | 全型号 | 维修更换 |
| 生料带 | 全型号 | 维修更换 |
| 控制柜中间继电器 | 全型号 | 维修更换 |
| 螺丝螺帽 | 全型号 | 维修更换 |

三、其他要求

1、请供应商自行认真踏勘现场条件，充分了解锅炉维保现场具体情况、地点位置、及任何其它足以影响响应报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔等申请将不被批准。一旦成交不得对现场条件提出额外要求。现场踏勘联系人：陆老师，13515209709

2、供应商应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在报价中。成交后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长服务期等的要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。

四、付款方式

签订合同后服务期内每半年考核一次，按照考核结果一年结算一次。

以上付款均不计利息，成交商应出具由税务部门认可的正式发票。

五、服务要求

1、现场条件：已具备实施条件，但项目实施不能影响医院正常的医疗工作。

2、本项目实施过程中，成交商必须采取各项安全措施保证安全，本项目实施过程中的一切安全责任均由成交商承担。

3、成交商应及时将不正常的情况通知采购人。

4、成交商在服务期间不得损坏采购人财产。如因成交商工作人员疏忽而导致设备遗失或损坏的，由成交商承担赔偿责任。

六、考核方案

1、考核原则

供应商人员遵守医院和供应商的规章制度，履行工作职责，按规范进行操作。院考核小组定期及不定期组织抽查考核。

2、考核小组

院部相关科室。

3、考核办法

（1）为便于督促锅炉运行工作持续改进，采购人或采购人上级组织的各项考核检查应邀供应商负责人参加。双方对考核、评定结果确认后，协商确定采购人应付的考核部分承包费用。

（2）考核频次为每半年考核一次。

（3）根据考核情况计算实际考核得分，分3种分值：≥95分、小于95但≥85分和85分以下。

（4）考核部分的费用扣除方式：≥95分足额支付承包费用；小于95但≥85分之间每下降1分扣除500元，85分以下则每下降1分扣除1000元。考核扣费在每次付款中扣除。

4、考核标准：考核标准详见《南通大学附属医院锅炉维保服务考核表》

### 南通大学附属医院锅炉维保服务考核表

### 考核日期：

| 序号 | 考核项目（分值） | 内容 | 考核得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约情况（20分） | 按照合同要求和工作计划定期完成保养项目（检查、调整、修理、检查压力、清洁电气控制柜及安全性能检查等）每发现一项保养项目未完成扣2分 |  |  |
| 2 | 服务质量（20分） | 保持设备及设备各自控开关清洁无灰尘、无油污、无破损，每发现一处不清洁扣1分 |  |  |
| 3 | 台账记录（10分） | 1、按合同要求做好维修保养记录，定期保养、维修需实时记录，不符合规定记录的每发现一次扣1分，如记录与实际不符，每发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 2、台账按合同要求定期报医院归档，逾期不报，每发现一次扣1分 |  |  |
| 4 | 故障处理（20分） | 1、维修人员在接到故障报修后24小时内到达现场，超过规定时间一次扣2分（维保合同内明确规定按合同执行）。 |  |  |
|  |  | 2、一般故障修复（有配件）不得超过3小时，超过1次扣2分，特殊故障（无配件）需以书面形式向医院提交故障分析报告及解决方案，待解决方案批准后落实配件采购，修复不得超过5个工作日，超过扣2分。 |  |  |
| 5 | 服务态度（10） | 1、积极配合，服从管理，服务到位，发现一次不满意扣1分。 |  |  |
|  |  | 2、未按管理局提出的需整改、维修的项目，每发现一次未按要求的扣2分。 |  |  |
| 6 | 安全运行（20分） | 1、维保工作需遵守有关安全规程，发现违反安全操作规程一次扣5分。2、维保工作确保无安全事故，发现安全事故一起扣2分。 |  |  |
|  |  | 3、及时排除各种隐患，不及时排除的，每发现一次扣2分. |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |
| 备注：总分100分，95分以上为优秀，95-85为良好，85-80分合格，80分以下（不合格） |  |  |  |  |

注：1、≥95分足额支付承包费用；小于95但≥85分之间每下降1分扣除500元，85分以下则每下降1分扣除1000元。考核扣费在每次付款中扣除。

2、由考核小组定期检查考核。

# 第四章  评审方法和程序

一、采购人委托采购代理机构组织采购活动

1、成立采购评审小组，由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评审小组成员总数的2/3。

2、供应商的法定代表人或被委托授权人须准时参加采购会。

二、组织采购活动

1、采购代理机构主持采购活动并记录，及时处理报价人代表提出的询问或者回避申请。

2、有效供应商不足3家的不得进行采购活动。

三、资格审查

采购人或代理机构对各供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的价格响应评审。

四、评审

（一）采购评审事项

1、采购小组负责具体的采购评审事务，并独立履行以下职责：

（1）采购响应文件是否符合采购文件的要求，并做出评价；

（2）可以要求报价人对采购响应文件有关事项做出解释或澄清；

（3）采购活动开始后，直到就项目成交结果发出成交通知书并授予成交人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较采购响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向报价人或与采购评审比较工作无关的其第三方及人员泄露；

（4）在采购响应文件的评审、澄清、评价和比较以及最终授予合同的过程中，报价人对采购人和采购评审小组成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的成交资格。

2、采购评审小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照采购文件规定的方法进行，对采购评审与比较的意见承担个人责任；

（3）对采购评审过程和结果，以及报价人的商业秘密保密；

（4）配合相关部门进行的投诉处理工作；

（5）配合采购单位答复报价人提出的质疑。

（二）采购评审方法

本项目采用价格单因素评审。即指以价格为主要因素确定成交候选人的评审方法。原则即为：在全部满足采购文件实质性要求前提下，本着“公平、公正、诚信”的原则：依据《中华人民共和国政府采购法》第四十条第四款内“符合采购需求、质量和服务相等且报价下浮率最高的原则”，确定成交供应商。

- 1.服务费价格分（90分）

满足采购文件要求且响应报价最低的为评审基准价，其该项价格分为满分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：年度服务费得分=(评审基准价／响应报价)×90分（保留两位小数）。

- 2.备品备件价格分（10分）

满足采购文件要求且下浮率最高的为评审基准价，其该项价格分为满分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：备品备件得分=(响应下浮率／评审基准价)×10分（保留两位小数）

总得分为两项得分之和，总得分高者推荐为成交候选人。

示例：

如供应商备品备件响应下浮率为15%，则点火线圈结算价=585*（1-15%）

评审程序

资格符合性评审→价格响应评审→确定成交候选人。

1、资格符合性审查程序及办法

本次资格符合性审查采用合格制，各供应商只有满足资格审查和符合性审查必要合格条件后，方可参与后序评审。

2、价格响应评审

2.1由采购评审小组依据符合采购文件规定的资格条件的报价人，所提供的采购响应文件的价格响应文件进行评选。

2.2报价的评审包括分析报价单价是否合理，报价范围是否完整，有无重大错漏项。如报价中有漏项且漏项构成未实质性响应采购文件要求的，按无效采购响应处理。

2.3评审小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价总得分由高到低的顺序提出3名成交候选人，报价总得分相同的采取现场抽签的方式决定成交候选人排名顺序（供应商的抽签顺序分别为各供应商递交响应文件签到顺序号），并编写评审报告。采购人授权评审小组直接确定成交商。

2.4采购评审小组如认为响应供应商报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品或服务的质量或者不能诚信履约的，应当要求其“在评审现场”合理的时间内提供“书面”说明，必要时提交“相关证明”材料；被要求的响应供应商不能证明其“报价合理性”的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

2.5采购评审小组对采购响应文件的判定，只依据采购响应文件内容本身，不依靠采购活动开始后的任何外来证明（上述第4点除外）。

2.6采购活动开始后，采购评审小组成员对采购文件的细则若有争议，由采购评审小组成员集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

2.7当第一成交候选人放弃成交、因不可抗力等原因不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评审委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交商，也可以重新组织采购。本办法未尽事宜，由评审委员会依据相关法规研究确定。采购人不解释评审结果。

五、出现下列情形之一的，采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过最高限价的供应商不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的。

六、成交通知

1、采购评选活动结束后，采购单位将成交结果在指定媒体上公告。

2、成交结果公告的期限为1个工作日，期限结束后向成交人发出《成交通知书》。

3、《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

# 第五章 合同主要条款

南通大学附属医院西院区锅炉维保服务项目

采购合同

委托方：   （简称甲方）

服务方：   （简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规、规章及有关标准、规范的规定，就南通大学附属医院西院区锅炉维保服务项目，经双方自愿、平等、友好协商，签订本合同书。

一、项目范围

1、服务范围：维保服务期内，对锅炉进行维护服务。

2、维保锅炉清单：

| 序号 | 登记 地址 | 锅炉 型号 | 制造 企业 | 功率 (t/h) | 设计 燃料 | 使用 燃料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六号楼 | LSS2-1.0-Q | 富士特锅炉 | 2 | 燃气 | 天然气 |
| 2 | 六号楼 | LSS2-1.0-Q | 富士特锅炉 | 2 | 燃气 | 天然气 |
| 3 | 六号楼 | LSS2-1.0-Q | 富士特锅炉 | 2 | 燃气 | 天然气 |
| 4 | 三号楼 | CWNS1.45-95/70-YO | 广州贝龙 | 2 | 燃油 | 柴油 |
| 5 | 三号楼 | CWNS1.45-95/70-YO | 广州贝龙 | 2 | 燃油 | 柴油 |
| 6 | 一号楼 | 热水锅炉 | 镇江海德利 | 4 | 燃气 | 天然气 |
| 7 | 一号楼 | 热水锅炉 | 镇江海德利 | 4 | 燃气 | 天然气 |
| 8 | 一号楼 | 热水锅炉 | 镇江海德利 | 4 | 燃气 | 天然气 |

3、关于锅炉本体

（1）外观及正常工作状态

（2）漏水漏气现象

4、关于真空

（1）真空度维持及真空泵工作状态

（2）热媒水维持状态

5、关于燃烧器

（1）燃烧器的污染情况

（2）点火棒的污染情况

（3）燃烧器扩散器的污染情况

6、各种电磁阀的工作情况

7、燃烧状态及风量调节器的工作情况（三个月检查一次）

8、关于安全装置

（1）抽气开关工作情况

（2）异常压力开关工作情况

（3）安全阀工作情况

（4）炉体过热开关工作情况

（5）各种传感器工作情况

9、关于鼓风机运行工作情况

10、关于安全装置

月度保养：检查电磁阀工作情况，检查管路是否有泄漏，检查各安全报警装置工作情况，对锅炉水质进行化验，检查燃烧状况。

季度保养：锅炉尾气，炉体，炉膛，燃烧器检查

真空锅炉不包括交换器的维修保养。

蒸汽锅炉不包括炉体和省煤器的维修和保养。

二、维保锅炉要求

1、每次定期维保服务后，甲方向甲方递交维保服务报告，并向甲方提出必要的合理的建议。

2、在维保服务期内，乙方需配置1名人员常驻现场经常日常维保。锅炉突发故障时，乙方应于2小时内响应，4小时内排除锅炉故障，确保乙方设备正常使用。

3、对于锅炉维保服务，乙方不再收取本合同约定的服务之外的任何服务费用。

4、维保期限：履行期限三年，合同一年一签，考核每项均合格可续签下一年度。

5、在维保期限内，锅炉需更换零配件。《锅炉维保常用免费配件清单》内的维修备品备件由维保方免费提供并更换。维保期内，如需更换下表中零配件的，由乙方提供并负责更换；如出现自更换后3个月内，该零配件出现故障，则需重新更换该配件（不再收取任何费用）；除上述之外的在服务期内涉及的其他零配件更换由双方认质认价后进行。

6、须指派具有燃烧器调试资格证或者燃烧器检查资格证人员进行锅炉维保。

7、维保期间由甲方现场人员全程监护，因乙方过失造成设备损坏维保损失，由乙方承担全部责任。

### 锅炉维保常用免费配件清单

| 配件名称 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 控制柜电线 | RVV1平方 | 维修更换 |
| 控制柜电线 | RVV1.5平方 | 维修更换 |
| 控制柜电线 | RVV2.5平方 | 维修更换 |
| 控制柜接触器 | 全型号 | 维修更换 |
| 控制柜热继电器 | 全型号 | 维修更换 |
| 阀门 | 小于等于DN25 | 维修更换 |
| 管件 | 小于等于DN25 | 维修更换 |
| 弯头 | 小于等于DN25 | 维修更换 |
| 接头 | 小于等于DN25 | 维修更换 |
| 管件密封垫 | 全型号 | 维修更换 |
| 生料带 | 全型号 | 维修更换 |
| 控制柜中间继电器 | 全型号 | 维修更换 |
| 螺丝螺帽 | 全型号 | 维修更换 |

三、项目地点

南通大学附属医院西院区。

四、合同价款

1.合同价款：服务费人民币    元。

2.付款方式：签订合同后服务期内每半年考核一次，按照考核结果一年结算一次。

以上付款均不计利息，乙方应出具由税务部门认可的正式发票。

五、服务期

服务期：履行期限三年，合同一年一签，考核每项均合格可续签下一年度。

六、双方责任

1.服务期间甲方提供相关便利条件，协助乙方的工作。

2.乙方人员应遵守甲方的管理制度，充分尊重甲方的意见，确保安全。

3.乙方应及时将不正常的情况通知甲方。

4.乙方在服务期间不得损坏采购人财产。如因乙方工作人员疏忽而导致设备遗失或损坏的，由乙方承担赔偿责任。

七、其他约定

1.本合同书一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。

2.因本合同及本合同有关事项发生的争议，双方可友好协商解决。协商不成的，任何一方均应向甲方所在地的法院提起诉讼。

3.双方需确定的其他事项另行以书面形式商定。

（签字页）以下无正文

甲方：南通大学附属医院          乙方：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

日期：    年   月   日         日期：    年   月   日

附件1：

廉洁协议

立协议单位：                                        （甲方）

（乙方）

为了在服务全过程中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家、省、市有关服务项目承发包和廉政建设的各项规定，甲乙双方按照公平、公正和诚实信用的原则，自愿订立并共同遵守如下协议：

第一条  甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于服务项目承发包和廉政建设的各项规定。

第二条  甲方责任

（一）甲方工作人员不得以任何形式接受乙方的礼金、有价证券、物品、好处费、感谢费等，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、健身和娱乐等活动。

（三）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求或暗示乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

（五）甲方工作人员不得向乙方和相关单位泄露应当保密或者可能影响公平竞争的相关情况。

（六）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为其购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

（七）甲方工作人员不得在家里接待乙方有关事宜的询访。

第三条  乙方责任

（一）乙方通过正常途径开展相关业务，不得向甲方工作人员、审计等相关人员赠送礼品、礼金、有价证券、物品和好处费、感谢费等。不得为甲方工作人员、审计等相关人员报销应由其个人或其单位负担的费用。

（二）乙方不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员、审计等相关人员就服务项目进行私下商谈或达成默契。

（三）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）乙方不得以任何理由为甲方、审计等相关人员和相关单位及其个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

第四条  违约责任

（一）乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方纪委监察机关或甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

（二）甲方发现乙方违反本协议，甲方根据具体情况和造成的后果扣除乙方合同价的2%——10%作为廉政违约金（发现一次，至少扣除合同价2%的违约金），对有贿赂等不良记录的单位和个人，在2—3年内不得参与甲方任何项目的采购活动。乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方从合同款中扣除。由此给甲方单位造成的损失，乙方应予赔偿。

第五条  本协议一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。

第六条  本廉洁协议作为                   合同的附件，与       项目合同具有同等法律效力。经协议双方签署盖章后  立即生效。

甲方单位：（盖章）                  乙方单位：（盖章）

委托代表人签字：                    委托代表人签字：

年   月   日                       年   月   日

### 附件2：

### 南通大学附属医院锅炉维保服务考核表

### 考核日期：

| 序号 | 考核项目（分值） | 内容 | 考核得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约情况（20分） | 按照合同要求和工作计划定期完成保养项目（检查、调整、修理、检查压力、清洁电气控制柜及安全性能检查等）每发现一项保养项目未完成扣2分 |  |  |
| 2 | 服务质量（20分） | 保持设备及设备各自控开关清洁无灰尘、无油污、无破损，每发现一处不清洁扣1分 |  |  |
| 3 | 台账记录（10分） | 1、按合同要求做好维修保养记录，定期保养、维修需实时记录，不符合规定记录的每发现一次扣1分，如记录与实际不符，每发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 2、台账按合同要求定期报医院归档，逾期不报，每发现一次扣1分 |  |  |
| 4 | 故障处理（20分） | 1、维修人员在接到故障报修后24小时内到达现场，超过规定时间一次扣2分（维保合同内明确规定按合同执行）。 |  |  |
|  |  | 2、一般故障修复（有配件）不得超过3小时，超过1次扣2分，特殊故障（无配件）需以书面形式向医院提交故障分析报告及解决方案，待解决方案批准后落实配件采购，修复不得超过5个工作日，超过扣2分。 |  |  |
| 5 | 服务态度（10） | 1、积极配合，服从管理，服务到位，发现一次不满意扣1分。 |  |  |
|  |  | 2、未按管理局提出的需整改、维修的项目，每发现一次未按要求的扣2分。 |  |  |
| 6 | 安全运行（20分） | 1、维保工作需遵守有关安全规程，发现违反安全操作规程一次扣5分。2、维保工作确保无安全事故，发现安全事故一起扣2分。 |  |  |
|  |  | 3、及时排除各种隐患，不及时排除的，每发现一次扣2分. |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |
| 备注：总分100分，95分以上为优秀，95-85为良好，85-80分合格，80分以下（不合格） |  |  |  |  |

注：1、≥95分足额支付承包费用；小于95但≥85分之间每下降1分扣除500元，85分以下则每下降1分扣除1000元。考核扣费在每次付款中扣除。

2、由考核小组定期检查考核，考核结果经供应商认可后生效。

# 第六章  合同授予

一、自成交通知书发出之日起30日内，成交商凭“成交通知书”凭证与采购人签订合同。合同一式肆份，采购人叁份、供应商壹份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合成交商履约，成交商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交商串通或要求成交商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

六、付款方式详见采购文件第五章，以上项目款的支付不计息。

- 第七章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2、供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加采购活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4、对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式，见采购文件第一章。

5、 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 未参加采购活动的供应商。

5.4供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6、供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第八章  响应文件组成及格式

响应文件组成

响应文件由资格审查文件、报价文件两部分组成。本次采购应采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按采购文件要求装订密封后一起递交。

一、资格审查文件（单独装订密封）

1、供应商法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明、法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（格式参见第八章）。

2、供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

3、供应商具有2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来的类似业绩。须提供合同服务期内任意一张发票及合同复印件并加盖单位公章

4、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式参见第八章）。

5、供应商须提供诚信承诺书（格式参见第八章）。

6、现场勘察确认函（格式参见第八章）。

7、资格审查需要提供的其他材料。

注：以上材料如为复印件均需加盖供应商公章。

二、报价文件（单独装订密封）

1、响应报价表（格式参见第八章）。

2、分项报价明细表（格式参见第八章）。

第一部分格式：

南通大学附属医院西院区锅炉维保服务项目

响应文件

（资格审查文件）

供应商（盖公章）：

法定代表人（或其委托代理人）（签字或盖章）：

日    期：

1、法定代表人身份证明

先生/女士， 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商全称（盖章）：

日  期：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

## 2、授权委托书

南通大学附属医院：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加        （采购项目名称）项目的采购活动，全权处理一切与该项目采购活动有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

委托期限：自本委托书签署之日起至响应文件的有效期满。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

附：被授权人身份证正反面复印件。

单位名称（公章）

法定代表人（签字或盖章）

年   月   日

## 3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通大学附属医院：

我单位参加________________（项目名称）采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1. 供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

## 4、诚信承诺书

南通大学附属医院：

我单位在参加贵单位组织的             项目的采购活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方成交，将严格按照规定及时与采购单位签订合同；

5、若我方成交，将严格按照响应文件所承诺的报价、质量、供货期等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按响应文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消响应资格、成交资格、不良行为记录、限制其一定期限内参加采购活动等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

## 5、现场勘察确认函

致:南通大学附属医院

依据贵单位                                  （采购项目名称）项目采购文件的要求。我方已于   年   月   日对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况做如下承诺:

1、经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的施工现场、现场周围交通道路等所有情况。

2、我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风

险。

勘察单位(盖章) :

勘查单位授权人(签字) :

采购单位现场勘察联系人（签字） :

年      月     日

# 第二部分格式：

南通大学附属医院西院区锅炉维保服务项目

响应文件

（报价文件）

供应商（盖公章）：

法定代表人（或其委托代理人）（签字或盖章）：

日    期：

## 1、响应报价表

| 项目名称 | 下浮率报价 |
| --- | --- |
| 南通大学附属医院西院区锅炉维保服务项目 | 1、维保服务费 元/年 |
|  | 2、备品备件下浮率 % |

注：1、维保服务费最高限价：人民币13万元/年；

2、备品备件结算价格=最高单价限价*（1-下浮率）

3、响应报价（以人民币计价）应包含所有人工服务费用、税费、设备费、免费清单内的备品备件费、运输费、技术服务费与及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。一次报定的响应报价为成交价，同时，成交供应商的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

4、报价保留小数点后两位有效数字。

供应商(盖公章)：

法定代表人或其代理人(签字或盖章)：

日期：     年    月    日

## 2、分项报价明细表

供应商（盖章）：

| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高单价限价（元） | 下浮率（%） | 下浮后单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点火线圈 | 1*8KV | 个 | 1 | 585 |  |  |
| 2 | 蒸汽压力开关 | SNS | 个 | 1 | 730 |  |  |
| 3 | 火焰检测器 | QRA4.U | 个 | 1 | 1500 |  |  |
| 4 | 火焰转换器 | FST-2 | 个 | 1 | 1585 |  |  |
| 5 | 控制面板 | TXQ00 | 个 | 1 | 13950 |  |  |
| 6 | 真空压力表 | 100A*(-100KPa-100KPa) | 个 | 1 | 350 |  |  |
| 7 | 热交换器O型环 | 560mm热交换法兰用 | 个 | 1 | 420 |  |  |
| 8 | 集箱垫 | 560mm集箱用（489） | 个 | 1 | 420 |  |  |
| 9 | 热水传感器 | 502AT | 个 | 1 | 515 |  |  |
| 10 | 伺服马达 | DM-320-5 | 个 | 1 | 6560 |  |  |
| 11 | 调压阀(燃气) | SKP25.003E2 | 个 | 1 | 6256 |  |  |
| 12 | 电磁阀(燃气) | MVD205/5 | 个 | 1 | 2015 |  |  |
| 13 | 电磁阀(燃气) | MVDLE215/5 | 个 | 1 | 3916 |  |  |
| 14 | 电磁阀(燃气) | ZRDLE420/5 | 个 | 1 | 8400 |  |  |
| 15 | 炉体过热传感器 | 95N（真空） | 个 | 1 | 150 |  |  |
| 16 | 漏气检测装置 | GLC-500 | 个 | 1 | 1985 |  |  |
| 17 | 控制器 | TXQ00 | 个 | 1 | 14650 |  |  |
| 18 | 控制器 | HBC-BS-T3 | 个 | 1 | 14650 |  |  |
| 19 | 控制面板 | HBC-BS-T3 | 个 | 1 | 12200 |  |  |
| 20 | 点火棒 | 125MM | 个 | 1 | 300 |  |  |
| 21 | 变频器 | LSLV0037S100 | 个 | 1 | 4572 |  |  |
| 22 | 风门执行器 | SQM40.261A21 | 个 | 1 | 6000 |  |  |
| 23 | 风门执行器 | SQM45.295B9 | 个 | 1 | 4650 |  |  |
| 24 | 燃烧器控制器 | LMV51.100C2 | 个 | 1 | 8000 |  |  |
| 25 | 燃烧器操作器 | AZL52.00B1 | 个 | 1 | 4200 |  |  |
| 26 | 燃气阀组 | DMV-D65 | 套 | 1 | 11000 |  |  |
| 27 | 燃气压力开关 | GW50A6 | 个 | 1 | 485 |  |  |
| 28 | 燃气压力开关 | GW150A6 | 个 | 1 | 550 |  |  |
| 29 | 燃油程序控制器 | LOA44 | 个 | 1 | 445 |  |  |
| 30 | 燃油锅炉控制器 | 三菱F930GOT-BWD-C | 个 | 1 | 3600 |  |  |
| 31 | 油泵 | AN67 | 个 | 1 | 550 |  |  |
| 32 | 锅炉控制操作屏 | IPT2-2# | 套 | 1 | 14300 |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

注：1、下浮后报价保留小数点后两位小数

2、如响应供应商下浮后单价计算错误，则按照最高单价限价*（1-下浮率）