
南通大学附属医院委托第三方废水废气污染物检测项目（二次）
竞争性谈判文件
采购单位：南通大学附属医院
代理单位：江苏大成工程咨询有限公司
日期：二〇二四年十二月
目   录

第一部分  竞争性谈判公告
第二部分  谈判须知
第三部分  项目需求

第四部分  谈判程序和内容
第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理
第七部分  响应文件组成
第一部分  竞争性谈判公告

 
项目概况：南通大学附属医院委托第三方废水废气污染物检测项目的潜在供应商应在南通大学附属医院官网获取采购文件，并于2024年12月19日14时00分（北京时间）前递交响应文件。

  一、项目基本情况

项目名称：南通大学附属医院委托第三方废水废气污染物检测项目

采购方式：竞争性谈判
预算金额：45万元/3年。
最高限价：15万元/年。
采购需求：详见第三部分项目需求。
合同履行期限：服务期限三年，合同一年一签，合同期满后，经采购人考核合格后可续签下一年度合同。

本项目不接受联合体响应。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供声明函：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单。
3、本项目特定资格要求：
（1）供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（2）供应商法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明、法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（格式参见第七部分）。
（3）具有省级及以上市场监管部门颁发的CMA证书及其能力附表，能力附表须满足本次谈判需求（提供证书复印件加盖公章）；

（4）业绩要求：2021年1月1日（以签订合同时间为准）以来，承担过类似检测业绩（提供合同复印件及该业绩合同期内任意一张结算发票并加盖公章）；
（5）能出具具有法律效力的公证数据或真实可信的检测报告（提供承诺书，格式自拟）。
三、获取采购文件

时间：本公告发布之日起至2024年12月19日14时00分。

地点：南通大学附属医院官网
方式：自行下载
售价：300元/份，随响应文件递交给采购代理机构，售后不退。
四、响应文件提交
截止时间：2024年12月19日14时00分（北京时间），逾时拒绝接收谈判响应文件。
地点：南通大学附属医院西院区2号楼6楼606会议室，如有变动另行通知。

五、开启
时间：2024年12月19日14时00分（北京时间）

地点：南通大学附属医院西院区2号楼6楼606会议室，如有变动另行通知。 
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、响应保证金：

（1）响应保证金金额： 叁仟元人民币。

（2）响应保证金形式：应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。响应保证金由供应商账户汇出的，需注明用途：XXX项目(项目名称）保证金。
（3）响应保证金接收账户名称：江苏大成工程咨询有限公司南通第一分公司，开户银行：交通银行南通分行台商投资开发区支行，账户：326008610011000097513，行号：301306006100。

（4）响应保证金截止交纳期限：与提交响应文件截止时间一致（北京时间，响应保证金由供应商账户汇出的以银行到账时间为准），因供应商未缴纳响应保证金或未按照采购公告要求缴纳响应保证金产生的响应保证金无效而导致的一切后果由供应商自行承担。

2、项目开标活动模式：现场谈判模式。

3、项目演示、样品、答辩等：无。
4、对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购文件其它部分的询问请向采购人或项目联系人提出。

5、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：南通大学附属医院
地 址：南通市西寺路20号
联系人：杜老师
联系方式：13862919289
2. 采购代理机构信息

名 称：江苏大成工程咨询有限公司
地 址：江苏省南通市崇川区工农路358号11层

联系人：童艳
联系方式：18662908181
3、项目联系方式

联系人：童艳
联系方式：18662908181

第二部分 竞谈须知
一、谈判文件由采购人或采购代理机构解释。

1、供应商在网上下载谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容，如对采购活动事项有疑问的，应向采购人或采购代理机构以书面形式提出，否则视同供应商理解并接受本谈判文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在谈判结束后针对谈判文件所有内容提出质疑事项。

2、供应商应认真审阅谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照谈判文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对谈判文件做出实质性响应，将被拒绝参与谈判。

二、谈判文件的澄清、修改、答疑

采购人可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以网上公告书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

供应商由于对谈判文件的任何推论和误解以及采购人或采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

本采购单位可视情组织答疑会。
三、谈判项目涉及到的现场勘察

1、谈判文件所提供的项目相关数据仅做参考，供应商可自行前往有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息，采购人不另行组织。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2、采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、供应商为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其响应的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

勘察联系人：陈老师，联系电话：13862900126
四、响应文件的编写、递交
（一）响应文件的编写

供应商按“第七部分 响应文件组成”要求编写响应文件。
（二）响应文件的递交

1、响应文件两部分内容（资格审查文件、报价文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他谈判文件中。

2、响应文件每一部分内容均须提供“一正、贰副”纸质响应文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

3、纸质响应文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人或被授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由响应文件签署人签字并加盖单位公章。

4、响应文件密封后应标明响应文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

5、递交时间：供应商须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。

友情提醒：采购代理机构将拒绝接收未按照谈判文件要求密封的响应文件，拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。如果供应商无故不到现场递交纸质谈判响应文件或者故意迟到，影响开评标活动正常进行的，将被列作一般失信行为。

五、响应文件的有效期

1、从响应文件接收截止之日算起，60 个“日历天”内响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购代理机构可与响应供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的响应供应商不能修改响应文件，拒绝接受延期要求的响应供应商的响应文件将被拒绝。
六、报价准备

1、本项目只允许一个报价，不接受任何有选择的报价。

2、报价均以人民币为报价的货币单位。

3、报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或其委托授权人签署。

4、响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中明细内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价总表中的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经询价响应供应商确认后产生约束力，响应供应商不确认的，其响应无效。

5、响应报价总价应包括完成本项目的全部费用 (包含供应商从事本项目检测活动所需的一切预见和不可预见的费用，包括专业人员薪酬、保险和福利、使用工具和设备、交通工具、登高工具、测量仪器、办公、通讯等一切费用)。

6、项目最高限价：15万元/年，响应报价超过最高限价的为无效响应文件。
7、本次谈判采购活动项目的最终报价为成交价。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，成交人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则成交人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

8、如因采购人实际需求，服务内容发生变化，成交人须无条件满足采购人需求，确保或服务质量；结算时按实际完成的监测数量按季度结算，综合单价不变。

七、相关费用
1、本项目售价300元/份，在递交响应文件的同时提交给采购代理机构。

2、本项目代理服务费由成交商在领取成交通知书前向采购代理人一次性付清，报价时应综合考虑（不单列）。30万以上项目招标代理服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2011] 534号）文件规定的标准费率的50%收取，不足3000元按3000元收取；30万以下项目招标代理服务费按1500元收取。

3、谈判活动程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

4、无论谈判过程和结果如何，参加谈判活动的供应商自行承担与本次项目谈判有关的全部费用。
八、响应保证金

1、供应商在递交响应文件的同时，应按采购公告规定的金额、时间递交响应保证金。

2、供应商不按采购公告要求提交响应保证金的，其响应文件作无效响应处理。

3、响应保证金退还:见采购公告。

4、有下列情形之一的，响应保证金将不予退还:

(1)响应供应商在规定的响应有效期内撤销或修改其响应文件；
(2)成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按采购文件规定提交履约担保；
(3)违反采购人对供应商的纪律要求的，包括但不限于供应商在响应文件中提供虚假材料的、供应商围标串标的；
(4)法律法规和本采购文件规定的其他情形。

5、响应保证金为无条件担保。
九、履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为合同价的10%，以支票、汇票、本票等非现金形式缴纳。

2、成交商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前缴纳。

3、自成交通知书发出之日起5个工作日内，成交供应商凭“成交通知书”及 “履约保证金”凭证向采购人提交纸质盖章版合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

4、成交商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

5、由于成交商原因，在签订合同后出现不履行合同的情况，采购人有权不予退还履约保证金，同时采购人亦有权终止合同，成交商还须承担相应的法律赔偿责任。
十、未尽事宜

无。

第三部分 项目需求
供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），商品包装、快递包装和运输，售后服务，保险等。
请供应商在制作相应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。
一、有关要求说明

1、主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

2、产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

二、采购需求一览表

1、按东、西院区排污许可证自行检测要求对废水站废气、废水进行检测，检测内容频次如下（具体以排污许可证审核为准）

2、按东、西院区排污许可证自行检测要求对医院其他废气检测，检测内容频次如下（具体以排污许可证审核为准）
（一）西院区
	南通大学附属医院西院区自主监测方案

	类别
	排放口编号
	排放口名称
	监测内容
	污染物名称
	手工监测采样方法及个数
	手工监测频次
	手工测定方法

	有组织废气
	DA001
	污水站废气排气筒
	烟气温度，烟气压 力，烟气量，烟道 截面积，烟气流  速，烟气含湿量
	甲烷
	非连续采样至少 3个
	1次/季
	固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法(HJ38-2017)

	
	
	
	
	臭气浓度
	非连续采样至少 3个
	1次/季
	空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法GBT14675-1993

	
	
	
	
	氨(氨气)
	非连续采样至少 3个
	1次/季
	空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法HJ533-2009

	
	
	
	
	氯(氯气)
	非连续采样至少 3个
	1次/季
	固定污染源废气氯气的测定碘量法(HJ547-2017)

	
	
	
	
	硫化氢
	非连续采样至少 3个
	1次/季
	空气质量硫化氢甲硫醇甲硫醚二甲二硫的测定气相色谱法GB/T14678-1993

	
	DA002
	锅炉排气筒
	烟气含湿量，烟气
量，烟气压力，氧
含量，烟道截面
积，烟气流速，烟
气温度
	烟气黑度
	非连续采样至少 3个
	1次/年
	固定污染源排放烟气黑 度的测定林格曼烟气里 度图法HJ/T 398-2007

	
	
	
	
	氮氧化物
	非连续采样至少 3个
	1次/月
	固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法HJ693-2014

	
	
	
	
	二氧化硫
	非连续采样至少 3个
	1次/年
	固定污染源排气中二氧化硫的测定定电位电解法HJ57-2017

	
	
	
	
	颗粒物
	非连续采样至少 3个
	1次/年
	固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017

	
	DA003

	锅炉排气筒4

	烟气含湿量，烟气
量，烟气压力，氧
含量，烟道截面
积，烟气流速，烟
气温度

	烟气黑度
	非连续采样至少 3个
	1次/年
	固定污染源排放烟气黑 度的测定林格曼烟气黑 度图法HJ/T 398-2007

	
	
	
	
	氮氧化物
	非连续采样至少 3个
	1次/月
	固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法HJ693-2014

	
	
	
	
	二氧化硫
	非连续采样至少 3个
	1次/年
	固定污染源排气中二氧化硫的测定定电位电解法HJ 57-2017

	
	
	
	
	颗粒物
	非连续采样至少 3个
	1次/年
	固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ 836-2017

	
	DA004
	锅炉排气筒3
	烟气含湿量，烟气
量，烟气压力，氧
含量，烟道截面
积，烟气流速，烟
气温度
	烟气黑度
	非连续采样至少 3个
	1次/年
	固定污染源排放烟气黑 度的测定林格曼烟气黑 度图法HJ/T 398-2007

	
	
	
	
	氮氧化物
	非连续采样至少 3个
	1次/月
	固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法HJ693-2014

	
	
	
	
	二氧化硫
	非连续采样至少 3个
	1次/年
	固定污染源排气中二氧化硫的测定定电位电解法HJ57-2017

	
	
	
	
	颗粒物
	非连续采样至少 3个
	1次/年
	固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017

	
	DA005
	锅炉排气筒5
	烟气量，烟气流  速，烟气温度，烟 气压力，烟气含湿 量，烟道截面积
	烟气黑度
	非连续采样至少 3个
	1次/年
	固定污染源排放烟气黑 度的测定林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007

	
	
	
	
	氮氧化物
	非连续采样至少 3个
	1次/月
	固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法HJ 693-2014

	
	
	
	
	二氧化硫
	非连续采样至少 3个
	1次/年
	固定污染源排气中二氧化硫的测定碘量法HJ/T 56-2000

	
	
	
	
	颗粒物
	非连续采样至少 3个
	1次/年
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996

	无组织废气
	污水处理站周界
	污水处理站周界
	温度，气压，风速， 风向
	甲烷
	非连续采样至少 3个
	1次/季
	环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法(HJ604-2017)

	
	
	
	
	臭气浓度
	非连续采样至少 3个
	1次/季
	空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法GBT14675-1993

	
	
	
	
	氨
	非连续采样至少 3个
	1次/季
	空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法HJ533-2009

	
	
	
	
	氯气
	非连续采样至少 3个
	1次/季
	环境空气氯气等有毒有害气体的应急监测电化学传感器法(HJ 872—2017)

	
	
	
	
	硫化氢
	非连续采样至少 3个
	1次/季
	空气质量硫化氢甲硫醇甲硫醚二甲二硫的测定气相色谱法GB/T14678-1993

	废水
	WA001
	污水排口
	流量
	pH值
	瞬时采样至少3 个瞬时样
	1次/月
	水质pH值的测定玻璃 电极法GB6920-1986

	
	
	
	
	悬浮物
	瞬时采样至少3 个瞬时样
	1次/周
	水质悬浮物的测定重 量法GB 11901-1989

	
	
	
	
	五日生化需氧量
	瞬时采样至少3 个瞬时样
	1次/季
	水质五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法HJ505-2009

	
	
	
	
	化学需氧量
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/周
	水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法HJ/T 399-2007

	
	
	
	
	粪大肠菌群
	瞬时采样至少3 个瞬时样
	1次/月
	多管发酵法

	
	
	
	
	结核杆菌
	瞬时采样1 个瞬时样
	1次/季
	GB18466-2005医疗机构水污染物排放标准

	
	
	
	
	阴离子表面活性 剂
	瞬时采样至少3 个瞬时样
	1次/季
	水质阴离子表面活性剂的测定流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ826-2017)

	
	
	
	
	总氮(以N计)
	瞬时采样至少3 个瞬时样
	1次/月
	水质总氮的测定流动 注射-盐酸萘乙二胺分 光光度法HJ 668-2013

	
	
	
	
	氨氮(NH3-N)
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/月
	水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ535-2009

	
	
	
	
	总磷(以P计)
	瞬时采样至少3 个瞬时样
	1次/季
	水质总磷的测定钼酸铵分光光度法GB11893-1989

	
	
	
	
	石油类
	瞬时采样至少3 个瞬时样
	1次/季
	水质石油类和动植物油的测定红外光度法GB/T 16488-1996

	
	
	
	
	动植物油
	瞬时采样至少3 个瞬时样
	1次/季
	水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法HJ 637-2012

	
	
	
	
	挥发酚
	瞬时采样至少3 个瞬时样
	1次/季
	水质挥发酚的测定溴化容量法HJ502-2009

	
	
	
	
	总氰化物
	瞬时采样至少3 个瞬时样
	1次/季
	水质氰化物的测定容量法和分光光度法(HJ484-2009)

484-2009)

	
	
	
	
	总放射性α

总β
	瞬时采样至少3 个瞬时样
	1次/季
	水质 总ɑ放射性的测定 厚源

法 HJ 898-2017

	
	
	
	
	总放射性β
	瞬时采样至少3 个瞬时样
	1次/季
	水质 总β放射性的测定 厚源

法 HJ 899-2017

	
	
	
	
	总汞
	瞬时采样至少3 个瞬时样
	1次/季
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014

	
	
	
	
	总镉
	瞬时采样至少3 个瞬时样
	1次/季
	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法
GB/T 7475-1987

	
	
	
	
	沙门氏菌
	瞬时采样1个瞬时样
	1次/季
	GB18466-2005医疗机构水污染物排放标准

	
	
	
	
	志贺氏菌
	瞬时采样1个瞬时样
	1次/季
	GB18466-2005医疗机构水污染物排放标准


（二）东院区
	南通大学附属医院东院区自主监测方案

	类别
	排放口编号
	排放口名称
	监测内容
	污染物名称
	手工监测采样方法及个数
	手工监测频次
	手工测定方法

	有组织废气
	DA001
	污水站废气排气筒
	烟气温度，烟气压 力，烟气量，烟道 截面积，烟气流  速，烟气含湿量
	甲烷
	非连续采样至少 3个
	1次/季
	固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法(HJ38-2017)

	
	
	
	
	臭气浓度
	非连续采样至少 3个
	1次/季
	空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法GBT14675-1993

	
	
	
	
	氨(氨气)
	非连续采样至少 3个
	1次/季
	空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法HJ533-2009

	
	
	
	
	氯(氯气)
	非连续采样至少 3个
	1次/季
	固定污染源废气氯气的测定碘量法(HJ547-2017)

	
	
	
	
	硫化氢
	非连续采样至少 3个
	1次/季
	空气质量硫化氢甲硫醇甲硫醚二甲二硫的测定气相色谱法GB/T14678-1993

	
	DA002
	锅炉排气筒
	烟气含湿量，烟气
量，烟气压力，氧
含量，烟道截面
积，烟气流速，烟
气温度
	烟气黑度
	非连续采样至少 3个
	1次/年
	固定污染源排放烟气黑 度的测定林格曼烟气里 度图法HJ/T 398-2007

	
	
	
	
	氮氧化物
	非连续采样至少 3个
	1次/月
	固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法HJ693-2014

	
	
	
	
	二氧化硫
	非连续采样至少 3个
	1次/年
	固定污染源排气中二氧化硫的测定定电位电解法HJ57-2017

	
	
	
	
	颗粒物
	非连续采样至少 3个
	1次/年
	固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017

	
	DA003
	锅炉排气筒2
	烟气含湿量，烟气
量，烟气压力，氧
含量，烟道截面
积，烟气流速，烟
气温度
	烟气黑度
	非连续采样至少 3个
	1次/年
	固定污染源排放烟气黑 度的测定林格曼烟气黑 度图法HJ/T 398-2007

	
	
	
	
	氮氧化物
	非连续采样至少 3个
	1次/月
	固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法HJ693-2014

	
	
	
	
	二氧化硫
	非连续采样至少 3个
	1次/年
	固定污染源排气中二氧化硫的测定定电位电解法HJ57-2017

	
	
	
	
	颗粒物
	非连续采样至少 3个
	1次/年
	固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017

	
	DA004

	检验科实验室废气排口
	烟气含湿量，烟气
量，烟气压力，氧
含量，烟道截面
积，烟气流速，烟
气温度

	甲苯
	非连续采样至少 3个
	1次/年
	环境空气苯系物的测定固体吸附/热脱附-气相色谱法HJ 583-2010

	
	
	
	
	甲醇
	非连续采样至少 3个
	1次/年
	固定污染源排气中甲醇的测定气相色谱法HJ/T33-1999

	
	
	
	
	非甲烷总烃
	非连续采样至少 3个
	1次/年
	固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法(HJ38-2017)

	
	DA005
	病理科实验室废气排口
	烟气量，烟气流  速，烟气温度，烟 气压力，烟气含湿 量，烟道截面积
	氯化氢
	非连续采样至少 3个
	1次/年
	固定污染源废气氯化氢的测定硝酸银容量法HJ 548-2016

	
	
	
	
	二甲苯
	非连续采样至少 3个
	1次/年
	环境空气苯系物的测定固体吸附/热脱附-气相色谱法HJ 583-2010

	
	DA006
	应急发电机房废气排口
	烟气量，烟气流  速，烟气温度，烟 气压力，烟气含湿 量，烟道截面积
	氮氧化物
	非连续采样至少 3个
	1次/年
	固定污染源废气氮氧化
物的测定定电位电解法
HJ693-2014

	
	
	
	
	二氧化硫
	非连续采样至少 3个
	1次/年
	固定污染源废气二氧化
硫的测定非分散红外吸
收法HJ629-2011

	
	
	
	
	颗粒物
	非连续采样至少 3个
	1次/年
	固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017

	无组织废气
	厂界
	
	温度，湿度，风速， 风向
	非甲烷总烃
	非连续采样至少 3个
	1次/年
	环境空气和废气总烃、 甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法HJ1012-2018

	
	MF0019
	
	温度，湿度，风速， 风向
	非甲烷总烃
	非连续采样至少 3个
	1次/年
	环境空气和废气总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法HJ1012-2018

	
	污水处理站周界
	污水处理站周界
	温度，气压，风速， 风向
	甲烷
	非连续采样至少 3个
	1次/季
	环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法(HJ604-2017)

	
	
	
	
	臭气浓度
	非连续采样至少 3个
	1次/季
	空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法GBT14675-1993

	
	
	
	
	氨
	非连续采样至少 3个
	1次/季
	空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法HJ533-2009

	
	
	
	
	氯气
	非连续采样至少 3个
	1次/季
	环境空气氯气等有毒有害气体的应急监测电化学传感器法(HJ 872—2017)

	
	
	
	
	硫化氢
	非连续采样至少 3个
	1次/季
	空气质量硫化氢甲硫醇甲硫醚二甲二硫的测定气相色谱法GB/T14678-1993

	废水
	WA001
	污水排口
	流量
	pH值
	瞬时采样至少3 个瞬时样
	1次/月
	水质pH值的测定玻璃 电极法GB6920-1986

	
	
	
	
	悬浮物
	瞬时采样至少3 个瞬时样
	1次/周
	水质悬浮物的测定重量法GB 11901-1989

	
	
	
	
	五日生化需氧量
	瞬时采样至少3 个瞬时样
	1次/季
	水质五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法HJ505-2009

	
	
	
	
	化学需氧量
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/周
	水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法HJ/T 399-2007

	
	
	
	
	粪大肠菌群
	瞬时采样至少3 个瞬时样
	1次/月
	多管发酵法

	
	
	
	
	结核杆菌
	瞬时采样1 个瞬时样
	1次/季
	GB18466-2005医疗机构水污染物排放标准

	
	
	
	
	阴离子表面活性 剂
	瞬时采样至少3 个瞬时样
	1次/季
	水质阴离子表面活性剂的测定流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ826-2017)

	
	
	
	
	总氮(以N计)
	瞬时采样至少3 个瞬时样
	1次/月
	水质总氮的测定流动 注射-盐酸萘乙二胺分 光光度法HJ 668-2013

	
	
	
	
	氨氮(NH3-N)
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/月
	水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ535-2009

	
	
	
	
	总磷(以P计)
	瞬时采样至少3 个瞬时样
	1次/季
	水质总磷的测定钼酸铵分光光度法GB11893-1989

	
	
	
	
	石油类
	瞬时采样至少3 个瞬时样
	1次/季
	水质石油类和动植物油的测定红外光度法GB/T 16488-1996

	
	
	
	
	动植物油
	瞬时采样至少3 个瞬时样
	1次/季
	水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法HJ 637-2012

	
	
	
	
	挥发酚
	瞬时采样至少3 个瞬时样
	1次/季
	水质挥发酚的测定溴化容量法HJ502-2009

	
	
	
	
	总氰化物
	瞬时采样至少3 个瞬时样
	1次/季
	水质氰化物的测定容量法和分光光度法(HJ484-2009)

484-2009)

	
	
	
	
	总放射性α
	瞬时采样至少3 个瞬时样
	1次/季
	水质 总ɑ放射性的测定 厚源

法 HJ 898-2017

	
	
	
	
	总放射性β
	瞬时采样至少3 个瞬时样
	1次/季
	水质 总β放射性的测定 厚源

法 HJ 899-2017

	
	
	
	
	总汞
	瞬时采样至少3 个瞬时样
	1次/季
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014

	
	
	
	
	总镉
	瞬时采样至少3 个瞬时样
	1次/季
	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法
GB/T 7475-1987

	
	
	
	
	沙门氏菌
	瞬时采样1个瞬时样
	1次/季
	GB18466-2005医疗机构水污染物排放标准

	
	
	
	
	志贺氏菌
	瞬时采样1个瞬时样
	1次/季
	GB18466-2005医疗机构水污染物排放标准


（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1、供应商应当根据工作的实际需要，做好充足人员的配备。

2、供应商应当按照现行的环境监测标准进行检测，并对检测报告的真实性、准确性、合法性负责。

3、供应商对于检测过程中的信息，应当予以保密。擅自泄露信息的，依法追究其责任。对采购单位造成经济损失的，一切损失由供应商承担。
4、发生下列情形时，采购单位有权对已下达给供应商检测任务进行调整：

a、供应商在规定的时间内无法完成受委托检测任务的；
b、供应商所出具的报告存在重大疏漏或因未达到规范要求多次被退回的。
（三）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、检测开始时间以采购人通知为准。

2、成交人须在24小时内响应采购人检测要求，并在检测完成后一周内出具检测报告。

3、合同履行期限：服务期限三年，合同一年一签，合同期满后，经采购人考核合格后可续签下一年度合同。
4、服务期内采购人按照采购文件的要求、响应文件的响应及采购人的管理规范和相关制度对成交供应商的服务质量进行考核。年度合同结束后，季度考核平均分低于85分，视为考核不合格。考核合格，采购人可以与成交供应商续签合同；考核不合格，采购人有权不再与成交供应商续签，并重新组织采购。

（四）采购标的验收标准

供应商出具的检测报告需符合竞争性谈判文件及相关法律法规的要求。

（五）采购需求中必须满足的实质性要求和条件

1、检测须严格按照有关技术规范进行，采样方法按国家和江苏省相关监测技术规范执行，分析方法按现行有效的标准方法执行（分析方法的适用性须满足采购方提出的评价要求。采样现场如发现异常情况应拍照（或视频）留证并立即通知采购方。 

2、成交商对存疑的检测结果须在3个工作日内复检或合理解释，不再收取与复检或解释有关的费用。

3、成交商根据业主要求出具报告。出具的报告具备法律效力。

4、成交商对检测结果的真实性、完整性、准确性和可靠性负责，并负有保密义务，不得自行提供给其他单位以及利益相关方；检测技术人员在岗（包括派驻人员）履行工作职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡以及事故等，均由成交商负责处理并承担经济和道义上的责任，采购方不承担任何责任。成交商违反国家相关法规，派遣检测技术人员与他人发生纠纷，均由成交商负责调解与处理，采购方不承担责任；检测技术人员在执行服务外包工作过程中应注意安全作业，采取必要的安全防护措施；因违反安全管理规定造成的安全生产事故、人员伤亡等，责任及损失均有成交商承担；现场检测所使用的仪器设备，在服务过程中出现各类意外而导致缺失、维修等情况，均由成交商自行承担，采购方不提供任何费用补助。

5、不论成交与否，参加投标的供应商自行承担与本次采购有关的全部费用。
（六）采购标的付款方式
自进入服务期起，每季度进行考核，合同期满根据考核结果进行结算，成交商需提供正式发票。

注：采购人按照南通大学附属医院考核方法和制度，对成交供应商的服务工作进行考核，每季度考核结果与服务费用挂钩，季度考核≥85分，服务费全额给付；如季度考核＜85分，每下降1分扣除当季度应付服务费的1%；季度考核≤80分；每下降1 分扣除当季度应付服务费的2%。

南通大学附属医院东院区废水废气监测项目季度考核表

	考核内容
	要求
	分值
	考核结果
	扣分理由

	监测次数
	每周、月、季度对东院区自主监测规定频次进行监测，监测次数少一次监测扣1分,扣完为止。
	20
	
	

	监测内容
	每周、月、季度对东院区自主监测规定监测项目、点位进行监测，监测项目每少一项扣0.5分、监测点位每少一个扣扣1分,扣完为止。
	30
	
	

	时效性
	每月（季度第二个月）15日前完成现场采样工作，超过一天扣0.5分，每周、月、季度对东院区自主监测规定频次进行监测，监测次数少一次监测扣1分,扣完为止。
	15
	
	

	检测报告
	每月（季度月）25日前提交上月（季度）报告，每迟一天扣0.5分，报告质量每出现一次错误扣1分,扣完为止。
	20
	
	

	综合管理
	积极配合省厅及相关单位对医院自主监测的综合管理、检查等工作。被上级部门检查发现属于本次项目服务内容的，每次扣1分，每周、月、季度对东院区自主监测规定频次进行监测，监测次数少一次监测扣1分,扣完为止。
	15
	
	

	合计
	/
	100
	
	

	考核结论
	备注：季度考核平均分得分85分以上经业主单位相关部门确认可进行合同续签，季度考核平均分得分85分以下不再进行合同续签。

	考核确认
	   考核人：

                           日期：       年     月     日


注：采购人按照南通大学附属医院考核方法和制度，对成交供应商的服务工作进行考核，每季度考核结果与服务费用挂钩，季度考核≥85分，服务费全额给付；如季度考核＜85分，每下降1分扣除当季度应付服务费的1%；季度考核≤80分；每下降1 分扣除当季度应付服务费的2%。
南通大学附属医院西院区废水废气监测项目季度考核表

	考核内容
	要求
	分值
	考核结果
	扣分理由

	监测次数
	每周、月、季度对西院区自主监测规定频次进行监测，监测次数少一次监测扣1分,扣完为止。
	20
	
	

	监测内容
	每周、月、季度对西院区自主监测规定监测项目、点位进行监测，监测项目每少一项扣0.5分、监测点位每少一个扣扣1分,扣完为止。
	30
	
	

	时效性
	每月（季度第二个月）15日前完成现场采样工作，超过一天扣0.5分，每周、月、季度对西院区自主监测规定频次进行监测，监测次数少一次监测扣1分,扣完为止。
	15
	
	

	检测报告
	每月（季度月）25日前提交上月（季度）报告，每迟一天扣0.5分，报告质量每出现一次错误扣1分,扣完为止。
	20
	
	

	综合管理
	积极配合省厅及相关单位对医院自主监测的综合管理、检查等工作。被上级部门检查发现属于本次项目服务内容的，每次扣1分，每周、月、季度对西院区自主监测规定频次进行监测，监测次数少一次监测扣1分,扣完为止。
	15
	
	

	合计
	/
	100
	
	

	考核结论
	备注：季度考核平均分得分85分以上经业主单位相关部门确认可进行合同续签，季度考核平均分得分85分以下不再进行合同续签。

	考核确认
	   考核人：

                           日期：       年     月     日


注：采购人按照南通大学附属医院考核方法和制度，对成交供应商的服务工作进行考核，每季度考核结果与服务费用挂钩，季度考核≥85分，服务费全额给付；如季度考核＜85分，每下降1分扣除当季度应付服务费的1%；季度考核≤80分；每下降1 分扣除当季度应付服务费的2%。
第四部分  竞谈程序和内容

一、采购人委托采购代理机构组织竞谈

响应供应商须持有效身份证明参加谈判会。
二、竞争性谈判小组由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评审。

谈判小组由采购人代表和评审专家共计3人组成，其中评审专家2人，采购人代表1人。评审专家在专家库中随机抽取。
（一）评审内容

1、是否递交响应文件；

2、供应商资格是否符合；

3、响应文件是否完整；

4、响应文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

（二）相应的规定

1、响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如谈判小组认为有必要，供应商按谈判小组的要求作陈述、演示、答疑及澄清其响应内容。时间由谈判小组掌握。
重要澄清答复应是书面的，但不得对响应内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效响应处理

1、响应文件未按采购文件要求密封、签署、盖章及主要资料不齐全；

2、不具备采购文件中规定的资格要求的；

3、未通过符合性检查的；

4、报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5、同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的；
6、报价文件出现在其他响应文件中的；

7、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8、不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；

9、资格审查评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。所有的响应供应商须在规定时间内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理；
10、谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理；

11、供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”、“中国政府采购网”等网站后发现投标人存在其他不符合采购文件规定的信用记录；

12、其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1、出现影响采购公正的违法违规行为的；

2、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、谈判小组认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

5、因系统故障原因造成评审工作无法继续进行的。

上述均保留谈判小组认定可以确定为无效响应或废标的其他情况。

六、变更为其他方式采购的情形

本项目为第二次谈判，在本次谈判任务未取消的情形下，按照谈判文件没有不合理条款、谈判程序符合规定，当提交响应文件或谈判过程中符合要求的供应商只有两家时，谈判活动继续进行；当提交响应文件或谈判过程中符合要求的供应商只有一家时，在经有关部门同意后变更为“单一来源”谈判方式确定成交供应商。

注：在谈判过程中，供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由供应商法定代表人或被授权人签署后生效，供应商受其约束。
七、谈判程序及评审方法和标准

谈判小组审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受谈判小组的各轮谈判，在质量和服务相等的前提下，最后报价最低者为成交供应商。

资格审查评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。所有的响应供应商须在规定时间内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交的，视作无效响应处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

各供应商最后报价结束后，如谈判小组认为最后最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则谈判小组有权取消其谈判成交资格，按顺序由最后报价次低的供应商递补，以此类推。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判。

（一）谈判小组对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）谈判小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。
未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足谈判文件实质性要求。 
（三）成交供应商的确定

谈判小组对成交候选人报价总表和分项报价明细表进行审核，应审核供应商报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为成交候选人的，应重点审核分项报价明细表是否有重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现，现场请成交候选人予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上评委认定，有权取消供应商成交候选人资格。

谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。

采购人委托谈判小组从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则依次确定1名成交供应商为本项目成交人。成交候选人并列的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照现场抽签方式确定成交人。

（五）采购代理机构宣布评审结果。

（六）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在南通大学附属医院官网公告成交结果，公告期限为1个工作日。
（七）发放成交通知书

成交通知书发放条件和途径：发布成交结果公告的同时，采购人或者采购代理机构应当向成交人发放成交通知书。
成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

八、其他注意事项

1、在谈判响应、评审时间，供应商不得向谈判小组询问情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。
2、谈判小组不得向供应商解释落标原因。

3、在谈判响应、评审过程中，如果供应商联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止谈判或评审。

4、凡在谈判响应、评审过程中，已提示是否异议的事项，供应商当时没有提出异议的，事后不得针对上述事项提出质疑。

第五部分  合同签订与验收付款

一、自成交通知书发出之日起5个工作日内，成交供应商凭“成交通知书”及“履约保证金”凭证向采购人提交纸质盖章版合同。纸质合同一式 肆 份，采购人 叁 份，供应商 壹 份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购人、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。实际付款方式以最终签订采购合同为准。
款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。
六、合同主要条款

南通大学附属医院委托第三方废水废气污染物检测项目  

采购合同
采购单位（或称甲方）：                             

成交供应商（或称乙方）：                           
签订时间：     年   月   日

签订地点：                                 

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律 法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

第一条  甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：根据甲方提供的检测方案开展第三方废水废气污染物检测工作。 

第二条  乙方应按下列要求完成技术服务工作：
1.技术服务地点：江苏省南通市；
2.技术服务期限：本合同履行期限为合同签订之日起至2025年  月   日，合同期为一年。

服务期限三年，合同一年一签，合同期满后，经甲方考核合格后可续签下一年度合同。
服务期内甲方按照采购文件的要求、响应文件的响应及甲方的管理规范和相关制度对乙方的服务质量进行考核。年度合同结束后，季度考核平均分低于85分，视为考核不合格。考核合格，甲方可以与乙方续签合同；考核不合格，甲方有权不再与乙方续签，并重新组织采购。
3.技术服务进度：

3.1采样的响应时间：

3.1.1甲方决定采样时间且提前通知成交供应商，乙方必须在24个小时时间内响应采购人检测要求，并在检测完成后一周内出具检测报告；

3.1.2采样工作人员必须保持24小时内通讯畅通；

3.1.3如遇特殊情况，乙方无法在规定时间到达采样现场，乙方必须在1小时内通知甲方并征得甲方同意。
3.2检测报告的准确度和质量：

3.2.1乙方出具的检测报告要求建立在检测技术支持的基础上完成，并给出最终 明确结论；

3.2.2乙方对其出具的检测报告要有切实有效的质量保证措施；

3.2.3 乙方对出具的检测报告的合法性、真实性、准确性负责，并承担相应的法律责任。 

3.3技术服务时间要求：具体检测时间由双方商定；

3.4技术服务质量要求：所提交的检测报告符合有关技术要求。

第三条  合同价款及支付方式

1.本合同项目服务费总价款为        元整（￥：        元）。
2.上述费用包括本项目的全部费用(包括但不限于专业检测人员薪酬、保险和福利、使用工具和设备、交通工具、登高工具、高空作业、受限空间、采样仪器、实验室设备、办公、通讯、安全文明措施及相关附属服务等)。

3、自进入服务期起，每季度进行考核，合同期满根据考核结果进行结算，乙方需提供正式发票。

甲方按照南通大学附属医院考核方法和制度，对乙方的服务工作进行考核，每季度考核结果与服务费用挂钩，季度考核≥85分，服务费全额给付；如季度考核＜85分，每下降1分扣除当季度应付服务费的1%；季度考核≤80分；每下降1 分扣除当季度应付服务费的2%。

第四条  履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为    元 ，以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。
2、乙方在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，甲方一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

3、由于乙方原因，在签订合同后出现不履行合同的情况，甲方有权不予退还履约保证金，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

4、如发生一次不能按照院方要求履行合同，则终止合同，院方委托其他有能力的单位完成，所发生的费用由成交商支付，并扣除全部履约保证金。
第五条  甲方的权利和义务 

1.权利

1.1甲方应按照检测任务表制定检测计划，明确检测任务，并于开展检验前将检 测任务下达给乙方。

1.2乙方出具的检验结果或报告存在差错或不符合有关规定的，甲方有权要求乙 方重新进行检验并出具检验报告，乙方不得重复计算检测费用。

1.3甲方有权对乙方提供的检验、检测任务数等进行核对，确认后按照本合同约 定支付检验费用。

2.义务

2.1提供与本合同有关的资料等；

2.2协助乙方与被检测单位沟通协调，提供必要的工作条件。

2.3甲方对本合同的商业机密(包括技术信息和经营信息)负有保密义务。 

第六条  乙方的权利及义务

1.乙方应按照法律法规、技术规范、标准、办法以及本合同约定和检测计划的要 求，为甲方提供检测等检验服务，出具合法、有效的检验报告。

2.乙方出具的检测报告要求建立在检测技术支持的基础上完成，并给出最终明确 结论；

3.乙方对其出具的检测报告要有切实有效的质量保证措施；

4.乙方应确保安全文明作业，确保作业人员自身安全，及被检测单位财产、人员 安全，承担所有安全责任。

5.乙方应对在完成检测服务过程中知悉甲方的商业机密(包括技术信息和经营信 息)负有保密义务。

6.乙方联系人        ，联系电话：           ，邮箱：           。   
第七条  本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。 

第八条  验收标准和方式

1. 乙方完成技术服务工作的形式：向甲方提交检测报告；

2. 技术服务工作成果的验收标准：技术服务工作符合国家有关检测技术标准和规范；

3. 技术服务工作成果的验收方法：双方对照国家有关的检测技术标准和规范共同确认。

第九条  违约金或者损失赔偿的计算方法：

1.甲方应按相关财务支付规定办理支付手续，不得故意拖延支付时间，因此对 乙方造成的损失，由甲方承担。

2.如乙方不能在规定的时间内递交检测报告，甲方有权扣除500元/次，如 3次不能在规定的时间内递交监测报告，甲方解除本合同，并由乙方承担相应的法律责任。

3.双方确定，任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。 

第十条  合同的终止和解除

1.有下列情形之一的，本合同终止： 

1.1乙方被撤销的；

1.2合同履行完毕的。

2.乙方有下列情形之一的，甲方可解除本合同：

2.1隐瞒有关情况、提供虚假材料，或者采取贿赂、欺骗等不正当手段的； 

2.2徇私舞弊，出具虚假检测报告的；

2.3未经批准或授权，将检测数据用于学术研究、擅自对外公布或泄漏给第三方 的；

3.甲方有下列情形的，乙方可解除本合同：

3.1未经双方协商一致，甲方随意变更检测计划的。 

第十一条  组成本合同的文件

1.甲方的招标文件和乙方的投标文件，招标文件与本合同的约定不一致的，以本 合同约定为准；

2.中标通知书；

3.甲方给乙方下达的检测计划；

4.甲乙双方签订的补充协议。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。 

第十二条  合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章后生效。 

第十三条  本合同订立地点

本合同订立地点为南通大学附属医院。 

第十四条  合同争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议的，由甲乙双方协商解决。协商不成的，通过诉讼 途径解决，双方约定由甲方所在地人民法院管辖。

第十五条  附则

本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。
采购单位（或甲方）：             成交供应商（或乙方）：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

附件
南通大学附属医院东院区废水废气监测项目季度考核表

	考核内容
	要求
	分值
	考核结果
	扣分理由

	监测次数
	每周、月、季度对东院区自主监测规定频次进行监测，监测次数少一次监测扣1分,扣完为止。
	20
	
	

	监测内容
	每周、月、季度对东院区自主监测规定监测项目、点位进行监测，监测项目每少一项扣0.5分、监测点位每少一个扣扣1分,扣完为止。
	30
	
	

	时效性
	每月（季度第二个月）15日前完成现场采样工作，超过一天扣0.5分，每周、月、季度对东院区自主监测规定频次进行监测，监测次数少一次监测扣1分,扣完为止。
	15
	
	

	检测报告
	每月（季度月）25日前提交上月（季度）报告，每迟一天扣0.5分，报告质量每出现一次错误扣1分,扣完为止。
	20
	
	

	综合管理
	积极配合省厅及相关单位对医院自主监测的综合管理、检查等工作。被上级部门检查发现属于本次项目服务内容的，每次扣1分，每周、月、季度对东院区自主监测规定频次进行监测，监测次数少一次监测扣1分,扣完为止。
	15
	
	

	合计
	/
	100
	
	

	考核结论
	备注：季度考核平均分得分85分以上经业主单位相关部门确认可进行合同续签，季度考核平均分得分85分以下不再进行合同续签。

	考核确认
	   考核人：

                           日期：       年     月     日


注：采购人按照南通大学附属医院考核方法和制度，对成交供应商的服务工作进行考核，每季度考核结果与服务费用挂钩，季度考核≥85分，服务费全额给付；如季度考核＜85分，每下降1分扣除当季度应付服务费的1%；季度考核≤80分；每下降1 分扣除当季度应付服务费的2%。
南通大学附属医院西院区废水废气监测项目季度考核表

	考核内容
	要求
	分值
	考核结果
	扣分理由

	监测次数
	每周、月、季度对西院区自主监测规定频次进行监测，监测次数少一次监测扣1分,扣完为止。
	20
	
	

	监测内容
	每周、月、季度对西院区自主监测规定监测项目、点位进行监测，监测项目每少一项扣0.5分、监测点位每少一个扣扣1分,扣完为止。
	30
	
	

	时效性
	每月（季度第二个月）15日前完成现场采样工作，超过一天扣0.5分，每周、月、季度对西院区自主监测规定频次进行监测，监测次数少一次监测扣1分,扣完为止。
	15
	
	

	检测报告
	每月（季度月）25日前提交上月（季度）报告，每迟一天扣0.5分，报告质量每出现一次错误扣1分,扣完为止。
	20
	
	

	综合管理
	积极配合省厅及相关单位对医院自主监测的综合管理、检查等工作。被上级部门检查发现属于本次项目服务内容的，每次扣1分，每周、月、季度对西院区自主监测规定频次进行监测，监测次数少一次监测扣1分,扣完为止。
	15
	
	

	合计
	/
	100
	
	

	考核结论
	备注：季度考核平均分得分85分以上经业主单位相关部门确认可进行合同续签，季度考核平均分得分85分以下不再进行合同续签。

	考核确认
	   考核人：

                           日期：       年     月     日


注：采购人按照南通大学附属医院考核方法和制度，对成交供应商的服务工作进行考核，每季度考核结果与服务费用挂钩，季度考核≥85分，服务费全额给付；如季度考核＜85分，每下降1分扣除当季度应付服务费的1%；季度考核≤80分；每下降1 分扣除当季度应付服务费的2%。
廉洁协议

立协议单位：                                        （甲方）

                                                    （乙方）

为了在服务全过程中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家、省、市有关服务项目承发包和廉政建设的各项规定，甲乙双方按照公平、公正和诚实信用的原则，自愿订立并共同遵守如下协议： 

第一条  甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于服务项目承发包和廉政建设的各项规定。

第二条  甲方责任

（一）甲方工作人员不得以任何形式接受乙方的礼金、有价证券、物品、好处费、感谢费等，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、健身和娱乐等活动。

（三）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求或暗示乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

（五）甲方工作人员不得向乙方和相关单位泄露应当保密或者可能影响公平竞争的相关情况。

（六）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为其购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

（七）甲方工作人员不得在家里接待乙方有关事宜的询访。

第三条  乙方责任

（一）乙方通过正常途径开展相关业务，不得向甲方工作人员、审计等相关人员赠送礼品、礼金、有价证券、物品和好处费、感谢费等。不得为甲方工作人员、审计等相关人员报销应由其个人或其单位负担的费用。

（二）乙方不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员、审计等相关人员就服务项目进行私下商谈或达成默契。

（三）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）乙方不得以任何理由为甲方、审计等相关人员和相关单位及其个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

第四条  违约责任

（一）乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方纪委监察机关或甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

（二）甲方发现乙方违反本协议，甲方根据具体情况和造成的后果扣除乙方合同价的2%——10%作为廉政违约金（发现一次，至少扣除合同价2%的违约金），对有贿赂等不良记录的单位和个人，在2—3年内不得参与甲方任何项目的采购活动。乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方从合同款中扣除。由此给甲方单位造成的损失，乙方应予赔偿。

第五条  本协议一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。
第六条  本廉洁协议作为                   合同的附件，与       项目合同具有同等法律效力。经协议双方签署盖章后  立即生效。
甲方单位：（盖章）                  乙方单位：（盖章）

委托代表人签字：                    委托代表人签字：

年   月   日                       年   月   日
第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出
1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2、供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加采购活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4、对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式，见采购文件第一章。

5、 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 未参加采购活动的供应商。

5.4供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6、供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
附件：

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第七部分  响应文件组成

响应文件由资格审查文件、报价文件两部分组成，相关格式参见附件。
一、资格审查文件（不能出现报价）

1、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件）；
2、法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明书原件和法定代表人身份证复印件（格式见附件）；
3、授权委托人参加投标的提供法定代表人授权委托书原件和授权委托人身份证复印件（如有，格式见附件）；

4、按谈判公告资格要求提供相应的佐证材料：
4.1具有省级及以上市场监管部门颁发的CMA证书及其能力附表，能力附表须满足本次谈判需求（提供证书复印件加盖公章）；

4.2业绩要求：2021年1月1日（以签订合同时间为准）以来，承担过类似检测业绩（提供合同复印件及该业绩合同期内任意一张结算发票并加盖公章）；

4.3能出具具有法律效力的公证数据或真实可信的检测报告（提供承诺书，格式自拟）。
5、供应商需要提交的其他资格审查证明材料：

5.1供应商情况一览表；

5.2供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

供应商诚信承诺书。

二、报价文件

1、报价总表。

2、报价明细表。
           （封面）             项目
资格审查文件/价格响应文件
谈判供应商(盖公章)：                             
法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：            
日   期：        年     月     日
附件1

供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
南通大学附属医院：

我单位参加________________（项目名称）谈判活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1. 供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。
供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日
附件2

法定代表人身份证明
        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：                                               

注：提供法定代表人的身份证复印件
附件3

法定代表人授权委托书
本人        （姓名）系               （授权单位名称）的法定代表人，现委托        （姓名）（身份证号        ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（项目编号：        ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于        年        月        日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):        
代理人(被授权人)联系电话：        
授权单位名称（盖章）：        
授权单位法定代表人（签字或盖章）：        
2024年   月   日

注：提供授权代表本人身份证复印件

附件4
供应商情况一览表
	单位名称
	

	单位优势及特长
	

	单位
概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	营业额
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要
产品
	1.

	
	固定资产
（万元）
	原值：
净值：
	
	
	2.

	
	占地面积
	M2
	
	
	3.

	本次
投标
产品
情况
	本次投标
产品名称
	型    号
	上年
产销量
	产品技术
先进水平
	曾获何级
何种奖励
	主要用户
名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	其它
	近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其磋商资格将被取消）。
	如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

	
	
	


附件5
诚信承诺书

南通大学附属医院：

我单位在参加贵单位组织的             项目的谈判活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方成交，将严格按照规定及时与采购单位签订合同；

5、若我方成交，将严格按照采购文件要求及响应文件所承诺的报价、质量、服务期等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按响应文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受贵方做出的取消响应资格（成交资格）并不予退还响应保证金或履约保证金、不良行为记录、限制一定期限内参加采购活动等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

 



               供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日
附件6

报价总表
供应商全称（加盖单位公章）：
项目名称：
	谈判货物、服务名称
	谈判总报价

	
	大写：               元每年
(小写：          元/年 保留两位小数)

	主要货物、服务制造商及产地
	

	
	


日期：

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、如有分包，供应商参与任何一个包的标的，都需单独填写报价总表。
3、第2轮(最终)报价将在谈判现场填写，响应文件密封提交时只需填写第1轮谈判报价。
附件7
报价明细表
（一）西院区
	类别
	排放口编号
	排放口名称
	污染物名称
	手工监测采样方 法及个数
	手工监测频次
	检测次数
	单价（元）
	合价（元）

	有组织废气
	DA001
	污水站废气排气筒
	甲烷
	非连续采样至少3个
	1次/季
	4
	
	

	
	
	
	臭气浓度
	非连续采样至少 3个
	1次季
	4
	
	

	
	
	
	氨(氨气)
	非连续采样至少 3个
	1次/季
	4
	
	

	
	
	
	氯(氯气)
	非连续采样至少 3个
	1次/季
	4
	
	

	
	
	
	硫化氢
	非连续采样至少 3个
	1次/季
	4
	
	

	
	DA002
	锅炉排气筒
	烟气黑度
	非连续采样至少 3个
	1次/年
	1
	
	

	
	
	
	氮氧化物
	非连续采样至少 3个
	1次/月
	12
	
	

	
	
	
	二氧化硫
	非连续采样至少 3个
	1次/年
	1
	
	

	
	
	
	颗粒物
	非连续采样至少 3个
	1次/年
	1
	
	

	
	DA003

	锅炉排气筒4

	烟气黑度
	非连续采样至少 3个
	1次/年
	1
	
	

	
	
	
	氮氧化物
	非连续采样至少 3个
	1次/月
	12
	
	

	
	
	
	二氧化硫
	非连续采样至少 3个
	1次/年
	1
	
	

	
	
	
	颗粒物
	非连续采样至少 3个
	1次/年
	1
	
	

	
	DA004
	锅炉排气筒3
	烟气黑度
	非连续采样至少 3个
	1次/年
	1
	
	

	
	
	
	氮氧化物
	非连续采样至少 3个
	1次/月
	12
	
	

	
	
	
	二氧化硫
	非连续采样至少 3个
	1次/年
	1
	
	

	
	
	
	颗粒物
	非连续采样至少 3个
	1次/年
	1
	
	

	
	DA005
	锅炉排气筒5
	烟气黑度
	非连续采样至少 3个
	1次/年
	1
	
	

	
	
	
	氮氧化物
	非连续采样至少 3个
	1次/月
	12
	
	

	
	
	
	二氧化硫
	非连续采样至少 3个
	1次/年
	1
	
	

	
	
	
	颗粒物
	非连续采样至少 3个
	1次/年
	1
	
	

	无组织废气
	污水处理站周界
	污水处理站周界
	甲烷
	非连续采样至少 3个
	1次/季
	4
	
	

	
	
	
	臭气浓度
	非连续采样至少 3个
	1次/季
	4
	
	

	
	
	
	氨
	非连续采样至少 3个
	1次/季
	4
	
	

	
	
	
	氯气
	非连续采样至少 3个
	1次/季
	4
	
	

	
	
	
	硫化氢
	非连续采样至少 3个
	1次/季
	4
	
	

	废水
	WA001
	污水排口
	pH值
	瞬时采样至少3 个瞬时样
	1次/月
	12
	
	

	
	
	
	悬浮物
	瞬时采样至少3 个瞬时样
	1次/周
	52
	
	

	
	
	
	五日生化需氧量
	瞬时采样至少3 个瞬时样
	1次/季
	4
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/周
	52
	
	

	
	
	
	粪大肠菌群
	瞬时采样至少3 个瞬时样
	1次/月
	12
	
	

	
	
	
	结核杆菌
	瞬时采样1 个瞬时样
	1次/季
	4
	
	

	
	
	
	阴离子表面活性 剂
	瞬时采样至少3 个瞬时样
	1次/季
	4
	
	

	
	
	
	总氮(以N计)
	瞬时采样至少3 个瞬时样
	1次/月
	12
	
	

	
	
	
	氨氮(NH3-N)
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/月
	12
	
	

	
	
	
	总磷(以P计)
	瞬时采样至少3 个瞬时样
	1次/季
	4
	
	

	
	
	
	石油类
	瞬时采样至少3 个瞬时样
	1次/季
	4
	
	

	
	
	
	动植物油
	瞬时采样至少3 个瞬时样
	1次/季
	4
	
	

	
	
	
	挥发酚
	瞬时采样至少3 个瞬时样
	1次/季
	4
	
	

	
	
	
	总氰化物
	瞬时采样至少3 个瞬时样
	1次/季
	4
	
	

	
	
	
	总放射性α

总β
	瞬时采样至少3 个瞬时样
	1次/季
	4
	
	

	
	
	
	总放射性β
	瞬时采样至少3 个瞬时样
	1次/季
	4
	
	

	
	
	
	总汞
	瞬时采样至少3 个瞬时样
	1次/季
	4
	
	

	
	
	
	总镉
	瞬时采样至少3 个瞬时样
	1次/季
	4
	
	

	
	
	
	沙门氏菌
	瞬时采样1个瞬时样
	1次/季
	4
	
	

	
	
	
	志贺氏菌
	瞬时采样1个瞬时样
	1次/季
	4
	
	

	小计：         （大写）；              （小写）。


东院区

	类别
	排放口编号
	排放口名称
	污染物名称
	手工监测采样方法及个数
	手工监测频次
	检测次数
	单价（元）
	合价（元）

	有组织废气
	DA001
	污水站废气排气筒
	甲烷
	非连续采样至少3个
	1次/季
	4
	
	

	
	
	
	臭气浓度
	非连续采样至少3个
	1次季
	4
	
	

	
	
	
	氨(氨气)
	非连续采样至少3个
	1次/季
	4
	
	

	
	
	
	氯(氯气)
	非连续采样至少3个
	1次/季
	4
	
	

	
	
	
	硫化氢
	非连续采样至少3个
	1次/季
	4
	
	

	
	DA002
	锅炉排气筒
	烟气黑度
	非连续采样至少3个
	1次/年
	1
	
	

	
	
	
	氮氧化物
	非连续采样至少3个
	1次/月
	12
	
	

	
	
	
	二氧化硫
	非连续采样至少3个
	1次/年
	1
	
	

	
	
	
	颗粒物
	非连续采样至少3个
	1次/年
	1
	
	

	
	DA003
	锅炉排气筒2
	烟气黑度
	非连续采样至少3个
	1次/年
	1
	
	

	
	
	
	氮氧化物
	非连续采样至少3个
	1次/月
	12
	
	

	
	
	
	二氧化硫
	非连续采样至少3个
	1次/年
	1
	
	

	
	
	
	颗粒物
	非连续采样至少3个
	1次/年
	1
	
	

	
	DA004

	检验科实验室废气排口
	甲苯
	非连续采样至少3个
	1次/年
	1
	
	

	
	
	
	甲醇
	非连续采样至少3个
	1次/年
	1
	
	

	
	
	
	非甲烷总烃
	非连续采样至少3个
	1次/年
	1
	
	

	
	DA005
	病理科实验室废气排口
	氯化氢
	非连续采样至少3个
	1次/年
	1
	
	

	
	
	
	二甲苯
	非连续采样至少3个
	1次/年
	1
	
	

	
	DA006
	应急发电机房废气排口
	氮氧化物
	非连续采样至少3个
	1次/年
	1
	
	

	
	
	
	二氧化硫
	非连续采样至少3个
	1次/年
	1
	
	

	
	
	
	颗粒物
	非连续采样至少3个
	1次/年
	1
	
	

	无组织废气
	厂界
	
	非甲烷总烃
	非连续采样至少3个
	1次/年
	1
	
	

	
	MF0019
	
	非甲烷总烃
	非连续采样至少3个
	1次/年
	1
	
	

	
	污水处理站周界
	污水处理站周界
	甲烷
	非连续采样至少3个
	1次/季
	4
	
	

	
	
	
	臭气浓度
	非连续采样至少3个
	1次/季
	4
	
	

	
	
	
	氨
	非连续采样至少3个
	1次/季
	4
	
	

	
	
	
	氯气
	非连续采样至少3个
	1次/季
	4
	
	

	
	
	
	硫化氢
	非连续采样至少3个
	1次/季
	4
	
	

	废水
	WA001
	污水排口
	pH值
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/月
	12
	
	

	
	
	
	悬浮物
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/周
	52
	
	

	
	
	
	五日生化需氧量
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/季
	4
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/周
	52
	
	

	
	
	
	粪大肠菌群
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/月
	12
	
	

	
	
	
	结核杆菌
	瞬时采样1个瞬时样
	1次/季
	4
	
	

	
	
	
	阴离子表面活性 剂
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/季
	4
	
	

	
	
	
	总氮(以N计)
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/月
	12
	
	

	
	
	
	氨氮(NH3-N)
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/月
	12
	
	

	
	
	
	总磷(以P计)
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/季
	4
	
	

	
	
	
	石油类
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/季
	4
	
	

	
	
	
	动植物油
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/季
	4
	
	

	
	
	
	挥发酚
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/季
	4
	
	

	
	
	
	总氰化物
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/季
	4
	
	

	
	
	
	总放射性α
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/季
	4
	
	

	
	
	
	总放射性β
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/季
	4
	
	

	
	
	
	总汞
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/季
	4
	
	

	
	
	
	总镉
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/季
	4
	
	

	
	
	
	沙门氏菌
	瞬时采样1个瞬时样
	1次/季
	4
	
	

	
	
	
	志贺氏菌
	瞬时采样1个瞬时样
	1次/季
	4
	
	

	小计：         （大写）；              （小写）。

	合计：         （大写）；              （小写）。


1

