## 低值器具
医用器具需求列表
项目编号 | 项目名称 | 规格、要求 | 拟购数量
QJ24100 | 水银体温表 | 玻璃三角形棒式（口腔） | 10000
QJ24101 | 手持压力表 | 用于测量呼吸管道内压力，提供配套管路和连接附件 | 50
QJ24102 | 听诊器 | 用于听患者心率、留置胃管听气过水声等 | 50
QJ24103 | 指脉氧 | 用于监测患者血氧饱和度 | 50
QJ24104 | 宝石手术刀 | 由刀柄和刀头组成，刀头为耐用超锋利刚玉材质，临床用于切割眼组织，可复消。 | 240
QJ24105 | 宝石手术刀刀头 | 直头 | 200
QJ24106 | 宝石手术刀刀头 | 弯头 | 200
QJ24107 | 内界膜镊柄 | 内界膜镊手柄，用于内界膜剥离，尾端夹持可扩大视野范围 | 30
QJ24108 | 内界膜镊头 | 23G标准头 | 6
QJ24109 | 内界膜镊头 | 23G加长头 | 6
QJ24110 | 内界膜镊头 | 25G标准头 | 12
QJ24111 | 内界膜镊头 | 25G加长头 | 10
QJ24112 | 内界膜镊头 | 27G标准头 | 12
QJ24113 | 内界膜镊头 | 27G加长头 | 10
QJ24114 | 视网膜膜下镊柄 | 视网膜膜下镊手柄，用于视网膜下膜剥离 | 16
QJ24115 | 视网膜膜下镊头 | 23G | 4
QJ24116 | 视网膜膜下镊头 | 25G | 8
QJ24117 | 视网膜膜下镊头 | 27G | 4