## Sheet1
拟遴选采购产品目录
请注意！以下所列项目，仅接受江苏省医用耗材阳光采购平台挂网产品报名，如省平台没有同类挂网产品，方可接受非挂网产品报名；临床诊断治疗用耗材、试剂须有注册证或备案凭证；涉及带量采购的品类，参选产品规格不得与带量采购产品发生冲突。
项目编号 | 项目名称 | 规格、包装、配置要求 | 耗材分类、主要用途
2024017 | 人工踝关节假体 | 由胫骨部件，衬垫，跟距骨等部件组成，要求组套规格齐全，主材质为钛合金， | 耗材分类：骨科材料/人工踝关节/胫骨假体、滑动核、距骨假体；临床主要用于适应症患者的踝关节置换，重建关节结构和功能；适应症包括创伤、肿瘤、关节炎、畸形等造成踝关节结构毁损、功能缺失，以及人工踝关节置换术后需翻修的病例。
2024018 | 髋关节假体 | 翻修、肿瘤手术用髋关节假体系统，包括股骨柄、髋臼杯、髓腔塞、螺钉等组套部件，材质不限。 | 耗材分类：骨科材料/翻修髋关节、肿瘤髋关节、关节配件，临床主要用于翻修、肿瘤等复杂髋关节置换手术。
2024019 | 导丝 | 0.014”神经微导丝，带超滑亲水涂层，配有扭矩装置、导入装置等附件，要求导丝头端有较好的通过能力和可操控性能。 | 耗材分类：血管介入治疗类材料/神经介入治疗材料/微导丝；临床用于配合诊断或治疗微导管使用，引导其放置到病变位置。
2024020 | 套扎器 | 多环套扎器套件，套件含必要的套扎和操作组件，可在消化内镜下使用，一次性使用，规格材质不限。 | 耗材分类：非血管介入材料/消化介入材料/静脉曲张套扎、组织套扎、痔套扎；临床主要用于内镜下胃底、食管静脉曲张套扎，贲门缩窄术、内痔套扎等术式。
2024021 | 导管鞘组 | 导管鞘内径约4.5mm-8mm，有效长度约350mm-450mm；配套提供扩张器、工作导丝，有亲水涂层，管身显影+标记。 | 耗材分类：血管介入材料/外周血管介入/导引鞘；临床主要用于胸腹主动脉覆膜支架植入等手术中建立血管介入器械经皮进入通道。
2024022 | 髂静脉支架 | 直径约10mm-16mm，长度约60mm-100mm，配套有输送系统、操作手柄等必要附件，支架材质为镍钛合金，带显影标记。 | 耗材分类：血管介入材料/外周血管介入/髂股静脉支架；临床主要用于治疗非血栓性髂股静脉压迫综合征。
2024012 | 血液净化用管路（二次公告） | 与血液净化设备配套使用，一次性使用，要求兼容费森尤斯multiFiltrate血液治疗机。 | 耗材分类：血液净化材料/血透滤过材料/血透滤过管路；临床用于各种血液净化治疗时输注透析液、置换液或血浆等液体，支持床边连续治疗。
2024013 | 空心纤维透析滤过器（二次公告） | 一次性使用血液透析器、滤过器，有效透析面积≥1.5㎡；透析膜材质不限，提供超滤系数数据。 | 耗材分类：血液净化材料/血液透析、滤过材料/透析器、滤过器；临床用于为急慢性肾功能衰竭、尿毒症患者提供血液透析、血液透析滤过治疗
2024014 | 柠檬酸消毒液（二次公告） | 有效浓度：20％、50％，包装规格不限。 | 有机化合物/消毒产品；可与血液透析设备联机使用，用于透析结束后对血透设备内部及外部管道进行热消毒处理，防止交叉感染。
2024015 | 血液净化装置的体外循环管路（二次公告） | 适配主流血液透析设备，一次性使用。 | 耗材分类：血液净化材料/血液透析材料/血路管；临床用于血液透析治疗时建立血液透析循环通路。
2024016 | 血液透析浓缩液、血液透析干粉、联机透析干粉（二次公告） | 血液透析用浓缩透析液或透析干粉，能够适配主流血透设备使用；须提供可联机使用的产品。 | 耗材分类：血液净化材料/其他血液净化材料及附件；临床用于血液透析治疗时人工或自动配置透析液体。