## Sheet1
拟遴选采购产品目录
请注意！以下所列项目，仅接受江苏省医用耗材阳光采购平台挂网产品报名，如省平台没有同类挂网产品，方可接受非挂网产品报名；临床诊断治疗用耗材、试剂须有注册证或备案凭证；涉及带量采购的品类，参选产品规格不得与带量采购产品发生冲突。
项目编号 | 项目名称 | 规格、包装、配置要求 | 耗材分类、主要用途
2024017 | 人工踝关节假体（二次公告） | 由胫骨部件，衬垫，跟距骨等部件组成，要求组套规格齐全，主材质为钛合金， | 耗材分类：骨科材料/人工踝关节/胫骨假体、滑动核、距骨假体；临床主要用于适应症患者的踝关节置换，重建关节结构和功能；适应症包括创伤、肿瘤、关节炎、畸形等造成踝关节结构毁损、功能缺失，以及人工踝关节置换术后需翻修的病例。
2024018 | 髋关节假体（二次公告） | 翻修、肿瘤手术用髋关节假体系统，包括股骨柄、髋臼杯、髓腔塞、螺钉等组套部件，材质不限。 | 耗材分类：骨科材料/翻修髋关节、肿瘤髋关节、关节配件，临床主要用于翻修、肿瘤等复杂髋关节置换手术。
2024019 | 导丝（二次公告） | 0.014”神经微导丝，带超滑亲水涂层，配有扭矩装置、导入装置等附件，要求导丝头端有较好的通过能力和可操控性能。 | 耗材分类：血管介入治疗类材料/神经介入治疗材料/微导丝；临床用于配合诊断或治疗微导管使用，引导其放置到病变位置。
2024020 | 套扎器（二次公告） | 多环套扎器套件，套件含必要的套扎和操作组件，可在消化内镜下使用，一次性使用，规格材质不限。 | 耗材分类：非血管介入材料/消化介入材料/静脉曲张套扎、组织套扎、痔套扎；临床主要用于内镜下胃底、食管静脉曲张套扎，贲门缩窄术、内痔套扎等术式。
2024021 | 导管鞘组（二次公告） | 导管鞘内径约4.5mm-8mm，有效长度约350mm-450mm；配套提供扩张器、工作导丝，有亲水涂层，管身显影+标记。 | 耗材分类：血管介入材料/外周血管介入/导引鞘；临床主要用于胸腹主动脉覆膜支架植入等手术中建立血管介入器械经皮进入通道。
2024022 | 髂静脉支架（二次公告） | 直径约10mm-16mm，长度约60mm-100mm，配套有输送系统、操作手柄等必要附件，支架材质为镍钛合金，带显影标记。 | 耗材分类：血管介入材料/外周血管介入/髂股静脉支架；临床主要用于治疗非血栓性髂股静脉压迫综合征。
2024023 | 主动脉球囊反搏导管（二次公告） | 由球囊导管组件、体外管路组件、穿刺附件组成，与主动脉内球囊反搏泵联合使用。 | 耗材分类：血管介入材料/冠脉介入材料/主动脉球囊反搏导管；临床主要用于心源性休克、急性心肌梗塞、心脏手术后心功能异常等高危心脏疾病患者的抢救时的心脏支持。
2024024 | 颅骨固定修补系统 | 由纯钛材质颅骨接骨板、钛合金颅骨螺钉等部件组成；要求具有特殊型号和超大规格产品。 | 耗材分类：神经外科材料/颅骨固定修补材料/颅骨板、颅骨钉；临床用于颅骨骨折修复术或其他颅骨切开手术后，对非承重的颅骨进行重建和固定，包括大切口及复杂的颅底入路的颅骨重建。
2024025 | 股骨颈动力交叉钉板系统 | 由股骨颈接骨板、接骨棒、抗旋锁定螺钉等部件组成，钛合金材质。 | 耗材分类：骨科材料/接骨板、其他固定材料/其他接骨板、接骨棒、螺栓等；临床主要用于股骨颈骨折（AO型31-B）内固定。
2024026 | 一次性使用支气管成像导管 | 工作长度约600mm，支气管检查和治疗常规型号，具备儿童成人多种规格，带有器械通道，一次性使用，提供电子内窥镜图像处理器及其他辅助器械。 | 耗材分类：非血管介入材料/呼吸介入材料/吸引导管；临床与电子内窥镜图像处理器等辅助设备配套使用，用于气管、支气管内窥镜检查，经器械通道可视护理与治疗。