## Sheet1
拟遴选采购产品目录
请注意！以下所列项目，仅接受江苏省医用耗材阳光采购平台挂网产品报名，如省平台没有同类挂网产品，方可接受非挂网产品报名；临床诊断治疗用耗材、试剂须有注册证或备案凭证；涉及带量采购的品类，参选产品规格不得与带量采购产品发生冲突。
项目编号 | 项目名称 | 规格、包装、配置要求 | 耗材分类、主要用途
2024024 | 颅骨固定修补系统（二次公告） | 由纯钛材质颅骨接骨板、钛合金颅骨螺钉等部件组成；要求具有特殊型号和超大规格产品。 | 耗材分类：神经外科材料/颅骨固定修补材料/颅骨板、颅骨钉；临床用于颅骨骨折修复术或其他颅骨切开手术后，对非承重的颅骨进行重建和固定，包括大切口及复杂的颅底入路的颅骨重建。
2024025 | 股骨颈动力交叉钉板系统（二次公告） | 由股骨颈接骨板、接骨棒、抗旋锁定螺钉等部件组成，钛合金材质。 | 耗材分类：骨科材料/接骨板、其他固定材料/其他接骨板、接骨棒、螺栓等；临床主要用于股骨颈骨折（AO型31-B）内固定。
2024026 | 一次性使用支气管成像导管（二次公告） | 工作长度约600mm，支气管检查和治疗常规型号，具备儿童成人多种规格，带有器械通道，一次性使用，提供电子内窥镜图像处理器及其他辅助器械。 | 耗材分类：非血管介入材料/呼吸介入材料/吸引导管；临床与电子内窥镜图像处理器等辅助设备配套使用，用于气管、支气管内窥镜检查，经器械通道可视护理与治疗。
2024027 | 乙型肝炎病毒核酸检测试剂盒 | 荧光PCR法，最低检出限≤20IU/ml，包装规格不限，配套提供提取试剂、校准品、质控品及其他必要消耗品。 | 试剂分类：核酸检测/核酸扩增/实时荧光PCR法试剂，检测指标：化学-核酸/乙型肝炎病毒核酸/单检/定量；临床用于体外高灵敏定量检测人血清、血浆中乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸（HBV DNA）
2024028 | Rh血型抗原检测试剂 | 包装规格不限，配套提供校准品、质控品及其他必要消耗品。 | 试剂分类：免疫法/免疫凝集/柱式凝集法试剂，检测指标：抗原-血型/Rh血型抗原联检；临床用于Rh血型抗原检测，对Rh血型准确分型，含C、c、E、e等抗原成分。
2024029 | 血小板抗体检测试剂 | 固相凝集法试剂，包装规格不限，配套提供血小板交叉配合试验耗材及校准品、质控品等其他必要消耗品。 | 试剂分类：免疫法/免疫凝集/细胞凝集法试剂，检测指标：抗体-自身抗体/抗血小板抗原抗体/单检/定性；临床用于辅助诊断血小板免疫性疾病，为患者输注血小板前进行血小板配型。
2024030 | 经颈静脉肝内穿刺器械 | 经颈静脉肝内穿刺套件由通芯针、导管、鞘管、扩张器等部分组成，产品一次性使用。 | 耗材分类：血管介入材料/外周血管介入/经颈静脉肝内穿刺器；临床用于经颈静脉肝内门静脉穿刺进行门静脉的肝内分流手术，以降低门静脉压。
2024031 | 静脉插管 | 腔房静脉插管，要求型号、规格齐全，抗弯折管体带插管深度标识，产品一次性使用。 | 耗材分类：体外循环材料/插管/静脉引流管；临床主要用于体外循环手术中将右心房及下腔静脉血液引流至体外循环机，维持右心房与下腔静脉之间的腔道开放，避免血管塌陷。
2024032 | 体外循环配套插管 | 体外循环用动脉灌注管，要求型号、规格齐全，有插管深度标识，产品一次性使用。 | 耗材分类：体外循环材料/插管/动脉灌注管；临床用于心内直视手术，建立体外血液循环，保证术中引流通畅。