授权委托书

南通大学附属医院：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我单位参加 17号楼负压吸引系统改造的采购活动，全权处理一切与该项目采购活动有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我单位均予以承认。

委托期限：60日历天。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

附被授权人身份证正反面复印件

供应商（公章）

授权人（签字）

年   月   日

- 响应报价表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空泵（电机） | 套 | 2 |  |  | 不锈钢叶轮水环式4KW，380V~每小时2.75立方1450转/分 |
| 2 | 电磁真空充气阀 | 套 | 2 |  |  | DDC-JQ40 |
| 3 | 负压带开关压力表（带数字显示） | 只 | 1 |  |  | -100kpa——0kpa |
| 4 | 汽水分离器 | 只 | 1 |  |  | DN40PN16 |
| 5 | PLC触摸屏智能控制系统 （控制柜挂式） | 套 | 1 |  |  | 西门子PLC，MCGS触摸屏，施耐德电器；功能：正常使用一用一备，相序保护，智能充气补充，双泵互补，定时智能切换，综合报警，过流保护，电机过热保护，短路保护，泵体过热保护。 |
| 6 | 负压真空罐1m³，10Kg/cm² | 套 | 1 |  |  | φ0.75X2.3m |
| 7 | 泵体感温传感器 | 只 | 2 |  |  | K型热电偶 |
| 8 | 电机感温传感器 | 只 | 2 |  |  | K型热电偶 |
| 9 | 设备固定底座 | 套 | 1 |  |  | 12#C型钢2*1.2米架体 |
| 10 | 止回阀 | 只 | 2 |  |  | 铜DN40 |
| 11 | 手动球阀 | 只 | 6 |  |  | 铜DN40 |
| 12 | 安装调试费 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 安装辅材（穿墙孔、电线、电缆、水管、接头、连接件、原机组拆除等） | 批 | 1 |  |  |  |
| 总价： （大写）； （小写）。 |  |  |  |  |  |  |

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

（2）本表响应报价包括完成本次采购要求的全部费用，包含但不限于完成本项目所需的全部材料费、加工制作费、包装费、安装调试费、运输保险费、检测费、力支费、利润、税费、协议包含的所有风险、责任等及供应商认为需要的其他费用等，且该价格不因市场价格因素及政策性调整的变化而调整。

供应商(盖公章)：

授权人（签字）：

日期：     年    月    日