## Sheet1
拟遴选采购产品目录
请注意！以下所列项目，仅接受江苏省医用耗材阳光采购平台挂网产品报名，如省平台没有同类挂网产品，方可接受非挂网产品报名；临床诊断治疗用耗材、试剂须有注册证或备案凭证；涉及带量采购的品类，参选产品规格不得与带量采购产品发生冲突。
项目编号 | 项目名称 | 规格、包装、配置要求 | 耗材分类、主要用途
2024059 | 过氧化氢灭菌剂（二次公告） | 过氧化氢浓度：55％~60％，产品须能与墨西哥史帝瑞公司生产的AMSCO V-PRO MAX过氧化氢低温灭菌器配套使用。 | 无机化合物，成品与指定设备配合用于对医疗器械进行低温灭菌；参选产品须具备《消毒产品卫生安全评价报告》，经销配送企业须具备相应危化品经营资质。
2024060 | 植入式心脏起搏器电极导线（二次公告） | 适合长期植入的兼容MRI起搏电极导线，产品须能百多力等品牌植入式起搏器配套使用。 | 耗材分类：血管介入材料/起搏器类材料/起搏电极导线；临床用于经静脉植入于右心房或右心室，与植入式起搏器或带起搏功能除颤器连接形成完整心脏长期起搏系统。
2024061 | 一次性使用微波消融针（二次公告） | 由消融穿刺针、绝缘护套、操作手柄、冷却组件、射频电缆等部件组成，要求产品规格、配置齐全，兼容亿高微波治疗设备，一次性使用。 | 耗材分类：非血管介入材料/肿瘤介入材料/微波消融针；临床用于符合适应症的肝部肿瘤、甲状腺结节、乳房良性肿块等人体实体肿瘤超声引导下微波消融治疗。
2024062 | 可吸收缝线（二次公告） | 可吸收性缝合线，含抗菌剂/单股/带针/6-0#/支撑时间≥40天， | 耗材分类：基础卫材/缝合及凝固材料/可吸收性特殊理化缝线；临床主要用于面部软组织精细美容内缝合，减轻表面皮肤张力。
2024063 | 左心耳封堵器（二次公告） | 由一体化预装左心耳封堵器和输送系统组件组成，要求规格齐全，包括大孔径封堵器。 | 耗材分类：血管介入材料/结构心脏病用材料/封堵器材；产品用于符合临床指征的非瓣膜性心房颤动患者。
2024064 | 血液回收分离机配套耗材（二次公告） | 由各规格离心杯、注入管路、血液回输袋、血液收集瓶等部件组成，产品须能与Sorin XTRA 自体血液回收分离机配套使用， | 耗材分类：血液净化材料/血液净化管路套装；临床主要用于患者术中出血的回收、处理和回输。
2024065 | 颅内取栓支架 | 由一体化预装的颅内支架组件和输送系统组成，要求规格齐全。 | 耗材分类：血管介入材料/神经介入材料/取栓支架；临床主要用于为急性缺血性脑卒中患者进行急诊取栓恢复血供。
2024066 | 血流导向密网支架 | 由自扩张支架和输送系统组成，要求规格齐全。 | 耗材分类：血管介入材料/神经介入材料/血流导向密网支架；临床预期能够用于治疗比较复杂、难治性颅内动脉瘤、夹层等常规栓塞困难的病例以及后循环适应症患者。
2024067 | 周围神经修补材料 | 用于约3厘米内感觉神经缺损修复，易降解可吸收生物相容材质。 | 耗材分类：修补材料/其他修补材料；临床主要用于指神经、桡神经浅支等外伤性感觉神经功能修复。
2024068 | 人类染色体STR荧光检测试剂 | STR分型检测试剂，包括常染色DNA检验试剂（CODIS、非CODIS）以及X、Y染色DNA检验试剂，适配主流PCR设备、基因分析仪，另须提供其他配套使用试剂和材料。 | 主要用于亲缘关系鉴定。
2024069 | 环氧乙烷气罐 | 产品须适配3M steri-vacGS8环氧乙烷灭菌器，单剂量包装，规格不限。 | 无机化合物，成品与指定设备配合用于对医疗器械进行环氧乙烷灭菌；参选产品须具备消毒产品相关资质，经销配送企业须具备相应危化品经营资质。