南通大学附属医院东院区医用瓶装气体采购项目（二次）
采购文件

（资格后审）

采购人：南通大学附属医院

代理机构：江苏大成工程咨询有限公司

日期：2024年5月

目  录

第一章 采购公告

第二章 供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同主要条款
第六章 合同授予
第七章 质疑提出和处理
第八章 响应文件组成及格式


第一章  采购公告
项目概况

南通大学附属医院东院区医用瓶装气体采购项目的潜在供应商应在南通大学附属医院官网获取采购文件，并于2024年5月11日09时00分（北京时间）前递交响应文件。

项目基本情况
1、项目名称：南通大学附属医院东院区医用瓶装气体采购项目

2、预算金额：60万元
3、最高限价：医用瓶装气体单价限价。医用瓶装气体单价最高限价由采购人设置，医用瓶装气体报价参照采购人设置的单价限价，进行折扣率报价（综合考虑，只报一个统一的折扣率比例），响应报价超过最高限价的为无效响应文件。
	序号
	气体品种
	规格L
	单价（元/瓶）

	1
	氧气（纯度≥99.5%）
	40L
	25

	2
	氧气（纯度≥99.5%）
	10L
	20

	3
	氮气（纯度≥99.99%）
	40L
	25

	4
	液氮 （纯度≥ 99.999%)
	10-20L
	1L/8元

	5
	高纯二氧化碳（纯度≥ 99.995%）
	40L
	350

	6
	高纯氮 （纯度≥99.999%）
	40L
	280

	7
	混合气：CO2：5%mol/mol N2：95%mol/mol
	40L
	80

	8
	四元混合气：

(一氧化碳:0.28%mol/mol、氧气:20%mol/mol、氦气:9.8%mol/mol 、氮气:瓶内除去一氧化碳、氧气和氦气比例剩余容量)
	40L
	3000

	9
	三元混合气：

（O2：16.2%mol/mol、CO2：5.04%mol/mol、N2：瓶内除去O2和CO2比例剩余容量）
	10L
	180

	10
	高纯氩气 99.999%
	40L
	360

	11
	笑气 （一氧化二氮）
	40L
	2200

	12
	高纯空气 
	40L
	300

	13
	五元混合气:容量40升混合气：

( 比例:0.30%mol/mol CO、0.30%mol/mol CH4、0.3%mol/mol C2H2、21%mol/mol O2和N2：瓶内除去 CO、CH4、C2H2和O2比例剩余容量）
	40L
	3200

	注：后续如有要增加的气体品种，双方再协商谈价。


4、采购需求：详见采购文件第三章。

5、供货期限：一年。
二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供声明函：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目的特定资格要求：

（1）供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（2）供应商法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明、法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（格式参见第八章）。
（3）供应商具有有效生产厂家的医用氧的药品生产许可证（在有效期内）。

（4）供应商具有有效生产厂家的安全生产许可证（许可证范围含氧，在有效期内）。

（5）供应商气态氧气须提供药品注册批件（在有效期内）。
（6）供应商具有有效的气瓶充装许可证（在有效期内）。
（7）委托运输单位具有有效的危化品道路运输许可证（在有效期内）。
3、本项目不接受联合体投标。

4、供应商须提供诚信承诺书（格式参见第八章）。
5、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

具体资格要求详见第八章中的“资格审查文件”。

三、获取采购文件

1、时间：自本采购公告发出之日起至2024年5月11日09时00分。

2、地点：供应商在“南通大学附属医院官网”自行下载。

3、售价：300元/份，随响应文件递交给采购代理机构，售后不退。
四、提交响应文件截止时间、采购活动开始时间和地点
1、提交响应文件截止时间及采购活动开始时间：2024年5月11日09时00分（北京时间），逾时拒绝接收响应文件。

2、提交响应文件地点及采购活动开始地点：南通大学附属医院2号楼6楼606会议室，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜
1、响应保证金：免收；本项目采购文件中涉及响应保证金的事项，均按免收响应保证金执行。

2、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

采购人：南通大学附属医院

地址：南通市西寺路20号

联系人：顾老师 

联系方式：13912255263

2、采购代理机构信息

名称：江苏大成工程咨询有限公司

地址：江苏省南通市崇川区工农路358号11层

联系人：童艳、范学林
联系方式：18662908181、17887341194
3、项目联系方式

联系人：童艳、范学林
联系方式：18662908181、17887341194
第二章  供应商须知

一、说明

1、本采购文件仅适用于南通大学附属医院东院区医用瓶装气体采购项目的采购活动。

2、采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

3、采购文件的解释权属于采购人。

4、供应商在知道或应当知道本项目采购公告及采购文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应向采购人或采购代理机构提出；未提出询问、质疑或是未在规定期间内提出询问、质疑的，视作供应商接受本项目采购公告及采购文件中的全部内容；供应商不得在采购活动期间及采购结束后针对本项目采购公告及采购文件中的所有内容提出质疑、投诉。
5、供应商应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照采购文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对采购文件做出实质性响应，将被拒绝参与采购活动。

二、采购文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购项目的资格条件。

2、采购文件的澄清或者修改将在南通大学附属医院官网上发布澄清公告。

3、澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

4、澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构在响应截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足3日的，采购人或采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

5、除非采购人或采购代理机构以书面的形式对采购文件作出澄清、修改，供应商对涉及采购文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对采购文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、响应文件的编写
1）供应商按采购文件要求编写响应文件。但表格可以按同样格式扩展。除另有规定者外，供应商不得修改。
2）响应文件应用不褪色的材料书写或打印。为方便评审小组评审，请供应商按照采购文件所规定的内容顺序编写响应文件。响应文件应当可靠装订，由于装订原因造成响应文件的散落、丢失等，责任由供应商自负。

3）除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字并加盖公章。

四、响应文件的份数、签署和退还
1、响应文件由：①资格审查文件、②报价文件共2部分组成（以下由文件序号代称）。

2、响应文件均为一式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。（具体要求详见第八章 响应文件组成及格式）。

3、在每份响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称（资格审查文件/报价文件）、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4、响应文件中的所有正本，须按采购文件要求由供应商法定代表人或授权代表签署和加盖供应商单位公章。响应文件的“副本”可采用正本的复印件，但封面须加盖供应商单位公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

5、采购程序顺利进行后，所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，均不退回（未拆封的除外）。
五、响应文件的密封及标记

1、供应商须将本项目响应文件：①、②单独密封。

2、供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋或封箱上标明正、副本字样。

3、密封后，应在封袋或封箱上明确标注项目名称、响应文件各自对应的名称（资格审查文件/报价文件）、供应商的全称及日期。

4、在边缝处加盖供应商公章或骑缝签字。

5、采购人或采购代理机构将拒绝接收未按照采购文件要求密封的响应文件。
【特别提醒】响应文件中①的“正本”或“副本”中，均不得含有报价文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效响应处理。
六、响应文件的有效期

1、从响应文件接收截止之日起算，60个日历天内响应文件应保持有效。响应文件中承诺的响应有效期应当不少于采购文件中载明的响应有效期。

2、在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃响应。

七、响应报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、响应报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

4、项目最高限价：医用瓶装气体单价限价。医用瓶装气体单价最高限价由采购人设置，医用瓶装气体报价参照采购人设置的单价限价，进行折扣率报价（综合考虑，只报一个统一的折扣率比例），响应报价超过最高限价的为无效响应文件。
5、报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）响应文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由供应商的法定代表人或分支机构负责人或其被授权人签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

6、响应报价为固定折扣费率报价，应包括完成本项目中所涉及到的一切费用，包括但不限于完成本项目所需的全部材料费、加工制作费、包装费、运输装卸费、瓶体折旧损坏费、安装费、调试费、瓶体检测费、力支费、利润、税费、项目包含的所有风险、责任等及采购人认为需要的其他费用等。
7、一次报定的响应报价为成交价，同时，成交供应商的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

8、供应商应详细阅读采购文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按采购文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效响应处理。

八、响应费用

1、本项目售价300元/份，在递交响应文件的同时提交给采购代理机构。

2、本项目采购代理服务费由成交供应商支付，报价时应综合考虑（不单列）成交供应商在领取成交通知书前向采购代理人支付，30万以上项目招标代理服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2011] 534号）文件规定的标准费率的50%收取，本项目招标代理服务费4500元。

3、采购活动程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

4、无论采购过程和结果如何，参加采购活动的供应商自行承担与本次项目采购有关的全部费用。

九、响应文件递交时间及地址

供应商必须在规定的时间将响应文件送达指定地点，采购人拒绝接收在截止时间后递交的响应文件。
十、履约保证金：无
十一、变更为其他方式采购的情形处理

本项目为第二次采购，在本次采购任务未取消的情形下，按照采购文件没有不合理条款、采购程序符合规定，当提交响应文件或采购过程中符合要求的供应商只有两家时，采购活动继续进行；当提交响应文件或采购过程中符合要求的供应商只有一家时，在经有关部门同意后变更为“单一来源”采购方式确定成交供应商。

注：在采购过程中，供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由供应商法定代表人或被授权人签署后生效，供应商受其约束。
十二、未尽事宜

无。

第三章 项目需求

一、项目名称

南通大学附属医院东院区医用瓶装气体采购项目

二、项目概况

南通大学附属医院东院区医用瓶装气体采购，满足医院使用的需求。

三、采购清单
	序号
	气体品种
	规格L

	1
	氧气（纯度≥99.5%）
	40L

	2
	氧气（纯度≥99.5%）
	10L

	3
	氮气（纯度≥99.99%）
	40L

	4
	液氮 （纯度≥ 99.999%)
	10-20L

	5
	高纯二氧化碳（纯度≥ 99.995%）
	40L

	6
	高纯氮 （纯度≥99.999%）
	40L

	7
	混合气：CO2：5%mol/mol N2：95%mol/mol
	40L

	8
	四元混合气：

(一氧化碳:0.28%mol/mol、氧气:20%mol/mol、氦气:9.8%mol/mol 、氮气:瓶内除去一氧化碳、氧气和氦气比例剩余容量)
	40L

	9
	三元混合气：

（O2：16.2%mol/mol、CO2：5.04%mol/mol、N2：瓶内除去O2和CO2比例剩余容量）
	10L

	10
	高纯氩气 99.999%
	40L

	11
	笑气 （一氧化二氮）
	40L

	12
	高纯空气 
	40L

	13
	五元混合气:容量40升混合气：

( 比例:0.30%mol/mol CO、0.30%mol/mol CH4、0.3%mol/mol C2H2、21%mol/mol O2和N2：瓶内除去 CO、CH4、C2H2和O2比例剩余容量）
	40L

	注：后续如有要增加的气体品种，双方再协商谈价。


四、气瓶要求

1、气瓶由供气单位提供（要有气瓶有效期内检验合格证，瓶体完好，各类气瓶均要按照气体种类使用相应的颜色）采购方只支付气体费用。

2、运输中气瓶要有瓶帽及防震圈。

3、所供应气体要有质量保证书。

4、每个气瓶应有供应气体成分组成清单，实际标注气体的百分比；并附气瓶检验合格证。

5、每月气体用量估算:所用气体量按实计算，一月一结。
五、供货期限：一年。
六、交货地点：南通大学附属医院东院区。
七、付款方式

1.货款每月按实际运送量结算一次。成交供应商按时履约完成气体供应工作，经采购人验收合格后支付货款。

因成交供应商发票错误、迟延等问题而导致采购人无法付款的，采购人不承担责任。
八、服务质量及要求
1.成交供应商所有运送人员，进入院区后必须服从采购人合理正确的管理和指示。

2.成交供应商对运送及检测内容做好记录，成交供应商在每次运送完成时须报采购人签字确认。

3.成交供应商发现设备指标异常时，立即向采购人报告并商议整改方案。

4.成交供应商负责对运送人员的安全教育与管理，规范操作，杜绝任何安全责任事故的发生；在本项目执行过程中的所有安全责任事故，均由成交供应商负责。

5.质量按国家现行规范，达到合格标准。

九、验收标准：按医用气体相关标准验收

十、其他要求

1、提供的供气设备必须符合GB50751-2012要求。

2、运送人员必须经验丰富、责任心强，对项目不熟悉的人员，禁止进入需方区域；

3、运送人员必须严格遵守安全规定，不准吸烟，不准带易燃易爆、有毒有害物品进入院区无条件服从配合现场管理人员要求；

4、充装工作期间需佩戴工作证、穿有供应商公司标志的工作服，文明、安全采样，自觉遵守采购人的规章制度，服从采购人统一管理；供应商应做好服务期间的相关安全管理，期间发生的任何安全问题及造成的相关损失，均由成交供应商负责。
第四章  评审方法和程序

一、采购人委托采购代理机构组织采购活动

1、成立采购评审小组，由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评审小组成员总数的2/3。

2、供应商的法定代表人或被委托授权人须准时参加采购会。

二、组织采购活动
1、采购代理机构主持采购活动并记录，及时处理报价人代表提出的询问或者回避申请。

三、资格审查
采购人或其采购代理机构对各供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的价格响应评审。

四、评审

（一）采购评审事项

1、采购小组负责具体的采购评审事务，并独立履行以下职责：

（1）采购响应文件是否符合采购文件的要求，并做出评价；

（2）可以要求报价人对采购响应文件有关事项做出解释或澄清；

（3）采购活动开始后，直到就项目成交结果发出成交通知书并授予成交人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较采购响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向报价人或与采购评审比较工作无关的其第三方及人员泄露；

（4）在采购响应文件的评审、澄清、评价和比较以及最终授予合同的过程中，报价人对采购人和采购评审小组成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的成交资格。

2、采购评审小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照采购文件规定的方法进行，对采购评审与比较的意见承担个人责任；

（3）对采购评审过程和结果，以及报价人的商业秘密保密；

（4）配合相关部门进行的投诉处理工作；

（5）配合采购单位答复报价人提出的质疑。

（二）采购评审方法

本项目采用价格单因素评审。即指以价格为主要因素确定成交候选人的评审方法。原则即为：在全部满足采购文件实质性要求前提下，本着“公平、公正、诚信”的原则：依据《中华人民共和国政府采购法》第四十条第四款内“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则”，确定成交供应商。

评审程序

资格符合性评审→价格响应评审→确定成交候选人。

1、资格符合性审查程序及办法

本次资格符合性审查采用合格制，各供应商只有满足资格审查和符合性审查必要合格条件后，方可参与后序评审。
2、价格响应评审
2.1由采购评审小组依据符合采购文件规定的资格条件的报价人，所提供的采购响应文件的价格响应文件进行评选。

2.2报价的评审包括分析报价单价是否合理，报价范围是否完整，有无重大错漏项。如报价中有漏项且漏项构成未实质性响应采购文件要求的，按无效采购响应处理。

2.3评审小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名成交候选人，报价相同的采取现场抽签的方式决定成交候选人排名顺序（供应商的抽签顺序分别为各供应商递交响应文件签到顺序号），并编写评审报告。采购人授权评审小组直接确定成交商。
2.4采购评审小组如认为响应供应商报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品或服务的质量或者不能诚信履约的，应当要求其“在评审现场”合理的时间内提供“书面”说明，必要时提交“相关证明”材料；被要求的响应供应商不能证明其“报价合理性”的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

2.5采购评审小组对采购响应文件的判定，只依据采购响应文件内容本身，不依靠采购活动开始后的任何外来证明（上述第4点除外）。

2.6采购活动开始后，采购评审小组成员对采购文件的细则若有争议，由采购评审小组成员集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

2.7当第一成交候选人放弃成交、因不可抗力等原因不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评审委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交商，也可以重新组织采购。本办法未尽事宜，由评审委员会依据相关法规研究确定。采购人不解释评审结果。

五、出现下列情形之一的，采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、出现影响采购公正的违法违规行为的。

六、成交通知

1、采购评选活动结束后，采购单位将成交结果在指定媒体上公告。

2、成交结果公告的期限为1个工作日，期限结束后向成交人发出《成交通知书》。

3、《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

第五章 合同主要条款
采购合同

采购单位（或称甲方）：南通大学附属医院  

供货单位（或称乙方）：                      

签订时间：2024年  月    日
签订地点：南通大学附属医院             

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律规定及（项目名称）南通大学附属医院东院区医用瓶装气体采购项目采购结果、招标文件及投标文件，经双方协商一致，自愿签订本合同。

一、合同的标的物

1.1甲方向乙方采购标的物，具体的品种、规格要求详见合同附件：

1.2 乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

二、合同价格与支付

2.1本合同为固定单价合同，结算时综合单价不作调整，工程量按买卖双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，按实结算。 

合同单价价格暂按此次成交折扣率执行，本合同单价折扣率为      %。

	序号
	气体品种
	规格L
	单价（元/瓶）

	1
	氧气（纯度≥99.5%）
	40L
	

	2
	氧气（纯度≥99.5%）
	10L
	

	3
	氮气（纯度≥99.99%）
	40L
	

	4
	液氮 （纯度≥ 99.999%)
	10-20L
	

	5
	高纯二氧化碳（纯度≥ 99.995%）
	40L
	

	6
	高纯氮 （纯度≥99.999%）
	40L
	

	7
	混合气：CO2：5%mol/mol N2：95%mol/mol
	40L
	

	8
	四元混合气：

(一氧化碳:0.28%mol/mol、氧气:20%mol/mol、氦气:9.8%mol/mol 、氮气:瓶内除去一氧化碳、氧气和氦气比例剩余容量)
	40L
	

	9
	三元混合气：

（O2：16.2%mol/mol、CO2：5.04%mol/mol、N2：瓶内除去O2和CO2比例剩余容量）
	10L
	

	10
	高纯氩气 99.999%
	40L
	

	11
	笑气 （一氧化二氮）
	40L
	

	12
	高纯空气 
	40L
	

	13
	五元混合气:容量40升混合气：

( 比例:0.30%mol/mol CO、0.30%mol/mol CH4、0.3%mol/mol C2H2、21%mol/mol O2和N2：瓶内除去 CO、CH4、C2H2和O2比例剩余容量）
	40L
	

	注：后续如有要增加的气体品种，双方再协商谈价。


合同价款包括产品运至现场并安装调试运行合格的含税综合单价（不因市场价格因素及政策性调整的变化而调整），包含但不限于完成本项目所需的全部材料费、加工制作费、包装费、运输装卸费、瓶体折旧损坏费、安装费、调试费、瓶体检测费、力支费、利润、税费、项目包含的所有风险、责任等及采购人认为需要的其他费用等，且该价格不因市场价格因素及政策性调整的变化而调整。乙方应自行咨询、踏勘现场，充分了解现场任何影响投标报价之情况，根据现场情况考虑相应的运输、上楼搬运、分楼分层安装等工作实际，并将相关费用考虑在报价中，任何忽视、猜测、或误解现场情况而导致的成本增加或工期延长等，甲方一律不予认可。

2.2付款方式：

1.货款每月按实际运送量结算一次。乙方按时履约完成气体供应工作，经甲方验收合格后支付货款。

因乙方发票错误、迟延等问题而导致甲方无法付款的，甲方不承担责任。
2.3 乙方按期交货后向甲方结算货款时须提供下列单据：质量保证书及随产品附带的所有有关资料、甲方盖章确认且签收的数量清单和甲方验收合格证明。

2.4 支付（结算）方式：由甲方通知乙方提交相关发票并至甲方财务部门办理支付手续，支付（结算）中心在各项手续、票据齐全的情况下完成对外支付。

三、质量保证

3.1乙方应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能参数的要求。

3.2报价产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.3乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，乙方乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.4乙方应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意、高效、安全、平稳的性能。

3.5乙方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

3.6乙方必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，并提供质检部门出具的质检报告。

3.7 在本合同项下货物交付、运输、安装、调试及维修过程中，乙方应负责本合同项下全部交付、运输、安装、调试及维修工作的安全，由交付、运输、安装、调试及维修工作产生的全部安全责任均应由乙方承担。进一步说，除非甲方过错所致，本合同在履行过程中的安全责任及由此所产生的费用均由乙方承担，尤其是施工所引起的人员事故及损失，由乙方承担。

四、包装

乙方提供的产品必须为原包装。

五、标的物的交付

5.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

5.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

5.3产品交货、安装调试服务

5.3.1产品交付：

① 交货地点：产品送至采购单位指定的地点并负责全部产品设备的供货、安装、调试。

② 货物装卸、运输涉及到的保险，其费用已包含在本合同总价中，乙方不再向甲方另行收取。

5.3.2供货期限：本合同期限一年，自   年  月  日起至   年  月  日止。

5.3.3乙方发货到甲方指定地点前应提起五日书面告知甲方。

5.3.4全部货物的外包装必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途运输及多次装卸之需要。如非因甲方原因造成损坏或丢失，均应由乙方负一切责任。

六、伴随服务

6.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：

6.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督；

6.1.2 提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

6.1.3 在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

6.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

七、标的物的检验和验收

甲方有权在产品制造过程中进行中期验收和交付后抽样或全面检测，如验收不合格，所发生的一切费用由乙方承担。

八、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

8.1 甲方违约责任

8.1.1甲方有权随时解除合同，若因此给乙方造成损失的，应当赔偿损失。

8.1.2 甲方违反合同规定且在本合同项下全部货物均验收合格的情况下，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

8.2 乙方违约责任

8.2.1 乙方不能交货，或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款 20 %的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

8.2.2 乙方逾期交货的 ，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款每天0.05% 的数额，支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

九、不可抗力

9.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。受不可抗力事件影响的一方，应在不可抗力事件影响消除之日起十五日内取得相关部门出具的证明文件，并向另一方提供该证明文件的复印件。

9.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方并采取合理措施，以减轻可能给对方造成的损失。

十、合同的生效

本合同在甲乙双方法定代表人或委托代理人签署并加盖公章后立即生效。

十一、争议的解决

甲乙双方因合同及其履行过程发生争议，可协商解决，协商不成，任何一方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、附则

12.1 合同份数：本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。

12.2 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

12.3 未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》及其相关配套法律法规之规定解释。

采购单位（或甲方）：（盖章）            供货单位（或乙方）：（盖章）                   

法定代表人或                           法定代表人

委托代理人：（签字或盖章）             或委托代理人：（签字或盖章）
廉洁协议

立协议单位：                                        （甲方）

                                                    （乙方）

为了在服务全过程中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家、省、市有关服务项目承发包和廉政建设的各项规定，甲乙双方按照公平、公正和诚实信用的原则，自愿订立并共同遵守如下协议： 

第一条  甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于服务项目承发包和廉政建设的各项规定。

第二条  甲方责任

（一）甲方工作人员不得以任何形式接受乙方的礼金、有价证券、物品、好处费、感谢费等，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、健身和娱乐等活动。

（三）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求或暗示乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

（五）甲方工作人员不得向乙方和相关单位泄露应当保密或者可能影响公平竞争的相关情况。

（六）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为其购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

（七）甲方工作人员不得在家里接待乙方有关事宜的询访。

第三条  乙方责任

（一）乙方通过正常途径开展相关业务，不得向甲方工作人员、审计等相关人员赠送礼品、礼金、有价证券、物品和好处费、感谢费等。不得为甲方工作人员、审计等相关人员报销应由其个人或其单位负担的费用。

（二）乙方不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员、审计等相关人员就服务项目进行私下商谈或达成默契。

（三）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）乙方不得以任何理由为甲方、审计等相关人员和相关单位及其个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

第四条  违约责任

（一）乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方纪委监察机关或甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

（二）甲方发现乙方违反本协议，甲方根据具体情况和造成的后果扣除乙方合同价的2%——10%作为廉政违约金（发现一次，至少扣除合同价2%的违约金），对有贿赂等不良记录的单位和个人，在2—3年内不得参与甲方任何项目的采购活动。乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方从合同款中扣除。由此给甲方单位造成的损失，乙方应予赔偿。

第五条  本协议一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。
第六条  本廉洁协议作为                   合同的附件，与       项目合同具有同等法律效力。经协议双方签署盖章后  立即生效。
甲方单位：（盖章）                  乙方单位：（盖章）

委托代表人签字：                    委托代表人签字：

年   月   日                       年   月   日
第六章  合同授予
一、自成交通知书发出之日起30日内，成交商凭“成交通知书”与采购人签订合同。合同一式肆份，采购人、供应商各贰份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合成交商履约，成交商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交商串通或要求成交商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

六、付款方式详见采购文件第五章，以上项目款的支付不计息。

第七章  质疑提出和处理
一、质疑的提出
1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2、供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加采购活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4、对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式，见采购文件第一章。

5、 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 未参加采购活动的供应商。

5.4供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6、供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
附件：

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
第八章  响应文件组成及格式
响应文件组成

响应文件由资格审查文件、报价文件两部分组成。本次采购应采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按采购文件要求装订密封后一起递交。

一、资格审查文件（单独装订密封）

1、供应商法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明、法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（格式参见第八章）。
2、供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

3、供应商具有有效生产厂家的医用氧的药品生产许可证（在有效期内）。

4、供应商具有有效生产厂家的安全生产许可证（许可证范围含氧，在有效期内）。

5、供应商气态氧气须提供药品注册批件（在有效期内）。
6、供应商具有有效的气瓶充装许可证（在有效期内）。

7、委托运输单位具有有效的危化品道路运输许可证（在有效期内）。

8、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式参见第八章）。

9、供应商须提供诚信承诺书（格式参见第八章）。

注：以上材料如为复印件均需加盖供应商公章。
二、报价文件（单独装订密封）

1、响应报价表（格式参见第八章）。

2、响应报价明细表（格式参见第八章）。

第一部分格式：

南通大学附属医院东院区医用瓶装气体采购项目
响应文件

（资格审查文件）

供应商（盖公章）：                                              
法定代表人（或其委托代理人）（签字或盖章）：                              

日    期：

1、法定代表人身份证明

        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：                                               

                           供应商全称（盖章）：

                                         日  期：
注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

2、授权委托书
南通大学附属医院：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加        （采购项目名称）项目的采购活动，全权处理一切与该项目采购活动有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

委托期限：自本委托书签署之日起至响应文件的有效期满。
被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：          

身份证号码：                                         
附被授权人身份证正反面复印件

 

单位名称（公章）                      

法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                       
3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通大学附属医院：

我单位参加________________（项目名称）采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1. 供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。
供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

4、诚信承诺书

南通大学附属医院：

我单位在参加贵单位组织的             项目的采购活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方成交，将严格按照规定及时与采购单位签订合同；

5、若我方成交，将严格按照响应文件所承诺的报价、质量、供货期等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按响应文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消响应资格、成交资格、不良行为记录、限制其一定期限内参加采购活动等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

 



               供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

第二部分格式：
南通大学附属医院东院区医用瓶装气体采购项目
响应文件

（报价文件）

供应商（盖公章）：                                              
法定代表人（或其委托代理人）（签字或盖章）：                              

日    期：

响应报价表

	项目名称
	响应折扣率

	南通大学附属医院东院区医用瓶装气体采购项目
	大写：
小写：   %

	主要货物制造商及产地
	


注：响应报价为固定折扣费率报价，应包括完成本项目中所涉及到的一切费用，包括但不限于完成本项目所需的全部材料费、加工制作费、包装费、运输装卸费、瓶体折旧损坏费、安装费、调试费、瓶体检测费、力支费、利润、税费、项目包含的所有风险、责任等及采购人认为需要的其他费用等。
供应商(盖公章)：                                       

法定代表人或其代理人(签字或盖章)：                              

                     日期：     年    月    日

2、分项报价明细表
项目名称：
	序号
	气体品种
	规格L
	单价折后报价（元/瓶）

	1
	氧气（纯度≥99.5%）
	40L
	

	2
	氧气（纯度≥99.5%）
	10L
	

	3
	氮气（纯度≥99.99%）
	40L
	

	4
	液氮 （纯度≥ 99.999%)
	10-20L
	

	5
	高纯二氧化碳（纯度≥ 99.995%）
	40L
	

	6
	高纯氮 （纯度≥99.999%）
	40L
	

	7
	混合气：CO2：5%mol/mol N2：95%mol/mol
	40L
	

	8
	四元混合气：

(一氧化碳:0.28%mol/mol、氧气:20%mol/mol、氦气:9.8%mol/mol 、氮气:瓶内除去一氧化碳、氧气和氦气比例剩余容量)
	40L
	

	9
	三元混合气：

（O2：16.2%mol/mol、CO2：5.04%mol/mol、N2：瓶内除去O2和CO2比例剩余容量）
	10L
	

	10
	高纯氩气 99.999%
	40L
	

	11
	笑气 （一氧化二氮）
	40L
	

	12
	高纯空气 
	40L
	

	13
	五元混合气:容量40升混合气：

( 比例:0.30%mol/mol CO、0.30%mol/mol CH4、0.3%mol/mol C2H2、21%mol/mol O2和N2：瓶内除去 CO、CH4、C2H2和O2比例剩余容量）
	40L
	

	后续如有要增加的气体品种，双方再协商谈价。


注：分项报价明细表单价价格按响应折扣率进行换算填写。即如果供应商响应报价表为90%，最后结算时按单价限价的90%进行结算，例如氧气（纯度≥99.5%）（40L）响应折扣率为90%，最后结算单价22.5元/瓶。
供应商（盖章）：                        

法定代表人（或其委托代理人）（签字或盖章）：                       

日  期：

