南通大学附属医院西院区电梯维保项目

采购文件

（资格后审）

采购人：南通大学附属医院

代理机构：江苏大成工程咨询有限公司

日期：2024年7月

目  录

第一章 采购公告

第二章 供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同主要条款

第六章 合同授予

第七章 质疑提出和处理

第八章 响应文件组成及格式

项目概况

南通大学附属医院西院区电梯维保项目的潜在供应商应在南通大学附属医院官网获取采购文件，并于2024年8月2日14时00分（北京时间）前递交响应文件。

- 项目基本情况

1、项目名称：南通大学附属医院西院区电梯维保项目

2、预算金额：90万元/2年。

3、最高限价：45万元/年。响应报价超过最高限价的为无效响应文件。

4、采购需求：详见采购文件第三章。

5、服务期限：两年，合同一年一签。合同期限届满后，经采购人考核合格后可再续签一年。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供声明函：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目的特定资格要求：

（1）供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

（2）供应商法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明、法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（格式参见第八章）。

（3）供应商必须具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）A2级及以上资质。

（4）供应商派驻2名及以上持有《特种设备作业人员证》（T证）的电梯维修保养固定人员常驻采购人处，供应商提供2名电梯维修保养固定人员《特种设备作业人员证》（T证）证书复印件及供应商为其缴纳的2024年以来任意一个月社保证明材料。

（5）供应商在维保现场能提供所有响应电梯品牌配件，提供相关承诺书并加盖公章（承诺书格式自拟）。

（6）为充分理解本项目采购内容，供应商须在响应文件递交截止之日前进行现场勘察，并提供采购单位现场勘察联系人签字确认的现场勘察确认函，未进行踏勘的认定为无效响应（格式参见第八章）。

3、本项目不接受联合体投标。

4、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

具体资格要求详见第八章中的“资格审查文件”。

三、获取采购文件

1、时间：自本采购公告发出之日起至2024年8月2日14时30分。

2、地点：供应商在“南通大学附属医院官网”自行下载。

3、售价：300元/份，随响应文件递交给采购代理机构，售后不退。

四、提交响应文件截止时间、采购活动开始时间和地点

1、提交响应文件截止时间及采购活动开始时间：2024年8月2日14时00分（北京时间），逾时拒绝接收响应文件。

2、提交响应文件地点及采购活动开始地点：南通大学附属医院西院区2号楼6楼606会议室，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、响应保证金：免收；本项目采购文件中涉及响应保证金的事项，均按免收响应保证金执行。

2、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

采购人：南通大学附属医院

地址：南通市西寺路20号

联系人：顾老师

联系方式：13912255263

2、采购代理机构信息

名称：江苏大成工程咨询有限公司

地址：江苏省南通市崇川区工农路358号11层

联系人：童艳、范学林

联系方式：18662908181、1787341194

3、项目联系方式

联系人：童艳、范学林

联系方式：18662908181、1787341194

# 第二章  供应商须知

一、说明

1、本采购文件仅适用于江苏大成工程咨询有限公司（以下称代理机构）组织的采购活动。

2、采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

3、采购文件的解释权属于采购人。

4、供应商在知道或应当知道本项目采购公告及采购文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应向采购人或采购代理机构提出；未提出询问、质疑或是未在规定期间内提出询问、质疑的，视作供应商接受本项目采购公告及采购文件中的全部内容；供应商不得在采购活动期间及采购结束后针对本项目采购公告及采购文件中的所有内容提出质疑、投诉。

5、供应商应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照采购文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对采购文件做出实质性响应，将被拒绝参与采购活动。

二、采购文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购项目的资格条件。

2、采购文件的澄清或者修改将在南通大学附属医院官网上发布澄清公告。

3、澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

4、澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构在响应截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足3日的，采购人或采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

5、除非采购人或采购代理机构以书面的形式对采购文件作出澄清、修改，供应商对涉及采购文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对采购文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、采购项目涉及到的现场勘察

1、采购文件所提供的项目相关数据仅做参考，供应商必须在响应文件递交截止之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息，并在响应文件中采购单位现场勘察联系人签字确认的现场勘察确认函（格式参见第八章）。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2、采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉供货及安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其响应的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5、现场踏勘人员必须提供供应商授权委托书及供应商为现场踏勘人员缴纳的2024年以来任意一个月社保证明材料方可勘察现场。

勘察联系人：诸老师，联系电话：15206291988，地址：南通市西寺路20号。（提前1天预约）

四、响应文件的编写

1）供应商按采购文件要求编写响应文件。但表格可以按同样格式扩展。除另有规定者外，供应商不得修改。

2）响应文件应用不褪色的材料书写或打印。为方便评审小组评审，请供应商按照采购文件所规定的内容顺序编写响应文件。响应文件应当可靠装订，由于装订原因造成响应文件的散落、丢失等，责任由供应商自负。

3）除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字并加盖公章。

五、响应文件的份数、签署和退还

1、响应文件由：①资格审查文件、②技术文件、③报价文件共3部分组成（以下由文件序号代称）。

2、响应文件均为一式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。（具体要求详见第八章 响应文件组成及格式）。

3、在每份响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称（资格审查文件/技术文件/报价文件）、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4、响应文件中的所有正本，须按采购文件要求由供应商法定代表人或授权代表签署和加盖供应商单位公章。响应文件的“副本”可采用正本的复印件，但封面须加盖供应商单位公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

5、开评标程序顺利进行后，所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，均不退回（未拆封的除外）。

六、响应文件的密封及标记

1、供应商须将本项目响应文件：①、②、③分别单独密封。

2、供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋或封箱上标明正、副本字样。

3、密封后，应在封袋或封箱上明确标注项目名称、响应文件各自对应的名称（资格审查文件/技术文件/报价文件）、供应商的全称及日期。

4、在边缝处加盖响应供应商公章或骑缝签字。

5、采购人或采购代理机构将拒绝接收未按照采购文件要求密封的响应文件。

【特别提醒】响应文件中①、②的“正本”或“副本”中，均不得含有报价文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效响应处理。

七、响应文件的有效期

1、从响应文件接收截止之日起算，60个日历天内响应文件应保持有效。响应文件中承诺的响应有效期应当不少于采购文件中载明的响应有效期。

2、在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃响应。

八、响应报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、响应报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

4、项目最高限价：45万元/年。响应报价超过最高限价的为无效响应文件。

5、报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）响应文件中涉及大写和小写不一致的，以大写为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由供应商的法定代表人或分支机构负责人或其被授权人签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

6、响应报价应包含所有人工服务费用、税费、设备费、耗材费、维修保养费、运输费、技术服务费与及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。一次报定的响应报价为成交价，同时，成交供应商的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

7、一次报定的响应报价为成交价，同时，成交供应商的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

8、供应商应详细阅读采购文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按采购文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效响应处理。

九、响应费用

1、本项目售价300元/份，在递交响应文件的同时提交给采购代理机构。

2、本项目采购代理服务费由成交商在领取成交通知书前向采购代理人一次性付清，报价时应综合考虑（不单列）。30万以上项目招标代理服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2011] 534号）文件规定的标准费率的50%收取，不足3000元按3000元收取；30万以下项目招标代理服务费按1500元收取。

3、采购活动程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

4、无论采购过程和结果如何，参加采购活动的供应商自行承担与本次项目采购有关的全部费用。

十、响应文件递交时间及地址

供应商必须在规定的时间将响应文件送达指定地点，采购人拒绝接收在截止时间后递交的响应文件。

十一、履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为合同价的10%，以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。

2、成交供应商的履约保证金须在签订合同前缴纳，自成交通知书发出之日起5个工作日内，成交供应商凭“成交通知书”及 “履约保证金”凭证向采购人提交纸质盖章版合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3、成交供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

4、由于成交供应商原因，在签订合同后出现不履行合同的情况，采购人有权不予退还履约保证金，同时采购人亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

十二、未尽事宜

无。

# 第三章 项目需求

一、项目名称

南通大学附属医院西院区电梯维保项目

- 维保内容清单

按医院要求对西院区在运行的61台电梯进行日常运行维修保养服务。

| 设备地点 | 制造单位(品牌) | 电梯类型 | 数量（台）/层站 | 合计（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6号楼 | 苏州莱茵兰电梯制造有限公司 | 货梯 | 2层 | 1 |
|  | 苏州莱茵兰电梯制造有限公司 | 客梯 | 2台18层、4台21层 | 6 |
|  | 苏州莱茵兰电梯制造有限公司 | 病床梯 | 4台18层、4台21层 | 8 |
|  | 扬州誉美电梯有限公司 | 杂物梯 | 1台2层 | 1 |
|  | 奥的斯（中国）有限公司 | 病梯 | 1台2层 | 1 |
| 19号楼 | 上海三菱电梯有限公司 | 客梯 | 1台5层、3台18层 | 4 |
|  | 上海三菱电梯有限公司 | 病床梯 | 4台18层 | 4 |
|  | 上海三菱电梯有限公司 | 杂物梯 | 1台2层 | 1 |
| 5号楼 | 苏州迅达电梯有限公司 | 病床梯 | 4台11层 | 4 |
| 5号楼 | 上海现代电梯制造有限公司 | 客梯 | 2台9层 | 2 |
| 3号楼A座 | 苏州迅达电梯有限公司 | 病床梯 | 4台12层、1台13层 | 5 |
| 9、10号楼 | 上海现代电梯制造有限公司 | 病床梯 | 2台3层 | 2 |
| 11号楼 | 上海现代电梯制造有限公司 | 病床梯 | 1台3层 | 1 |
| 4号楼 | 上海三菱电梯有限公司 | 病床梯 | 1台5层 | 1 |
| 17号楼 | 上海现代电梯制造有限公司 | 病床梯 | 2台6层 | 2 |
| 14号楼 | 上海现代电梯制造有限公司 | 观光梯 | 1台5层 | 1 |
| 15号楼 | 上海现代电梯制造有限公司 | 货梯、杂物梯 | 1台3层货梯、2台3层杂物梯 | 3 |
| 20号楼 | 江苏阿尔法电梯 | 客梯 | 1台3层 | 1 |
| 7号楼 | 扬州誉美电梯有限公司 | 杂物梯 | 1台2层 | 1 |
| 8号楼 | 上海现代电梯制造有限公司 | 货梯 | 1台3层 | 1 |
| 16号楼 | 扬州誉美电梯有限公司 | 杂物梯 | 1台2层 | 1 |
| 2号楼 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 客梯 | 2台11层 | 2 |
| 3号楼B座 | 上海三菱电梯有限公司 | 客、病梯 | 1台客梯5层4台病床5层 | 5 |
| 18号楼 | 杭州西奥电梯有限公司 | 客、病梯 | 客梯2层病梯2层 | 2 |
| 文博中心 | 森赫电梯股份有限公司 |  | 1台3层 | 1 |
| 合计台数 |  |  |  | 61台 |

备注：（1）以上电梯各供应商可实地踏勘。未实地踏勘而导致的一切后果责任均由各供应商自己承担。

（2）以上电梯保养形式为B级，成交供应商承担以下易损件费用，包含在响应报价内，采购人承担300元及以上单个配件费用。（该部分配件，由成交供应商根据电梯维保实际需要，提供配件清单及报价，经采购人核定确认后，由采购人自行采购或委托成交供应商代购后进行更换，按实结算）

| 序号 | 备品备件名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三角锁（C2） | 把 |
| 2 | 门锁触头 | 只 |
| 3 | 触体AIZP | 只 |
| 4 | 微触按钮（不含感应按钮） | 只 |
| 5 | 滚轮 | 只 |
| 6 | 皮带轮 | 只 |
| 7 | 缓冲胶圈 | 只 |
| 8 | 缓冲橡皮 | 只 |
| 9 | 门电动机炭刷 | 个 |
| 10 | 蜂鸣器 | 只 |
| 11 | 急停开关 | 只 |
| 12 | 门球 | 只 |
| 13 | 门滑块 | 只 |
| 14 | 门刀弹簧 | 块 |
| 15 | 门导轮 | 套 |
| 16 | 厅门传动钢丝绳 | 根 |
| 17 | 偏心轮 | 只 |
| 18 | 风扇电容 | 米 |
| 19 | 门锁弹簧连座 | 只 |
| 20 | 门刀弹簧 | 个 |
| 21 | 挂板轮 | 只 |
| 22 | 门机皮带 | 根 |
| 23 | 熔断器SIA(微型断路器)50A C 3P | 只 |
| 24 | 门厅自闭弹簧 | 根 |
| 25 | 厅门锁弹簧 | 只 |
| 26 | R-继电器模块 230VAC | 只 |
| 27 | 光幕通讯线 | 根 |
| 28 | 限位开关 型号:QM-S3-1370 | 根 |
| 29 | 微动开关PMS420 | 只 |
| 30 | 门头传动钢丝绳 | 根 |
| 31 | 管状电阻（WBR) | 只 |
| 32 | 辅助触点3RH1921-2FJ22 | 只 |
| 33 | 双稳态磁开关 型号：KCB-1 限双速梯 | 只 |
| 34 | M型呼梯按钮（螺丝固定） | 只 |
| 35 | 自动加油杯 | 根 |
| 36 | 高速保险 | 只 |
| 37 | 轿厢靴衬 | 只 |
| 38 | 对重靴衬 | 只 |
| 39 | 相序继电器 | 只 |
| 40 | 警铃按钮 | 根 |
| 41 | 操纵箱锁 | 根 |
| 42 | 缓冲器开关 | 只 |
| 43 | 副门锁 | 只 |
| 44 | 防震胶 | 只 |
| 45 | 基站锁 | 只 |
| 46 | 换速开关 | 只 |
| 47 | 灯罩 | 套 |
| 48 | 断绳开关 | 只 |

三、服务内容及标准要求

（一）项目服务标准

1.1 成交后，成交供应商必须提供24小时驻点服务及24小时应急响应免费电话。至少派驻2名及以上持有《特种设备作业人员证》（T证）的电梯维修保养固定人员常驻采购人处，供应商需提供2名电梯维修保养固定人员《特种设备作业人员证》（T证）证书复印件及供应商为其缴纳的2024年以来任意一个月社保证明材料。电梯维修保养固定人员未经采购人同意不得随意更换，否则采购人有权终止合同。

1.2 成交供应商根据国家有关的技术规范和采购人需求，必须每2周至少组织一次对所有电梯的巡检、保养，确保电梯安全正常运行。每次巡检、保养结束必须填写维修保养服务单经采购方负责人确认，维修保养期内付款条件成就时凭采购方负责人确认的维保单按期支付维保费用。

1.3 确保电梯年检合格。成交供应商必须配合政府主管部门对服务期内的设备实施年检，并对因保养不当而产生的整改项目进行免费整改，直至年检合格。

（二）电梯维保的具体服务要求

2.1 电梯轿厢、机房、井道、底坑、安全装置、显示等部位的各部件的常规检查、调整、润滑和清洁服务；

2.2 电梯曳引机、补偿钢丝绳、补偿链、限速器、钢丝绳的清洁和张力调整及平层等；

2.3 具体检修及对成套设备的检查工作，如齿轮箱、马达、控制柜、制动器、层站显示和其他电梯运行部件的检修；

2.4 严格按规范要求调试抱闸、导轨、曳引钢丝绳、开关、电梯运行部件等，并对设备进行润滑、换油等工作。

2.5 成交供应商负责配合政府主管部门实施年检，如因维保原因造成年检一次性不合格，成交供应商必须承担其二次检测费用，以及由此引起的一切后果。

2.6 成交供应商维修保养人员应及时与采购人沟通维修保养、使用及运行情况，每一个月向采购人提交一份电梯维修保养情况报告，同时每一个月进行一次综合性的运行安全和运行质量的检查，并在检测结束时，向采购人提交检测报告。

2.7 成交供应商必须严格按《特种设备安全监察条例》第32、33条等规定的内容执行。

（三）电梯维保的具体服务标准

3.1 保证电梯安全运行。严格按照规定的服务内容实施服务，并根据“电梯保养年度作业计划方案”所列的项目和周期进行检查、调整、润滑和清洁等保养工作。每次维修保养后，必须在两个工作日程呈交维修保养报告。

3.2 在保证电梯安全运行的前提下满足正常使用的需求。电梯日常维修保养，应严格按照电梯使用管理与维修保养规则TSG-T5001-2017标准执行。

3.3 要求电梯日常维修保养驻点固定人员服务。确定成交后，成交供应商必须选派足够数量的技术精湛、经验丰富且工作负责的相对固定维保人员到场服务，并在采购单位设有固定的办公地点，服务时应严格遵守采购人有关的规章制度（包括办公场所整洁干净、消防安全等）。

3.4 因没有实施保养或保养不当造成电梯停运，若在24小时内未能恢复运行的，采购方付款时扣除该台设备一个月的保养费；在48小时内未能恢复运行的，采购方付款时扣除该台设备一年的保养费。

3.5 须提供24小时的应急响应服务，对电梯困人事故要求在接到报警后10分钟内到达现场，将乘客先从轿厢中救出后即时抢修故障。电梯发生其他故障，成交供应商在接到采购人紧急报修通知后, 需10分钟内赶到现场排除。一般故障成交供应商接通知后派员到场处理，要求在60分钟内排除。特殊故障应在2小时内确认，如要更换配件需经双方商定认可。不能及时到场视为违约，不论次数，采购人可随时解除合约。

3.6 当发现或发生非保养责任事故时，需书面通知采购人整改，当事故严重影响设备安全运行时，应及时通知采购人停止使用该设备。及时的告知义务也是维保行为之一。

3.7 成交供应商应提供服务承诺书和维修电话号码并粘贴在轿厢显著位置。

3.8成交供应商在履行义务过程中而导致的相关人身安全及财产安全责任均由成交供应商全权承担，与采购方无涉。按照合约应购买全部维保电梯保险，并在采购人处备案。

3.9成交供应商必须配合医院各种大型活动和安全检查。配合行为为无偿服务。

3.10维保期间电梯配件供货时间要求（提供承诺书）：一般电梯配件（如门滑块、按钮、外召显示板、内召显示板、光幕等）保养单位需备存，随时更换；主要配件（如门机板、电梯主板、编码器等），保养单位二天内到货更换；特殊大件（如主机、门机整件等）五天内到货更换。电梯配件价格经院方认证确认后方可实施。

四、服务期限：

两年，合同一年一签。合同期限届满后，经采购人考核合格后可再续签一年。

服务期内采购人按照采购文件的要求、响应文件的响应及采购人的管理规范和相关制度对成交供应商的服务质量进行考核。年度合同结束后，考核分值低于90分，视为考核不合格。考核合格，采购人可以与成交供应商续签合同；考核不合格，采购人有权不再与成交供应商续签，并重新组织采购。

- 五、服务地点：南通大学附属医院西院区。

- 六、付款方式

维修保养费用每半年经采购人考核合格后支付合同价的50%。以上付款均不计利息，成交商应出具由税务部门认可的正式发票。

- 注：采购人按照南通大学附属医院考核方法和制度，对成交供应商的服务工作进行考核，半年考核结果与服务费用挂钩，半年考核≥90分，服务费全额给付；如半年考核＜90 分，每下降1分扣除半年应付服务费的1%；半年考核≤80分；每下降1分扣除半年应付服务费的2%。

- 六、服务要求

1、现场条件

（1）已具备实施条件，但项目实施不能影响医院正常的医疗工作。

（2）采购人不组织现场踏勘，供应商应自行对现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制响应文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在报价中。成交后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长服务期等的要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。

2、本项目实施过程中，成交商必须采取各项安全措施保证安全，本项目实施过程中的一切安全责任均由成交商承担。

3、成交商在施工期间不得损坏采购人财产。如因成交商工作人员疏忽而导致设备遗失或损坏的，由成交商承担赔偿责任。

南通大学附属医院设备维保质量考核表

日期：     年   月   维保项目：南通大学附属医院西院区电梯维保项目    维保单位：

| 序号 | 扣 罚 项 |  |  | 每项总分值 | 扣罚内容确认栏 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 扣罚分事由、时间地点 | 扣分数 | 实得分数 |
| 1 | 一般、紧急故障处理 | 10分钟内到达现场 | 超过时间每次扣5分 | 15 |  |  |  |
| 2 | 维保质量不高、行为不规范,(包括自身安全，作业环境安全防护)造成不良影响而受到投诉 | 不允许 | 每次扣5分 | 15 |  |  |  |
| 3 | 维保计划执行 | 每2周至少组织一次对所有电梯的巡检、保养，确保电梯安全正常运行。 | 超过每次扣5分 | 10 |  |  |  |
| 4 | 维修质量不高，故障重复发生、对故障无法查明原因、包括配件准备不足 | 普通故障不超过2小时,特殊故障不超过72小时。 | 超过每次扣5分 | 10 |  |  |  |
| 5 | 日常工作抽查 | 设备作业现场维保抽查记录不合格。 | 每项每次扣5分 | 10 |  |  |  |
| 6 | 设备年检、年检项目整改超时 | 超过时间办理年审、未按限期整改要求完成整改的。 | 超过每次扣5分 | 10 |  |  |  |
| 7 | 设备环境维护 | 设备环境应整洁、美观，各项指标应符合规范。 | 每次扣5分 | 10 |  |  |  |
| 8 | 按时提交维保事件报告（包括维保单、维修特殊情况说明） | 一般性事件不超过一天，特殊事件不超过三天。 | 超过每次扣5分 | 10 |  |  |  |
| 9 | 服务承诺覆行 | 按合同承诺 | 违反每项每次扣5分 | 10 |  |  |  |
|  | 扣分合计： |  |  | 实得分合计： |  |  |  |
|  | 能源动力分中心经办人签字确认： |  |  |  |  |  |  |
|  | 能源动力分中心主任签字确认 ： |  |  |  |  |  |  |
| 说明：采购人按照南通大学附属医院考核方法和制度，对成交供应商的服务工作进行考核，半年考核结果与服务费用挂钩，半年考核≥90分，服务费全额给付；如半年考核＜90 分，每下降1分扣除半年应付服务费的1%；半年考核≤80分；每下降1分扣除半年应付服务费的2%。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 第四章  评审方法和程序

- 一、采购人委托采购代理机构组织采购

1、成立评审委员会小组，评审委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

2、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加采购活动。

- 二、采购活动开启

1、采购代理机构主持采购活动并记录，及时处理供应商代表提出的询问或者回避申请。

2、供应商不足3家的不得进行采购活动，相应处理方式见本采购文件第四章第十一条的规定。

- 三、资格审查

1、采购活动开始后，采购人或其采购代理机构依据相关法律政策的规定，根据采购文件载明的资格审查要求，对供应商的资格进行审查。

2、资格审查合格的供应商进入评审环节。

3、合格供应商不足3家的，不得评审，相应处理方式见本采购文件第四章第十一条的规定。

- 四、评审

1、评审时间：资格审查结束以后。

2、采购代理机构负责组织评审工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告。

（2）宣布评审纪律。

（3）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评审委员会推选评审组长，采购人代表不得担任组长。

（5）在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。

（6）根据评审委员会的要求介绍采购相关政策法规、采购文件。

（7）维护评审秩序，监督评审委员会依照采购文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

（8）核对评审结果，有下列规定情形的，要求评审委员会复核或者书面说明理由，评审委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级相关部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评审有关的其他事项。

3、评审委员会负责具体评审事务：

（1）独立履行审查、评价合格供应商的响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据采购文件载明的评审方法直接确定成交商。

（2）对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由供应商代表签字，但不得超出采购文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

4、评审委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格供应商的响应文件是否实质性响应采购文件要求，并做出评价；

（3）按照采购文件规定的评审办法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求供应商对响应文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合采购人或采购代理机构答复供应商提出的质疑。

5、除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场；有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6、采购活动开始后直到公告项目成交结果发出成交通知书并授予成交商合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

7、评审期间，合格供应商的响应文件仍有可能被评审委员会根据规定判为无效响应。

8、在响应文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和评审委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的成交资格。

- 五、评审原则

1、本项目采用 综合评分法 ，即指响应文件满足本项目采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的供应商推荐为成交商的评审方法。

2、评审委员会成员：对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求；按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3、评审委员会严格按照采购文件规定的要求、条件、评分标准，对供应商所提供的采购完整计划的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4、对响应文件的评审判定，只依据响应文件内容本身，不依靠采购活动结束后任何外来证明文件。

- 六、评审方法

1、评审程序：

资格符合性评审——技术文件评审——价格文件评审——确定成交候选人。

本次资格审查采用资格后审，各供应商资格审查通过后方能进入技术文件的评审。先开技术文件，技术文件评审打分结束后再开价格文件。

2、评审委员会将仅对按本采购文件载明的方法与规定，为实质上响应采购文件要求的响应文件评审并进行评价和比较。

3、本次项目的技术文件和价格文件评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术文件分值占总分值的比重为60%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

价格文件分值占总分值的比重为40%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

4、评审委员会严格按照采购文件的要求、条件、评分标准，对供应商所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评审委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效供应商的响应文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。

6、技术分按评委的算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、开启供应商的报价文件。

8、供应商的报价文件评审得分直接计算取得，并与其技术文件得分相加为该供应商的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

9、采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。成交候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

- 七、关于响应价格评审

1、针对响应价格实质响应的评审

评审委员会将审查每份响应文件的报价是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与采购文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应 ，则按无效响应处理。

2、针对响应价格合理性的评审

评审委员会认为供应商的报价折扣率明显低于其他通过符合性审查供应商的报价折扣率，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

- 八、评审评分项

（一）技术文件评分：（60分）

| 序号 | 评审 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体系认证 | 6 | 供应商具有有效期内的，国家认监委网站可查询的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个得2分，满分6分。(提供原件的复印件并加盖公章） |
| 2 | 业绩 | 12 | - 供应商具有2021年7月1日（以合同签订时间为准）以来的公共建筑电梯维保业绩，每有一个得2分，最高得6分（提供合同复印件、不低于50%的结算发票并加盖供应商公章）。 - 供应商具有2021年7月1日（以合同签订时间为准）以来的公共建筑电梯维保业绩相关服务正面评价材料的，每有一个得2分，最高得6分（提供合同复印件、不低于50%的结算发票、被服务单位对供应商服务情况的正面评价材料，并加盖供应商公章）。 - 注：（1）1和2的业绩不重复计分（2）被服务单位对供应商服务情况的正面评价材料需加盖业主（被服务单位）公章，否则业绩不予认可。 |
| 3 | 技术保障 | 8 | 供应商能提供合格有效的电梯钢丝绳张力测试仪、钢丝绳探伤仪、加减速度测试仪、限速器测试仪；每提供一个设备采购发票及有效期检测报告复印件的得2分，满分8分。 |
| 3 | 维保方案 | 12 | 供应商针对本项目制定的维保方案 维保方案内容全面，流程、方法科学合理、规范的得12分； 维保方案内容较为全面，流程、方法较为科学合理、规范的得9分； 维保方案内容一般，流程、方法一般，基本满足医院要求的得6分； 维保方案内容欠全面，流程、方法欠科学合理、欠规范的得3分； 未提供的不得分。 |
| 4 | 应急预案 | 10 | 供应商针对本项目制定的应急预案 应急预案内容全面，流程、方法科学合理、规范的得10分； 应急预案内容较为全面，流程、方法较为科学合理、规范的得7分； 应急预案内容一般，流程、方法一般，基本满足医院要求的得4分； 应急预案内容欠全面，流程、方法欠科学合理、欠规范的得1分； 未提供的不得分。 |
| 5 | 安全保障方案和文明施工、环境保护措施 | 12 | 根据供应商提供的安全保障方案和文明施工、环境保护措施科学合理的得12分； 安全保障方案和文明施工、环境保护措施较为科学合理的得9分； 安全保障方案和文明施工、环境保护措施一般的得6分； 安全保障方案和文明施工、环境保护措施欠科学欠合理的得3分； 未提供的不得分。 |

注：

1、评委依据采购文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

2、上述响应文件中所提供的相关合同业绩、资质证书、证明及报告等必须与原件一致。采购结束后，采购人将对成交单位上述响应文件中所提供的相关材料进行核实，如发现虚假或与事实不符的，将取消其成交资格。

（二）报价评分：（40分）

（1）报价分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且响应价格最低的响应报价为评审基准价，其报价分为满分。其他供应商的报价分按照下列公式计算：报价得分 =（评审基准价/供应商报价）×40%×100。

（三）成交商的确定

评委会汇总各评委评分后，按照综合得分从高到低的顺序推荐前三名成交候选人，

评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。成交候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

采购人委托评审委员会直接确定成交商。

当第一成交候选人放弃成交、因不可抗力等原因不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评审委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交商，也可以重新组织采购。本办法未尽事宜，由评审委员会依据相关法规研究确定。采购人不解释评审结果。

（四）评审争议

评审时评委对评审的细则若有争议，由评审委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

- 九、出现下列情形之一的，作无效响应处理：

1、响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

2、不具备采购文件中规定的资格要求的；

3、报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

- 十、有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效

1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2、不同供应商委托同一单位或者个人办理采购活动事宜；

3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5、不同供应商的响应文件相互混装。

- 十一、变更为其他方式采购的情形处理

依据相关政策的规定：响应截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1、采购文件存在不合理条款或者采购程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新采购；

2、采购文件没有不合理条款、采购程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报相关部门批准。

- 十二、成交通知

1、采购活动结束后，采购人自成交商确定之日起2个工作日内在南通大学附属医院官网公告成交结果。

2、成交公告期限为1个工作日，期限结束后向成交商发出《成交通知书》。

3、《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交商依法承担法律责任。

# 第五章 合同主要条款

采购合同书

甲方：南通大学附属医院    (委托方)

乙方：                    (受托方)

一. 委托维修保养项目. 甲方现有电梯委托乙方进行维修和保养。

维保内容清单如下：

| 设备地点 | 制造单位(品牌) | 电梯类型 | 数量（台）/层站 | 合计（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6号楼 | 苏州莱茵兰电梯制造有限公司 | 货梯 | 2层 | 1 |
|  | 苏州莱茵兰电梯制造有限公司 | 客梯 | 2台18层、4台21层 | 6 |
|  | 苏州莱茵兰电梯制造有限公司 | 病床梯 | 4台18层、4台21层 | 8 |
|  | 扬州誉美电梯有限公司 | 杂物梯 | 1台2层 | 1 |
|  | 奥的斯（中国）有限公司 | 病梯 | 1台2层 | 1 |
| 19号楼 | 上海三菱电梯有限公司 | 客梯 | 1台5层、3台18层 | 4 |
|  | 上海三菱电梯有限公司 | 病床梯 | 4台18层 | 4 |
|  | 上海三菱电梯有限公司 | 杂物梯 | 1台2层 | 1 |
| 5号楼 | 苏州迅达电梯有限公司 | 病床梯 | 4台11层 | 4 |
| 5号楼 | 上海现代电梯制造有限公司 | 客梯 | 2台9层 | 2 |
| 3号楼A座 | 苏州迅达电梯有限公司 | 病床梯 | 4台12层、1台13层 | 5 |
| 9、10号楼 | 上海现代电梯制造有限公司 | 病床梯 | 2台3层 | 2 |
| 11号楼 | 上海现代电梯制造有限公司 | 病床梯 | 1台3层 | 1 |
| 4号楼 | 上海三菱电梯有限公司 | 病床梯 | 1台5层 | 1 |
| 17号楼 | 上海现代电梯制造有限公司 | 病床梯 | 2台6层 | 2 |
| 14号楼 | 上海现代电梯制造有限公司 | 观光梯 | 1台5层 | 1 |
| 15号楼 | 上海现代电梯制造有限公司 | 货梯、杂物梯 | 1台3层货梯、2台3层杂物梯 | 3 |
| 20号楼 | 江苏阿尔法电梯 | 客梯 | 1台3层 | 1 |
| 7号楼 | 扬州誉美电梯有限公司 | 杂物梯 | 1台2层 | 1 |
| 8号楼 | 上海现代电梯制造有限公司 | 货梯 | 1台3层 | 1 |
| 16号楼 | 扬州誉美电梯有限公司 | 杂物梯 | 1台2层 | 1 |
| 2号楼 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 客梯 | 2台11层 | 2 |
| 3号楼B座 | 上海三菱电梯有限公司 | 客、病梯 | 1台客梯5层4台病床5层 | 5 |
| 18号楼 | 杭州西奥电梯有限公司 | 客、病梯 | 客梯2层病梯2层 | 2 |
| 文博中心 | 森赫电梯股份有限公司 |  | 1台3层 | 1 |
| 合计台数 |  |  |  | 61台 |

二. 维修和保养服务期限

自 2024年 月 日起至  2025年 月 日止，为期 壹年。合同履行过程中,任何一方若需终止合同，必须提前30天以书面形式通知对方,在征得对方同意并协调好相关善后工作的情况下方可终止,否则视为违约并承担相应的违约责任。合同期满后，甲方根据乙方服务及考核情况决定是否续签下一年度合同（具体续签要求需满足采购文件约定）。

三. 甲方的权利和义务

1.甲方有权对乙方工作进行监督管理和考核, 对不合格的维修人员有权要求乙方更换。

2.特殊的单项修理费用和检修内容及超越维保范围的故障需进行修理时, 费用及维修时间由双方另行协商。

3.电梯所需更换的配件, 除本合同中约定由乙方免费提供的之外，由甲方提供或由乙方报价,其经甲方认可后委托乙方代购。

4.甲方为乙方维修人员提供出入之方便,以及必要的辅助工作设施。

四. 乙方的责任

1. 保养内容

1)清除灰尘:机房、轿顶 、地坎、及轿厢、厅门不锈钢、井道等清洁养护；

2)螺栓紧固:电动机联轴器、制动器、门框、厅门门锁、接触器、支架、导轨联接等部位；

3)部件润滑:曳引机油位、电动机油池、门轮、门脚滑块、限速器(涨紧轮)、 导轨、轿顶轮、对重块、导向轮等；

4)安全装置检查: 机房电源开关、安全钳开关、上下限位开关、上下极限开关、厅门锁、轿顶急停开关、轿厅门、底坑急停开关、限速器动作、熔断器、纲丝绳等。

2.每月对合同约定的电梯进行两次常规检查和例行保养,同时由甲方派专人随同协助并逐一做好登记签验单据,存档备查. 乙方维修保养程序要求根据国家标准进行, 确保电梯长期安全、稳定、高效、正常运行,经乙方维修保养到位，且经过甲方验收合格。

3.电梯突发故障的排除及维修. 电梯在正常使用期间遇到突发故障时应立即停止使用,乙方在接到报修通知后,10分钟内到达到场急修, 并做好电梯故障排除及修理记录。一般故障乙方接通知后派员到场处理，要求在60分钟内排除。特殊故障应在2小时内确认，如要更换配件需经双方商定认可。不能及时到场视为违约，不论次数，甲方可随时解除合约。若乙方未在上述期限内解决所有问题，则甲方有权自行或另行委托第三人解决上述问题，由此产生的费用全部由乙方承担。

4. 乙方派驻维修保养人员    名（按响应文件承诺），定点在甲方提供全天候（24小时）服务。电梯维修保养固定人员未经甲方同意不得随意更换，否则甲方有权终止合同。

5.每年度进行电梯维修保养记录, 对电梯的运行和安全方面进行测试或总结， 对不利于安全运行的配件或已至使用寿命的配件进行、修理。

6. 乙方承担附件易损件清单配件费用, 易损件清单作为合同附件,与合同具有同等法律效力。

7.易损件之外的电梯配件损坏, 除本合同第一条中约定由乙方免费提供的之外，由甲方提供或甲方同意后由乙方代购,按实计算。配件更换的原因及故障原因要有详尽说明和记录。

8. 本合同履行期间的安全责任及其费用均由乙方承担，乙方应加强安全管理,注意安全操作, 强化人员的人身安全责任教育, 并采取切实措施,确保电梯长期安全、稳定、高效、正常安全运行。在设备维护、保养过程中，乙方负责本合同项下全部维修、保养工作的安全，由维修、保养工作产生的全部安全责任均应由乙方承担。进一步说，除非甲方过错所致，本合同在履行过程中的安全责任及由此产生的费用均由乙方承担，即由于施工所引起的人员事故及损失，由乙方承担。

9. 乙方应负责甲方电梯顺利通过年检, 并对因维护保养不当需整改项目免人工费进行整改,复检费由乙方承担.甲方仅承担每年度一次的电梯年检费。

五. 维修保养费用及付款方式

1.电梯保养费总额为人民币每年         （人民币   元）。

2.维修保养费用每半年经采购人考核合格后支付合同价的50%。以上付款均不计利息，成交商应出具由税务部门认可的正式发票。

注：采购人按照南通大学附属医院考核方法和制度，对成交供应商的服务工作进行考核，半年考核结果与服务费用挂钩，半年考核≥90分，服务费全额给付；如半年考核＜90 分，每下降1分扣除半年应付服务费的1%；半年考核≤80分；每下降1分扣除半年应付服务费的2%。

3.若乙方在合同履行过程中存在有不良记录，根据不良记录逐项删减维保费用。

4.结算时，先期提交双方认可结算确认单；双方认可结算确认单经双方确认同意后开具发票予以结算。

六、履约保证金

1、乙方缴纳人民币     元作为本合同的履约保证金。

2、乙方按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，一次性无息退还。

3、由于乙方原因，在签订合同后出现不履行合同的情况，甲方有权不予退还履约保证金，同时采甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

七. 违约责任

1.对于超出合同规定的付款期限,每超过一天,甲方应支付金额的万分之三滞纳金给乙方。

2. 乙方未能按合同完成例行保养和紧急维修工作,导致甲方经济损失的, 甲方有权缓付、减付合同款，并书面通知乙方应整改事项。

3.如乙方的未尽服务引起事故或造成恶劣影响的，乙方应承担全部经济责任和法律责任，同时乙方应当消除由此带来的全部影响。

4．乙方应提供维保期间单位对在场维修人员的培训安全教育计划和内容，以及日常自检监管的记录和具体内容。按照规范行为提供满意度调查表。做不到此项，在维保结算清单评分低时与违规责任等同处理（500元-1000元/项）。

5.如乙方的服务未能到位，甲方有权扣除乙方的维保费按每次1000元处理。

服务不到位包括：（1）维修人员不及时到现场；（2）配件跟进不上耽搁维修的使用和速度；（3）对于故障排除，特殊情况下：一般故障应自甲方向乙方发出维修通知（包括口头、书面等形式）起立即解决（不超过4小时），大故障（主机部分、控制柜内）应不超过48小时；若乙方未在上述期限内解决所有故障，并使本合同项下电梯长期安全、稳定、高效、正常运行，则甲方有权自行或另行委托第三人解决上述问题，由此产生的费用全部由乙方承担；（4）服务态度不好造成一定影响；（5）维保行为不规范及含带行为安全隐患；（6）维修质量不高（面对出现的故障，维修过程中未找到故障根本原因致使该故障现象再次发生）；（7）有重复故障出现（同故障一个月内重复出现三次）；（8）甲方对例行的维保质量的监督检查中发现安全隐患或严重安全隐患的，视为维保不到位；（9）没有及时完成每月的维保计划和工作内容（维保单，维修单，配件更换清单），乙方应在每个阶段的维保期限内及时做好维保工作，并及时告知甲方维保计划及将维保记录送甲方现场签收。如不及时提交维保记录产生维保工作的脱节，责任由乙方负责，同时甲方有权发函责令补救并保留追究乙方违约责任的权利。（10）造成二次故障损失及事故情节严重时按照特种设备安全监督检验研究院南通分院之处理意见执行。

注：上述执行过程以电话及函件形式告知与记录。

- 八.在履行合同中, 双方发生争议时，应先协商，协商不成的，任何一方均应向甲方所在地的法院提起诉讼。

九.本合同书一式肆份，甲方三份，乙方一份，签署盖章后生效。

甲方：南通大学附属医院               乙方：

代表签字：                           代表签字：

单位地址：                           单位地址：

传真号：                             传真号：

电话：                               电话：

廉洁协议

立协议单位：                                        （甲方）

（乙方）

为了在服务全过程中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家、省、市有关服务项目承发包和廉政建设的各项规定，甲乙双方按照公平、公正和诚实信用的原则，自愿订立并共同遵守如下协议：

第一条  甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于服务项目承发包和廉政建设的各项规定。

第二条  甲方责任

（一）甲方工作人员不得以任何形式接受乙方的礼金、有价证券、物品、好处费、感谢费等，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、健身和娱乐等活动。

（三）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求或暗示乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

（五）甲方工作人员不得向乙方和相关单位泄露应当保密或者可能影响公平竞争的相关情况。

（六）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为其购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

（七）甲方工作人员不得在家里接待乙方有关事宜的询访。

第三条  乙方责任

（一）乙方通过正常途径开展相关业务，不得向甲方工作人员、审计等相关人员赠送礼品、礼金、有价证券、物品和好处费、感谢费等。不得为甲方工作人员、审计等相关人员报销应由其个人或其单位负担的费用。

（二）乙方不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员、审计等相关人员就服务项目进行私下商谈或达成默契。

（三）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）乙方不得以任何理由为甲方、审计等相关人员和相关单位及其个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

第四条  违约责任

（一）乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方纪委监察机关或甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

（二）甲方发现乙方违反本协议，甲方根据具体情况和造成的后果扣除乙方合同价的2%——10%作为廉政违约金（发现一次，至少扣除合同价2%的违约金），对有贿赂等不良记录的单位和个人，在2—3年内不得参与甲方任何项目的采购活动。乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方从合同款中扣除。由此给甲方单位造成的损失，乙方应予赔偿。

第五条  本协议一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。

第六条  本廉洁协议作为                   合同的附件，与       项目合同具有同等法律效力。经协议双方签署盖章后立即生效。

甲方单位：（盖章）                  乙方单位：（盖章）

委托代表人签字：                    委托代表人签字：

年   月   日                       年   月   日

南通大学附属医院设备维保质量考核表

日期：     年   月   维保项目：南通大学附属医院西院区电梯维保项目    维保单位：

| 序号 | 扣 罚 项 |  |  | 每项总分值 | 扣罚内容确认栏 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 扣罚分事由、时间地点 | 扣分数 | 实得分数 |
| 1 | 一般、紧急故障处理 | 10分钟内到达现场 | 超过时间每次扣5分 | 15 |  |  |  |
| 2 | 维保质量不高、行为不规范,(包括自身安全，作业环境安全防护)造成不良影响而受到投诉 | 不允许 | 每次扣5分 | 15 |  |  |  |
| 3 | 维保计划执行 | 每2周至少组织一次对所有电梯的巡检、保养，确保电梯安全正常运行。 | 超过每次扣5分 | 10 |  |  |  |
| 4 | 维修质量不高，故障重复发生、对故障无法查明原因、包括配件准备不足 | 普通故障不超过2小时,特殊故障不超过72小时。 | 超过每次扣5分 | 10 |  |  |  |
| 5 | 日常工作抽查 | 设备作业现场维保抽查记录不合格。 | 每项每次扣5分 | 10 |  |  |  |
| 6 | 设备年检、年检项目整改超时 | 超过时间办理年审、未按限期整改要求完成整改的。 | 超过每次扣5分 | 10 |  |  |  |
| 7 | 设备环境维护 | 设备环境应整洁、美观，各项指标应符合规范。 | 每次扣5分 | 10 |  |  |  |
| 8 | 按时提交维保事件报告（包括维保单、维修特殊情况说明） | 一般性事件不超过一天，特殊事件不超过三天。 | 超过每次扣5分 | 10 |  |  |  |
| 9 | 服务承诺覆行 | 按合同承诺 | 违反每项每次扣5分 | 10 |  |  |  |
|  | 扣分合计： |  |  | 实得分合计： |  |  |  |
|  | 能源动力分中心经办人签字确认： |  |  |  |  |  |  |
|  | 能源动力分中心主任签字确认 ： |  |  |  |  |  |  |
| 说明：采购人按照南通大学附属医院考核方法和制度，对成交供应商的服务工作进行考核，半年考核结果与服务费用挂钩，半年考核≥90分，服务费全额给付；如半年考核＜90 分，每下降1分扣除半年应付服务费的1%；半年考核≤80分；每下降1分扣除半年应付服务费的2%。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 易损件清单

| 序号 | 备品备件名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三角锁（C2） | 把 |
| 2 | 门锁触头 | 只 |
| 3 | 触体AIZP | 只 |
| 4 | 微触按钮（不含感应按钮） | 只 |
| 5 | 滚轮 | 只 |
| 6 | 皮带轮 | 只 |
| 7 | 缓冲胶圈 | 只 |
| 8 | 缓冲橡皮 | 只 |
| 9 | 门电动机炭刷 | 个 |
| 10 | 蜂鸣器 | 只 |
| 11 | 急停开关 | 只 |
| 12 | 门球 | 只 |
| 13 | 门滑块 | 只 |
| 14 | 门刀弹簧 | 块 |
| 15 | 门导轮 | 套 |
| 16 | 厅门传动钢丝绳 | 根 |
| 17 | 偏心轮 | 只 |
| 18 | 风扇电容 | 米 |
| 19 | 门锁弹簧连座 | 只 |
| 20 | 门刀弹簧 | 个 |
| 21 | 挂板轮 | 只 |
| 22 | 门机皮带 | 根 |
| 23 | 熔断器SIA(微型断路器)50A C 3P | 只 |
| 24 | 门厅自闭弹簧 | 根 |
| 25 | 厅门锁弹簧 | 只 |
| 26 | R-继电器模块 230VAC | 只 |
| 27 | 光幕通讯线 | 根 |
| 28 | 限位开关 型号:QM-S3-1370 | 根 |
| 29 | 微动开关PMS420 | 只 |
| 30 | 门头传动钢丝绳 | 根 |
| 31 | 管状电阻（WBR) | 只 |
| 32 | 辅助触点3RH1921-2FJ22 | 只 |
| 33 | 双稳态磁开关 型号：KCB-1 限双速梯 | 只 |
| 34 | M型呼梯按钮（螺丝固定） | 只 |
| 35 | 自动加油杯 | 根 |
| 36 | 高速保险 | 只 |
| 37 | 轿厢靴衬 | 只 |
| 38 | 对重靴衬 | 只 |
| 39 | 相序继电器 | 只 |
| 40 | 警铃按钮 | 根 |
| 41 | 操纵箱锁 | 根 |
| 42 | 缓冲器开关 | 只 |
| 43 | 副门锁 | 只 |
| 44 | 防震胶 | 只 |
| 45 | 基站锁 | 只 |
| 46 | 换速开关 | 只 |
| 47 | 灯罩 | 套 |
| 48 | 断绳开关 | 只 |

# 第六章  合同授予

一、自成交通知书发出之日起5个工作日内，成交供应商凭“成交通知书”及 “履约保证金”凭证向采购人提交纸质盖章版合同。合同一式肆份，采购人叁份、供应商壹份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合成交商履约，成交商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交商串通或要求成交商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

六、付款方式详见采购文件第五章，以上项目款的支付不计息。

一、质疑的提出

1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2、供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加采购活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4、对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式，见采购文件第一章。

5、 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 未参加采购活动的供应商。

5.4供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6、供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

响应文件组成

响应文件由资格审查文件、技术文件、报价文件三部分组成。本次采购应采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按采购文件要求装订密封后一起递交。

一、资格审查文件（单独装订密封，不得出现报价）

1、供应商法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明、法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（格式参见第八章）。

2、供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式参见第八章）。

4、供应商必须具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）A2级及以上资质。

5、供应商派驻2名及以上持有《特种设备作业人员证》（T证）的电梯维修保养固定人员常驻采购人处，供应商提供2名电梯维修保养固定人员《特种设备作业人员证》（T证）证书复印件及供应商为其缴纳的2024年以来任意一个月社保证明材料。

6、供应商在维保现场能提供所有响应电梯品牌配件，提供相关承诺书并加盖公章（承诺书格式自拟）。

7、供应商须提供诚信承诺书（格式参见第八章）。

8、现场勘察确认函（格式参见第八章）。

注：以上材料如为复印件均需加盖供应商公章。

二、技术文件（单独装订密封，不得出现报价）

1、响应函（格式参见第八章）。

2、供应商情况表（格式参见第八章）。

3、商务部分正负偏离表（格式参见第八章）。

4、技术部分正负偏离表（格式参见第八章）。

5、项目需求中要求提供的所有资料。

6、评审办法中所涉及的事项需提供的所有资料。

7、采购文件中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

注：为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

特别提醒：“资格审查文件”、“商务技术文件”所须提供材料的复印件（须加盖供应商公章）按采购文件要求装订，密封，递交。

三、报价文件（单独装订密封）

1、响应报价表（格式参见第八章）。

2、响应报价明细表（格式参见第八章）。

第一部分格式：

南通大学附属医院西院区电梯维保项目

响应文件

（资格审查文件）

供应商（盖公章）：

法定代表人（或其委托代理人）（签字或盖章）：

日    期：

1、法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商全称（盖章）：

日  期：

注：提供法定代表人的身份证复印件

南通大学附属医院：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加        （采购项目名称）项目的采购活动，全权处理一切与该项目采购活动有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

委托期限：自本委托书签署之日起至响应文件的有效期满。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

附被授权人身份证正反面复印件

单位名称（公章）

法定代表人（签字或盖章）

年   月   日

## 3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通大学附属医院：

我单位参加________________（项目名称）采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1. 供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

## 4、诚信承诺书

南通大学附属医院：

我单位在参加贵单位组织的             项目的采购活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方成交，将严格按照规定及时与采购单位签订合同；

5、若我方成交，将严格按照采购文件要求及响应文件所承诺的报价、质量、供货期等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按响应文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消响应资格、成交资格、不良行为记录、限制其一定期限内参加采购活动等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

## 5、现场勘察确认函

致:南通大学附属医院

依据贵单位                                  （采购项目名称）项目采购文件的要求。我方已于   年   月   日对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况做如下承诺:

1、经现场勘察，我单位已充分重视和认真考察了现场，收集编制响应文件和签订合同所需的有关信息，充分理解并掌握了本项目现场的全部有关情况。一旦成交，应被认为考察结果已充分体现在响应文件中。

2、我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。

若我单位违反以上承诺，愿意接受采购人和监管部门的处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

勘察单位(盖章) :

勘查单位授权人(签字) :

采购单位现场勘察联系人（签字） :

年      月     日

第二部分格式：

南通大学附属医院西院区电梯维保项目

响应文件

（技术文件）

供应商（盖公章）：

法定代表人（或被授权人）（签字或盖章）：

- 日    期：

1、响应函

南通大学附属医院  ：

依据贵单位         （采购项目名称）项目公开采购的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的采购活动工作，全权处理本次响应的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容。

2、我方已经详细审查了全部采购文件，我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次采购响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定，严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

- 2、供应商情况表

| （1） | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （2） | 总部地址： |  |  |
| （3） | 当地分支机构地址： |  |  |
| （4） | 电话： | 联系人： |  |
| （5） | 传真： | 电子邮件： |  |
| （6） | 注册地： | 注册年份： |  |
| （7） | 公司资质等级证书号（如有，请附有关证书的复印件） |  |  |
| （8） | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，没有请忽略该项） |  |  |
| （9） | 经营范围： 1、； 2、； 3、…… |  |  |
| （10） | 供应商从事类似采购项目的年数 |  |  |
| （11） | 其他需要说明的情况，可自行添加 |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

## 3、技术部分正负偏离表

（由响应人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

日期：

注：

1.供应商提交的响应文件中与采购文件第三章“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由评委认定。

3.供应商如果虚假响应，将取消其响应或成交资格，并按有关规定进行处罚。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

## 4、商务部分正负偏离表

（由响应人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

日期：

注：

1.供应商提交的响应文件中与采购文件第三章“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由评委认定。

3.供应商如果虚假响应，将取消其响应或成交资格，并按有关规定进行处罚。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

# 第三部分格式：

南通大学附属医院西院区电梯维保项目

响应文件

（报价文件）

供应商（盖公章）：

法定代表人（或其委托代理人）（签字或盖章）：

日    期：

## 响应报价表

| 项目名称 | 响应报价 |
| --- | --- |
| 南通大学附属医院西院区电梯维保项目 | 大写： 小写： |
| 服务质量 | - 达到或优于采购文件要求 |
| 项目期限 | 两年，合同一年一签。合同期限届满后，经采购人考核合格后可再续签一年。 |

注：

（1）响应报价（以人民币计价）应包含所有人工服务费用、税费、设备费、耗材费、维修保养费、运输费、技术服务费与及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。一次报定的响应报价为成交价，同时，成交供应商的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

供应商(盖公章)：

法定代表人或其代理人(签字或盖章)：

日期：     年    月    日

## 响应报价明细表

价格单位：元（人民币）

项目名称：南通大学附属医院西院区电梯维保项目

| 设备地点 | 制造单位(品牌) | 电梯类型 | 数量（台）/层站 | 数量（台） | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6号楼 | 苏州莱茵兰电梯制造有限公司 | 货梯 | 2层 | 1 |  |  |
|  | 苏州莱茵兰电梯制造有限公司 | 客梯 | 2台18层、4台21层 | 6 |  |  |
|  | 苏州莱茵兰电梯制造有限公司 | 病床梯 | 4台18层、4台21层 | 8 |  |  |
|  | 扬州誉美电梯有限公司 | 杂物梯 | 1台2层 | 1 |  |  |
|  | 奥的斯（中国）有限公司 | 病梯 | 1台2层 | 1 |  |  |
| 19号楼 | 上海三菱电梯有限公司 | 客梯 | 1台5层、3台18层 | 4 |  |  |
|  | 上海三菱电梯有限公司 | 病床梯 | 4台18层 | 4 |  |  |
|  | 上海三菱电梯有限公司 | 杂物梯 | 1台2层 | 1 |  |  |
| 5号楼 | 苏州迅达电梯有限公司 | 病床梯 | 4台11层 | 4 |  |  |
| 5号楼 | 上海现代电梯制造有限公司 | 客梯 | 2台9层 | 2 |  |  |
| 3号楼A座 | 苏州迅达电梯有限公司 | 病床梯 | 4台12层、1台13层 | 5 |  |  |
| 9、10号楼 | 上海现代电梯制造有限公司 | 病床梯 | 2台3层 | 2 |  |  |
| 11号楼 | 上海现代电梯制造有限公司 | 病床梯 | 1台3层 | 1 |  |  |
| 4号楼 | 上海三菱电梯有限公司 | 病床梯 | 1台5层 | 1 |  |  |
| 17号楼 | 上海现代电梯制造有限公司 | 病床梯 | 2台6层 | 2 |  |  |
| 14号楼 | 上海现代电梯制造有限公司 | 观光梯 | 1台5层 | 1 |  |  |
| 15号楼 | 上海现代电梯制造有限公司 | 货梯、杂物梯 | 1台3层货梯、2台3层杂物梯 | 3 |  |  |
| 20号楼 | 江苏阿尔法电梯 | 客梯 | 1台3层 | 1 |  |  |
| 7号楼 | 扬州誉美电梯有限公司 | 杂物梯 | 1台2层 | 1 |  |  |
| 8号楼 | 上海现代电梯制造有限公司 | 货梯 | 1台3层 | 1 |  |  |
| 16号楼 | 扬州誉美电梯有限公司 | 杂物梯 | 1台2层 | 1 |  |  |
| 2号楼 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 客梯 | 2台11层 | 2 |  |  |
| 3号楼B座 | 上海三菱电梯有限公司 | 客、病梯 | 1台客梯5层4台病床5层 | 5 |  |  |
| 18号楼 | 杭州西奥电梯有限公司 | 客、病梯 | 客梯2层病梯2层 | 2 |  |  |
| 文博中心 | 森赫电梯股份有限公司 |  | 1台3层 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 61台 | 元 |  |

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年   月   日