南通大学附属医院外墙及屋面漏水年度维修服务供应商征集项目

采购文件

（资格后审）

采购人：南通大学附属医院

代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

2024年9月

目  录

第一章 采购公告

第二章 响应供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同签订与验收付款

第六章 合同授予

第七章 质疑与投诉

第八章 响应文件组成及格式

- 第一章  采购公告

项目概况

南通大学附属医院外墙及屋面漏水年度维修服务供应商征集项目的潜在供应商应在南通大学附属医院官网获取采购文件，并于2024年9月29日14时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

- 项目名称：南通大学附属医院外墙及屋面漏水年度维修服务供应商征集项目

2、项目编号：0675-240JOC0031000

3、项目预算：92万元/2年

4、采购需求：本项目拟征集三家供应商入库为本项目年度维修服务单位，维修内容包含但不限于全院的平屋面防水零星、整体修补；瓦屋面零星、整体防水修补；因室内漏水对应的外墙漏水修补（石材、涂料、瓷砖、玻璃、铝板等形式）、外墙漏水修补（石材、玻璃、铝板打胶等形式）等；具体详见采购文件第三部分项目需求。

- 5、服务期限：两年。合同一年一签，采购单位根据服务单位的服务质量可续签1年。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供声明函：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具有独立法人资格，具有有效的三证合一的营业执照，有能力按本采购文件规定的要求提供专业服务。

（2）供应商须具有防水防腐保温工程专业承包贰级及以上施工资质（须在有效期内），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

（3）供应商拟派项目负责人必须具备建筑工程贰级及以上注册建造师资格，并具备安全考核合格证书（B类证）；且必须满足下列条件：

a.项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。（是指：a.同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；b.将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位）。

b.提供项目负责人与供应商签订的有效劳动合同及供应商为其缴纳的2024年06月-2024年08月的社会保险缴费证明材料。

（4）供应商须具备安全生产许可证。

（5）供应商法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件（格式参见第八章）。

4、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

5、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

具体资格要求详见第八章中的“资格审查文件”。

三、获取采购文件

1、时间：自本采购公告发出之日起至2024年09月29日14时00分。

2、地点：供应商在“南通大学附属医院官网”自行下载。

3、售价：300元/份，随响应文件递交给采购代理机构，售后不退。

四、提交响应文件截止时间、采购活动开始时间和地点

1、提交响应文件截止时间及采购活动开始时间：2024年09月29日14时00分（北京时间），逾时拒绝接收响应文件。

2、提交响应文件地点及采购活动开始地点：南通大学附属医院西院区2号楼6楼606会议室，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、响应保证金：免收；本项目采购文件中涉及响应保证金的事项，均按免收响应保证金执行。

2、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

采购人：南通大学附属医院

地址：南通市西寺路20号

联系人：顾老师

联系方式：13912255263

2.采购代理机构信息

名 称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

联系人：熊文宇、肖旭

联系方式：025-84795467、84795989、17849953629

3.项目联系方式

联系人：熊文宇、肖旭

联系方式：025-84795467、84795989、17849953629

第二章  供应商须知

一、说明

1、本采购文件仅适用于江苏海外集团国际工程咨询有限公司（以下称代理机构）组织的采购活动。

2、采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

3、采购文件的解释权属于代理机构。

4、供应商在知道或应当知道本项目采购公告及采购文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应向采购人或采购代理机构提出；未提出询问、质疑或是未在规定期间内提出询问、质疑的，视作供应商接受本项目采购公告及采购文件中的全部内容；供应商不得在采购活动期间及采购结束后针对本项目采购公告及采购文件中的所有内容提出质疑、投诉。

5、供应商应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照采购文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对采购文件做出实质性响应，将被拒绝参与采购活动。

6、采购文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，供应商在采购活动中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于项目需求技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

二、采购文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购项目的资格条件。

2、采购文件的澄清或者修改将在南通大学附属医院官网上发布澄清公告。

3、澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

4、澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构在响应截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足3日的，采购人或采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

5、除非采购人或采购代理机构以书面的形式对采购文件作出澄清、修改，供应商对涉及采购文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对采购文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、响应文件的编写

1、供应商按采购文件要求编写响应文件。但表格可以按同样格式扩展。除另有规定者外，供应商不得修改。

2、响应文件应用不褪色的材料书写或打印。为方便评审小组评审，请供应商按照采购文件所规定的内容顺序编写响应文件。响应文件应当可靠装订，由于装订原因造成响应文件的散落、丢失等，责任由供应商自负。

3、除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字并加盖公章。

四、响应文件的份数、签署和退还

1、响应文件由：①资格审查文件、②技术文件、③报价文件共3部分组成（以下由文件序号代称）。

2、响应文件均为一式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。（具体要求详见第八章 响应文件组成及格式）。

3、在每份响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称（资格审查文件/技术文件/报价文件）、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4、响应文件中的所有正本，须按采购文件要求由供应商法定代表人或授权代表签署和加盖供应商单位公章。响应文件的“副本”可采用正本的复印件，但封面须加盖供应商单位公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

5、开评标程序顺利进行后，所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，均不退回（未拆封的除外）。

五、响应文件的密封及标记

1、供应商须将本项目响应文件：①、②、③分别单独密封。

2、供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋或封箱上标明正、副本字样。

3、密封后，应在封袋或封箱上明确标注项目名称、响应文件各自对应的名称（资格审查文件/技术文件/报价文件）、供应商的全称及日期。

4、在边缝处加盖供应商公章或骑缝签字。

5、采购人或采购代理机构将拒绝接收未按照采购文件要求密封的响应文件。

【特别提醒】响应文件中①、②的“正本”或“副本”中，均不得含有报价文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效响应处理。

六、响应文件的有效期

1、从响应文件接收截止之日起算，60个日历天内响应文件应保持有效。响应文件中承诺的响应有效期应当不少于采购文件中载明的响应有效期。

2、在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃响应。

七、响应报价

本项目为医院外墙及屋面漏水年度维修服务供应商征集项目，无报价环节。具体修补点由采购人根据实际漏水情况发包，入库服务单位出具修补方案及报价，由采购人根据入库单位的方案及报价，经跟踪审计审核、甲乙双方依据审核价商谈后，择优选取维修单位。每次报价，对有推荐品牌的需明确选用品牌，无推荐品牌的需标明用材品牌、系列、型号等。

八、响应费用

1、本项目售价300元/份，在递交响应文件的同时提交给采购代理机构。

2、本项目采购代理服务费由成交商在领取成交通知书前向采购代理人一次性付清，报价时应综合考虑（不单列）。30万以上项目招标代理服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2011] 534号）文件规定的标准费率的50%收取，不足3000元按3000元收取。

3、采购活动程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

4、无论采购过程和结果如何，参加采购活动的供应商自行承担与本次项目采购有关的全部费用。

九、响应文件递交时间及地址

供应商必须在规定的时间将响应文件送达指定地点，采购人拒绝接收在截止时间后递交的响应文件。

十、履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为50000元/成交商，以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。

2、成交供应商的履约保证金须在签订合同前缴纳，成交供应商需在成交通知书发出之日起5个工作日内凭“成交通知书”及 “履约保证金”凭证向采购人提交纸质盖章版合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3、成交供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

4、由于成交供应商原因，在签订合同后出现不履行合同的情况，采购人有权不予退还履约保证金，同时采购人亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

十一、未尽事宜

无。

第三章 项目需求

一、项目需求内容

1、项目名称：南通大学附属医院外墙及屋面漏水年度维修服务供应商征集项目

2、项目地点：南通大学附属医院

3、服务范围及内容：本项目拟征集三家成交商入库为本项目年度维修服务单位，维修服务内容包含但不限于全院的平屋面防水零星、整体修补；瓦屋面零星、整体防水修补；因室内漏水对应的外墙漏水修补（石材、涂料、瓷砖、玻璃、铝板等形式）、外墙漏水修补（石材、玻璃、铝板打胶等形式）等。维修包含垂直运输、施工机械、人工、材料、水电、施工过程采取的自身及周边人员、物品、建筑等保护措施等所有内容。修补时对原建筑物、构筑物、设备等要注意保护，如有因施工影响而改动的，施工完成后恢复原样，损坏而无法恢复的，修复至采购人认可的形式，动工前后都必须留存影像资料、甲乙双方现场见证记录。

注：外墙如需高空作业，由成交商自行考虑升降机，蜘蛛人、吊篮、脚手架等形式，安全责任由供应商全权负责。

4、合同期：两年。合同一年一签，采购单位根据服务单位的服务质量可续签1年。

5、工作任务安排方式：

具体修补点由采购人根据实际漏水情况发包，入库服务单位出具修补方案及报价，由采购人根据入库单位的方案及报价，经跟踪审计审核、甲乙双方依据审核价商谈后，择优选取维修单位。

6、承包方式：包工包料

二、基本工作要求

1、成交商需承诺在接到采购人通知后2小时内到现场并响应采购人提出的要求踏勘现场，并在24小时内出具修补方案，同时将报价报送给采购人。

2、成交商确定好需要修补的漏水点及修补方案后，经采购人确认通过后再进行施工。

3、成交商须安排响应文件中的项目经理负责具体维修项目施工全过程，项目班组须由具备相应施工（操作）资格的人员组成。

4、成交商在承接本项目期间须接受采购人相关职能部门的考核，如工期、质量、安全、廉政等；如若成交商不能据此履约，采购人有权按评审排名顺序委托其他单位或另行组织采购活动更换成交商，原成交商递交的履约保证金不予返还。

5、成交商须按照设计图纸方案或采购人的要求保质、保量的进行施工，如工程质量不符合相关规定，负责无偿修理或返工，否则将赔偿采购人的一切损失。

6、成交商必须按双方约定的时间完工，如发生不可抗力因素，工期顺延；否则，视为违约，并按照施工合同的具体约定对采购人进行赔偿。

7、采购人使用过程中、在维修改造质保期内如出现质量问题，成交商在得到采购人通知后应及时负责保修。

8、成交商采购的材料必须保证质量，且是符合设计或方案要求的合格产品，否则，应及时、免费按照采购人要求更换并赔偿采购人的损失。

9、安全责任：成交商对本项目采购范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任，应严格按照工程建设安全生产的有关管理规定，采取安全措施组织施工，设置围挡隔离等安全施工保护设施，与采购人签署《装修改造工程安全责任承诺书》，且须购买工程施工安全相关责任险。若发生安全生产事故，造成的相关损失，均由成交商承担。

三、其它约定

1、成交商须按文明工地标准管理施工。要求施工现场场地清洁，配有防尘、防灰、防噪音和防水等措施，遵守环境卫生管理规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款，每天将建筑垃圾装袋及时运出施工场地，集中堆放指定地点， 3天内按照城管环保要求及时外运处置。竣工验收前，除清理好施工现场及剩余建筑垃圾、恢复好因施工所需拆除或移位的设施、构筑物等，同时将所有剩余的建筑材料、施工机械和设备从施工场地运走。未及时完成的不予竣工验收，且每天扣工程结算款100元。

2、成交商在工程施工时应处理好与医患人员的关系，如院方规定施工时间的应遵照规定执行，避免或减少对医院正常运营的影响。因此造成的纠纷由成交商自行处理妥当。

3、如遇抢修等紧急情况，成交商应在采购人要求的时间内响应并进场施工。超2小时(含)以上不到场，每次扣履约保证金200元。

4、成交商根据维修内容开具合法有效发票。

5、所有进场材料须具有产品生产许可证及产品合格证，并经采购人批准后方可使用。主要材料的品牌选择按采购人规定执行，详见《主要设备材料推荐品牌表》

主要设备材料推荐品牌表

| 序号 | 材料名称 | 材料品牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防水涂料、卷材 | 东方雨虹、凯伦、卓宝 |  |
| 2 | 外墙涂料、 | 多乐士、立邦、三棵树 |  |
| 3 | 人造石 | 杜邦（可丽耐）、富美家、普丽 |  |
|  | 石材要求 | 优质原材料、优质加工厂（含出厂检验检测、六面防护、背网、表面处理、倒角、磨边、抽槽、开孔洞、不锈钢挂件、粘结剂、小样制作等费用） |  |
| 4 | 瓷砖 | 冠军、维罗生态砖、斯米克 |  |
| 5 | 铝板 | 常州鑫邦、安徽中质、浙江栋梁 |  |
| 6 | 结构胶、耐候胶 | 杭州之江、广州白云、广州安泰 |  |

四、具体施工工期

按采购人要求，及时完成。每延期一天，扣除200元工程结算款。

五、质量标准

工程质量要求达到各相关规范要求，采购人每次根据实际漏水情况发包的漏水点修补，完成后需经历两次大雨(含)以上降水不漏水，方可认为该项修补完成。判定完工、采购活动、合同所约定的其它验收条件全部具备后，双方进行竣工验收。防水工程免费保修期为五年。

六、说明

本项目为医院外墙及屋面漏水年度维修服务供应商征集项目，无报价环节。具体修补点由采购人根据实际漏水情况发包，入库服务单位出具修补方案及报价，由采购人根据入库单位的方案及报价，经跟踪审计审核、甲乙双方依据审核价商谈后，择优选取维修单位。

第四章  评审方法和程序

一、采购人委托采购代理机构组织采购

1、成立评审委员会小组，评审委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

2、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加采购活动。

二、采购活动开启

1、采购代理机构主持采购活动并记录，及时处理供应商代表提出的询问或者回避申请。

2、供应商不足3家的不得进行采购活动，相应处理方式见本采购文件第四章第十一条的规定。

三、资格审查

1、采购活动开始后，采购人或其采购代理机构依据相关法律政策的规定，根据采购文件载明的资格审查要求，对供应商的资格进行审查。

2、资格审查合格的供应商进入评审环节。

3、合格供应商不足3家的，不得评审，相应处理方式见本采购文件第四章第十一条的规定。

- 四、评审

1、评审时间：资格审查结束以后。

2、采购代理机构负责组织评审工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告。

（2）宣布评审纪律。

（3）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评审委员会推选评审组长，采购人代表不得担任组长。

（5）在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。

（6）根据评审委员会的要求介绍采购相关政策法规、采购文件。

（7）维护评审秩序，监督评审委员会依照采购文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

（8）核对评审结果，有下列规定情形的，要求评审委员会复核或者书面说明理由，评审委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级相关部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评审有关的其他事项。

3、评审委员会负责具体评审事务：

（1）独立履行审查、评价合格供应商的响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据采购文件载明的评审方法直接确定成交供应商。

（2）对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由供应商代表签字，但不得超出采购文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

4、评审委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格供应商的响应文件是否实质性响应采购文件要求，并做出评价；

（3）按照采购文件规定的评审办法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求供应商对响应文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合采购人或采购代理机构答复供应商提出的质疑。

5、除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场；有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6、采购活动开始后直到公告项目成交结果发出成交通知书并授予成交供应商合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

7、评审期间，合格供应商的响应文件仍有可能被评审委员会根据规定判为无效响应。

8、在响应文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和评审委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的成交资格。

五、评审原则

1、本项目采用  综合评分法 ，即指响应文件满足本项目采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分排名前三的供应商推荐为成交供应商的评审方法。

2、评审委员会成员：对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求；按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3、评审委员会严格按照采购文件规定的要求、条件、评分标准，对供应商所提供的采购完整计划的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4、对响应文件的评审判定，只依据响应文件内容本身，不依靠采购活动结束后任何外来证明文件。

六、评审方法

1、评审程序：

资格符合性评审——技术文件评审——确定成交候选人。

本次资格审查采用资格后审，各供应商资格审查通过后方能进入技术文件的评审。先开技术文件，技术文件评审打分结束后再开价格文件。

2、评审委员会将仅对按本采购文件载明的方法与规定，为实质上响应采购文件要求的响应文件评审并进行评价和比较。

3、本次项目的技术文件和价格文件评审总分值为100分，无商务文件评审。（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

4、评审委员会严格按照采购文件的要求、条件、评分标准，对供应商所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评审委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效供应商的响应文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。

6、技术分按评委的算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、评审后的综合得分相同的，则采取现场抽签的方式确定（供应商的抽签顺序分别为各供应商递交响应文件签到顺序号）

8、评审结果按响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分由高到低顺序排列，排名前三名的依次为第一、第二、第三成交候选人。出具评审报告并将结果通知所有供应商。

七、关于响应价格评审（不适用）

八、评审评分项

（一）技术文件评分：（100分）

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修服务方案（45分） | 1. 平屋面防水零星及整体修补方案。 由评委根据各供应商单位的平屋面防水零星及整体修补方案（漏水点的查找、拆除，修补材料、设备，关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案，质量保证措施、恢复工程等方面）的实施说明与描述、可行性、科学性、针对性、专业性、合理性等方面进行综合打分：方案完整详实、科学合理、可行性高，契合采购人实际需求，得15分；方案较为完整、较为合理、具备一定可行性，基本符合采购人需求，得12分；方案完整性、合理性、可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距，得9分；方案完整性、合理性、可行性差或不符合采购人实际需求，得6分；未提供的不得分 | 15 |
|  |  | 2. 瓦屋面防水修补方案。 由评委根据各供应商单位的瓦屋面防水修补方案（漏水点的查找、拆除，修补材料、设备，关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案，质量保证措施、恢复工程等方面）的实施说明与描述、可行性、科学性、针对性、专业性、合理性等方面进行综合打分：方案完整详实、科学合理、可行性高，契合采购人实际需求，得15分；方案较为完整、较为合理、具备一定可行性，基本符合采购人需求，得12分；方案完整性、合理性、可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距，得9分；方案完整性、合理性、可行性差或不符合采购人实际需求，得6分；未提供的不得分 | 15 |
|  |  | 3. 外墙（石材外墙、涂料外墙、玻璃、铝板打胶）漏水修补方案。 由评委根据各供应商单位的外墙（石材外墙、涂料外墙、玻璃、铝板打胶）漏水修补方案（漏水点的查找、拆除，修补材料、设备，关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案，质量保证措施、恢复工程等方面）的实施说明与描述、可行性、科学性、针对性、专业性、合理性等方面进行综合打分：方案完整详实、科学合理、可行性高，契合采购人实际需求，得15分；方案较为完整、较为合理、具备一定可行性，基本符合采购人需求，得12分；方案完整性、合理性、可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距，得9分；方案完整性、合理性、可行性差或不符合采购人实际需求，得6分；未提供的不得分 | 15 |
| 2 | 拟投入本项目服务设施设备及人员配备说明 （13分） | 供应商配备维修所需的设备工具清单（含升降机等大型设备），蜘蛛人、吊篮、脚手架等特种作业施工及人员的许可证明，由评委根据设备清单、许可证明是否符合和满足本项目需求进行综合打分：方案完整详实、科学合理、可行性高，契合采购人实际需求，得13分；方案较为完整、较为合理、具备一定可行性，基本符合采购人需求，得10分；方案完整性、合理性、可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距，得7分；方案完整性、合理性、可行性差或不符合采购人实际需求，得4分；未提供的不得分 提供设备清单、照片及设备发票、许可证明、人员社保证明（2024年6月-8月任意一个月）等复印件。 | 13 |
| 3 | 维修服务承诺及入库承诺（17分） | 1. 供应商根据自身情况，对服务期间、维保期内维修及时率，接到业主通知后2小时内到现场并响应甲方提出的要求进行“踏勘现场”，并在24小时内出具方案和报价的承诺，业主满意率承诺，不拖欠农民工工资及供应商设备材料款承诺等方面的承诺，综合打分：承诺完整详实、科学合理、可行性高，契合采购人实际需求，得13分；承诺较为完整、较为合理、具备一定可行性，基本符合采购人需求，得10分；承诺完整性、合理性、可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距，得7分；承诺完整性、合理性、可行性差或不符合采购人实际需求，得4分；未提供的不得分。 2.供应商需提供《入库承诺书》，承诺如成交成为入库单位，不主动放弃入库资格，如果主动放弃入库资格将会被采购人列入黑名单，不得再参加采购人组织的招采购活动；如未成交将同意作为入库备选单位同意随时替补成为入库单位。（承诺书格式自拟加盖公章）提供承诺书得3分，未提供或承诺内容不符合要求均不得分。 | 17 |
| 4 | 业绩 （15分） | 供应商自2021年1月1日（以合同签订日期为准）起承接过外墙屋面漏水维修业绩的，每提供1个得3分，最高得15分； 注：响应文件中须提供有效的业绩合同和合同发票扫描件或复印件并加盖公章，没有不得分。（原件备查） | 15 |
| 5 | 项目负责人现场答辩（答辩问题由评审小组现场抽取） （10分） | 项目负责人对本项目的维修服务方案，进行现场讲解、阐述；时间不超过 15 分钟。 注：未进行现场讲解、阐述的不得分。（答辩顺序，根据供应商的现场签到顺序依次进行答辩） 评委根据各供应商单位项目负责人的现场讲解阐述进行综合打分：现场阐述内容完整详实、科学合理、可行性高，契合采购人实际需求，得10分；现场阐述内容较为完整、较为合理、具备一定可行性，基本符合采购人需求，得7分；现场阐述内容完整性、合理性、可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距，得4分；现场阐述内容完整性、合理性、可行性差或不符合采购人实际需求，得1分；未提供的不得分； | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

注：（1）以上证明材料需提供原件备查。因携带原件不全，由此引起的后果由供应商自负。

（2）评委依据采购文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

评审委员会按综合得分从高到低排序，综合得分前三名的作为成交候选人，若综合得分相同时，则由采购人现场抽签确定。

排名前三名的成交候选人为本项目年度维修入库单位，其它名次为入库备选单位。

（二）评审争议

评审时评委对评审的细则若有争议，由评审委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

- 九、出现下列情形之一的，作无效响应处理：

1、响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

2、不具备采购文件中规定的资格要求的；

3、报价超过采购文件中规定的采购预算或者最高限价的；

4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

- 十、有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效

1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2、不同供应商委托同一单位或者个人办理采购活动事宜；

3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5、不同供应商的响应文件相互混装。

- 十一、变更为其他方式采购的情形处理

依据相关政策的规定：响应截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1、采购文件存在不合理条款或者采购程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新采购；

2、采购文件没有不合理条款、采购程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报相关部门批准。

- 十二、成交通知

1、采购活动结束后，采购人自成交供应商确定之日起2个工作日内在南通大学附属医院官网公告成交结果。

2、成交公告期限为1个工作日，期限结束后向成交供应商发出《成交通知书》。

3、《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交供应商依法承担法律责任。

第五章 合同主要条款

发包人（甲方）：南通大学附属医院

承包人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方委托乙方就医院急需改造的零星工程落实实施。双方就南通大学附属医院外墙及屋面漏水年度维修服务供应商征集项目施工及有关事项协商一致，共同达成协议如下：

- 一、工程概况

1.工程名称：南通大学附属医院外墙及屋面漏水年度维修服务供应商征集项目

2.工程地点：南通大学附属医院内

3.工程立项批准文号：/

4.资金来源：自筹

5.工程内容：维修服务内容包含但不限于全院的平屋面防水零星、整体修补；瓦屋面零星、整体防水修补；因室内漏水对应的外墙漏水修补（石材、涂料、瓷砖、玻璃、铝板等形式）、外墙漏水修补（石材、玻璃、铝板打胶等形式）等。维修包含垂直运输、施工机械、人工、材料、水电、施工过程采取的自身及周边人员、物品、建筑等保护措施等所有内容。修补时对原建筑物、构筑物、设备等要注意保护，如有因施工影响而改动的，施工完成后恢复原样，损坏而无法恢复的，修复至发包人认可的形式，动工前后都必须留存影像资料、发包人承包人双方现场见证记录。

注：外墙如需高空作业，由承包人自行考虑升降机，蜘蛛人、吊篮、脚手架等形式，安全责任由承包人全权负责。

6.工作任务安排方式：具体修补点由发包人根据实际漏水情况发包，承包人出具修补方案及报价，由发包人根据承包人的方案及报价，经跟踪审计审核、双方依据审核价商谈后，择优选取维修单位。

7.承包方式：包工包料

- 二、合同期限

合同期：一年，自2024年 月日-2025年月日。

具体维修项目施工工期：按发包人要求，及时完成。每延期一天，扣除200元工程结算款。

- 三、质量标准

工程质量要求达到各相关规范要求，甲方每次根据实际漏水情况发包的漏水点修补，完成后需经历两次大雨(含)以上降水不漏水，方可认为该项修补完成。判定完工、采购活动、合同所约定的其它验收条件全部具备后，双方进行竣工验收。防水工程免费保修期为五年。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：按实际完成维修项目，按审计结果支付工程款。

2.合同价格形式：5包（包材料、包施工、包质量、包安全、 包人工）。

3.结算方式：按单个维修项目竣工验收合格后进行结算，结算时扣结算价5%，作为“质保金”。

- 五、项目负责人

承包人项目负责人：，号码联系电话            。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）本合同协议书及承诺书；

（2）采购文件、响应文件、招响应文件附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求（如有）；

（6）图纸（如有）；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1.承包人保修期为五年免费维修，自验收合格之日起算。

2.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

3.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

4.发包人和承包人通过采购形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于2022年月日签订。

- 十、签订地点

本合同在              签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自本合同签订之日起生效。

- 十三、合同份数

本合同一式伍份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执贰份

发包人：  (公章)                  承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签字）                          （签字）

组织机构代码：                     组织机构代码：

地址：                             地址：

邮政编码：                         邮政编码：

法定代表人：                       法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

电子信箱：                          电子信箱：

开户银行：                          开户银行：

账号：                              账号：

- 第二节 通用合同条款

此部分采用中华人民共和国住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中《第二部分  通用条款》

- 第三节 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：采购文件及其附件 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。

1.1.3.9 永久占地包括：/。

1.1.3.10 临时占地包括：/。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省建筑市场管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括但不限于：国家、地方、行业现行的建设工程规范和标准；国家、地方、行业现行的有关材料、设备的规范和标准；现行的江苏省工程预算定额及相关规定。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按设计要求执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： (1)本合同协议书及承诺书；  (4) 本合同专用条款；(5) 本合同通用条款；(6)响应文件及其附件；(7)采购文件及附件；（8）标准、规范及有关技术资料；(9)图纸；(10)工程报价单或预算书。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人于工程开工前向承包人提供；

发包人向承包人提供图纸的数量： / ；

发包人向承包人提供图纸的内容：未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外的人员泄露有关图纸内容。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：承包人在开工前必须提交详细的施工组织设计，报发包人及总监审批，施工组织设计经发包人及监理认可后方可开工。施工组织设计将作为工程款支付的参考依据之一。 具体计划及时间要求根据工程需要补充明确。

承包人提供的文件的数量为：视发包人需求；

承包人提供的文件的形式为：书面形式；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： /

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：/；

发包人指定的接收人为：/。

承包人接收文件的地点：/；

承包人指定的接收人为：/。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：/。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 无 。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：无。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 无 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在本合同价内。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格及允许调整合同价格的工程量偏差范围：按本合同条款中第12.1相应条款执行。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓名：         ；

职务：          ；

联系电话：               ；

电子信箱：     /          ；

通信地址：     /        。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使本合同约定的发包人的权力和监理人需要取得发包人批准的权力。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：以施工场地的现状为准 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人于开工前办理好施工所需证件、批件（承包人自身资质证件除外）。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：/ 。

发包人提供支付担保的形式：/。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（2）承包人应履行的其他义务：________/_____________

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓名：               ；

联系电话：           ；

电子信箱：     /     ；

通信地址：     /                ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：        /             .

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：/

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前3天 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：/。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：/ 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：/。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：/ 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：/

主体结构、关键性工作的范围：　　　　/

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/。

其他关于分包的约定：/。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：       /      。

3.7 履约保证金

承包人是否提供履约保证金：是。

承包人提供履约保证金的形式、金额及期限：履约保证金为伍万元/成交商（¥50000元/成交商），以支票、汇票、本票等非现金形式缴纳。成交商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收，年度服务期满，且工程全部完工验收合格后一个月内，采购人凭成交商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。如合同得以续签，则履约保证金也续缴。

- 监理人员

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见《建设工程委托监理合同》。

关于监理人的监理权限：见《建设工程委托监理合同》。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

4.2监理人员

总监理工程师：

姓     名：    /                              ；

职     务：        /                          ；

监理工程师执业资格证号：    /                 ；

联系电话：            /                      ；

电子信箱：             /                      ；

通信地址：             /                      ；

关于监理人的其他约定：     /                  。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：      /      。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1工程质量要求达到各相关规范要求，发包人每次根据实际漏水情况发包的漏水点修补，完成后需经历两次大雨(含)以上降水不漏水，方可认为该项修补完成。判定完工、采购活动、合同所约定的其它验收条件全部具备后，双方进行竣工验收。防水工程免费保修期为五年。

5.2质量保证措施

5.2.2 承包人必须严格按照工程技术要求及有关工程施工规范、规格和标准施工，并无条件的接受发包人委托的监理单位全方位、全过程的监督管理。无论监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负的责任，除非质量问题是由非承包人原因。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

- 安全均由乙方自负   。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  /   。

6.1.5文明施工

合同当事人对文明施工的要求：工完料尽。

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：无。

6.1.9安全生产责任：     均由乙方负责

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：/。

7.2 施工进度计划

7.2.1施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：/。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：/。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

8. 材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备        /

发包人供应材料设备的结算方法：        /               。

8.2承包人供应材料与工程设备符合甲方要求  。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1法宝人供应的材料设备的保管费用的承担：  /  。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：    /  。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备

9. 价格调整

9.1市场价格波动引起的调整      不调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：按本合同条款中第12.1相应条款执行。

10. 合同价格、计量与支付

10.1合同价格形式

10.1.1 总价合同

总价合同包含的风险范围：每次发包人根据实际漏水情况发包的漏水修补，双方商定后实施，完工后经历两次大雨(含)以上降水不漏水，方可认为该项修补完成。直至修补完成内的工程量由承包人承担风险，维修工程价格不做调整。完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

风险费用的计算方法：  已在报价时综合考虑

风险范围以外合同价款调整范围及方法：

双方约定合同价款的其他调整因素：10.1“总价包含的风险范围”外的工程内容可调整外，其他均不予调整。完成发包人要求的合同以外的零星工程量需经现场监理、发包人、跟踪审计共同现场确认，经跟踪审计审定确认后按合同条款结算。

10.2 预付款

10.2.1 付款方式：/。

10.2.2 预付款的支付

预付款支付比例或金额：__无____________。

预付款支付期限：________/_______________。

10.2.3 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为： / 。

10.3 计量

10.3.1 计量原则

工程量计算规则：《江苏省建设工程费用定额》2014版、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014版、《江苏房屋修缮工程计价定额》2009年版、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价【2016】154号）以及相应的补充规定和省市颁布的有关工程造价文件。（材料，人工费及有关取费标准根据施工日期按《南通市建设工程造价信息》同期计算相关费用）

10.3.2 具体维修工程按照上述定额规范，经跟踪审计审核，甲乙双方依据审核价商谈后，确定最终价格。

10.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/。

10.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：具体维修工程范围内的工程量由承包人承担风险，维修工程价格不做调整。

10.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第10.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：     /             。

10.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

10.4 工程进度款支付

10.4.1工程的相关专业费率标准按现行计价费率标准执行，临时设施费按最低费率取值，现场安全文明施工费按基本费计取。

10.4.2工程材料价格按《南通市建设工程造价信息》相应期取定，缺项材料自行报价，经甲方认定。

10.4.3结算时间及要求：

按单个维修项目竣工验收合格后进行结算，结算时扣结算价5%，作为“质保金”。

10.4.4工程款支付：

10.4.5按实际完成维修项目，按审计结果支付工程款, 结算时扣结算价5%，作为“质保金”。

11. 竣工结算

11.1 竣工结算：工程结束后按实结算。

11.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：/  。

发包人完成竣工付款的期限：  /  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  /  。

11.3最终结清

11.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  /   。

承包人提交最终结清申请单的期限：  /   。

11.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  /   。

（2）发包人完成支付的期限：  /   。

12. 违约

12.1 发包人违约

12.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

12.2 承包人违约

12.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：      /                 。

12.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法:                        。

12.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行协商。

13. 不可抗力

13.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

13.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后按通用条款天内完成款项的支付。

14. 保险

14.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：乙方负责。

14.2 其他保险

关于其他保险的约定：自负。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。

14.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：无。

15. 争议解决

15.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。

15.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /   。

选定争议评审员的期限：  /   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /   。

其他事项的约定：/。

15.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /   。

15.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向   /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地  人民法院起诉。

16.补充条款

16.1 所有进场材料须具有产品生产许可证及产品合格证，并经甲方批准后方可使用。主要材料的品牌选择按甲方规定执行。

16.2 施工单位在施工过程中，必须服从甲方的调度。应控制好作业时间、噪声、扬尘等，将影响控制在最低程度。按甲方要求，承包人负责做好施工场地的清洁卫生工作。

16.3 施工用水、电等甲方负责畅通，工程审计时按国家规定在总额中扣取相应的水电费用。

16.4承包人确定好需要修补的漏水点及修补方案后，需经发包人确认通过后再进行施工。

16.5 安全责任：承包人对本项目采购范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。承包人应严格按照工程建设安全生产的有关管理规定，采取安全措施组织施工，设置围挡隔离等安全施工保护设施，与发包人签署《装修改造工程安全责任承诺书》，且须购买工程施工安全相关责任险。若发生安全生产事故，造成的相关损失，均由签约施工单位承担。

16.6按文明工地标准管理施工。要求施工现场场地清洁，配有防尘、防灰、防噪音和防水等措施，遵守环境卫生管理规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款，每天将建筑垃圾装袋及时运出施工场地，集中堆放指定地点， 3天内按照城管环保要求及时外运处置。竣工验收前，除清理好施工现场及剩余建筑垃圾、恢复好因施工所需拆除或移位的设施、构筑物等，同时将所有剩余的建筑材料、施工机械和设备从施工场地运走。未及时完成的不予竣工验收，且每天扣工程结算款100元。

16.7如遇抢修等紧急情况，承包人应在发包人要求的时间内响应并进场施工。超2小时(含)以上不到场，每次扣履约保证金200元。

16.8工程施工时应处理好与医患人员、临近单位及住户的关系，如院方规定施工时间的应遵照规定执行，避免或减少对医院正常运营的影响。因此造成的纠纷由承包人自行处理妥当。

16.9根据维修改造内容开具合法有效发票。

16.10承包人在本服务期限内，由于承包人施工质量、服务不到位等原因，承包人有权终止合同。

16.11承包人负责具体维修改造项目施工时，须安排响应文件中的项目经理负责工程施工全过程，项目班组须由具备相应施工(操作)资格的人员组成。

16.12承包人在接到发包人通知后2小时内到现场并响应发包人提出的要求踏勘现场，并在24小时内出具修补方案，同时将报价报送给发包人。

16.13承包人在承接本项目期间须接受发包人相关职能部门的考核，如工期、质量、安全、廉政等；如若承包人不能据此履约，发包人有权按评审排名顺序委托其他单位或另行组织采购活动更换承包人，原承包人递交的履约保证金不予返还。

16.14承包人须按照设计图纸方案或发包人的要求保质、保量的进行施工，如工程质量不符合相关规定，负责无偿修理或返工，否则将赔偿发包人的一切损失。

16.15承包人必须按双方约定的时间完工，如发生不可抗力因素，工期顺延；否则，视为违约，并按照施工合同的具体约定对发包人进行赔偿。

16.16承包人使用过程中、在维修或改造质保期内如出现质量问题，承包人在得到发包人通知后应及时负责保修。

16.17承包人采购的材料必须保证质量，且是符合设计或方案要求的合格产品，否则，应及时、免费按照发包人要求更换并赔偿发包人的损失。

工程质量保修书

发包人（全称）：   南通大学附属医院

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                  （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：  承包人所施工的内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3、装饰装修工程为 2 年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2  年；

5、供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6、给排水设施、道路等配套工程为  2   年；

7、其他项目（包括电梯、空调等设备）保修期限约定如下： 2年。

质量保修期自                  工程整体竣工验收合格、全部交付发包人使用之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24 个月，缺陷责任期自工程整体交付发包人使用之日起计算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起1小时内派人保修，并赔偿发包人因此造成的直接损失。因发包人使用不当原因出现问题时，承包人在接发包人通知后，应在上述时限内赶到发包人现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需更换零部件时，酌情收取成本费。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用按实际发生费用的两倍及以上从质量保修金中扣除。

2、发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。工程质量保修金为工程总价（审计后）的5%。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                     。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                       承包人(公章)：

地  址：                             地  址：

法定代表人(签字)：                   法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                   委托代理人(签字)：

电  话：                             电  话：

传  真：                             传  真：

开户银行：中国建设银行南通崇川支行   开户银行：

账  号： 32001642736052505622        账  号：

邮政编码：                           邮政编码：

- 廉洁协议

立协议单位：南通大学附属医院（甲方）

（乙方）

为了在工程建设中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家、省、市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，甲乙双方按照公平、公正和诚实信用的原则，自愿订立并共同遵守如下协议：

第一条  甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程承发包和廉政建设的各项规定。

第二条  甲方责任

（一）甲方工作人员不得以任何形式接受乙方的礼金、有价证券、物品、好处费、感谢费等，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、健身和娱乐等活动。

（三）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求或暗示乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

（五）甲方工作人员不得向乙方和相关单位泄露应当保密或者可能影响公平竞争的相关情况。

（六）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为其购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

（七）甲方工作人员不得在家里接待乙方有关工程建设等事宜的询访。

第三条  乙方责任

（一）乙方通过正常途径开展相关业务，不得向甲方工作人员、本项目监理、审计等相关人员赠送礼品、礼金、有价证券、物品和好处费、感谢费等。不得为甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员报销应由其个人或其单位负担的费用。

（二）乙方不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或达成默契。

（三）乙方不得为甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）乙方不得以任何理由为甲方、本项目监理单位、审计等相关人员和相关单位及其个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）乙方不得为甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

第四条  违约责任

（一）乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方纪委监察机关或甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

（二）甲方发现乙方违反本协议，甲方根据具体情况和造成的后果扣除乙方工程合同造价的2%——10%作为廉政违约金（发现一次，至少扣除合同造价2%的违约金），对有贿赂等不良记录的单位和个人，在2—3年内不得参与甲方任何基本建设工程项目采购活动。乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方从工程款中扣除。由此给甲方单位造成的损失，乙方应予赔偿。

第五条  本协议一式四份。双方各随合同保存一份，交纪委、监察部门备案一份。

第六条  本廉洁协议作为                                施工合同（合同编号             ）的附件，与                               工程施工合同具有同等法律效力。经协议双方签署盖章后  立即生效。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）

委托代表人签字：                    委托代表人签字：

年   月   日                           年   月   日

安全责任承诺书

为了加强对建筑施工现场的安全生产管理，强化安全意识，依据国家的有关安全法规、条例、标准和规程，签订本工程施工安全责任书。要求施工单位自觉遵守和履行责任书内的各有关条款，对违反责任书内条款，造成安全事故的由施工单位承担全部责任。现将具体内容明确如下：

一、安全管理

1、施工单位在进场前，应在向建设单位及监理单位送审的施工组织设计中，认真编写施工安全措施，措施要求有针对性和可操作性。

2、建立健全安全生产责任制，必须成立施工现场安全生产、防火领导小组。组长由项目经理担任，成员由施工队长、安全员、施工班组长、分包项目经理等组成。

3、加强全体施工人员的安全生产教育。定期组织施工人员学习安全生产管理规定，提高思想认识，始终树立安全生产意识。做好工人岗前培训和新工人上岗培训。做到使每名工人明确自己岗位的安全技术、操作规范。

4、项目经理是施工工地直接责任人，对施工现场安全生产负直接责任。

5、建立安全生产报告制度。施工队要建立开工安全生产报告制度，具体实施项目开工安全生产报告、分项工程开工安全生产报告、用电安全生产报告、用火安全生产报告、每月安全生产报告等。

6、施工现场必须制作安全警示牌和安全警示条幅，要确保现场道路畅通，大型构件堆放整齐。施工现场必须按规定配备足够的安全消防器材。

二、安全防护

1、要做到防护工作，在建工程的楼梯口、预留洞口、通道口必须用临时栏杆或盖板等加以防护。

2、安全通道：施工人员及其他人员，在施工过程或上下班的进出口处，应设置专门的安全通道。

3、高处作业：对相关的高处作业，必须参照《建筑施工高处作业安全技术规范》设计并搭置可靠的内外脚手架、防护网等，制订可行的安全生产防护措施，确保作业安全。

4、防止机械伤害：施工机械应严格按施工规范迸行操作，配备安全装置，加强机械保养和维护，保证机械正常运转，对重点运输机械进行定期安全检查。相关人员必须持有效证件上岗，运转要有记录。

5、进入现场必须戴安全帽。

三、安全用电

1、现场施工用电应按《施工现场临时用电安全技术规范》的要求进行布置和安排。

2、配电间：配电间必须按临时用电的规定进行设计和安装，同时由培训合格的专业电工负责，并落实责任制，保证日常的维护和使用。

3、现场用电设施：配电箱应符合“三级配电两级保护”的要求，电线敷设按“三相五线制”的要求进行安装，不得私拉乱接。不得在施工现场进行电瓶车充电。

4、机械用电：机械用电应符合“一机一闸一漏一箱”的规定并落实到专人负责。

5、现场施工照明：晚间作业应有足够的照明，潮湿等特殊环境的施工，应使用安全低压照明，照明专用回路应配置漏电保护。

四、消防防火

1、严格控制动火作业：为防止明火作业引发火灾，应履行动火报告，严格控制明火作业。

2、木工房防火：木工房是防火的重点区域，应及时清扫杂屑，严禁烟火，制作醒目警示，配备消防器材。

3、材料仓库及资料室防火：制订防火制度、责任到人，并配足消防器材。

4、宿舍及办公室防火：严禁随意用电用火，落实防火责任人。

5、不得使用电器取暖或烧煮，不得随意随地焚烧杂物等。

五、垂直运输机械

1、塔吊安装必须有力矩限制器、限位器，吊钩和卷扬机必须有保险装置，钢丝绳需定期保养。

2、塔吊安装完毕必须进行严格验收，并经安监部门检查核发准用证后方可使用。

3、必须由专人负责塔吊指挥，指挥人员和司机必须持证上岗。

六、用工管理

施工单位必须掌握所用工人的情况，不得收留和使用身份不明或身证件不齐的人员，不得使用和收留历史不清或有违法犯罪行为的人员。

对出现各类安全生产事故，应按有关规定及时上报。出现各类安全生产事故及时上报，协助调查和处理工作，项目部的处理意见向建设单位上报，努力将损失減少到最低限度。对施工现场出现重大安全及火灾事故者，扣除施工单位履约保证金，并按规定对当事人进行重点处罚，出现火警或局部火情，扣罚施工单位5000-50000元，扣罚项目经理1000-10000元，扣罚安全员500-5000元，扣罚当事人10000元并立即开除。

本协议书自签字之曰起生效，1式2份，由施工单位项目经理或法定代表人、建设单位项目负责人签字或盖章有效。

建设单位(盖章)：                   施工单位(盖章)：

项目负责人(签字)：                 项目经理(签字)：

年    月    日

第六章  合同授予

一、自成交通知书发出之日起5个工作日内，成交供应商凭“成交通知书”及 “履约保证金”凭证向采购人提交纸质盖章版合同。合同一式肆份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

六、付款方式详见采购文件第五章，以上项目款的支付不计息。

- 第七章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2、供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加采购活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4、对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式，见采购文件第一章。

5、 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 未参加采购活动的供应商。

5.4供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

- 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第八章  响应文件组成及格式

响应文件组成

响应文件由资格审查文件、技术文件、报价文件三部分组成。本次采购应采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按采购文件要求装订密封后一起递交。

一、资格审查文件（单独装订密封）

1、供应商提供有效的营业执照和税务登记证（提供副本复印件并加盖公章）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）。

2、供应商法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件（格式参见第八章）。

3、供应商须具有防水防腐保温工程专业承包贰级及以上施工资质（须在有效期内），提供证书复印件；

4、供应商拟派项目负责人必须具备建筑工程贰级及以上注册建造师资格，并具备安全考核合格证书（B类证），提供注册证书和安全考核合格证书复印件；

5、提供项目负责人与供应商签订的有效劳动合同复印件及供应商为其缴纳的2024年05月-2024年07月的社会保险缴费证明材料。

6、供应商须具备安全生产许可证，提供证书复印件。

7、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式参见第八章）。

8、供应商须提供诚信承诺书（格式参见第八章）。

注：以上材料如为复印件均需加盖供应商公章

（二）技术文件（单独装订密封）

1、响应函（格式参见第八章）。

2、评审办法中所涉及的事项需提供的所有资料。

3、采购文件中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

注：为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

特别提醒：“资格审查文件”、“技术文件”所须提供材料的复印件（须加盖供应商公章）按采购文件要求装订，密封，递交。

第一部分格式：

南通大学附属医院外墙及屋面漏水年度维修服务供应商征集项目

响应文件

（资格审查文件）

项目编号：

供应商（盖公章）：

法定代表人（或其委托代理人）（签字或盖章）：

- 日    期：

1、法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

附法定代表人身份证正反面复印件

单位名称（公章）

年   月   日

- 2、授权委托书

南通大学附属医院：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加        （采购项目名称）项目的采购活动，全权处理一切与该项目采购活动有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

委托期限：自本委托书签署之日起至响应文件的有效期满。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

附被授权人身份证正反面复印件

单位名称（公章）

法定代表人（签字或盖章）

年   月   日

- 3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通大学附属医院：

我单位参加________________（项目名称）采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1. 供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

4、诚信承诺书

南通大学附属医院：

我单位在参加贵单位组织的             项目的采购活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方成交，将严格按照规定及时与采购单位签订合同；

5、若我方成交，将严格按照采购文件要求及响应文件所承诺的报价、质量、供货期等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按响应文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消响应资格、成交资格、不良行为记录、限制其一定期限内参加采购活动等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

第二部分格式：

南通大学附属医院外墙及屋面漏水年度维修服务供应商征集项目

响应文件

（技术文件）

项目编号：

供应商（盖公章）：

法定代表人（或其委托代理人）（签字或盖章）：

日    期：

- 1、响应函（格式不得变动）

南通大学附属医院  ：

依据贵单位          （采购项目名称）项目采购活动的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的采购活动工作，全权处理本次响应的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容。

2、我方已经详细审查了全部采购文件，我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次采购响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定，严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

2、不拖欠农民工工资及供应商设备材料款承诺书

致：

我公司参加“                     ”（以下简称“本工程”）项目的采购活动，拟派项目负责人为          。现我公司向贵单位慎重承诺：

为贯彻国家有关杜绝拖欠工人（包括农民工）工资的指示精神，本供应商郑重承诺如成交后，现场施工及执行合同期间严格执行如下条款：

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，执行项目施工现场农民工实名制管理，保证与农民工签订劳务合同，建立健全职工花名册、身份证复印件、考勤原始记录、工资支付等台账，台账真实有效，按期上报监理及建设单位备案，如报备资料不真实，被查实一次愿承担经济处罚1000元/次。

2、按照《劳动法》规定，将工资直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

3、分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第2条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我方未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我先行垫付欠款。我方对分包单位清偿拖欠农民工工资负总责。

4、我方承诺绝不发生拖欠农民工工资和材料（设备）供应商的材料（设备）款的情况。

5、如果发生违反承诺拖欠或克扣农民工工资和拖欠工程材料（设备）款行为，造成农民工、供应商上访建设单位、其它政府部门等及其它突发事件或公共事件，我方愿意无条件接受建设单位每次10万的罚款，同时愿意接受劳动等行政主管部门依照有关规定做出的其它处罚决定。

6、如因拖欠农民工工资及材料（设备）款导致上访及其它突发事件或公共事件，建设单位有权限制我方今后参与建设单位的任何采购活动。

特此承诺！

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月     日

3、入库承诺书

（格式自拟）

4、项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |
| 建造师证号 |  |  |  | 专业 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |
| 项目负责人简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5、计划投入的主要施工机械设备表

| 序 号 | 机械设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 (KW) | 生产能力 (MH) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6、主要施工管理人员表

| 机 构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现场 | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 项目技术负责 人 |  |  |  |  |
|  | 质量管理 |  |  |  |  |
|  | 安全管理 |  |  |  |  |
|  | 施工管理 |  |  |  |  |
|  | 计划管理 |  |  |  |  |
|  | 材料管理 |  |  |  |  |
|  | 资料管理 |  |  |  |  |

7、承包人供应材料设备、主要材料选用品牌一览表

（格式自拟）

选用采购文件、项目主材推荐品牌表（如有）里采购人建议品牌。不选用采购人建议品牌需提前咨询采购人，经采购人书面允许。