控  制  价  编  制  说  明

一、工程概况：

本工程为南通大学附属医院体检中心CT机房防护改造工程。

二、招标控制价编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、与工程量清单计价规范配套的工程量计算规范；

3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年版；

4、《江苏省市政工程计价定额》2014年版；

5、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》2007年版；

6、《江苏省建设工程费用定额》2014年版；

7、《省住房城乡建设厅关于建筑业营改增计价政策调整的通知》（苏建函价[2019]178号文）；

8、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（江苏省住房和城乡建设厅公告[2018]第24号文）；

9、《省住房城乡建设厅关于建筑人工实名制费用计取方法的公告》（江苏省住房和城乡建设厅公告[2019]第19号文）；

10、《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价[2024]348号文）；

11、《关于不再计列建设工程新冠疫情防控措施费用的通知》（苏建函质[2023]145号文）；

12、材料价格参照《南通建设工程造价信息》2024年第8期指导价及同期市场价；

13、建设单位提供的清单及相关资料；

14、现场踏勘情况、招标文件等；

15、省、市建设行政主管部门有关建设工程取费标准及费用调整文件。

三、计税方法：

1、本工程计税方式采用增值税一般计税。

四、编制说明：

1、具体内容及做法详见工程量清单、图纸及业主指导

2、本次招标中不含配电箱主电源的进线，设备配电箱只负责提供主材及安装，不含进线及出线

3、照明、插座回路及空调内机电源采用JDG管敷设，照明采用WDZ-2.5mm²，插座、空调室内机采用4mm²，室外机电源采用YJV-5*16mm²

4、自动门警示灯管线敷设采用PC20管超六类网线敷设安装

五、其他需要说明事项：

1、投标人需认真勘察现场，充分了解其施工环境，工地位置，周边环境及任何其他足以影响承包价及工期的因素，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请投标人自行考虑并计入投标报价内；

2、本工程工程量仅作为投标人投标报价的基础，不能作为最终结算的唯一依据，工程量的变化调整以发包人与承包人签订的合同约定为准（按发包人要求进行施工）；

3、工程量清单项目特征及具体做法只作重点描述，清单特征中未详细描述的，投标人报价应结合工程量清单、招标文件、现场情况、发包人要求及相关资料查阅与理解，做出自身合理报价。施工过程中不得以清单未描述和描述不详细，要求增加任何费用；

4、清单中所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补并报价，不得更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，投标人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目；

5、建筑垃圾清运、处理按相关环保规定进行处理，相关费用投标人在投标报价中自行考虑；

6、本工程按“项”为单位的项目，投标人综合考虑报价；

7、其他未尽事宜参照现场实际情况、招标文件、工程量清单以及建设单位要求；

南通大学附属医院体检中心CT机房防护改造工程图纸答疑

1、白乳胶漆饰面，是否3遍腻子，3遍乳胶漆？

底漆一遍面漆两遍

- 立面图和墙面装饰布置图矛盾，是6厚的索洁板？还是无机预涂板饰面？

6mm厚无机预涂板

- 地胶2mm卷材波打线是否为踢脚线，高度是否为100mm?

是踢脚线，和卷材同样材质，上墙高度100mm

- 地胶处是否增加3mm自流平？

地胶铺设区域整体需做3mm自流平

- 电缆沟固定角为25*25*3mm角钢吗？

材质为镀锌角钢