## 低值器具
医用器具需求列表
项目编号 | 规格、要求
DZ2025001 | 详情见器械（一）
DZ2025002 | 详情见器械（二）
DZ2025003 | 详情见器械（三）
DZ2025004 | 详情见器械（四）
DZ2025005 | 详情见器械（五）
DZ2025006 | 详情见器械（六）
DZ2025007 | 详情见器械（七）
DZ2025008 | 详情见器械（八）
DZ2025009 | 详情见器械（九）
DZ2025010 | 详情见器械（十）
DZ2025011 | 详情见器械（十一）
DZ2025012 | 详情见器械（十二）
DZ2025013 | 详情见器械（十三）

## 器械（一）
序号 | 器械名称 | 规格、要求 | 拟购数量
1 | 拔牙钳 | 成人 150# | 4把
2 | 鼻骨复位器 | 22cm 杆式双头 | 1把
3 | 产后聚血器 | I型 | 20只
4 | 骨膜剥离器 | 头宽6单头空心扁柄 | 4把
5 | 颅钻 | LZ-1型麻花钻可定位 | 1支
6 | 五官科吸引管 | 1.5-2.0mm 喇叭口 | 6
7 | 吸引管 | 普通 220*1.2-1.5mm | 20
8 | 显微喉钳 | 新推杆式 直圆口 255*3mm | 1把
9 | 牙刮匙 | 2#双弯铲形 八角柄 | 4把
10 | 牙挺 | 1#直圆头宽2.5mm六角柄 | 4把
11 | 组织剪 | 140mm 直 无镀层 | 50把

## 器械（二）
序号 | 器械名称 | 规格、要求 | 拟购数量
1 | 不锈钢刻度杯 | 100mm*150mm | 4个
2 | 不锈钢洗涤盆 | 220mm*70mm | 500个
3 | 不锈钢洗涤盆 | 320mm*108mm | 4个
4 | 妇科放环器 | 28cm | 40个
5 | 妇科取环器 | 28cm | 40个
6 | 妇科探针 | 28cm | 40把
7 | 妇科吸引管 | 5号吸引头 | 10个
8 | 腹水穿刺针 | 1.8mm*45mm | 20支
9 | 腹水穿刺针 | 3.0mmx50mm | 20支
10 | 腹水穿刺针 | 4.5mmx55mm | 20支
11 | 取环钳 | 宫内节育器取出钳22cm | 10把
12 | 肾穿刺针 | 1.2mmx120mm | 5支
13 | 肾穿刺针 | 1.2mmx150mm | 5支
14 | 肾穿刺针 | 1.8mmx120mm | 50支
15 | 肾穿刺针 | 1.8mmx150mm | 80支
16 | 标准产钳 | 36cm | 10把
17 | 妇科吸引头 | 8# | 10个
18 | 克氏产钳 | 36cm | 5把
19 | 纱布罐 | 160mm*154mm | 10个
20 | 腕部直角拉钩 | 15cm | 20个
21 | 无菌盘 | 33cm*27cm | 50个

## 器械（三）
序号 | 器械名称 | 规格、要求 | 拟购数量
1 | 鼻穿刺引导器 | 不锈钢可高温高压 | 3把
2 | 鼻镜 | 儿童、成人可高温高压 | 3个
3 | 鼻腔吸引管 | 直吸管直径2 mm全长160mm 直吸管直径3 mm全长160mm 直吸管直径4 mm全长160mm 直吸管直径2.5 mm全长220mm 直吸管直径3 mm全长220mm 直吸管直径4 mm全长220mm 可高温高压（每种尺寸各3把） | 18把
4 | 鼻筛窦钳 | 3.5 mm0°、4.2 mm0°、4.8mm0°可高温高压 3.5 mm45°、4.2 mm45°、4.8mm45°可高温高压 3.5 mm90°、4.2 mm90°、4.8mm90°可高温高压 （每种尺寸各3把） | 27把
5 | 鼻中隔凿 | 160*3枪型，160*4枪型，160*4直形，160*6直形，160*8直形可高温高压 （每种尺寸各3把） | 15把
6 | 不锈钢剥离子 | 弧形，全长200 mm，可高温高压 头部带刃口，全长182 mm可高温高压 双头，一头带刃，长5mm，一头扁，头宽2mm，可高温高压 （每种尺寸各3把） | 9把
7 | 动力系统手柄专用盒 | 带硅胶垫和双卡条，尺寸265*165*58mm 带硅胶垫和双卡条，尺寸265*165*52mm 带硅胶垫和双卡条，尺寸280*180*35mm （每种尺寸各3个） | 9个
8 | 骨剥离器 | 长180mm，直径3mm，单头带吸引铲形 长180mm，直径5mm，单头带吸引铲形 可高温高压 （每种尺寸各3把） | 6把
9 | 骨锤 | 不锈钢圆柱头骨锤，全长160 mm，可高温高压 | 3把
10 | 泪道探针 | 冲洗式5#、6#、7#、8#、9#可高温高压 （每种尺寸各3把） | 15把
11 | 泪道探针 | 6#、7#、8#、9#可高温高压 （每种尺寸各3把） | 12把
12 | 泪点扩张器 | 长锥泪点扩张器32 mm、 短锥泪点扩张器12 mm，全长100mm，可高温高压 （每种尺寸各3把） | 6把
13 | 泪囊拉钩 | 180mm，单齿可高温高压 | 3把
14 | 镰状刀 | 16cm可高温高压 | 3把
15 | 乳突骨凿 | 圆刃宽2mm、3mm、4mm，全长150 mm 方刃宽2mm、3mm、4mm，全长150 mm 可高温高压 （每种尺寸各3把） | 18把
16 | 三关节咬骨钳 | 斜头25°钳,180mm可高温高压 平头，180mm可高温高压 鹅颈，240mm可高温高压（每种尺寸各3把） | 9把
17 | 上颌窦咬骨钳 | 平头可高温高压 | 3把
18 | 上颌窦咬骨钳 | 内路—内置咬切，带吸引器可高温高压 | 3把
19 | 深部拉钩 | 呈S形，全长180mm 大号：双头宽度15*19mm 可高温高压 中号：双头宽度10*14mm 可高温高压 小号：双头宽度6*10mm 可高温高压 （每种尺寸各3把） | 9把
20 | 双头片铲 | 大号双端11.5*15mm和3*6mm，全长180mm 小号双端10*12mm和3*6mm，全长180mm，可高温高压 （每种尺寸各3把） | 6把
21 | 通用器械消毒篮 | 尺寸340*250*70mm | 3个
22 | 五官科吸引管 | 吸管直径3 mm全长210 mm可高温高压，适用于泪道手术 | 3把
23 | 显微枪形麦粒钳 | 头部锯齿形，直轴长80mm，全长180mm可高温高压 | 3把
24 | 显微枪形手术剪 | 枪形，直尖，刃长8mm,全长160mm可高温高压 | 3把
25 | 显微眼用钩具 | 圆弯钩15.5cm可高温高压 | 3把
26 | 显微眼用剪 | 直尖、弯尖，可高温高压（每种尺寸各3个） | 6把
27 | 显微眼用针 | 尖头、平头，针长8cm，全长9cm，可高温高压 （每种尺寸各3把） | 6把
28 | 消毒盒 | 可高压消毒，放置精密器械大，中，小 （每种尺寸各3个） | 9个
29 | 小切口除皱器械 | 不锈钢可高温高压 | 3把
30 | 眼睑拉钩 | 大号头宽12mm 中号头宽10mm 小号头宽8mm 全长130mm （每种尺寸各3把） | 9把
31 | 眼科剪 | 直剪、弯剪，12.5cm，可高温高压（每种尺寸各3个） | 6把
32 | 眼科枪状镊 | 直纹，2mm，全长160mm，可高温高压 | 3把
33 | 眼内膜铲 | 弯、直，全长160mm可高温高压 内侧带刃口，头长41 mm，全长160 mm可高温高压 （每种尺寸各3个） | 9把
34 | 眼深部拉钩 | 双头，全长135mm，直弧可选，可高温高压 | 3把
35 | 眼用持针镊 | 直型，头部镶嵌硬质合金，全长100mm-140mm | 3把
36 | 眼用显微持针钳 | 弯头，带剪，可高温高压 | 3把
37 | 医用硅胶垫 | 尺寸330*240mm | 3个
38 | 异物吸铁器 | 尖端直径1.2mm，尖端长38mm，全长160mm可高温高压 尖端直径0.9mm，尖端长38mm，全长160mm可高温高压 | 6把

## 器械（四）
序号 | 器械名称 | 规格、要求 | 拟购数量
1 | 病历夹 | 病历夹用于住院患者 | 1200个
2 | 耳温枪 | 耳温枪用于患者测量体温 | 120个
3 | 轮椅 | 轮椅用于转运患者、外带患者检查 | 70个
4 | 输血输液加压袋 | 500ML | 14个
5 | 水银血压计 | 水银血压计用于患者测量血压 | 70个
6 | 体重秤 | 体重秤用于患者测量体重 | 60个

## 器械（五）
序号 | 器械名称 | 规格、要求 | 拟购数量
1 | 显微持针钳 | 长140mm,直，头宽0.2mm | 10把

## 器械（六）
序号 | 器械名称 | 规格、要求 | 拟购数量
1 | 显微持针钳 | 直形直头，长150mm，尖宽0.15mm，直，光滑，无锁 | 2把
2 | 显微持针钳 | 直形弯头，长150mm，尖宽0.15mm，弯，光滑，无锁 | 2把
3 | 显微剪 | 直形直头，长150mm，刃长6mm，尖宽0.15mm，直 | 2把
4 | 显微剪 | 直形弯头，长150mm，刃长6mm，尖宽0.15mm，弯 | 2把
5 | 显微镊 | 直形直头，长150mm，尖宽0.10mm，直 | 6把
6 | 止血钳 | 弯全齿，长12.5cm，尖宽0.4mm，弯 | 2把

## 器械（七）
序号 | 器械名称 | 规格、要求 | 拟购数量
1 | 0°内窥镜 | 直径2.9mm，长度360mm，可高温高压消毒，带光纤接口 | 1个
2 | 0°内窥镜 | 直径4.0mm，长度300mm，可高温高压消毒，带光纤接口 | 1个
3 | 0°内窥镜 | 直径5.5mm，长度500mm，可高温高压消毒，带光纤接口 | 1个
4 | 0°内窥镜 | 直径2.9mm，长度360mm，可高温高压消毒，带光纤接口 | 1个
5 | 12°内镜 | 12°内窥镜，长30cm，直径4mm | 1个
6 | 12°内镜 | 12°内窥镜，直径4mm，长度300mm，带光纤接口，可高温高压消毒 | 2个

## 器械（八）
序号 | 器械名称 | 规格、要求 | 拟购数量
1 | 30°内镜 | 斜视式，外径4.0mm，工作长度180mm，视场角80°，可高温高压消毒，带光纤接口，目镜罩加长 | 2个
2 | 30°内窥镜 | 直径2.7mm，工作长度180mm，带光纤接口，可高温高压消毒 | 1个
3 | 70°内镜 | 斜视式，外径4.0mm，工作长度180mm，视场角75°，可高温高压消毒，带光纤接口，目镜罩加长 | 7个

## 器械（九）
序号 | 器械名称 | 规格、要求 | 拟购数量
1 | BARON 吸引管 | BARON吸引管,有剪切洞,LUER | 4个
2 | BEALES软组织剥离子 | BEALES软组织剥离子，弯 | 4把
3 | BELLUCCI 剪 | 直径8mm，工作长度8cm | 2把
4 | FISCH -HARTMANN耳钳 | 光滑，1*4.5mm，工作长度8cm | 2把
5 | HARTMANN耳钳 | 锯齿形，1*4.5mm，工作长度8cm | 2把
6 | HOUSE-DIETER咬骨钳 | 上咬合，工作长度8cm | 2把
7 | ROSEN剥离子 | 尖端角度15°，长12mm，宽1.5mm，长16cm | 2把
8 | WULLSTEIN 针 | 直，长16.5cm | 2支
9 | WULLSTEIN耳钳 | 极细型，椭圆形凹陷钳口 | 2把
10 | WULLSTEIN耳钳 | 极细型，椭圆形凹陷钳口，弯向上 | 2把
11 | 膀胱镜抓钳 | 直径3Fr.w | 1把
12 | 鼻钳 | 直，宽度3mm，带清洁连接器，工作长度13cm | 15把
13 | 鼻钳 | 直，带清洁连接器，工作长度13cm | 1把
14 | 闭孔器 | 闭孔器，26Fr. | 1个
15 | 闭孔器 | 配合镜鞘使用 | 2个
16 | 剥离子 | 工作长度18cm | 2把
17 | 剥离子 | THOMASSIN剥离子，双端，分别弯向右和左 | 2把
18 | 剥离子 | 直，圆形手柄，直径3mm，工作长度17cm | 4把
19 | 剥离子 | 剥离子，双头，一端半尖，一端钝头 | 15把
20 | 打结器 | 工作长度23cm | 1个
21 | 单级高频导线 | 长度300cm，带4mm扁平香蕉头接口 | 3根
22 | 单极高频导线 | 长度300cm，带4mm扁平香蕉头接口 | 2根
23 | 刀 | 镰状，双刃，小弯 | 4把
24 | 刀 | 刀,弯,尖 | 1把
25 | 刀 | 椭圆形，45°弯角 | 1把
26 | 导杆 | 短型，用于吸引管和气管镜 | 1个
27 | 导杆 | 橡胶望远镜导轨，与望远镜和光学钳子一起使用 | 1个
28 | 导杆 | 橡胶望远镜指南 | 1个
29 | 导杆 | 仪器指南，用于吸管 | 1个
30 | 灯夹 | 夹子，用于近端照明 | 1个
31 | 灯夹 | 带调节轮，支撑杆，可移动，带金属环，直径9cm，长34cm | 1个
32 | 电凝电极 | 电凝电极，24Fr.,6根一盒 | 1盒
33 | 电凝电极 | 针形，尺寸8mm,6根一盒 | 2盒
34 | 套管 | 保护管，用于电极、刮刀和刀具的杀菌和储存 | 1个
35 | 转接器 | 用于呼吸器 | 2个
36 | 转接器 | 可高压灭菌，连接光纤光缆 | 1个

## 器械（十）
序号 | 器械名称 | 规格、要求 | 拟购数量
1 | 电切环 | 切割环，双极，21 Fr.，护套直径 7 mm,6根一盒 | 6盒
2 | 电切环 | 电切环，双极，回流电极为丝状，配合26Fr.镜鞘, 电极切割丝直径0.35mm，工作长度286mm,6根一盒 | 6盒
3 | 电切环 | 电切环，26Fr.,6根一盒 | 2盒
4 | 电切镜鞘 | 镜鞘，26Fr.，与工作手件一起使用 | 2个
5 | 电切镜鞘（电切环） | 单极，精细，成角度，尺寸7mm,6根一盒 | 2盒
6 | 耳刀 | FSCH耳刀,维刀形,极细 | 2把
7 | 耳刀 | 耳刀，圆形刀刃，45度 | 2把
8 | 耳刀 | PLESTER耳刀,圆,垂直,标准规格 | 2把
9 | 耳钩 | 90度，尺寸2mm，长度16cm | 2把
10 | 耳钩 | 45度，尺寸2.5mm，长度16cm | 2把
11 | 耳刮匙 | LEMPERT耳刮匙,用于乳突 | 2把
12 | 耳窥器 | HEINE耳窥器 | 2个
13 | 工作手件 | 工作手件，26Fr. | 1个
14 | 工作手件 | 被动式，拇指环可以移动 | 2个
15 | 观察窗 | 旋转调节，带环状连接器 | 1个
16 | 观察窗 | 玻璃窗塞 | 1个
17 | 喉镜 | 喉镜,中型,成人用 | 1个
18 | 喉镜 | 喉镜,小型,用于解剖结构困难的成人和儿童 | 1个
19 | 剪刀 | 尖/尖，工作长度12cm | 2把
20 | 剪刀 | 带角度，工作长度12cm | 2把
21 | 剪刀 | 剪刀,直,单动剪口 | 1把
22 | 剪刀 | 成15°角 | 1把

## 器械（十一）
序号 | 器械名称 | 规格、要求 | 拟购数量
1 | 剪刀 | 剪刀，超细型，上弯45°,长度18cm | 2把
2 | 剪刀 | 剪，直，小手柄，长度18cm | 1把
3 | 剪刀 | 剪，上弯，小手柄，长度18cm | 1把
4 | 剪刀 | 45°，外鞘360°可旋转 | 1把
5 | 结扎钳 | 直型，工作长度8cm | 4把
6 | 解剖刀 | 带可伸缩刀片，长度23cm | 1把
7 | 手柄 | 手柄,直 | 1把
8 | 手术刀 | 圆刀，直径3mm | 2把
9 | 双极高频导线 | 长度400cm | 4根
10 | 套管 | 用于电极、刮刀和刀具的固化和储存 | 1个
11 | 套管 | 套管,带有LUER-锁,直 | 1个
12 | 吸引管 | 弯角，球形末端上弯，带握柄及控制孔，LUER锁 | 4个
13 | 吸引管 | 弯角，球形末端下弯，带握柄及控制孔，LUER锁 | 4个
14 | 吸引管 | 用于抽吸和电凝，弯角，外径3mm，工作部分长度170mm | 5个
15 | 吸引管 | 直，LUER-Lock，可塑性，外径0.7mm，长度10cm | 2个
16 | 吸引管 | 直，LUER-Lock，可塑性，外径3mm，长度10cm | 4个
17 | 吸引管 | 直，LUER-Lock，可塑性，外径1.5mm，长度10cm | 4个
18 | 吸引管 | F1SCH吸引管,用于带截断孔的吸引管,LUER锥体 | 4个
19 | 吸引管 | 吸引管,成角,圆柱形,有固定盘,有剪切洞,LUER | 2个
20 | 吸引管 | 棱角分明，可塑性，LUER-Lock，外径1mm，工作长度7cm | 2个
21 | 吸引管 | 直径2mm，工作长度35cm | 1个
22 | 吸引管 | 棱角分明，可塑性，LUER-Lock，外径1mm，工作长度7cm，可与适配器一起使用 | 1个
23 | 吸引管 | 外径2.5mm，工作长度23cm | 1个
24 | 吸引管 | 可塑性，带拉长切割孔和小孔，LUER，10Fr，工作长度15cm | 1个
25 | 纤维光传导管 | 工作长度140mm，外径3.1mm | 2个
26 | 纤维光传导管 | 工作长度65mm，外径3.4mm | 1个
27 | 咬切钳 | 上开口反向咬切 | 15把
28 | 咬切钳 | 圆形杯状钳口,上弯 | 1把
29 | 咬切钳 | 圆形杯状钳口,右弯 | 1把
30 | 咬切钳 | 圆形杯状钳口,左弯 | 1把
31 | 支气管镜套管 | 用于正压辅助通风系统，LUER-Lock，外径3.5mm，适用于支气管镜 | 1个
32 | 支气管镜套管 | 尺寸8.5，外径11.2mm，内径10.5mm，长度43cm | 1个
33 | 支气管镜套管 | 尺寸7.5，外径10.2mm，内径9.5mm，长度43cm， | 1个
34 | 支气管镜套管 | 尺寸6，长度30cm | 1个
35 | 支气管镜套管 | 尺寸4.5，长度30cm | 1个
36 | 支气管镜套管 | 尺寸3mm，长度18.5cm | 1个
37 | 支气管镜套管 | 外径6.7mm，内径6.2mm，长度30cm | 1个
38 | 支气管镜套管 | 椭圆形，尺寸10*14，长度40cm | 1个
39 | 支气管镜套管 | 椭圆形，尺寸12*16，长度40cm | 1个
40 | 支气管镜套管 | 大小14mm，长度43cm | 1个
41 | 支气管镜套管 | 尺寸3，长度26cm | 1个
42 | 支气管镜套管 | 尺寸3.5，长30cm | 1个
43 | 支气管镜套管 | 尺寸4.5，长30cm | 1个
44 | 支气管镜套管 | 尺寸6，长30cm | 1个

## 器械（十二）
序号 | 器械名称 | 规格、要求 | 拟购数量
1 | 支气管镜套管 | 尺寸5，长40cm | 1个
2 | 支气管镜套管 | 尺寸4，长30cm | 2个
3 | 支气管镜套管 | 尺寸5，长30cm | 1个
4 | 支气管镜套管用连接器 | 保持HOPKINS内镜和气管镜30cm间的固定位置 | 1个
5 | 支气管镜套管用连接器 | 保持HOPKINS内镜和气管镜30cm间的固定位置 | 1个
6 | 支气管镜套管用连接器 | 支气管镜套管用连接器 | 1个
7 | 注射套管 | 用于支气管镜和气管镜配套使用 | 1个
8 | 抓钳 | 刺刀状，锯齿末端 | 2把
9 | 抓钳 | 2×2齿，与内镜配合使用，移动控制手柄用于硬扁平异物反应。 | 1把
10 | 抓钳 | 带KILLIAN豆形抓钳口，与内镜配合使用，移动控制手柄用于花生状和软异物反应。 | 1把
11 | 抓钳 | 内镜配合使用，移动控制手柄用于硬异物反应。 | 1把
12 | 抓钳 | 普通型，用于活检，夹取异物和变性的组织 | 1把
13 | 抓钳 | 用于硬异物，大钳口，带弹簧手柄 | 1把
14 | 抓钳 | 抓钳口双抓钳夹可动，直径1.5mm，长度35cm | 1把
15 | 抓钳 | 抓钳口双抓钳夹可动，直径1.5mm，长度35cm | 1把
16 | 抓钳 | 普通型，抓钳口双抓钳夹可动，直径1.5mm，长度35cm | 1把
17 | 抓钳 | 圆杯形活检抓钳，双抓钳夹可动 | 1把
18 | 抓钳 | 普通型，用于活检和抓取，双抓钳夹可动 | 1把
19 | 抓钳 | 可旋转，尖锐的，双抓钳夹可动 | 1把
20 | 抓钳 | 直，锯齿状，从远端到近端的锥形加固护套，带清洁连接器，工作长度23cm | 2把
21 | 抓钳 | 直，锯齿状，从远端到近端的锥形加固护套，带清洁连接器，工作长度23cm | 1把
22 | 抓钳 | 锯齿状,三角形钳口,向右上弯 | 1把
23 | 抓钳 | 直,带锁齿,鞘由远端至近端不断加粗 | 1把
24 | 抓钳 | 远端弯曲，钝头，带锁齿 | 1把
25 | 抓钳 | 锯齿状，三角形钳口，向左上弯 | 1把
26 | 抓钳 | 贯穿切口，45°上弯 | 1把
27 | 抓钳 | 带KILLIAN豆形抓钳口，与内镜配合使用，移动控制手柄用于花生状和软异物反应 | 1把
28 | 抓钳 | 带有KILLIAN豆爪，用于抓取花生和软异物，带弹簧手柄 | 1把
29 | 抓钳 | 鳄鱼钳，用于抓取坚硬的异物，带弹簧手柄 | 1把
30 | 抓钳 | 带有鳄鱼钳口，用于抓取坚硬的异物，带有弹簧动作手柄 | 1把

## 器械（十三）
序号 | 器械名称 | 规格、要求 | 拟购数量
1 | 头灯 | 外科手术及检查使用 | 20个