## 医用器具
医用器具需求列表
项目编号 | 规格、要求
DZ2025014 | 详情见器械（一）
DZ2025015 | 详情见器械（二）
DZ2025016 | 详情见器械（三）
DZ2025017 | 详情见器械（四）
DZ2025018 | 详情见器械（五）
DZ2025019 | 详情见器械（六）
DZ2025020 | 详情见器械（七）

## 器械（一）
序号 | 器械名称 | 规格、要求 | 拟购数量
1 | 耳息肉剪 | 耳息肉剪0°4mm 可高温高压 | 5把
2 | 耳息肉剪 | 耳息肉剪45°4m 可高温高压 | 5把
3 | 耳息肉剪 | 耳息肉剪左弯 可高温高压 | 5把
4 | 耳息肉剪 | 耳息肉剪右弯 可高温高压 | 5把

## 器械（二）
序号 | 器械名称 | 规格、要求 | 拟购数量
1 | 耳钳 | 麦粒头 110m 可高温高压 | 5把
2 | 耳钳 | 麦粒头夹持式3m 可高温高压 | 5把
3 | 耳钳 | 麦粒头夹持式4m 可高温高压 | 5把
4 | 耳钳 | 麦粒头夹持式7m 可高温高压 | 5把

## 器械（三）
序号 | 器械名称 | 规格、要求 | 拟购数量
1 | 耳用骨凿 | 2mm枪型适用于耳内镜手术 | 5把
2 | 耳用骨凿 | 3.0mm枪型适用于耳内镜手术 | 5把
3 | 耳用骨凿 | 耳用骨凿2m圆 | 5把
4 | 耳用骨凿 | 耳用骨凿3mm 圆 | 5把
5 | 耳用骨凿 | 耳用骨凿 4mn 圆 | 5把
6 | 耳用骨凿 | 耳用骨凿 2mm平 | 5把
7 | 耳用骨凿 | 耳用骨凿 3mm平 | 5把
8 | 耳用骨凿 | 耳用骨凿4mm 平 | 5把
9 | 鼻骨锤 | 28x30mm | 5把

## 器械（四）
序号 | 器械名称 | 规格、要求 | 拟购数量
1 | 鼻筛窦钳 | 鼻筛窦钳 0°3.5x130mm | 5把
2 | 鼻筛窦钳 | 鼻筛窦钳 0°3.5x130mm | 5把
3 | 鼻筛窦钳 | 鼻筛窦45°3.5x130mm | 5把
4 | 鼻筛窦钳 | 鼻筛窦45°4.2x130mm | 5把
5 | 鼻筛窦钳 | 鼻筛窦钳 90°3.0mm（长圆口） | 5把
6 | 鼻筛窦钳 | 鼻筛窦钳 0°3.0mm（长圆口） | 5把
7 | 鼻筛窦钳 | 鼻筛窦钳45°3.0mm（长圆口） | 5把
8 | 鼻筛窦钳 | 3.5mm左弯 | 5把
9 | 鼻筛窦钳 | 3.5mm右弯 | 5把
10 | 鼻筛窦钳 | 鼻筛窦钳45°3.5x14x130mm | 5把

## 器械（五）
序号 | 器械名称 | 规格、要求 | 拟购数量
1 | 鼻咬切钳 | 45°3.0x130mm | 5把
2 | 鼻咬切钳 | 0°3.0x130mm | 5把
3 | 鼻咬切钳 | 0°2.5mm(卵圆口） | 5把
4 | 鼻咬切钳 | 0°3.0mm(卵圆口) | 5把
5 | 鼻咬切钳 | 0°3.5 mm(卵圆口) | 5把
6 | 鼻咬切钳 | 45°2.5mm(卵圆口) | 5把
7 | 鼻咬切钳 | 45°3.0m(卵圆口) | 5把
8 | 鼻咬切钳 | 45°3.5mm(卵圆口) | 5把
9 | 鼻咬切钳 | 左弯 2.5 mm(卵圆口) | 5把
10 | 鼻咬切钳 | 右弯 2.5 mm(卵圆口) | 5把
11 | 鼻咬切钳 | 2.5mm(卵圆口) | 5把
12 | 鼻咬切钳 | 0°2.5mm(长圆口) | 5把
13 | 鼻咬切钳 | 0°3.0mm(长圆口) | 5把
14 | 鼻咬切钳 | 0°3.5mm(长圆口) | 5把
15 | 鼻咬切钳 | 45°2.5m(长圆口) | 5把
16 | 鼻咬切钳 | 45°3.0mm(长圆口) | 5把
17 | 鼻咬切钳 | 45°3.5m(长圆口) | 5把
18 | 鼻咬切钳 | 咬切钳0°3.0x115mm | 5把
19 | 鼻咬切钳 | 咬切钳 45°3.0x115 mm | 5把

## 器械（六）
序号 | 器械名称 | 规格、要求 | 拟购数量
1 | 耳用吸引管（负压片） | 0.5mm,0.8mm,1mm,1.2mm,1.5mm,1.8mm,2mm,2.3mm,2.5mm,3mm 每种型号各五个 | 50个

## 器械（七）
序号 | 器械名称 | 规格、要求 | 拟购数量
1 | 医用冰袋 | / | 300袋
2 | 气管套管 | 4mm,5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm 每种尺寸各90个 | 630个