询价采购文件

项目名称：南通大学附属医院9#楼学生宿舍空气能热水

系统采购项目

采  购 人：南通大学附属医院

2025年3月25日

目录

第一章 采购公告

第二章 供应商须知

第三章 合同文本

第四章 采购需求

第五章 响应文件格式

第一章 采购公告

项目概况

南通大学附属医院9#楼学生宿舍空气能热水系统采购项目的潜在供应商应在南通大学附属医院官网文件，并于2025年 4 月 1 日10点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目名称：南通大学附属医院9#楼学生宿舍空气能热水系统采购项目

2.预算金额：人民币13.5万元。

3.最高限价：人民币120572.00元，响应报价超过最高限价的为无效响应文件。

4.采购需求：详细内容见本询价文件第四章

5.合同履行期限：接采购人通知后30日历天内完成供货及安装。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供声明函：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目的特定资格要求：

（1）供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（2）供应商法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明、法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（格式参见第五章）。

（3）供应商须提供诚信承诺书（格式参见第五章）。

3、本项目不接受联合体响应。

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

三、获取采购文件

1.采购文件获取的地点、方式等: 南通大学附属医院官网站获取。

2.方式：供应商在“南通大学附属医院官网”自行下载。

3.售价：300元/份，对公转账，转账时备注项目名称，售后不退。

文件费递交时间： 投标文件递交截止时间前一天 12 时之前

汇款账户信息：

开户名：中通服网盈科技有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司南京城北支行

账号：75594024621070100000378

四、响应文件提交

1、纸质响应文件递交时间：2025年4月 1 日10时00分。逾期送达将作无效响应处理。

2、开标地点：南通大学附属医院西院区2号楼6楼606会议室，如有变动另行通知。

3、各供应商须递交叁份完整的响应文件，其中正本壹份、副本贰份；正、副本不一致时，以正本为准。响应文件正副本均应使用A4纸统一装订，且均应使用不能擦去的墨水书写或打印，响应文件必须加盖单位公章方为有效；资格审查文件、商务报价文件、电子版投标文件(U盘，不分正副本）分别密封在叁个密封袋中，并在密封袋上标明供应商名称及文件类型，密封袋上加盖供应商公章。

五、报价评审

1、报价截止时间后，对收到的合格的报价文件组织评审，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。

2、成交人不得以任何方式转包或分包本项目。

3、询价采购期限原则上不少于三个工作日，采用一次报价方式。按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，确定成交供应商。

4、供应商随意、恶意报价，或未按询价文件要求进行报价的，将按相关规定予以处罚。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、响应保证金

响应保证金金额： 壹仟 元人民币

响应保证金递交时间： 投标文件递交截止时间前一天 12 时之前

响应保证金形式：应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

汇款账户信息：

开户名：中通服网盈科技有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司南京三山街支行

账号：75594024621070100000378

九、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

采购人：南通大学附属医院

地址：南通市西寺路20号

联系人：杜先生

联系方式：13862919289

2、采购代理机构信息

名称：中通服网盈科技有限公司

地址：南通市崇川区环城南路11号

联系人：陈珺 尹淑瑜 朱益龙

联系电话：15358700202  0513-85599000

3、项目联系方式

联系人：陈珺 尹淑瑜 朱益龙

联系电话：15358700202  0513-85599000

第二章 供应商须知

一、成交原则：

1.质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价合理、有效、最低；

2.报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价；

3.满足公告规定的供货时间要求;

4.成交人不得以任何方式转包或分包。

二、询价采购报价须知

1.供应商报价应严格按照询价文件要求编写、询价响应文件进行报价。询价响应文件内容包括：

（1）供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式参见第五章）；

（2）法定代表人身份证明书（格式参见第五章）；

（3）法定代表人授权委托书原件，响应代表本人身份证复印件（格式参见第五章）；

（4）供应商的《营业执照》原件的复印件并加盖公章；

（5）诚信承诺书（格式参见第五章）；

（6）询价响应函（格式参见第五章）;

（7）询价报价表及分项报价表（须盖单位公章）；

（8）技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表；

（9）询价文件中要求提供的投标条件和供应商认为需要提供的其他证明文件。

2.询价小组对供应商响应文件审核，按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价合理、有效、最低的原则，确定成交供应商。本中心对评审结果进行公告，公告期限为1个工作日。

3.无效响应条款

3.1响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

3.2不具备采购文件中规定的资格要求的；

3.3报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

3.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

3.5法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

4.询价采购活动终止

出现下列情形之一的，询价采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

4.1因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

5.成交通知书领取：成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

6.供应商随意、恶意报价，或未按询价文件要求进行报价的，将按相关规定予以处罚。

7.评审过程中的澄清

7.1项目评审期间，询价小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组并非对每个供应商都做澄清要求。

7.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，均以书面明确的形式发布，且以在南通大学附属医院官网发布的信息为准。

7.3 接到询价小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

8.对响应文件的审查

8.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

8.1.1 资格审查：由询价小组依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加询价的资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

8.1.2 符合性审查：依据询价文件的规定，由询价小组从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。

8.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，询价小组将在书面告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，询价小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

8.2在详细评审之前，询价小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了询价文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与询价文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与询价文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与询价文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利和义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由询价小组按照少数服从多数的原则认定。询价小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

三、合同签订

成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照询价文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

询价文件、成交供应商的响应文件及询价采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

四、验收与付款

1.成交供应商须提供货物的验收方案，该方案须符合国家相关行业标准和验收标准。

货物到达采购人指定现场前，应提前5天通知采购人做好准备，由采购人会同有关单位和人员根据成交供应商提供的货物设备清单，进行现场验收；

成交供应商在完成项目后，若经采购人验收不合格，成交供应商承担所有责任。

验收交付使用后，按合同提供免费质量保证服务，提供销售和服务网点报修电话；提供此次项目的技术人员及售后服务人员情况。

2.款项由采购单位根据合同约定，按相关支付规定直接支付。

五、询价费用

本项目采购代理服务费由成交商在领取成交通知书前向采购代理人一次性付清，报价时应综合考虑（不单列）。30万以上项目招标代理服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2011] 534号）文件规定的标准费率的50%收取，不足3000元按3000元收取；30万以下项目招标代理服务费按1500元收取。

代理服务费开户银行：中国工商银行股份有限公司南京三山街支行

开户名称：中通服网盈科技有限公司

开户帐号：75594024621070100000378

3、采购活动程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

4、无论采购过程和结果如何，参加采购活动的供应商自行承担与本次项目采购有关的全部费用。

六、履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为 合同价10%，以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。

2、成交商的履约保证金须在签订合同前缴纳，成交商需在成交通知书发出之日起30日内凭“成交通知书”及履约保证金凭证按照采购文件确定的事项与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3、成交商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

4、由于成交商原因，在签订合同后出现不履行合同的情况，采购人有权不予退还履约保证金，同时采购人亦有权终止合同，成交商还须承担相应的法律赔偿责任。

七、商品包装环保要求：

1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

3.绿色数据中心

4.低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

5.节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

6.绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

八、质疑处理

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.供应商（含潜在供应商）对采购方式、询价文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由采购人或代理机构负责答复。

供应商提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。

采购人及采购代理机构质疑接收人及联系方式，见询价文件第一部分。

5. 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 第三章 合同文本

甲方：南通大学附属医院                           签订日期：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，经甲乙双方协商一致，就乙方销售给甲方货物签订本合同。甲乙双方同意共同遵守本合同及招标文件中的全部条款：

一、项目（货物）名称、型号、数量和价格

| 序号 | 项目（货物）名称 | 产地、生产商 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额人民币（大写） |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1. 以上价款包含但不限于人工费、材料费、设备费、耗材费、辅材费、管理费、运输装卸费、包装费、安装费、利润、税金、售后服务、政策性调整风险费及相关伴随服务等一切费用。 2. 所提供的产品生产日期不超过到货日期前一年。 |  |  |  |  |  |  |

二、技术标准、质量要求及质保期限：

1. 合同项目下所有货物包括设备、材料、工程、服务等的技术标准应符合相关国家标准、行业标准、企业标准或者甲乙双方在本合同、合同附件、技术协议或者其他文件中约定的标准，前述标准内容不一致的，以要求最高的标准为准。

2. 质量要求应达到前述规定的技术标准，且应使甲方在质保期及质保期过后的设计寿命周期内能实现正常使用的目的。

3.质量保证承诺：当乙方在技术、工艺、原材料的材质、产地和供应商等发生重大变化时，乙方须提交关于调整原因、市场影响和质量验证等方面的书面说明材料，直至甲方书面确认此变化对产品质量确无影响为止，由此造成的后果与损失，由乙方承担。

4.产品交付甲方并接到室内指定点位调试合格，保证系统正常使用。经甲方最终验收合格后      年为质保期。产品质保书规定了质保期，且该质保期长于合同约定的，以质保书的规定为准。在产品质保期内，乙方对所供产品的质量负全部责任，包括但不限于免费维修、免费更换和经每年维修达两次仍不能正常使用时及时退货等；产品质保期满后，乙方仍然应当依甲方要求履行维修、配件供应等质保义务。

三、交货时间、地点及包装方式

1.乙方应于合同签订之日起      天内向甲方一次性交付合同项下全部货物。交货地点为南通大学附属医院。货物应包装完好标记清晰,外包装应用中文标注货物名称、发运人、联系电话等。乙方应在发运前联系甲方，待甲方确认后发货，以便甲方安排好接收工作。

2.对交货地点、安装场地、安装环境以及操作人员有要求设备，乙方应在合同签订时将相关要求书面提交给甲方，否则延误交付、安装、验收的责任由乙方承担。

四、开箱检验、安装调试、试用与验收

1.甲方收到货物后，甲乙双方共同进行开箱初检，初步核对货物型号、规格、数量、产地、生产日期等内容与采购要求是否一致，如果发现不符或有缺损，可以要求乙方立即采取增补、更换等补救措施。开箱初检合格后乙方应及时安排安装、调试、试用。

2.乙方负责货物的安装、调试、试用过程中的现场安全管理，若安装、调试及试用过程中发生安全事故，乙方应承担全部责任。

3.甲乙双方应在安装、调试完成后进行试用，具体程序由乙方提供并经甲乙双方协商一致后确认。在试使用期间，如果未能达到合同约定的要求或者质量标准，乙方则须配合换货或退货。

4.货物试用结束双方应及时依据本合同第二条关于技术标准、质量要求及质保期限的规定对货物进行最终验收，验收合格后双方共同签署验收文件；验收时乙方应提交产品检验合格证书或其他产品合格证明文件，同时还需提交厂商或厂商授权售后服务机构签字盖章且符合本合同售后服务条款要求的承诺函。

5. 对货物的最终验收在甲方所在地进行，该验收只表明对货物外观质量的初步认可，并不代表甲方对内在质量的最终确认，即验收合格不排除甲方在质保期内外提出质量异议。质量异议期限为30天，自验收合格之次日起计算，如果在质量异议期内如乙方提供的产品未能达到甲方的参数要求、合同约定的要求或者质量标准及因设备本身原因出现故障两次及以上，乙方则必须无配合换货或退货，由此引起的损失由乙方承担。

五、陈述与保证

1.乙方保证所交付货物的检验合格证书、技术图纸等技术资料是完整、清楚和正确的，并已提供正常安装使用该货物所需要的全部信息，保证满足甲方正常使用操作及保养维护等方面的要求。

2.乙方保证及时委派合格技术人员在最终验收前提供并完成专业、正确和高效的技术服务、技术培训以及必要的考核，保证甲方人员具备和掌握正常使用该货物所需要的资质和技能，因延迟委派或者委派的技术人员不合格或者技术培训不达标等原因造成甲方损失或验收延误的，乙方愿意承担全部赔偿责任。

3.乙方保证按本合同附件一《售后服务条款》的要求提供技术支持和服务并承担相应责任。

六、不可抗力

本合同履行过程中，乙方因不可抗力导致无法履行或无法及时履行本合同约定的任何义务，不承担违约责任，但应及时书面通知甲方，在不可抗力事件发生后七日内，未予通知给甲方造成损失的，乙方应当承担相应的赔偿责任。同时，不可抗力事件持续超过90天仍未消除的，甲方有权解除本合同。

七、付款方式

1.待所有货物到场、验收交付完毕，并经甲方验收合格确认签字后收到乙方正规发票支付至合同总价的95%。

2.余款待交货验收合格之日起满两年且无质量问题后30天内支付。

以上付款均不计利息，乙方应出具由税务部门认可的正式发票。

因乙方发票错误、迟延等问题而导致甲方无法付款的，甲方不承担责任。

3.乙方按期交货后向甲方结算货款时须提供下列单据：质量保证书及随产品附带的所有有关资料、甲方盖章确认且签收的数量清单和甲方验收合格证明。

4.支付（结算）方式：由甲方通知乙方提交相关发票并至甲方财务部门办理支付手续，支付（结算）中心在各项手续、票据齐全的情况下完成对外支付。

八、履约保证金

1.本项目成交后的履约保证金为      元（合同价的10%），以支票、汇票、本票等非现金形式缴纳。

2.乙方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前缴纳。

3.自成交通知书发出之日起 15 个工作日内，乙方凭“成交通知书”及“履约保证金”凭证向甲方提交纸质盖章版合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

4.乙方在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，甲方一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

5.由于乙方原因，在签订合同后出现不履行合同的情况，甲方有权不予退还履约保证金，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

九、违约责任

1.甲方不得以无正当理由拒收货物，否则由此所造成的损失须由甲方承担赔偿责任。

2. 乙方每逾期一周交货，按设备总价的5‰收取滞纳金；如逾期时间超过8周仍未能交付全部或部分设备，在不妨碍甲方其他救济手段的情况下，甲方可以向乙方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同，并向乙方索赔。

3.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4.乙方延迟交付货物质量证明书、技术资料、使用说明等资料的，甲方可以要求乙方补交，如果乙方不能在收到甲方的补交通知后及时补交齐全，给甲方造成的一切损失，乙方应当承担全部赔偿责任。

十、知识产权

1.乙方应保证，甲方使用本合同项下的货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权，商标权、工业设计权或其他知识产权的权利主张、索赔、起诉。

2.因乙方提供的货物存在前条知识产权瑕疵或纠纷的，乙方须与第三方交流并承担可能发生的一切法律责任和费用。如果货物的任何部分，因最终裁决构成侵权，其使用被予以限制，乙方应承担费用并主动做出相应的安排，或为甲方获取继续使用受指控侵权的货物或货物的某一部分权利，或用不会造成侵权的同等技术水平的货物更换。

十一、健康和安全

乙方保证所有必要的测试和检验出厂前或在交付验收前进行过健康、安全测试和检测，以确保货物在设计上和结构上都是安全的，确保其不存在对人身健康和安全的损害。乙方保证已向甲方提供了有关货物设计上和经检测都是适合使用的充足信息，和当货物被投入使用时保证安全或对安全没有损害的必要条件。因违反该条款而导致甲方可能遭受的任何诉讼、索赔、请求、损失、诉讼费和其他费用，均由乙方赔偿。

十二、环境事项

1.乙方确认在甲方对货物使用过程中最小限度的使用臭氧物质、有毒化学品、和包括铅、甲基、氯仿和甲醛等在内的其他污染物。

2.乙方确认最小限度的依赖不可再生自然资源。

十三、反对商业贿赂条款

1.甲方或乙方均不得向对方或对方经办人员或其他相关人员索要、接受、提供、给予协议约定外的任何利益，并共同签署《南通大学附属医院医药购销廉洁诚信协议》。

2.本款第1条中所称“其他相关人员”是指甲、乙方经办人员以外的与合同有直接或间接利益关系的人员，包括但不限于合同经办人的亲友。

十四、争议解决

本合同履行过程中产生的任何争议，应先由双方协商解决，协商不成的，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。因诉讼所发生的费用由败诉方承担，该等费用包括但不限于：受理费、保全费、执行费、律师费。

十五、合同变更

本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决，对合同的任何变更及修改须经甲乙双方同意，并以书面形式变更，否则不发生合同变更效力。

- 十六、合同终止

1.违约终止合同

在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方根据合同条款第八条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

1.2如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

1.3如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。

a)“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响甲方在采购过程或合同实施过程中的行为。

b)“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害甲方利益的行为。

2.因破产而终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

- 十七、合同生效

- 1.本合同正本一式四份，甲方持三份，乙方持一份，自双方法定代表人或授权代表签字并盖公章之日起生效。

- 2.本合同签署及合同履行地点为中华人民共和国江苏省南通市崇川区。

十八、送达条款

本合同尾部各自的住所为各方指定的通知送达地址，因本合同的事项需要通知对方的，各方均应向该地址送达。

甲方（盖章）：南通大学附属医院               乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：                      法定代表人或授权代表：

地址:江苏省南通市西寺路20号        　　　  地址：

统一社会信用代码：                          统一社会信用代码：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

账号：                                      账号：

联系人：                                    联系人：

联系电话：                                  联系电话：

日期：                                      日期：

附件1：

售后服务条款

- 1.质保期：自货物验收合格之日起    年。

- 2.保修期内乙方保证货物完好率不低于95%，如因货物质量问题导致货物部分或全部功能停用率超过5%（一年按365天计算，每年18天），则每超过一天，质保期延长两周。

- 3.质保范围：合同项目下所有货物，包括配套附件、软件等所出现的任何故障及性能偏差。

- 4.质保期外只收配件费，免收人工费。质保期外如需更换配件,乙方保证先维修后收费，所更换的配件保修不少于一年，软件升级更新免费。

- 5.乙方所供设备如需使用专用耗材、试剂或在维修保养中需要专用工具、易损件、维修配件，则必须在合同附件中提供耗材配件供货清单及报价表并保证十年以上的供应。

- 6.乙方保证对所供设备进行不少于每年   次的免费保养维护及性能检测。

- 7.无论何时，乙方保证有充足的备件,确保故障设备在接到甲方报修电话24小时内现场修复。乙方保证所有的保养维护工作均能认真填写相关技术档案并由双方签字确认。

- 8.乙方应免费提供便于甲方自行维护维修设备所需的维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、维修密码、专用工具等维护维修必需的材料和信息并保证及时提供维修配件。

- 9.本附件条款需经设备厂商或厂商指定的售后服务机构另行书面确认或直接加盖公章确认并在最终验收前提交给甲方。如涉及其他厂商产品则须得到该厂商的售后服务保证。

售后服务机构： 原厂保修

乙  方（盖章）：

售后服务电话：

附件2：

廉洁协议

立协议单位：（甲方）

（乙方）

为了在服务全过程中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家、省、市有关服务项目承发包和廉政建设的各项规定，甲乙双方按照公平、公正和诚实信用的原则，自愿订立并共同遵守如下协议：

第一条甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于服务项目承发包和廉政建设的各项规定。

第二条甲方责任

（一）甲方工作人员不得以任何形式接受乙方的礼金、有价证券、物品、好处费、感谢费等，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、健身和娱乐等活动。

（三）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求或暗示乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

（五）甲方工作人员不得向乙方和相关单位泄露应当保密或者可能影响公平竞争的相关情况。

（六）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为其购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

（七）甲方工作人员不得在家里接待乙方有关事宜的询访。

第三条乙方责任

（一）乙方通过正常途径开展相关业务，不得向甲方工作人员、审计等相关人员赠送礼品、礼金、有价证券、物品和好处费、感谢费等。不得为甲方工作人员、审计等相关人员报销应由其个人或其单位负担的费用。

（二）乙方不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员、审计等相关人员就服务项目进行私下商谈或达成默契。

（三）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）乙方不得以任何理由为甲方、审计等相关人员和相关单位及其个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

第四条违约责任

（一）乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方纪委监察机关或甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

（二）甲方发现乙方违反本协议，甲方根据具体情况和造成的后果扣除乙方合同价的2%——10%作为廉政违约金（发现一次，至少扣除合同价2%的违约金），对有贿赂等不良记录的单位和个人，在2—3年内不得参与甲方任何项目投标。乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方从合同款中扣除。由此给甲方单位造成的损失，乙方应予赔偿。

第五条本协议一式陆份。双方各随合同保存叁份。

第六条本廉洁协议作为合同（合同编号）的附件，与项目合同具有同等法律效力。经协议双方签署盖章后立即生效。

甲方单位：（盖章）                  乙方单位：（盖章）

委托代表人签字：                  委托代表人签字：

年月日                      年月日

附件3：

南通大学附属医院医药购销领域合作单位廉洁承诺书

为促进医药购销领域行为廉洁诚信，纠正医药购销领域不正之风，有效防范商业贿赂，规范购销领域行为，营造公平公正、诚实守信的购销环境，构建和谐稳定的就医秩序和环境，维护广大人民群众的利益，现做出如下承诺：

一、本单位和个人必须具备规定的资质、依照相关的市场规则进行购销领域交易活动，严格遵守国家法律法规和有关廉政规定。

二、在购销领域过程中自觉遵循以下原则：

（一）公开、公平、公正，诚实信用；

（二）坚持质量第一、安全第一，依照质量价格比优化；

（三）依法购销经营，严格执行纠正医药购销和医疗服务中不正之风和治理商业贿赂的有关规定和文件精神；

（四）接受社会监督，依法依纪处理违规问题。

三、出现下列行为之一的，我方承诺承担一切责任，服从医院做出的延迟付款、限制我方在一定时期、一定范围内的销售活动，取消投标或销售资格，同意将违反廉洁行为纳入合同违约条款，并向市社会信用管理部门提供失信记录，提请相关部门吊销经营资格，直至追究其刑事责任的处理。

（一）以任何理由向医院相应的采购、管理、使用部门科室和人员赠送礼品、礼金、有价证券、信用卡、购物卡等各种形式的“回扣”；为医院相关科室及人员安排宴请、免费旅游、赞助活动、报销个人费用或其它任何形式的商业贿赂。

（二）私下通过医院工作人员销售，未经医院相关职能部门集体采购的医疗药品、医用耗材、医用检验试剂、医用植入材料、物资设备、建材等。

（三）以低于成本的价格投标或销售，扰乱市场秩序；相互串通价格，排斥其他人的公平竞争，损害医院利益。

（四）提供虚假证明文件，或者以其他方式弄虚作假，骗取销售。

（五）不按照规定要求与医院签订购销合同，或者不履行合同义务。

（六）不履行对参与购销领域的关联人（个体医药供应商、医药代表、物资供应代表等）廉洁诚信约束义务。

（七）违反《南通大学附属医院加强医药代表管理办法（试行）》开展工作。

四、本承诺书一式两份，医院与承诺单位各执一份。自签字、盖章之日起生效。

承诺单位（盖章）：

承诺人：

20    年   月   日

- 第四章  采购需求

一、项目名称

南通大学附属医院9#楼学生宿舍空气能热水系统采购项目。

- 二、采购项目内容及要求

| 序号 | 名称 | 建议品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气能 | AO史密斯、麦克威尔、四季沐歌 | 台 | 2 |  |
| 2 | BDF不锈钢热水箱 |  | 台 | 2 | 内胆304不锈钢、10T |
| 3 | 水箱及热泵基座 |  | 项 | 2 | 自备 |
| 4 | 电线及电器控制 |  | 项 | 2 |  |
| 5 | 热水管及保温 |  | 项 | 2 |  |
| 6 | 回水感应装置 |  | 套 | 2 |  |
| 7 | 热水供水水泵 | 威乐、格兰富、荏源 | 台 | 2 |  |
| 8 | 冷水补水泵 | 威乐、格兰富、荏源 | 台 | 2 |  |
| 9 | 热水循环水泵 | 威乐、格兰富、荏源 | 台 | 2 |  |
| 10 | 过滤、阀门 |  | 项 | 2 |  |
| 11 | 开孔 |  | 项 | 2 |  |
| 12 | 电磁阀 |  | 只 | 2 |  |
| 13 | 水流开关 |  | 只 | 2 |  |

三、质量标准以及验收要求

1、供应商报价中包括但不限于人工费、材料费、设备费、耗材费、辅材费、管理费、运输装卸费、包装费、安装费、利润、税金、售后服务、政策性调整风险费及相关伴随服务等一切费用，且该价格不因市场价格因素及政策性调整的变化而调整。响应供应商应自行咨询、踏勘现场，充分了解现场任何影响响应报价之情况，根据现场情况考虑相应的运输、上楼搬运等工作实际，并将相关费用考虑在报价中，任何忽视、猜测、或误解现场情况而导致的成本增加或工期延长等，采购方一律不予认可。

2、本报价为固定总价报价，成交供应商的成交总价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3、本项目推荐品牌：详见“采购项目内容及要求”，供应商按照采购人推荐的品牌范围并根据市场行情自行考虑选择，并在报价文件中提供品牌（供应商在响应时可以选用替代，但这些替代的品牌、产品技术标准要优于或相当于采购人推荐的品牌，并提供充分的证明材料，并经2/3以上评委同意可参与评审）。若供应商在报价文件中提供的替代品牌未经2/3以上评委同意或未注明品牌的，视为无效响应处理。

4、为保证采购人权益，在货物生产过程中采购人有权随时监督生产情况。①制造商必须提供产品相应生产证明（包括但不限于原材料采购证明，生产单、下料单等相关资料）。②所有成品必须附带原厂证明文件（包括但不限于发货单、保修卡等相关资料）。③若所供产品生产渠道不明确、检测不合格。采购人有权拒绝收货，并根据合同及相关政策法规进行处理。

5、除非因特殊原因并经采购人和成交供应商双方协商同意，成交供应商不得再要求追加任何费用。

- 四、供货要求

1、本项目验收标准：所提供货物需接到室内指定点位并调试合格，保证系统正常使用。如不能完成验收，已完成的工作内容不予结算。

2、交货期限：接采购人通知后30日历天内完成供货及安装。

3、项目整体质保两年，自交货并验收合格之日起计。

4、地点：采购人指定地点。

- 五、售后服务要求

质保期内提供长期技术支持和维修服务，应以优良的服务态度，提供2小时以内响应，8小时以内完成采购人提出的维修要求。如需更换设备或送修，必须在48小时内负责解决，且更换维修期间须提供备用设备以保证采购人正常运行。

- 六、验收要求

1、根据采购人的货物名称、质量由采购单位组织有关人员进行验收，在货物达到验收标准，采购人和成交供应商双方共同签署验收合格报告；

2、成交供应商所产生一切费用由成交供应商承担。

- 七、付款方式

1、待所有货物到场、验收交付完毕，并经采购人验收合格确认签字后收到成交供应商正规发票支付至合同总价的95%。

2、余款待交货验收合格之日起满两年且无质量问题后30天内支付。

因成交供应商发票错误、迟延等问题而导致采购人无法付款的，采购人不承担责任。

第五章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

响应文件目录

一、商务报价内容

1.询价报价表（格式参见第五章）

2.分项报价明细表（格式参见第五章）

3.技术要求响应及偏离表（格式参见第五章）

4.商务要求响应及偏离表（格式参见第五章）

二、资格审查内容

1、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式参见第五章）；

2、法定代表人身份证明书（格式参见第五章）；

3、法定代表人授权委托书原件，响应代表本人身份证复印件（格式参见第五章）；

4、供应商的《营业执照》原件的复印件并加盖公章；

5、诚信承诺书（格式参见第五章）；

6、询价响应函（格式参见第五章）。

注：以上材料如为复印件均需加盖供应商公章。

附件1

询价报价表

响应供应商全称（加盖公章）：

| 项目名称 | 总报价 |
| --- | --- |
| 南通大学附属医院9#楼学生宿舍空气能热水系统采购项目 | 元 |
| 商务付款条件 | 完全接受并响应本项目采购文件的要求。 |

日期：    年  月   日

填写说明：

（1）本表为格式表，不得改动，必须提供。

（2）报价保留小数点后两位有效数字。

（3）响应报价（以人民币计价）应包括但不限于人工费、材料费、设备费、耗材费、辅材费、管理费、运输装卸费、包装费、安装费、利润、税金、售后服务、政策性调整风险费及相关伴随服务等一切费用。

附件2

分项报价明细表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气能 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | BDF不锈钢热水箱 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 水箱及热泵基座 |  | 项 | 2 |  |  |  |
| 4 | 电线及电器控制 |  | 项 | 2 |  |  |  |
| 5 | 热水管及保温 |  | 项 | 2 |  |  |  |
| 6 | 回水感应装置 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 7 | 热水供水水泵 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 冷水补水泵 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 9 | 热水循环水泵 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 10 | 过滤、阀门 |  | 项 | 2 |  |  |  |
| 11 | 开孔 |  | 项 | 2 |  |  |  |
| 12 | 电磁阀 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 13 | 水流开关 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

注：1、报价保留小数点后两位小数

2、本报价为固定总价报价，成交供应商的成交单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。结算时固定单价不作调整，供货数量可能会根据现场实际情况增加或减少，最终按实结算，请各投标供应商报价时综合考虑。

附件3

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 技术要求具体内容 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商提交的响应文件中与询价文件中“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。完全响应的，可空白列示。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应询价文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件4

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商提交的响应文件中与询价文件中“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。完全响应的，可空白列示。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应询价文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件5

- 供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________（项目名称）采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件6

- 法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章。

附件7

法定代表人授权委托书

本人     （姓名）系       （授权单位名称）的法定代表人，现委托     （姓名）（身份证号       ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：         ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于   年   月   日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

年  月  日

注：提供授权代表本人身份证复印件盖公章。

附件8

诚信承诺书

南通大学附属医院：

我单位在参加贵单位组织的             项目的采购活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方成交，将严格按照规定及时与采购单位签订合同；

5、若我方成交，将严格按照响应文件所承诺的报价、质量、供货期等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按响应文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消响应资格、成交资格、不良行为记录、限制其一定期限内参加采购活动等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

附件9

询价响应函

致：南通大学附属医院：

根据贵方的                 询价文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目询价的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按询价文件规定的各项要求，向甲方提供所需货物。

2.我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的开标日期起遵循本询价文件，并在规定的询价有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与询价有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交,我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在询价文件规定的时间完成项目，交付甲方验收、使用。

6.我方与本询价有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。