## 医用器具
医用器具需求列表
项目编号 | 规格、要求 | 数量 | 备注
DZ2025014 | 详情见器械（一） | / | 二次公告
DZ2025015 | 详情见器械（二） | / | 二次公告
DZ2025016 | 详情见器械（三） | / | 二次公告
DZ2025017 | 详情见器械（四） | / | 二次公告
DZ2025018 | 详情见器械（五） | / | 二次公告
DZ2025019 | 详情见器械（六） | / | 二次公告
DZ2025020 | 详情见器械（七） | / | 二次公告
DZ2025021 | 详情见眼睑整形包 | 4套
DZ2025022 | 详情见隆鼻整形包 | 4套
DZ2025023 | 详情见腋嗅整形包 | 1套
DZ2025024 | 详情见隆乳整形包 | 2套
DZ2025025 | 详情见除皱整形包 | 1套
DZ2025026 | 详情见抽脂，移植包 | 2套

## 器械（一）
序号 | 器械名称 | 规格、要求 | 拟购数量
1 | 耳息肉剪 | 耳息肉剪0°4mm 可高温高压 | 5把
2 | 耳息肉剪 | 耳息肉剪45°4m 可高温高压 | 5把
3 | 耳息肉剪 | 耳息肉剪左弯 可高温高压 | 5把
4 | 耳息肉剪 | 耳息肉剪右弯 可高温高压 | 5把

## 器械（二）
序号 | 器械名称 | 规格、要求 | 拟购数量
1 | 耳钳 | 麦粒头 110m 可高温高压 | 5把
2 | 耳钳 | 麦粒头夹持式3m 可高温高压 | 5把
3 | 耳钳 | 麦粒头夹持式4m 可高温高压 | 5把
4 | 耳钳 | 麦粒头夹持式7m 可高温高压 | 5把

## 器械（三）
序号 | 器械名称 | 规格、要求 | 拟购数量
1 | 耳用骨凿 | 2mm枪型适用于耳内镜手术 | 5把
2 | 耳用骨凿 | 3.0mm枪型适用于耳内镜手术 | 5把
3 | 耳用骨凿 | 耳用骨凿2m圆 | 5把
4 | 耳用骨凿 | 耳用骨凿3mm 圆 | 5把
5 | 耳用骨凿 | 耳用骨凿 4mn 圆 | 5把
6 | 耳用骨凿 | 耳用骨凿 2mm平 | 5把
7 | 耳用骨凿 | 耳用骨凿 3mm平 | 5把
8 | 耳用骨凿 | 耳用骨凿4mm 平 | 5把
9 | 鼻骨锤 | 28x30mm | 5把

## 器械（四）
序号 | 器械名称 | 规格、要求 | 拟购数量
1 | 鼻筛窦钳 | 鼻筛窦钳 0°3.5x130mm | 5把
2 | 鼻筛窦钳 | 鼻筛窦钳 0°3.5x130mm | 5把
3 | 鼻筛窦钳 | 鼻筛窦45°3.5x130mm | 5把
4 | 鼻筛窦钳 | 鼻筛窦45°4.2x130mm | 5把
5 | 鼻筛窦钳 | 鼻筛窦钳 90°3.0mm（长圆口） | 5把
6 | 鼻筛窦钳 | 鼻筛窦钳 0°3.0mm（长圆口） | 5把
7 | 鼻筛窦钳 | 鼻筛窦钳45°3.0mm（长圆口） | 5把
8 | 鼻筛窦钳 | 3.5mm左弯 | 5把
9 | 鼻筛窦钳 | 3.5mm右弯 | 5把
10 | 鼻筛窦钳 | 鼻筛窦钳45°3.5x14x130mm | 5把

## 器械（五）
序号 | 器械名称 | 规格、要求 | 拟购数量
1 | 鼻咬切钳 | 45°3.0x130mm | 5把
2 | 鼻咬切钳 | 0°3.0x130mm | 5把
3 | 鼻咬切钳 | 0°2.5mm(卵圆口） | 5把
4 | 鼻咬切钳 | 0°3.0mm(卵圆口) | 5把
5 | 鼻咬切钳 | 0°3.5 mm(卵圆口) | 5把
6 | 鼻咬切钳 | 45°2.5mm(卵圆口) | 5把
7 | 鼻咬切钳 | 45°3.0m(卵圆口) | 5把
8 | 鼻咬切钳 | 45°3.5mm(卵圆口) | 5把
9 | 鼻咬切钳 | 左弯 2.5 mm(卵圆口) | 5把
10 | 鼻咬切钳 | 右弯 2.5 mm(卵圆口) | 5把
11 | 鼻咬切钳 | 2.5mm(卵圆口) | 5把
12 | 鼻咬切钳 | 0°2.5mm(长圆口) | 5把
13 | 鼻咬切钳 | 0°3.0mm(长圆口) | 5把
14 | 鼻咬切钳 | 0°3.5mm(长圆口) | 5把
15 | 鼻咬切钳 | 45°2.5m(长圆口) | 5把
16 | 鼻咬切钳 | 45°3.0mm(长圆口) | 5把
17 | 鼻咬切钳 | 45°3.5m(长圆口) | 5把
18 | 鼻咬切钳 | 咬切钳0°3.0x115mm | 5把
19 | 鼻咬切钳 | 咬切钳 45°3.0x115 mm | 5把

## 器械（六）
序号 | 器械名称 | 规格、要求 | 拟购数量
1 | 耳用吸引管（负压片） | 0.5mm,0.8mm,1mm,1.2mm,1.5mm,1.8mm,2mm,2.3mm,2.5mm,3mm 每种型号各五个 | 50个

## 器械（七）
序号 | 器械名称 | 规格、要求 | 拟购数量
1 | 医用冰袋 | / | 300袋
2 | 气管套管 | 4mm,5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm 每种尺寸各90个 | 630个

## 眼睑整形包
序号 | 器械名称 | 规格、要求 | 拟购数量
1 | 器械框 | 放置器械，不锈钢 | 1个
2 | 刀柄 | 3号 | 1把
3 | 纹式血管钳 | 弯 | 4把
4 | 爱丽斯钳 | 长14cm | 6把
5 | 持针钳 | 金柄，长12.5cm | 1把
6 | 眼袋拉钩 | 头宽7.5mm | 2个
7 | 单爪皮肤拉钩 | 长15cm | 2个
8 | 眼睑镊 | 有齿 | 1个
9 | 眼睑镊 | 无齿 | 1个
10 | 眼睑板 | 用于眼科手术时保护眼角膜 | 1个
11 | 眼眶测量器 | 直形螺杆式带螺丝 | 1个
12 | 眼部测量仪器圆规 | 不锈钢 | 1个
13 | 睑缘测量器 | 不锈钢 | 1个
14 | 重睑设计器 | 不锈钢 | 1个
15 | 眼科剪 | 直 | 1把
16 | 眼科剪 | 弯 | 1把
17 | 腰盘子 | 不锈钢 | 1个
18 | 小药杯 | 50*50mm | 2个
19 | 卵圆钳 | 弯 | 1把

## 隆鼻整形包
序号 | 器械名称 | 规格、要求 | 拟购数量
1 | 器械框 | 放置器械，不锈钢 | 1个
2 | 刀柄 | 3号 | 1把
3 | 纹式血管钳 | 弯 | 4把
4 | 爱丽斯钳 | 长14cm | 6把
5 | 持针钳 | 金柄，12.5cm | 1把
6 | 腰盘子 | 不锈钢 | 1个
7 | 钢尺 | 15cm | 1个
8 | 小药杯 | 50*50mm | 2个
9 | 双球拉钩 | 头宽 7mm，长15cm | 1个
10 | 双球拉钩 | 头宽10mm，长15cm | 1个
11 | 组织剪 | 金柄,有齿,直，长12.5cm | 1把
12 | 组织剪 | 金柄,有齿,弯，长12.5cm | 1把
13 | 单头鼻骨膜剥离子 | 双刃 | 1把
14 | 单头鼻骨膜剥离子 | 铲式 | 1把
15 | 鼻刮匙 | 用于手术时刮除组织、汗腺、皮肤赘生物、异物 | 1把
16 | 双爪皮肤拉钩 | 长15cm | 1个
17 | 鼻腔持针钳 | 长12.5cm | 1把
18 | PTEF 置放钳 | 进行PTFE植入物的置放手术 | 1把
19 | 雕刻板 | 雕刻鼻假体 | 1个
20 | 卵圆钳 | 弯 | 1把

## 腋嗅整形包
序号 | 器械名称 | 规格、要求 | 拟购数量
1 | 器械框 | 放置器械，不锈钢 | 1个
2 | 刀柄 | 3号 | 1把
3 | 纹式血管钳 | 弯 | 4把
4 | 爱丽斯钳 | 长14cm | 6把
5 | 持针钳 | 金柄，长12.5cm | 1把
6 | 腰盘子 | 不锈钢 | 1个
7 | 小药杯 | 50*50mm | 2个
8 | 腋嗅刮匙 | 长度约15cm | 2把
9 | 腋嗅刮匙 | 有齿 | 2把
10 | 精细组织剪 | 弯，长12.5cm | 2把
11 | 卵圆钳 | 弯 | 1把
12 | 单爪皮肤拉钩 | 长15cm | 1个

## 隆乳整形包
序号 | 器械名称 | 规格、要求 | 拟购数量
1 | 器械框 | 放置器械，不锈钢 | 1个
2 | 刀柄 | 3号 | 1把
3 | 纹式血管钳 | 弯 | 4把
4 | 爱丽斯钳 | 长14cm | 6把
5 | 持针钳 | 金柄，长12.5cm | 1把
6 | 腰盘子 | 不锈钢 | 1个
7 | 小药杯 | 50*50mm | 2个
8 | 乳房拉钩 | 宽度20mm | 1个
9 | 乳房拉钩 | 宽度25mm | 1个
10 | 乳房拉钩 | L型 | 1个
11 | 乳房剥离子 | 框型 | 1把
12 | 乳房剥离子 | 铲式，左弯 | 1把
13 | 乳房剥离子 | 铲式，正弯 | 1把
14 | 乳房剥离子 | 铲式，右弯 | 1把
15 | 精细组织剪 | 金柄，有齿，弯，长16cm | 1把
16 | 精细组织剪 | 金柄，有齿，直，长18cm | 1把
17 | 爱迪生镊 | 有齿 | 1个
18 | 爱迪生镊 | 无齿 | 1个
19 | 血管钳 | 弯 | 4把
20 | 单爪皮肤拉钩 | 长15cm | 2个
21 | 卵圆钳 | 弯 | 1把

## 除皱整形包
序号 | 器械名称 | 规格、要求 | 拟购数量
1 | 器械框 | 放置器械，不锈钢 | 1个
2 | 刀柄 | 3号 | 1把
3 | 纹式血管钳 | 弯 | 4把
4 | 爱丽斯钳 | 长14cm | 6把
5 | 持针钳 | 金柄，长12.5cm | 1把
6 | 腰盘子 | 不锈钢 | 1个
7 | 小药杯 | 50*50mm | 2个
8 | 爱迪生镊 | 有齿 | 1个
9 | 爱迪生镊 | 无齿 | 1个
10 | 精细组织剪 | 金柄，有齿，弯，长16cm | 1把
11 | 精细组织剪 | 金柄，有齿，直，长18cm | 1把
12 | 额面部玻璃器 | 长 | 1个
13 | 额面部玻璃器 | 短 | 1个
14 | 头皮夹置放钳 | 17cm | 1把
15 | 单爪皮肤拉钩 | 长15cm | 2个
16 | 卵圆钳 | 弯 | 1把

## 抽脂，移植包
序号 | 器械名称 | 规格、要求 | 拟购数量
1 | 器械框 | 放置器械，不锈钢 | 1个
2 | 刀柄 | 3号 | 1把
3 | 纹式血管钳 | 弯 | 4把
4 | 爱丽斯钳 | 长14cm | 6把
5 | 持针钳 | 金柄，长12.5cm | 1把
6 | 腰盘子 | 不锈钢 | 1个
7 | 小药杯 | 50*50mm | 2个
8 | 卵圆钳 | 弯 | 1把
9 | 钢尺 | 15cm | 1个
10 | 脂肪移植配套器械 | 专用配置 | 1套
11 | 吸脂配套器械 | 专用配置 | 1套