南通大学附属医院东院区吸粪服务项目

竞争性谈判文件

采购单位：南通大学附属医院

代理单位：江苏大成工程咨询有限公司

日期：二〇二五年四月

- 目   录

第一部分  竞争性谈判公告

第二部分  谈判须知

第三部分  项目需求

第四部分  谈判程序和内容

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  响应文件组成

- 第一部分  竞争性谈判公告

项目概况：南通大学附属医院东院区吸粪服务项目的潜在供应商应在南通大学附属医院官网获取采购文件，并于2025年05月01日09时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：南通大学附属医院东院区吸粪服务项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：40万元/2年。

最高限价：20万元/年。

采购需求：东院区现有化粪池3处，深8—9米，需一年两次进行抽粪作业，有效清理和清运。

服务期限：合同一年一签，合同期满后，经采购人考核合格可以续签下一年度合同，最多续签一次，总服务期不超过两年。

本项目不接受联合体响应。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.本项目的特定资格要求：

（1）供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（2）法定代表人参加谈判的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加谈判的，必须提供法定代表人身份证明、法定代表人本人身份证复印件、法定代表人签字或盖章的授权委托书及被授权人本人身份证复印件。

3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

三、获取采购文件

时间：本公告发布之日起至2025年05月01日09时30分。

地点：南通大学附属医院官网

方式：自行下载

售价：300元/份，随响应文件递交给采购代理机构，售后不退。

四、响应文件提交

截止时间：2025年05月01日09时30分（北京时间），逾时拒绝接收谈判响应文件。

地点：南通市工农路358号11层大成开标室，如有变动另行通知。

五、开启

时间：2025年05月01日09时30分（北京时间）

地点：南通市工农路358号11层大成开标室，如有变动另行通知。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、项目开标活动模式：现场谈判模式。

2、项目演示、样品、答辩等：无。

3、对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购文件其他部分的询问请向采购人或项目联系人提出。

4、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商，应做好提交声明函、承诺函等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

- 5、响应保证金：

- （1）响应保证金金额：肆仟元人民币。

- （2）响应保证金形式：应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。响应保证金由供应商账户汇出的，需注明用途：XXX项目（项目名称）保证金。

- （3）响应保证金接收账户名称：江苏大成工程咨询有限公司南通第一分公司，开户银行：交通银行南通分行台商投资开发区支行，账户：326008610011000097513，行号：301306006100。

- （4）响应保证金截止交纳期限：与提交响应文件截止时间一致（北京时间，响应保证金由供应商账户汇出的以银行到账时间为准），因供应商未缴纳响应保证金或未按照采购公告要求缴纳响应保证金产生的响应保证金无效而导致的一切后果由供应商自行承担。

- （5）成交通知书发出后5个工作日内，采购代理机构向未成交供应商退还其响应保证金（无息）；采购人与成交供应商签订合同后5个工作日内，采购代理机构向成交供应商退还其响应保证金（无息）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：南通大学附属医院

地 址：南通市西寺路20号

联系人：杜老师

联系方式：13862919289

2. 采购代理机构信息

名 称：江苏大成工程咨询有限公司

地 址：江苏省南通市崇川区工农路358号11层

联系人：童艳

联系方式：18662908181

3、项目联系方式

联系人：童艳

联系方式：18662908181

第二部分 竞谈须知

- 一、谈判文件由采购人或采购代理机构解释。

1、供应商在网上下载谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容，如对采购活动事项有疑问的，应向采购人或采购代理机构以书面形式提出，否则视同供应商理解并接受本谈判文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在谈判结束后针对谈判文件所有内容提出质疑事项。

2、供应商应认真审阅谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照谈判文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对谈判文件作出实质性响应，将被拒绝参与谈判。

二、谈判文件的澄清、修改、答疑

采购人可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以网上公告书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

供应商由于对谈判文件的任何推论和误解以及采购人或采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

本采购单位可视情组织答疑会。

三、谈判项目涉及到的现场勘察

1、谈判文件所提供的项目相关数据仅作参考，供应商可自行前往有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息，采购人不另行组织。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2、采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、供应商为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其响应的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

勘察联系人：陈老师，联系电话：13862900126

四、响应文件的编写、递交

（一）响应文件的编写

供应商按“第七部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

（二）响应文件的递交

1、响应文件三部分内容（资格审查文件、报价文件、电子响应文件）须分别单独密封。纸质资格审查文件、报价文件牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他谈判文件中。

2、响应文件的资格审查文件和报价文件均须提供“一正、贰副”纸质响应文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其他资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

3、电子响应文件一式壹份，U盘提交，单独密封。供应商提供的纸质响应文件与电子响应文件必须保持完全一致。

4、纸质响应文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人或被授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由响应文件签署人签字并加盖单位公章。

5、响应文件密封后应标明响应文件项目名称、对应的响应文件名称（资格审查文件/价格标文件/电子响应文件）、供应商的全称、日期等字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

6、递交时间：供应商须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。

友情提醒：采购代理机构将拒绝接收未按照谈判文件要求密封的响应文件，拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。

- 五、响应文件的有效期

1、从响应文件接收截止之日算起，60 个“日历天”内响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购代理机构可与响应供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或电报的形式进行。同意延长有效期的响应供应商不能修改响应文件，拒绝接受延期要求的响应供应商的响应文件将被拒绝。

六、报价准备

1、本项目只允许一个报价，不接受任何有选择的报价。

2、报价均以人民币为报价的货币单位。

3、报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或其委托授权人签署。

4、响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中明细内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价总表中的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经询价响应供应商确认后产生约束力，响应供应商不确认的，其响应无效。

5、响应报价总价应包括完成本项目的全部费用 （包含供应商从事本项目活动所需的一切预见和不可预见的费用，包括专业人员薪酬、保险和福利、使用工具、设备、交通工具、办公和通讯等一切费用）。

6、本项目最高限价：20万元/年，响应报价超过最高限价的为无效响应文件。

7、本次谈判采购活动项目的最终报价为成交价。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，成交人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则成交人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

8、如因采购人实际需求，服务内容发生变化，成交人须无条件满足采购人需求，确保服务质量。

七、相关费用

1、本项目售价300元/份，在递交响应文件的同时提交给采购代理机构。

2、本项目代理服务费由成交商在领取成交通知书前向采购代理人一次性付清，报价时应综合考虑（不单列）。30万以上项目招标代理服务费参照《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2011〕534号）文件规定的标准费率的50%收取，不足3000元按3000元收取；30万以下项目招标代理服务费按1500元收取。

3、谈判活动程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

4、无论谈判过程和结果如何，参加谈判活动的供应商自行承担与本次项目谈判有关的全部费用。

### 八、响应保证金

1、供应商在递交响应文件的同时，应按采购公告规定的金额、时间递交响应保证金。

2、供应商不按采购公告要求提交响应保证金的，其响应文件作无效响应处理。

3、响应保证金退还:见采购公告。

4、有下列情形之一的，响应保证金将不予退还:

(1)响应供应商在规定的响应有效期内撤销或修改其响应文件；

(2)成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按谈判文件规定提交履约担保；

(3)违反采购人对供应商的纪律要求的，包括但不限于供应商在响应文件中提供虚假材料的、供应商围标串标的；

(4)法律法规和本谈判文件规定的其他情形。

5、响应保证金为无条件担保。

九、履约保证金：无。

十、未尽事宜：无。

- 第三部分 项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），商品包装、快递包装和运输，售后服务，保险等。

请供应商在制作相应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是地响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、项目名称

南通大学附属医院东院区吸粪服务项目。

二、项目内容

东院区现有化粪池3处，深8—9米，需一年两次进行抽粪作业，有效清理和清运。

三、项目要求

根据国家、省和市关于《城市生活垃圾管理办法》相关规定，依据《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》及《市政府关于印发南通市市容和环境卫生责任区管理办法的通知》文件精神，对南通大学附属医院东院区的3处现有化粪池粪便清理及清运实行有偿服务。

四、服务期限

合同一年一签，合同期满后，经采购人考核合格可以续签下一年度合同，最多续签一次，总服务期不超过两年。

五、付款方式

每次清理和清运完毕经采购人确认并验收合格后向成交商指定账户支付合同价款的50%款项。

以上付款均不计利息，成交商应出具由税务部门认可的正式发票。

六、现场条件

1、已具备实施条件，但项目实施不能影响医院正常的医疗工作（考虑夜间实施）。

2、采购人不组织现场踏勘，供应商应自行对现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制响应文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在报价中。成交后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长服务期等的要求，若有此类要求，采购人将不做任何答复与考虑，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。

3、成交商应及时将不正常的情况通知采购人。

4、在本项目履行过程中，成交商负责本合同项下全部清理及清运等工作的安全，成交商必须采取各项安全措施保证安全，除非采购人过错所致，本合同在履行过程中的安全责任及由此所产生的费用均由成交商承担，尤其是清理及清运等工作所引起的人员事故及损失，由成交商承担。同时由此产生的不良舆情均由成交人全权负责，给采购人造成损失的，采购人有权追究乙方法律责任并要求赔偿。

第四部分  竞谈程序和内容

一、采购人委托采购代理机构组织竞谈

响应供应商须持有效身份证明参加谈判会。

二、竞争性谈判小组由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评审。

谈判小组由采购人代表和评审专家共计3人组成，其中评审专家2人，采购人代表1人。评审专家在专家库中随机抽取。

（一）评审内容

1、是否递交响应文件；

2、供应商资格是否符合；

3、响应文件是否完整；

4、响应文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

（二）相应的规定

1、响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如谈判小组认为有必要，供应商按谈判小组的要求作陈述、演示、答疑及澄清其响应内容。时间由谈判小组掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对响应内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效响应处理

1、响应文件未按采购文件要求密封、签署、盖章及主要资料不齐全；

2、不具备采购文件中规定的资格要求的；

3、未通过符合性检查的；

4、报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5、同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的；

6、报价文件出现在其他响应文件中的；

7、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8、不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；

9、资格审查评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。所有的响应供应商须在规定时间内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理；

10、谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理；

11、供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”“中国政府采购网”等网站后发现供应商存在其他不符合采购文件规定的信用记录；

12、其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足 3 家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

六、谈判程序及评审方法和标准

谈判小组审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受谈判小组的各轮谈判，在质量和服务相等的前提下，最后报价最低为成交供应商。

资格审查评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。所有的响应供应商须在规定时间内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交的，视作无效响应处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

各供应商最后报价结束后，如谈判小组认为最后最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则谈判小组有权取消其谈判成交资格，按顺序由最后报价次低的供应商递补，以此类推。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判。

（一）谈判小组对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）谈判小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判定为不满足谈判文件实质性要求。

（三）成交供应商的确定

谈判小组对成交候选人报价总表和分项报价明细表进行审核，应审核供应商报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为成交候选人的，应重点审核分项报价明细表是否有重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现，现场请成交候选人予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超过半数以上评委认定，有权取消供应商成交候选人资格。

谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。

采购人委托谈判小组从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则依次确定1名成交供应商为本项目成交人。成交候选人并列的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照现场抽签方式确定成交人。

（五）采购代理机构宣布评审结果。

（六）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在南通大学附属医院官网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（七）发放成交通知书

成交通知书发放条件和途径：发布成交结果公告的同时，采购人或者采购代理机构应当向成交人发放成交通知书。

成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、其他注意事项

1、在谈判响应、评审时间，供应商不得向谈判小组询问情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

2、谈判小组不得向供应商解释落标原因。

3、在谈判响应、评审过程中，如果供应商联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止谈判或评审。

4、凡在谈判响应、评审过程中，已提示是否异议的事项，供应商当时没有提出异议的，事后不得针对上述事项提出质疑。

- 第五部分  合同签订与验收付款

一、自成交通知书发出之日起，成交供应商凭“成交通知书”在30日内与采购人签订合同。纸质合同一式 肆 份，采购人 叁 份，供应商 壹 份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购人、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。实际付款方式以最终签订采购合同为准。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

六、合同主要条款

南通大学附属医院东院区吸粪服务项目

采购合同

甲方：

乙方：

签订时间：     年       月          日

签订地点：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就           项目相关事项协商一致，签订本合同。

一、项目内容

东院区现有化粪池3处，深8—9米，需一年两次进行抽粪作业，有效清理和清运。

二、合同金额

本项目为总价合同，金额为 ￥      元（大写：      元），包括完成本合同中的全部工作量和服务以及供应商从事本项目活动所需的一切预见和不可预见的费用，包括专业人员薪酬、保险和福利、使用工具、设备、交通工具、办公和通讯等一切费用）。

三、服务期限：合同一年一签，合同期满后，经甲方考核合格可以续签下一年度合同，最多续签一次，总服务期不超过两年。

四、付款方式

每次清理和清运完毕经甲方确认并验收合格后向乙方指定账户支付合同价款的50%款项。

以上付款均不计利息，乙方应出具由税务部门认可的正式发票。

乙方项目负责人姓名：       ，电话：        ，

单位名称：       ，

汇款账号：        ，

统一信用代码：        。

五、服务要求

1、根据国家、省和市关于《城市生活垃圾管理办法》相关规定，依据《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》及《市政府关于印发南通市市容和环境卫生责任区管理办法的通知》文件精神，对南通大学附属医院东院区的3处现有化粪池粪便清理及清运实行有偿服务。

2、已具备实施条件，但项目实施不能影响医院正常的医疗工作（考虑夜间实施）。

3、甲方不组织现场踏勘，乙方应自行对现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制响应文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由乙方考虑并包含在报价中。成交后，乙方不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长服务期等的要求，若有此类要求，甲方将不做任何答复与考虑，乙方应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由乙方自行承担。

4、乙方应及时将不正常的情况通知甲方。

六、违约责任：

1、在本项目履行过程中，乙方负责本合同项下全部清理及清运等工作的安全，乙方必须采取各项安全措施保证安全，除非甲方过错所致，本合同在履行过程中的安全责任及由此所产生的费用均由乙方承担，尤其是清理及清运等工作所引起的人员事故及损失，由乙方承担。同时由此产生的不良舆情均由乙方全权负责，给甲方造成损失的，甲方有权追究乙方法律责任并要求赔偿。

2、本项目不得转让分包，如有发生，无条件清理退场，所造成的一切损失由承包人负责。

3、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

七、保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

承包人应保证发包人免除并承担由于发包人在其使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行政程序索赔、请求等以及发包人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

八、合同生效及其他

1、本合同一式肆份，发包人叁份，承包人壹份。

2、本合同经双方签字、盖章后生效，合同签订的内容不能超出采购文件和响应文件的实质性内容。

3、本合同生效后（如需要），按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

4、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

5、其他约定事项：        。

九、解决合同纠纷方式

根据《中华人民共和国民法典》，由双方友好协商解决。若协商不成，任何一方均可以向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

十、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

十一、合同终止

合同期内，有正当理由时，甲乙双方的任何一方均可在 30 日前向对方提出书面解除合同申请，由双方协商一致解除本合同。本合同期限届满后终止。

十二、本合同一式肆份，均具有同等法律效力，甲方叁份，乙方壹份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章）： | 单位名称（公章或合同章）： |
| 法定代表人 或其委托代理人： | 法定代表人 或其委托代理人： |
| 联 系 人： | 联 系 人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 通信地址： | 通信地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 开户名称： | 开户名称： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账号： | 银行账号： |
| 日期： | 日期： |

廉洁协议

立协议单位：                                        （甲方）

（乙方）

为了在服务全过程中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家、省、市有关服务项目承发包和廉政建设的各项规定，甲乙双方按照公平、公正和诚实信用的原则，自愿订立并共同遵守如下协议：

第一条  甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于服务项目承发包和廉政建设的各项规定。

第二条  甲方责任

（一）甲方工作人员不得以任何形式接受乙方的礼金、有价证券、物品、好处费、感谢费等，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、健身和娱乐等活动。

（三）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求或暗示乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

（五）甲方工作人员不得向乙方和相关单位泄露应当保密或者可能影响公平竞争的相关情况。

（六）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为其购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

（七）甲方工作人员不得在家里接待乙方有关事宜的询访。

第三条  乙方责任

（一）乙方通过正常途径开展相关业务，不得向甲方工作人员、审计等相关人员赠送礼品、礼金、有价证券、物品和好处费、感谢费等。不得为甲方工作人员、审计等相关人员报销应由其个人或其单位负担的费用。

（二）乙方不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员、审计等相关人员就服务项目进行私下商谈或达成默契。

（三）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）乙方不得以任何理由为甲方、审计等相关人员和相关单位及其个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

第四条  违约责任

（一）乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方纪检监察机关或甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

（二）甲方发现乙方违反本协议，甲方根据具体情况和造成的后果扣除乙方合同价的2%——10%作为廉政违约金（发现一次，至少扣除合同价2%的违约金），对有贿赂等不良记录的单位和个人，在2～3年内不得参与甲方任何项目的采购活动。乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方从合同款中扣除。由此给甲方单位造成的损失，乙方应予赔偿。

第五条  本协议一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。

第六条  本廉洁协议作为                   合同的附件，与       项目合同具有同等法律效力。经协议双方签署盖章后  立即生效。

甲方单位：（盖章）                  乙方单位：（盖章）

委托代表人签字：                    委托代表人签字：

- 年   月   日                       年   月   日

南通大学附属医院

医药购销领域合作单位廉洁承诺书

为促进医药购销领域行为廉洁诚信，纠正医药购销领域不正之风，有效防范商业贿赂，规范购销领域行为，营造公平公正、诚实守信的购销环境，构建和谐稳定的就医秩序和环境，维护广大人民群众的利益，现做出如下承诺：

一、本单位和个人必须具备规定的资质、依照相关的市场规则进行购销领域交易活动，严格遵守国家法律法规和有关廉政规定。

二、在购销领域过程中自觉遵循以下原则：

（一）公开、公平、公正，诚实信用；

（二）坚持质量第一、安全第一，依照质量价格比优化；

（三）依法购销经营，严格执行纠正医药购销和医疗服务中不正之风和治理商业贿赂的有关规定和文件精神；

（四）接受社会监督，依法依纪处理违规问题。

三、出现下列行为之一的，我方承诺承担一切责任，服从医院做出的延迟付款、限制我方在一定时期、一定范围内的销售活动，取消投标或销售资格，同意将违反廉洁行为纳入合同违约条款，并向市社会信用管理部门提供失信记录，提请相关部门吊销经营资格，直至追究其刑事责任的处理。

（一）以任何理由向医院相应的采购、管理、使用部门科室和人员赠送礼品、礼金、有价证券、信用卡、购物卡等各种形式的“回扣”；为医院相关科室及人员安排宴请、免费旅游、赞助活动、报销个人费用或其他任何形式的商业贿赂。

（二）私下通过医院工作人员销售，未经医院相关职能部门集体采购的医疗药品、医用耗材、医用检验试剂、医用植入材料、物资设备、建材等。

（三）以低于成本的价格投标或销售，扰乱市场秩序；相互串通价格，排斥其他人的公平竞争，损害医院利益。

（四）提供虚假证明文件，或者以其他方式弄虚作假，骗取销售。

（五）不按照规定要求与医院签订购销合同，或者不履行合同义务。

（六）不履行对参与购销领域的关联人（个体医药供应商、医药代表、物资供应代表等）廉洁诚信约束义务。

（七）违反《南通大学附属医院加强医药代表管理办法（试行）》开展工作。

四、本承诺书一式肆份，医院执叁份，承诺单位执壹份。自签字、盖章之日起生效。

承诺单位（盖章）：

承诺人：

- 20    年   月   日

- 第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2、供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加采购活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4、对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式，见采购文件第一章。

5、 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 未参加采购活动的供应商。

5.4供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6、供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第七部分  响应文件组成

响应文件由资格审查文件、报价文件、电子响应文件三部分组成，相关格式参见附件。

一、资格审查文件（一正二副，单独密封，不能出现报价）

1.供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书原件，被授权代表本人身份证复印件（如有授权，格式见附件3）；

4.供应商诚信承诺书（格式见附件4）；

5.供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

注：以上材料如为复印件均需加盖供应商公章。

二、报价文件（一正二副，单独密封）

1、报价总表（第1轮）。

2、报价总表（最终）。本表提供盖过章的空白表格，最终报价将在谈判现场填写。

三、盖章扫描版电子响应文件一份，U盘递交（单独密封）。

（封面）             项目

资格审查文件/价格响应文件/电子响应文件

谈判供应商(盖公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日   期：        年     月     日

附件1

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件

附件2

法定代表人授权委托书

本人        （姓名）系               （授权单位名称）的法定代表人，现委托        （姓名）（身份证号        ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（项目名称：        ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于        年        月        日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):

代理人(被授权人)联系电话：

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

注：提供授权代表本人身份证复印件

附件3

诚信承诺书

南通大学附属医院：

我单位在参加贵单位组织的             项目的谈判活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标及抬标情形；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方成交，将严格按照规定及时与采购单位签订合同；

5、若我方成交，将严格按照采购文件要求及响应文件所承诺的报价、质量、服务期等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按响应文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受贵方做出的取消响应资格（成交资格）并不予退还响应保证金或履约保证金、不良行为记录、限制一定期限内参加采购活动等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

附件4

报价总表（第1轮）

供应商全称（加盖单位公章）：

项目名称：南通大学附属医院东院区吸粪服务项目

| 谈判货物、服务名称 | 谈判总报价 |
| --- | --- |
| 东院区吸粪服务 | 大写： 元/年 (小写： 元每年 保留两位小数) |
| 服务期限 | 合同一年一签，合同期满后，经采购人考核合格可以续签下一年度合同，最多续签一次，总服务期不超过两年。 |
| 服务质量 | 完全响应本项目竞争性谈判文件要求 |

日期：   年  月   日

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、价格响应文件密封提交时只需填写报价总表（第1轮）。

3、响应报价总价应包括完成本项目的全部费用 （包含供应商从事本项目活动所需的一切预见和不可预见的费用，包括专业人员薪酬、保险和福利、使用工具、设备、交通工具、办公和通讯等一切费用）。

附件5

报价总表（最终）

供应商全称（加盖单位公章）：

项目名称：南通大学附属医院东院区吸粪服务项目

| 谈判货物、服务名称 | 谈判总报价 |
| --- | --- |
| 东院区吸粪服务 | 大写： 元/年 (小写： 元每年 保留两位小数) |
| 服务期限 | 合同一年一签，合同期满后，经采购人考核合格可以续签下一年度合同，最多续签一次，总服务期不超过两年。 |
| 服务质量 | 完全响应本项目竞争性谈判文件要求 |

日期：   年  月   日

注：

1、本表为样表，具体可以自行调整。

2、价格响应文件中密封提交提前盖好公章的报价总表（最终）空白表格，最终报价在谈判现场填写）。

3、最终报价不得高于前一次报价。

4、报价小数点精确到后两位。