南通大学附属医院过滤器采购项目

询价文件

采 购 人：南通大学附属医院

代理机构：江苏大成工程咨询有限公司

#### 2025年5月

- 第一章  询价公告

项目概况 南通大学附属医院过滤器采购项目的潜在供应商应在南通大学附属医院官网获取采购文件，并于2025年05月29日14时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目名称 ：南通大学附属医院过滤器采购项目

2.采购方式：询价

3.预算金额：人民币16万元

4.最高限价：人民币15.7万元，响应报价超过最高限价者按无效响应处理。

5.采购需求：具体内容详见第三章项目需求。

6.供货期限：合同签订后，成交供应商接到采购人通知之日起1个月内供货完毕。

7、本项目不接受联合体。

二、申请人的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（2）法定代表人参加询价的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加询价的，必须提供法定代表人身份证明、法定代表人本人身份证复印件、法定代表人签字或盖章的授权委托书及被授权人本人身份证复印件。

4.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

5.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

未尽之处详见评审方法。

三、获取采购文件

1.询价文件获取时间为：自本询价公告发布之日起至2025年05月29日14时00分。

2.询价文件获取方式：供应商在“南通大学附属医院官网”自行下载。

3.售价：300元/份，随响应文件递交给采购代理机构，售后不退。

四、询价响应文件提交：

1.询价响应文件接收截止及开启时间：2025年05月29日14时00分（北京时间），逾期送达的响应文件，采购人不予受理。

2.提交响应文件地点及采购活动开始地点：南通市崇川区工农路358号11层江苏大成开标室，如有变动另行通知。

五、开启

1.时间：2025年05月29日14时00分（北京时间）

2.地点：南通市崇川区工农路358号11层江苏大成开标室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

- 1.询价保证金：

- （1）询价保证金金额：叁仟元整人民币。

- （2）询价保证金形式：应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。询价保证金由供应商账户汇出的，需注明用途：XXX项目(项目名称）保证金。

- （3）询价保证金接收账户名称：江苏大成工程咨询有限公司南通第一分公司，开户银行：交通银行南通分行台商投资开发区支行，账户：326008610011000097513，行号：301306006100。

- （4）询价保证金截止交纳期限：与提交响应文件截止时间一致（北京时间，询价保证金由供应商账户汇出的以银行到账时间为准），因供应商未缴纳询价保证金或未按照采购公告要求缴纳询价保证金产生的询价保证金无效而导致的一切后果由供应商自行承担。

- （5）成交通知书发出后5个工作日内，采购代理机构向未成交供应商退还其询价保证金（无息）；采购人与成交供应商签订合同后5个工作日内，采购代理机构向成交供应商退还其询价保证金（无息）。

- 2.项目询价活动模式：线下询价模式，供应商准时参加询价活动。

- 3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

- 4.履约保证金：本项目成交后的履约保证金为人民币10000元，可以采用数字人民币、支票、汇票、本票等非现金形式缴纳或提交。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：南通大学附属医院

地址：南通市西寺路20号

联系人：顾老师

联系方式：13912255263

2.采购代理机构信息

名    称：江苏大成工程咨询有限公司

地    址：南通市崇川区工农路358号11层

联系方式：朱秋瑶15251689791、童艳18662908181

3.项目联系方式

项目联系人：朱秋瑶15251689791、童艳18662908181

- 第二章  供应商须知

一、说明

1.本询价文件仅适用采购人组织的询价采购活动。

2.该次采购询价活动及因本次询价产生的合同受中国法律制约和保护。

3.本询价文件的解释权属于采购人。

4.供应商在网上下载询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇疑问的，应向采购人或者采购代理机构以书面形式提出，否则视同理解并接受本询价文件的所有内容，因此引起的损失由供应商自负，而且供应商不得在询价活动结束后针对询价文件的所有内容提出质疑事项。

5.取得询价文件的供应商应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照询价文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对询价文件做出实质性响应，将被拒绝参与该项目的询价采购活动。

二、询价文件的获取

有意愿参与本项目询价响应的单位，请于本公告日起至询价活动截止前，到“南通大学附属医院官网”下载本项目的询价文件。

三、询价文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1.采购人或者采购代理机构有权对发出的询价文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2.凡涉及询价文件的补充说明、澄清或修改，均以采购人在“南通大学附属医院官网”发布的信息为准。

3.采购人对询价文件的补充说明、澄清或修改，将构成询价文件的一部分，对响应询价的供应商具有约束力。

4.澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交响应文件接收截止之日的3个工作日前，以网上公告书面形式发布澄清或者修改公告，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件接收截止之日。

5.除非采购人或者采购代理机构以书面的形式对询价文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及询价文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6.采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对询价文件内容有修改，采购代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知的方式发出。

四、询价响应文件的组成及装订

1.询价响应文件由A.资格审查文件、B.价格响应文件、C.电子响应文件共三部分组成（以下由文件序号代称）。

2.供应商按询价响应文件组成顺序编写响应文件并装订成册。纸质询价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）。正本须打印并由法定代表人或授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。询价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经询价响应文件签署人签字并加盖公章。

五、询价响应文件的份数、签署和退还

1.询价响应文件【A】【B】均为一份“正本”和两份“副本”。【C】电子响应文件一式壹份，U盘提交，电子响应文件单独密封，封袋上加盖供应商单位公章和法定代表人印章。供应商提供的纸质响应文件与电子响应文件必须保持完全一致。

2.在每一询价响应文件上要明确标注项目名称、询价响应文件各自对应的响应文件名称、报价人全称、“正本”“副本”字样，“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

3.询价响应文件中的所有“正本”须加盖公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。

4.询价采购活动开始进行后，所有询价响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购人均不退回（未拆封的除外）。

六、询价响应文件的密封及标记

1.报价人须将本项目询价响应文件【A】【B】【C】分别单独密封。

2.密封后，应在每一密封的询价响应文件上明确标注询价项目名称、询价响应文件各自对应的名称、供应商全称及日期，同时加盖供应商公章。

特别提醒：询价响应文件中的【A】中的“正本”或“副本”中，均不得含有任何“【B】”中报价表（报价单）的内容，否则作无效响应处理。

3.采购人或采购代理机构将拒绝接收未按照采购文件要求密封的响应文件。

七、询价响应文件内容

A、资格审查文件（一个密封包，内含：1正2副文件）

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，采购人有权取消其成交资格并解除合同，由此带来的一切责任和损失均由该供应商承担。

所含内容为第四章资格审查必要合格条件标准表格中的所有内容。

B、价格响应文件（一个密封包，内含：1正2副文件）

价格响应文件应包括询价文件确定的询价项目范围及相应说明的全部内容及费用。

（1）询价响应函（详见响应文件格式）；

（2）报价明细表（详见响应文件格式）。

（3）第三章项目需求中要求提供的相关证明材料（划红线部分）。

C、电子响应文件（U盘提交）

盖章扫描版电子响应文件

八、联合体参与竞标

本项目不接受多个供应商组成联合体参与竞标询价响应。

九、询价响应文件的有效期

1.从响应文件接收截止之日算起，45个日历天内询价响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的询价响应，将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与报价人协商延长询价响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或电报的形式进行。同意延长有效期的报价人不能修改询价响应文件。拒绝接受延期要求的报价人的询价响应将被拒绝。

十、询价响应报价

1.本项目不接受任何有选择的报价。

2.报价均以人民币为报价的货币单位。

3.报价表必须加盖报价人公章及法定代表人印章（或签字）。

4.询价响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以询价响应报价总表中的总价为准，并修改单价；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（4）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经报价人确认后产生约束力，报价人不确认的，其询价响应无效。

5.响应报价为固定单价报价（以人民币计价），应包括完成本项目材料费、制作费、包装费、运输费、装卸费、员工工资、安装费、保险、管理费、利润、税金及合同实施过程中的不可预见等所有费用，即采购物品交付使用的所有费用。响应供应商可以自行咨询、踏勘现场，充分了解现场任何影响响应报价之情况，根据现场情况考虑相应的运输、上楼搬运、分楼分层安装等工作实际，并将相关费用考虑在报价中，任何忽视、猜测或误解现场情况而导致的成本增加或工期延长等，采购方一律不予认可。

6.本次询价采购活动项目的响应报价为一次报定价。询价响应成交后，报价即为成交价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，成交的供应商（以下称为成交人）不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则成交人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

十一、询价响应费用

1.本项目询价文件售价300元/项目，在递交响应文件的同时提交给采购代理机构。

2.本项目采购代理服务费由成交供应商支付，报价时应综合考虑（不单列）成交供应商在领取成交通知书前向采购代理人支付，招标代理服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格〔2011〕534号）文件规定的标准费率的38.33%收取，单个项目代理服务费不足1500元的按1500元收取。

3.采购活动程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

4.无论采购过程和结果如何，参加采购活动的供应商自行承担与本次项目采购有关的全部费用。

十二、询价保证金

1.供应商在递交响应文件的同时，应按采购公告规定的金额、时间递交询价保证金。

2.供应商不按采购公告要求提交询价保证金的，其响应文件作无效响应处理。

3.询价保证金退还:见采购公告。

4.有下列情形之一的，询价保证金将不予退还:

(1)响应供应商在规定的响应有效期内撤销或修改其响应文件；

(2)成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按询价文件规定提交履约担保；

(3)违反采购人对供应商的纪律要求的，包括但不限于供应商在响应文件中提供虚假材料的、供应商围标串标的；

(4)法律法规和本询价文件规定的其他情形。

5.询价保证金为无条件担保。

十三、履约保证金

1.本项目成交后的履约保证金为人民币10000元，以支票、汇票、本票等非现金形式缴纳。

2.成交商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前缴纳。

3.自成交通知书发出之日起30日内，成交供应商凭“成交通知书”及“履约保证金”凭证与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

4.成交商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

5.由于成交商原因，在签订合同后出现不履行合同的情况，采购人有权不予退还履约保证金，同时采购人亦有权终止合同，成交商还须承担相应的法律赔偿责任。

十四、未尽事宜

无。

# 第三章 项目需求

一、项目需求内容及要求

| 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初效过滤器 | DAI/SC5635/06-G4 （490*592*350） | 只 | 5 | 二楼新风（供应室） |
|  | DAI/SC6635/06-G4 （592*592*350） | 只 | 20 |  |
| 中效过滤器 | DAI/GF5638/06-F7 （490*592*380） | 只 | 10 |  |
|  | DAI/GF3638/04-F7 （287*592*380） | 只 | 4 |  |
| 亚高效过滤器 | MZ/G36-H10 （287*592*292） | 只 | 4 |  |
|  | MZ/G56-H10 （490*592*292） | 只 | 4 |  |
| 初效过滤器 | DAI/SC9635/08-G4 （897*592*350） | 只 | 30 | 四楼新风（血液二） |
| 中效过滤器 | DAI/GF6620/06-F7 （592*592*200） | 只 | 4 |  |
|  | DAI/GF5620/06-F7 （490*592*200） | 只 | 2 |  |
| 亚高效过滤器 | MZ/G56-H10 （490*592*292） | 只 | 1 |  |
|  | MZ/G66-H10 （592*592*292） | 只 | 2 |  |
| 中效过滤器 | DAI/GF5638/06-F8 （490*592*380） | 只 | 15 | 四楼循环（血液二） |
|  | DAI/GF3638/04-F8 （287*592*380） | 只 | 16 |  |
| 初效过滤器 | DAI/SC9635/08-G4 （897*592*350） | 只 | 30 | 六楼新风（ICU） |
| 中效过滤器 | DAI/GF3620/04-F7 （287*592*200） | 只 | 4 |  |
|  | DAI/GF6620/06-F7 （592*592*200） | 只 | 8 |  |
| 亚高效过滤器 | MZ/G66-H10 （592*592*292） | 只 | 4 |  |
|  | MZ/G36-H10 （287*592*292） | 只 | 2 |  |
| 中效过滤器 | DAI/GF3638/04-F8 （287*592*380） | 只 | 2 | 六楼循环（ICU） |
|  | DAI/GF5638/06-F8 （490*592*380） | 只 | 4 |  |
|  | DAI/GF6638/06-F8 （592*592*380） | 只 | 7 |  |
| 初效过滤器 | DAI/SC6635/06-G4 （592*592*350） | 只 | 10 | 七楼新风（产房） |
| 中效过滤器 | DAI/GF5638/06-F8 （490*592*380） | 只 | 8 |  |
| 亚高效过滤器 | MZ/G56-H10 （490*592*392） | 只 | 2 |  |
| 初效 | DAI/SC6630/06-G4 （592*592*300） | 只 | 50 | 手术室二部 |
| 中效 | DAI/GF6660/06-F8 （592*592*600） | 只 | 38 |  |
|  | DAI/GF3660/06-F8 （287*592*600） | 只 | 15 |  |
|  | DAI/GF3360/03-F8 （287*287*600） | 只 | 5 |  |
| 亚高效 | MZ/G66-H10 （592*592*292） | 只 | 10 |  |
| 回、排风中效 | 797*320*96（F7） | 只 | 14 |  |
|  | 1097*320*96（F7） | 只 | 41 |  |
|  | 497*318*96（F7） | 只 | 20 |  |
|  | 297*318*96（F7） | 只 | 5 |  |
| 回、排风滤网 （不锈钢双层尼龙滤网） | 1115*315 | 只 | 42 |  |
|  | 800*305 | 只 | 17 |  |
|  | 700*400 | 只 | 3 |  |
|  | 500*305 | 只 | 45 |  |
|  | 305*305 | 只 | 9 |  |
| 高效过滤器 | 762*610*70 | 只 | 6 |  |
|  | 762*305*70 | 只 | 6 |  |
|  | 848*610*70 | 只 | 2 |  |
|  | 610*545*70 | 只 | 2 |  |
|  | 935*460*70 | 只 | 2 |  |
|  | 610*610*70 | 只 | 4 |  |
|  | 610*305*70 | 只 | 4 |  |
|  | 610*290*292 | 只 | 4 |  |
| 合计 |  |  | 542 |  |

备注：新风初效2个月更换，新风中效3个月更换。新风亚高效1年更换，循环中效1年更换，回排风中效1年更换，回排风滤网1年更换，高效3年更换。

二、技术参数

初效过滤器性能要求

根据原设计滤材应采用针刺棉材质，出风面镀锌覆网，厚度、密度应均匀，表面不应有裂纹、擦伤、针孔、色斑、空洞等外伤。

过滤器外框应采用镀锌材质，锌层≥100g/㎡，以保证正常使用中不会出现锈迹，框架扭曲与变形情况。

过滤器效率、容尘量等性能应满足ISO 16890或GB/T 14295-2019《空气过滤器》相应过滤器等级的要求。

中效袋式过滤器（化纤）性能要求

过滤器滤材采用化纤滤料，纤维密度应均匀，以确保过滤器在整个使用周期内的效率稳定性能。

滤器外框应采用镀锌材质，锌层≥100g/㎡，以保证正常使用中不会出现锈迹，框架扭曲与变形情况。

过滤器效率、阻力、容尘量性能应满足GB/T 14295《空气过滤器》相应过滤器等级的要求。

中效袋式过滤器的使用寿命满足GB/T4857.23-2012要求，进行随机振动试验方法强度为严酷水平II级，持续时间180min。

无隔板高效过滤器性能要求

无隔板过滤器滤材使用优质防潮阻燃超细玻璃纤维滤纸作过滤器滤材。

边框采用铝合金型材制作，双面护网；密封胶均采用优质原材料，安装后手术室保证无异味。

过滤器滤芯应采用非连续喷胶折纸工艺，以确保实际运行中气流通道的顺畅

过滤器效率、阻力等性能应满足ISO29463标准或GB/T6165-2021《高效空气过滤器性能实验方法效率和阻力》相应过滤器等级的要求。

- 注：成交人供货时必须同时提供产品满足技术参数关于国家相关标准（绿色划线部分）的由第三方检测机构出具的CMA检测报告，如未提供或提供不全、提供的材料不符合要求将不予验收，由此引起的一切后果由成交供应商承担。相关费用由成交供应商自理。价格响应文件中提供以上要求的承诺书并加盖公章（承诺书格式自拟），不提供承诺的视为无效响应文件）

- 三、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1.响应产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

2.项目提供的技术要求(规格)只是对产品的一些原则性要求，并不是最详尽的描述和要求，响应供应商有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。

3.响应供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，响应供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4.供应商所供产品必须为原厂正品。供应商服务期间如提供假冒伪劣产品一经发现直接终止合同，未付款项不予支付，履约保证金全额没收，如给采购人造成损失的承担相关责任。

- 四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1.质保期限及售后服务：

（1）成交供应商所供设备、材料及安装的质量保证期：验收合格之日起3个月。

（2）在质保期内，因成交供应商所供货物、材料制造质量或安装问题出现故障时，成交供应商在接采购人通知后，2小时内响应，并在4小时内赶到采购人现场，免费予以排除故障、修复，无法修复应更换所供货物。成交供应商还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

（3）在质保期内，因采购人使用不当原因出现货物故障时，成交供应商在接采购人通知后，货物厂家工程师应在条款2中所述的时限内赶到采购人现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，仅收取成本费。

（4）质保期满后，如货物出现故障，货物厂家在接采购人通知后，货物厂家工程师仍应在上述时间内响应、派人赶到采购人现场，帮助排除故障、修复。

2.响应报价的风险因素：供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的相关因素。

3.本项目不接受任何有选择的报价，响应报价均以人民币为报价的币种。成交供应商的成交单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。结算时单价不作调整，供货数量根据采购人需求分批次供货，最终按实结算。

4.供货期间，成交供应商不得再要求追加任何费用。

5.在免费质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新。

- 五、采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.供货期限：合同签订后，成交供应商接到采购人通知之日起1个月内供货完毕。

2.交货地点：具体按采购人指定地点送货。

- 六、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.响应供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合响应文件的质量、规格和参数的要求。

2.响应供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

3.成交供应商提供的所有货物必须满足采购文件要求，须与分项报价明细表注明的材料品牌、规格型号、价格、数量等相符，否则采购人拒收，成交供应商承担违约责任。

4.本项目成交后在签订合同前需根据采购人要求提供样品，后期供货不能低于样品的品质，否则采购人有权退回该供货产品，成交供应商重新组织供货，由此造成的损失均由供应商承担。如果发现两次所提供货物不符合要求，采购人有权解除本合同，由此造成的损失均由供应商承担。

- 七、采购标的验收标准

1.采购人对成交供应商提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2.合同签订后，成交供应商将货物安装条件发给用户，对所需的环境条件，结合用户的实际情况进行指导并提出建议。接到用户安装要求后，协商时间，安排技术服务工程师和用户一起开箱验货，核实与合同的内容后，现场进行免费安装、调试，调试完成后验收。

3.调试检验验收要求：货物是否齐全，外观是否完好，货物是否能正常使用，所提供货物规格是否与买方要求相符。货物安装完成后成交供应商对货物进行自检，自检结束后采购人请第三方机构进行检测。检测时均必须是供应商代表、第三方检测机构专业人员、采购人代表三方同时在场的情况下进行，否则进行的检测视为无效；检测数据以具有国家资质的检测机构出具的《检测报告》为准，检测费用由采购人承担；如检测不合格，供应商对相关的项目无条件进行整改，直至再次检测合格为止。不满足以上要求的检测报告或报告不全，采购人不支付货款，情节严重的采购人有权终止合同且没收履约保证金，由此造成一切损失均由供应商承担。

八、参考品牌

本项目推荐过滤器品牌：Camfil、AAF、曼胡默尔、剑桥、锐尔净、美埃。供应商须按照采购人建议的品牌范围并根据市场行情自行考虑报价，供应商在响应时可以选用替代，但这些替代的品牌、产品技术标准要优于或相当于采购人推荐的品牌，并提供充分的证明材料。当三分之二评委认定，所选品牌档次、产品技术标准低于推荐品牌档次、产品技术标准的，将作无效响应处理。货物进场前必须由采购人验收合格后方可进场。

九、采购标的其他技术、服务等要求

1.成交供应商免费提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

2.成交供应商在合同规定的期限内对所提供的标的物实行现场维护，随时处理存在的故障，如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

3.成交供应商接到使用方通知后1小时内响应，2小时内上门服务，24小时内解决好问题。

十、付款方式

货物到场、安装、成交供应商自检交付完毕，并经采购人请第三方检测（高效过滤器）合格确认签字后按实结算，收到成交供应商正规发票后支付货物的全部货款。

因成交供应商发票错误、迟延等问题而导致采购人无法付款的，采购人不承担责任。

☆注：本项目不接受负偏离响应，负偏离响应的为无效响应文件。

- 第四章 评审方法和程序

一、采购人组织询价采购活动

1.成立询价小组，由采购人代表和有关专家依法组成。

2.报价人的法定代表人或被委托授权人须准时参加询价采购会。

二、询价采购活动

1.采购代理机构主持询价采购活动并记录，及时处理报价人代表提出的询问或者回避申请。

2.报价人不足3家的不得开启。

三、资格审查

1.采购人将委托询价小组对各供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的询价。

2.合格报价人不足3家的，不得评审。

四、评审

（一）询价评审事项

1.询价小组负责具体的询价评审事务，并独立履行以下职责：

（1）询价响应文件是否符合询价文件的要求，并作出评价；

（2）可以要求报价人对询价响应文件有关事项作出解释或澄清；

（3）询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。采购人授权询价小组直接确定成交供应商；

（4）询价采购活动开始后，直到就项目成交结果发出成交通知书并授予成交人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较询价响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向报价人或与询价评审比较工作无关的第三方及人员泄露；

（5）在询价响应文件的评审、澄清、评价和比较以及最终授予合同的过程中，报价人对采购人和询价小组成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的成交资格。

2.询价小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照询价文件规定的方法进行，对询价评审与比较的意见承担个人责任；

（3）对询价评审过程和结果，以及报价人的商业秘密保密；

（4）配合相关部门进行投诉处理工作；

（5）配合采购人答复报价人提出的质疑。

（二）询价评审方法

评审程序

资格符合性评审→价格响应文件开启→价格响应文件评审→确定成交候选人。

1、资格审查程序及办法

（1）本次资格审查采用合格制，各供应商只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与后续评审。

（2）询价小组按下表所列的资格审查必要合格条件，对各供应商递交的资格审查资料进行评审。

资格审查必要合格条件标准如下：

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 供应商具备的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人身份证明、法人授权委托书 | 必须是盖单位公章的法人身份证明，法人授权委托书必须有效（盖单位公章及单位法人章或签字）。 | 提供有效的法人身份证明，法人授权委托书。注：如法人亲自参加采购活动且未授权他人的仅需提供法人身份证明；非法定代表人参加响应的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（有效） |
| 3 | 诚信承诺书 | 供应商须提供诚信承诺书 | 企业法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章的诚信承诺书 |
| 4 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函 | 供应商须提供符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函 | 企业法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章的《承诺函》 |
| 备注：上述1-4中任何一条不符合要求，则资格审查不通过。 |  |  |  |

2、价格响应文件评审

2.1由询价小组依据符合询价文件规定的资格条件的报价人，所提供的询价响应文件的价格响应文件进行评选。

2.2询价小组严格按照询价文件的规定要求、条件标准，对报价人所提供的货物是否符合采购需求、质量等实质性响应内容进行比较评价。

2.3判定符合采购需求、质量和服务相等的报价人后，针对其报价进行最终判定。

2.4报价的评审包括分析总价及各分项报价是否合理，报价范围是否完整，有无重大错漏项。如报价中有漏项且漏项构成未实质性响应询价文件要求的，按无效响应处理。

2.5本项目采用 最低价法 。即指以价格为主要因素确定成交候选人的评审方法。原则即为：在全部满足询价文件实质性要求前提下，本着“公平、公正、诚信”的原则：依据《中华人民共和国政府采购法》第四十条第四款“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则”，确定成交人。

2.6询价小组如认为，供应商的报价或者某些分项报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将现场要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应处理。

2.7询价小组对询价响应文件的判定，只依据询价响应文件内容本身，不依靠询价采购活动开始后的任何外来证明（上述第6点除外）。

2.8询价活动开始后，询价小组成员对询价文件的细则若有争议，由询价小组成员集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

2.9对落标的报价人不做落标原因的解释。

2.10当第一成交候选人放弃成交资格、因不可抗力等原因不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人重新采购。本办法未尽事宜，由询价小组依据相关法规研究确定。采购人不解释评审结果。

五、出现下列情形之一的，作无效响应处理

1.询价响应文件未按规定要求密封、签署、盖章的；

2.不具备询价文件规定的报价人资格要求的；

3.询价资格审查或技术响应文件中出现价格响应文件的报价内容的；

4.报价超过询价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.询价响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6.询价小组可以认定为无效响应的其他情况；

7.法律、法规和询价文件规定的其他无效情形。

六、有下列情形之一的，视为报价人串通竞标，其询价无效

1.不同报价人的询价响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同报价人委托同一单位或者个人办理询价竞标事宜；

3.不同报价人的询价响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同报价人的询价响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

5.不同报价人的询价响应文件相互混装；

七、出现下列情形之一的，作废标处理

1. 报价人或者对询价文件作实质响应的报价人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法违规行为的；

3.报价人报价均超出采购预算价的；

4.因重大变故，采购任务被取消的；

5.询价小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

八、成交通知

1.询价采购评选活动结束后，采购人将成交结果在指定媒体上公告。

2.成交结果公告的期限为1个工作日，期限结束后向成交人发出《成交通知书》。

3.《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

第五章  合同主要条款及格式

- 采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南通大学附属医院         项目询价采购的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：南通大学附属医院过滤器采购项目

1.2 标的质量：满足采购人要求且符合国家相关标准。

1.3 标的数量（规模）：供货数量根据采购人需求一次性供货，最终按实结算。

1.4 履行时间（期限）：合同签订后，成交供应商接到采购人通知之日起1个月内供货完毕。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6 履行方式：一次性履行。

1.7 包装方式：符合国家相关标准。

二、合同金额

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：按实结算。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币10000.00元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1乙方在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，甲方一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

6.2.2由于乙方原因，在签订合同后出现不履行合同的情况，甲方有权不予退还履约保证金，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

1.货物到场、安装、成交供应商自检交付完毕，并经采购人请第三方检测（高效过滤器）合格确认签字后按实结算，收到成交供应商正规发票后支付货物的全部货款。

因乙方发票错误、迟延等问题而导致甲方无法付款的，甲方不承担责任。

乙方项目负责人姓名：       ，电话：       ，

单位名称：       ，

汇款账号：      ，

统一信用代码：       。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为3个月（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、验收、交付标准和方法、

11.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

十二、货物包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.3 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的     违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货物款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日        向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日      向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期      个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值       的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为       。

十六、其他

16.1 本合同所有附件、采购文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

16.2 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

16.3 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十七、合同生效

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典（合同编）》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式 肆 份，甲方叁份，乙方壹份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章）： | 单位名称（公章或合同章）： |
| 法定代表人 或其委托代理人： | 法定代表人 或其委托代理人： |
| 联 系 人： | 联 系 人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 通信地址： | 通信地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 开户名称： | 开户名称： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账号： | 银行账号： |
| 日期： | 日期： |

廉洁协议

立协议单位：                                        （甲方）

（乙方）

为了在服务全过程中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家、省、市有关服务项目承发包和廉政建设的各项规定，甲乙双方按照公平、公正和诚实信用的原则，自愿订立并共同遵守如下协议：

第一条  甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于服务项目承发包和廉政建设的各项规定。

第二条  甲方责任

（一）甲方工作人员不得以任何形式接受乙方的礼金、有价证券、物品、好处费、感谢费等，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、健身和娱乐等活动。

（三）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求或暗示乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

（五）甲方工作人员不得向乙方和相关单位泄露应当保密或者可能影响公平竞争的相关情况。

（六）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为其购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

（七）甲方工作人员不得在家里接待乙方有关事宜的询访。

第三条  乙方责任

（一）乙方通过正常途径开展相关业务，不得向甲方工作人员、审计等相关人员赠送礼品、礼金、有价证券、物品和好处费、感谢费等。不得为甲方工作人员、审计等相关人员报销应由其个人或其单位负担的费用。

（二）乙方不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员、审计等相关人员就服务项目进行私下商谈或达成默契。

（三）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）乙方不得以任何理由为甲方、审计等相关人员和相关单位及其个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

第四条  违约责任

（一）乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方纪检监察机关或甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

（二）甲方发现乙方违反本协议，甲方根据具体情况和造成的后果扣除乙方合同价的2%——10%作为廉政违约金（发现一次，至少扣除合同价2%的违约金），对有贿赂等不良记录的单位和个人，在2～3年内不得参与甲方任何项目投标。乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方从合同款中扣除。由此给甲方单位造成的损失，乙方应予赔偿。

第五条  本协议一式四份。双方各随合同保存一份，交纪委、监察部门备案一份。

第六条  本廉洁协议作为南通大学附属医院过滤器采购项目合同（合同编号   ）的附件，与南通大学附属医院过滤器采购项目合同具有同等法律效力。经协议双方签署盖章后  立即生效。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）

委托代表人签字：                    委托代表人签字：

- 年   月   日                             年   月   日

南通大学附属医院

医药购销领域合作单位廉洁承诺书

为促进医药购销领域行为廉洁诚信，纠正医药购销领域不正之风，有效防范商业贿赂，规范购销领域行为，营造公平公正、诚实守信的购销环境，构建和谐稳定的就医秩序和环境，维护广大人民群众的利益，现做出如下承诺：

一、本单位和个人必须具备规定的资质、依照相关的市场规则进行购销领域交易活动，严格遵守国家法律法规和有关廉政规定。

二、在购销领域过程中自觉遵循以下原则：

（一）公开、公平、公正，诚实信用；

（二）坚持质量第一、安全第一，依照质量价格比优化；

（三）依法购销经营，严格执行纠正医药购销和医疗服务中不正之风和治理商业贿赂的有关规定和文件精神；

（四）接受社会监督，依法依纪处理违规问题。

三、出现下列行为之一的，我方承诺承担一切责任，服从医院做出的延迟付款、限制我方在一定时期、一定范围内的销售活动，取消投标或销售资格，同意将违反廉洁行为纳入合同违约条款，并向市社会信用管理部门提供失信记录，提请相关部门吊销经营资格，直至追究其刑事责任的处理。

（一）以任何理由向医院相应的采购、管理、使用部门科室和人员赠送礼品、礼金、有价证券、信用卡、购物卡等各种形式的“回扣”；为医院相关科室及人员安排宴请、免费旅游、赞助活动、报销个人费用或其它任何形式的商业贿赂。

（二）私下通过医院工作人员销售，未经医院相关职能部门集体采购的医疗药品、医用耗材、医用检验试剂、医用植入材料、物资设备、建材等。

（三）以低于成本的价格投标或销售，扰乱市场秩序；相互串通价格，排斥其他人的公平竞争，损害医院利益。

（四）提供虚假证明文件，或者以其他方式弄虚作假，骗取销售。

（五）不按照规定要求与医院签订购销合同，或者不履行合同义务。

（六）不履行对参与购销领域的关联人（个体医药供应商、医药代表、物资供应代表等）廉洁诚信约束义务。

（七）违反《南通大学附属医院加强医药代表管理办法（试行）》开展工作。

四、本承诺书一式肆份，医院执叁份，承诺单位执壹份。自签字、盖章之日起生效。

承诺单位（盖章）：

承诺人：

- 20    年   月   日

- 第六章  质疑与投诉

一、质疑的提出

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加采购活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式，见采购文件第一章。

5.以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 未参加采购活动的供应商。

5.4供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第七章  询价响应文件组成及格式

封面

响  应  文  件

资格审查文件/价格响应文件/电子响应文件

项 目 名 称：

采购人名称：

供应商名称 ：

日      期 ：

附件：

一、法定代表人身份证明书

供应商单位名称：

供应商单位地址：

姓    名：             性别：

年龄：           职务：

系：     (供应商单位名称)          的法定代表人。

特此证明

供应商(盖单位章)：

日   期：        年      月      日

法定代表人身份证复印件粘贴处

二、授权委托书

本人        (姓名)系                (供应商单位名称)的法定代表人，现委托                    (姓名)（身份证号：                 )为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改         (项目名称)响应文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

代理人：                    性别：             年龄：

代理人单位：                部门：             职务：

联系电话：

供应商：                           (盖单位章)

法定代表人：           (签字或印章)

日期：

法定代表人、代理人身份证复印件粘贴处

三、诚信承诺书

南通大学附属医院：

我单位在参加贵单位组织的                         项目的采购活动中，郑重承诺如下：

1.我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2.我方无资质挂靠或参与串标、围标及抬标情形；

3.我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4.若我方成交，将严格按照规定及时与采购单位签订合同；

5.若我方成交，将严格按照响应文件所承诺的报价、质量、供货期等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按询价文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受贵方做出的取消响应资格（成交资格）并不予退还询价保证金或履约保证金、不良行为记录、限制一定期限内参加采购活动等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

供应商(盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

年     月     日

四、供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

南通大学附属医院：

我单位参加________________ _（项目名称），询价活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

五、询价响应函

| 项目名称 | 报价（元）（保留小数点后两位有效数字） |
| --- | --- |
| 南通大学附属医院过滤器采购项目 | （小写）： （大写）： |
| 质量及质保期 | 满足或高于询价文件要求 |
| 供货期 | 合同签订后，成交供应商接到采购人通知之日起1个月内供货完毕。 |

注：

1.响应报价（以人民币计价）应包括但不限于材料费、制作费、包装费、运输费、装卸费、员工工资、安装费、保险、管理费、利润、税金及合同实施过程中的不可预见等所有费用，即采购物品交付使用的所有费用。

供应商(盖公章)：

法定代表人或其代理人(签字或盖章)：

日期：     年    月    日

六、报价明细表

| 名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初效过滤器 | DAI/SC5635/06-G4 （490*592*350） |  | 只 | 5 | 二楼新风（供应室） |  |  |
|  | DAI/SC6635/06-G4 （592*592*350） |  | 只 | 20 |  |  |  |
| 中效过滤器 | DAI/GF5638/06-F7 （490*592*380） |  | 只 | 10 |  |  |  |
|  | DAI/GF3638/04-F7 （287*592*380） |  | 只 | 4 |  |  |  |
| 亚高效过滤器 | MZ/G36-H10 （287*592*292） |  | 只 | 4 |  |  |  |
|  | MZ/G56-H10 （490*592*292） |  | 只 | 4 |  |  |  |
| 初效过滤器 | DAI/SC9635/08-G4 （897*592*350） |  | 只 | 30 | 四楼新风（血液二） |  |  |
| 中效过滤器 | DAI/GF6620/06-F7 （592*592*200） |  | 只 | 4 |  |  |  |
|  | DAI/GF5620/06-F7 （490*592*200） |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 亚高效过滤器 | MZ/G56-H10 （490*592*292） |  | 只 | 1 |  |  |  |
|  | MZ/G66-H10 （592*592*292） |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 中效过滤器 | DAI/GF5638/06-F8 （490*592*380） |  | 只 | 15 | 四楼循环（血液二） |  |  |
|  | DAI/GF3638/04-F8 （287*592*380） |  | 只 | 16 |  |  |  |
| 初效过滤器 | DAI/SC9635/08-G4 （897*592*350） |  | 只 | 30 | 六楼新风（ICU） |  |  |
| 中效过滤器 | DAI/GF3620/04-F7 （287*592*200） |  | 只 | 4 |  |  |  |
|  | DAI/GF6620/06-F7 （592*592*200） |  | 只 | 8 |  |  |  |
| 亚高效过滤器 | MZ/G66-H10 （592*592*292） |  | 只 | 4 |  |  |  |
|  | MZ/G36-H10 （287*592*292） |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 中效过滤器 | DAI/GF3638/04-F8 （287*592*380） |  | 只 | 2 | 六楼循环（ICU） |  |  |
|  | DAI/GF5638/06-F8 （490*592*380） |  | 只 | 4 |  |  |  |
|  | DAI/GF6638/06-F8 （592*592*380） |  | 只 | 7 |  |  |  |
| 初效过滤器 | DAI/SC6635/06-G4 （592*592*350） |  | 只 | 10 | 七楼新风（产房） |  |  |
| 中效过滤器 | DAI/GF5638/06-F8 （490*592*380） |  | 只 | 8 |  |  |  |
| 亚高效过滤器 | MZ/G56-H10 （490*592*392） |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 初效 | DAI/SC6630/06-G4 （592*592*300） |  | 只 | 50 | 手术室二部 |  |  |
| 中效 | DAI/GF6660/06-F8 （592*592*600） |  | 只 | 38 |  |  |  |
|  | DAI/GF3660/06-F8 （287*592*600） |  | 只 | 15 |  |  |  |
|  | DAI/GF3360/03-F8 （287*287*600） |  | 只 | 5 |  |  |  |
| 亚高效 | MZ/G66-H10 （592*592*292） |  | 只 | 10 |  |  |  |
| 回、排风中效 | 797*320*96（F7） |  | 只 | 14 |  |  |  |
|  | 1097*320*96（F7） |  | 只 | 41 |  |  |  |
|  | 497*318*96（F7） |  | 只 | 20 |  |  |  |
|  | 297*318*96（F7） |  | 只 | 5 |  |  |  |
| 回、排风滤网 （不锈钢双层尼龙滤网） | 1115*315 |  | 只 | 42 |  |  |  |
|  | 800*305 |  | 只 | 17 |  |  |  |
|  | 700*400 |  | 只 | 3 |  |  |  |
|  | 500*305 |  | 只 | 45 |  |  |  |
|  | 305*305 |  | 只 | 9 |  |  |  |
| 高效过滤器 | 762*610*70 |  | 只 | 6 |  |  |  |
|  | 762*305*70 |  | 只 | 6 |  |  |  |
|  | 848*610*70 |  | 只 | 2 |  |  |  |
|  | 610*545*70 |  | 只 | 2 |  |  |  |
|  | 935*460*70 |  | 只 | 2 |  |  |  |
|  | 610*610*70 |  | 只 | 4 |  |  |  |
|  | 610*305*70 |  | 只 | 4 |  |  |  |
|  | 610*290*292 |  | 只 | 4 |  |  |  |
| 合计 | 542只 |  |  |  | 元 |  |  |

备注：

- 新风初效2个月更换，新风中效3个月更换。新风亚高效1年更换，循环中效1年更换，回排风中效1年更换，回排风滤网1年更换，高效3年更换。

2.本项目推荐过滤器品牌：Camfil、AAF、曼胡默尔、剑桥、锐尔净、美埃。供应商须按照采购人建议的品牌范围并根据市场行情自行考虑报价，供应商在响应时可以选用替代，但这些替代的品牌、产品技术标准要优于或相当于采购人推荐的品牌，并提供充分的证明材料。当三分之二评委认定，所选品牌档次、产品技术标准低于推荐品牌档次、产品技术标准的，将作无效响应处理。货物进场前必须由采购人验收合格后方可进场。

供应商(盖公章)：

法定代表人或其代理人(签字或盖章)：

- 日期：     年    月    日