## Sheet1
拟遴选采购产品目录
项目编号 | 项目名称 | 规格、包装、配置要求 | 耗材分类、主要用途
2026044 | 一次性使用无菌手术包 | 通用型手术包，含剖腹单1件、治疗巾2件、治疗巾7件、手术衣4件、内包布1件、外包布2件 | 耗材分类：基础卫生材料/常规医疗用品；供临床外科手术时使用。
2026045 | 25-羟基维生素D检测试剂盒 | 与罗氏cobas8000 e801全自动化学发光免疫分析仪配套使用，包装规格不限 | 试剂分类：免疫法/化学发光/电化学发光免疫分析法试剂；用于体外定量检测人血清和血浆中总25-羟基维生素D的含量。
2026046 | 骨钙素检测试剂盒 | 与罗氏cobas8000 e801全自动化学发光免疫分析仪配套使用，包装规格不限 | 试剂分类：免疫法/化学发光/电化学发光免疫分析法试剂；用于体外定量检测人血清和血浆中骨钙素的含量。
2026047 | 总I型胶原氨基端延长肽检测试剂盒 | 与罗氏cobas8000 e801全自动化学发光免疫分析仪配套使用，包装规格不限 | 试剂分类：免疫法/化学发光/电化学发光免疫分析法试剂；用于体外定量检测人血清和血浆中的总I型胶原氨基端延长肽的含量。
2026048 | β-胶原特殊序列检测试剂盒 | 与罗氏cobas8000 e801全自动化学发光免疫分析仪配套使用，包装规格不限 | 试剂分类：免疫法/化学发光/电化学发光免疫分析法试剂；用于体外定量检测人血清和血浆中I型胶原的降解产物(β-CTX)的含量。
2026049 | 胰岛素检测试剂盒 | 与罗氏cobas8000 e801全自动化学发光免疫分析仪配套使用，包装规格不限 | 试剂分类：免疫法/化学发光/电化学发光免疫分析法试剂；用于体外定量检测人血清和血浆中胰岛素(INS)的含量。
2026050 | C肽检测试剂盒 | 与罗氏cobas8000 e801全自动化学发光免疫分析仪配套使用，包装规格不限 | 试剂分类：免疫法/化学发光/电化学发光免疫分析法试剂；用于体外定量检测人血清、血浆或尿液中的C肽(C-P)的含量。
2026051 | 玻切头 | 与爱尔康Constellation玻切超乳一体机配套使用，23G、25G、27G | 耗材分类：眼科材料/术中材料/玻璃体切割头/手术刀头；用于眼科前节和后节玻璃体切除术。
2026052 | 一次性眼内激光光纤 | 与爱尔康Constellation玻切超乳一体机配套使用，23G、25G、27G | 耗材分类：眼科材料/其他眼科用材料/光纤/眼内用；用于将激光能量传输到眼内目标组织进行眼科光凝手术。
2026053 | 一次性眼内照明光纤 | 与爱尔康Constellation玻切超乳一体机配套使用，23G、25G、27G | 耗材分类：眼科材料/其他眼科用材料/光纤/眼内用；用于眼外科手术中的眼内照明。
2026054 | 玻璃体切除附件 | 与爱尔康Constellation玻切超乳一体机配套使用，含穿刺器械、灌洗管路、抽吸管路、粘弹物质控制管路等 | 耗材分类：眼科材料/ 术中材料/眼科附件包/玻璃体切除；用于眼科玻璃体切除手术中建立器械通道、冲洗眼组织、吸液以及硅油注吸等。
2026055 | 电凝头 | 与爱尔康Constellation玻切超乳一体机配套使用，规格不限 | 耗材分类： 眼科材料/其他眼科用材料/眼科手术工具；眼后节手术中用于眼内止血。
2026056 | 晶状体乳化附件 | 与爱尔康Constellation玻切超乳一体机、centurion超乳仪配套使用，含积液盒、连接管、超乳套管、超乳针尖等 | 耗材分类：眼科材料/术中材料/眼科附件包/晶状体乳化；用于眼科白内障超声乳化手术中冲洗眼组织、吸液、乳化晶体等。
2026057 | 环抱式接骨器 | 胸腔镜微创手术用，规格齐全 | 耗材分类：骨科材料/其他固定材料/胸肋骨环抱器；用于经胸腔镜行肋骨骨折内固定术，稳定断裂肋骨、恢复胸廓完整性。
2026058 | 透析用临时中心静脉导管 | 管长约13cm-20cm，提供导丝、扩张器、穿刺针、手术刀片、注射器等置管工具 | 耗材分类：血液净化材料/透析用临时中心静脉导管；建立临时血液通路，用于血液透析、血浆置换和液体输注。
2026059 | 透析用长期中心静脉导管 | 卡夫到管尖长度约19cm、23cm，提供导丝，扩张器、穿刺针、隧道探针、导管鞘、手术刀片、注射器等置管工具 | 耗材分类：血液净化材料/透析用长期中心静脉导管；建立长期血管通路，用于血液透析、血浆置换和液体输注。
2026060 | 一次性使用双腔减压式流产吸引管 | 6#、7#，提供扩宫棒 | 耗材分类：基础卫生材料/导管、冲洗吸引装置/负压引流器/附件；用于对早期妊娠的孕妇施行人工流产手术。
2026061 | 抗血栓压力带 | 大腿长度、膝盖长度 | 耗材分类：基础卫生材料/常规医疗用品；通过向患者下肢提供循序递减的压力，促进下肢静脉血液回流，从而预防深静脉血栓的形成。
2026062 | 压力腿套 | 与柯惠SCD700间歇式气动压力系统配套使用，大腿长度、膝盖长度，提供连接管 | 耗材分类：基础卫生材料/护创材料/外固定材料；用于有静脉血栓风险的患者，促进血液循环，降低深静脉血栓和肺栓塞的风险。
2026063 | 一次性使用呼吸机用管路 | 新生儿用无创呼吸机管路套装，含帽子、鼻塞、压力发生器、水罐，带加热丝 | 耗材分类：基础卫生材料/常规医疗用品；用于新生儿呼吸支持治疗时保持输送气体的温度和湿度。