## Sheet1
拟遴选采购产品目录
项目编号 | 项目名称 | 规格、包装、配置要求 | 耗材分类、主要用途
2026133 | 玻切头（二次公告） | 25G，与爱尔康Constellation玻切超乳一体机配套使用 | 耗材分类：眼科材料/术中材料/玻璃体切割头/手术刀头；用于眼科前节和后节玻璃体切除术。
2026134 | 听小骨假体（二次公告） | 常用规格 | 耗材分类：人工器官、组织及配套材料/感觉器官、组织及配套材料/听小骨假体；中耳炎手术治疗中用于听力重建。
2026135 | 一次性使用血液过滤器（二次公告） | 与自体血回输设备配套使用 | 耗材分类：血液净化材料/ 血液净化用材料/血液净化管路套装；用于手术中或术后的自体血回输，过滤血液中的微聚体。
2026136 | 一次性医用冲洗器（二次公告） | 常用规格 | 耗材分类：基础卫生材料/导管、冲洗吸引装置 /电动冲洗器；用于关节镜手术过程中的术野冲洗。
2026137 | 颅颌面接骨螺钉（二次公告） | 各规格骨钉、帐篷钉、膜钉、支撑钉等，材质为纯钛或钛合金 | 耗材分类：骨、软骨及软组织材料/颅颌面修复、固定材料/颅颌面固定螺钉；用于牙槽骨不同程度缺损的患者骨增量手术中，起到固定支撑及稳定的作用。
2026138 | 钛网（二次公告） | 可修剪网状，厚度0.2mm左右，材质为纯钛 | 耗材分类：骨、软骨及软组织材料/颅颌面修复、固定材料/颅颌面固定网；用于各种牙槽骨骨缺损的重建，并为种植区牙槽骨水平骨厚度和垂直骨高度的修复提供足够的空间支撑和屏障。
2026139 | 一次性使用口腔输水/冲洗管（二次公告） | 适用于各主流品牌牙科种植机 | 耗材分类：基础卫生材料/导管、冲洗吸引装置/冲洗、吸引管；用于牙科种植手术时进行冷却降温和冲洗清洁。
2026140 | 一次性使用负压护创材料（二次公告） | 2.5cm-20cm各规格 | 耗材分类：基础卫生材料/导管、冲洗吸引装置/负压引流器/附件；用于封闭糖足创面，提供微负压引流创面分泌物，促进伤口愈合。
2026141 | 一次性使用三通阀 | 包括普通输液用三通、耐药三通，要求密封性好 | 耗材分类：基础卫生材料/输液、输血器具及管路/三通；用于输液治疗及压力监测等切换通路。
2026142 | 人CYP2C19基因分型检测试剂 | 包装规格不限 | 试剂分类：核酸检测/核酸扩增/实时荧光PCR法试剂；用于从病人外周血提取的基因组DNA中体外定性检测人CYP2C19基因多态性（≥2个位点）
2026143 | 冻存袋 | 容量约250ml | 临床用于干细胞移植术中采集、储存血液制品，最低耐受温度：-196℃。