## Sheet1
拟遴选采购产品目录
项目编号 | 项目名称 | 规格、包装、配置要求 | 耗材分类、主要用途
2026116 | 尿失禁吊带（二次公告） | 约50cm*1.5cm，穿刺针3mm以下 | 耗材分类：非血管介入治疗类材料/泌尿介入材料/吊带，用于尿失禁患者经阴道无张力吊带术(TVT)中使尿道中段保持在固定位置不下移。
2026117 | 无支架固定式宫内节育器（二次公告） | 含铜及吲哚美辛 | 耗材分类：基础卫生材料/避孕材料/节育环；适用于宫腔较大、宫口松弛、既往环位下移或节育环脱落患者以及瘢痕子宫、未经产女性子宫腔偏小不适宜放置支架环的患者。
2026118 | 一次性使用单孔多通道腹腔镜手术穿刺器（二次公告） | 与四代达芬奇手术机器人配套使用，带四个10mm通道，提供切口牵开保护器、鞘管 | 耗材分类：注射穿刺类材料/内镜用穿刺器/穿刺器；用于腔镜手术中建立内窥镜和手术器械进出通道，并向体内输送CO2气体。
2026119 | 一次性使用三角球囊子宫支架（二次公告） | 常用规格 | 耗材分类：基础卫生材料/导管、冲洗吸引装置/球囊导管；用于子宫内宫腔手术、刮宫术后的宫内放置，以减少子宫内出血。
2026120 | 一次性使用可视胃肠营养导管（二次公告） | 直径14Fr、16Fr，长度＞12cm | 耗材分类：基础卫生材料/导管、冲洗吸引装置/鼻空肠营养管；用于经鼻作胃肠减压和向胃肠内输送营养液时一次性使用。
2026121 | 连续性血液净化管路 | 与费森尤斯急性透析和体外血液治疗机（型号：multiFiltrate）配套使用 | 耗材分类：血液净化材料/血液透析滤过材料/血液透析滤过管路；用于与急性透析和体外血液治疗机配套使用，将患者血液引入体外循环回路中，经血液净化治疗后，再回输到患者体内。
2026122 | 血栓弹力图试验试剂 | 与重庆鼎润血栓弹力图仪（型号：DRNX-III、DRNX-IV）配套使用 | 试剂分类：化学法/凝固法/血栓弹力图用试剂；用于检测肝素、阿司匹林、氯吡格雷等药物的疗效，以及评估手术患者等的凝血功能状态。
2026123 | 颅内压传感器 | 与英特格拉颅内压监护系统（型号：826635）配套使用 | 耗材分类：神经外科材料/颅内压监测材料/颅内压监测探头；用于测量硬脑膜下压力和脑实质压力。
2026124 | 高压造影注射器管路 | 与欧利奇CT高压造影注射器（型号：CT motion）配套使用，包含患者管路和系统管路，其中系统管路需满足24小时连续使用，使用人次不低于80人 | 耗材分类：血管介入治疗类材料/通用介入治疗材料/自动造影剂注射套装；与CT造影剂注射器配套使用，用于注射造影剂。
2026125 | 阴道电极 | 与南京麦澜德生物刺激反馈仪（型号：MLD B4T）配套使用 | 耗材分类：基础卫生材料/光电及辅助材料/电极贴片及辅助材料；用于治疗设备和阴道盆底肌间的电信号传递。
2026126 | 内窥镜血管采集系统 | 常用规格 | 耗材分类：心脏外科类材料/冠脉外科/内窥镜取血管装置；用于心脏搭桥手术中微创采集大隐静脉。
2026127 | 微创筋膜闭合器 | 带注水分离设计 | 耗材分类：吻（缝）合器及附件/开放及微创手术通用吻（缝）合器及附件/腔镜缝合器；用于小儿疝囊高位结扎。
2026128 | 玻璃化冷冻载杆 | 常用规格 | 耗材分类：基础卫生材料/辅助生殖导管/其他人工生殖辅助导管；用于体外环境下储存经玻璃化冷冻的人类卵母细胞和胚胎。
2026129 | 透析液过滤器 | 与Gambro AK98血液透析设备配套使用 | 耗材分类：血液净化材料/血液透析材料/透析液细菌、内毒素过滤器；用于净化用于透析液的进水以及透析液本身，过滤其中的内毒素、细菌与不溶性微粒。
2026130 | 一次性使用无菌皮肤滚针 | 0.25mmx0.3mm-1.5mm | 耗材分类：中医类材料/针具；用于对皮肤表面特定部位进行滚动微刺，促进皮肤的新陈代谢及相关药物的透皮吸收。
2026131 | 注射用透明质酸钠复合溶液 | 1.0-2.5ml/支 | 耗材分类：口腔材料/颌面整复材料/面部重建植入物；用于注射改善面部干燥、暗沉、细纹等皮肤问题。
2026132 | 体外循环插管及穿刺附件 | 含静脉插管、动脉插管及穿刺针、扩张器、导丝等，成人、儿童用 | 耗材分类：体外循环材料/插管/股静脉插管、股动脉插管；用于ECMO项目治疗中建立体外循环通路。